## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000838 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 7490.68 | 0 | 7629.99 | 0 | 114.12 | 0 | 0 | 651.75 | 0.075 | 0.097 | -0.062 | 242.21 | 241.41 | 238.32 | 0.46 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.608 | 2025-01-09 21:30 | 3.606 | 2025-01-09 21:30 | 501687 | 13 | 9361
22000834 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 2668.62 | 0 | 2757.2 | 0 | 321.02 | 0 | 0 | 44.68 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 242.24 | 241.36 | 238.26 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 2.314 | 2025-01-05 10:00 | 499714 | 11 | 8089
22000905 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 4237.63 | 0 | 4257.88 | 0 | 97.05 | 0 | 0 | 133.86 | 1.168 | 1.168 | 0 | 241.32 | 240.4 | 238.8 | 0.26 | 0 | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.862 | 2025-01-09 09:30 | 2.846 | 2025-01-09 09:30 | 490866 | 10 | 10607
22000723 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 2916.16 | 0 | 2946.39 | 0 | 56.85 | 0 | 0 | 89.75 | 0 | 0 | 0 | 253.13 | 255.09 | 253.38 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 474468 | 11 | 10696
22001048 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 6584.24 | 0 | 6650.39 | 0 | 99.62 | 0 | 0 | 274.29 | 0.016 | 0.016 | 0.005 | 253.57 | 256.12 | 254.37 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 486979 | 10 | 9343
22000863 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 5157.8 | 0 | 5714.57 | 0 | 1726.36 | 0 | 0 | 217.56 | 0.115 | 0.117 | 0.023 | 256.37 | 251.83 | 253.36 | 0.52 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.884 | 2025-01-17 10:30 | 1.87 | 2025-01-17 10:30 | 981081 | 3 | 8828
22001066 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 15715.52 | 0 | 15983.43 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 2781.35 | 1.573 | 1.59 | -0.233 | 235.34 | 240.91 | 234.18 | 0.19 | 0.17 | 6.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.766 | 2025-01-14 21:00 | 3.746 | 2025-01-14 21:00 | 1067644 | 3 | 7697
22001041 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 1807.19 | 0 | 1855.25 | 0 | 40.28 | 0 | 0 | 193.92 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 253.51 | 256.28 | 254.24 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-01-04 23:00 | 2.296 | 2025-01-04 23:00 | 466069 | 11 | 6543
22001089 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 2384.13 | 0 | 2426.58 | 0 | 49.01 | 0 | 0 | 149.33 | 2.218 | 2.218 | -0.022 | 254.06 | 255.76 | 254.61 | 0.21 | 8.49 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.762 | 2025-01-01 10:00 | 4.76 | 2025-01-01 10:00 | 465777 | 13 | 5820
22001044 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 1651.52 | 0 | 2192.73 | 0 | 1083.82 | 0 | 0 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 253.59 | 256.2 | 254.45 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 465638 | 12 | 32723
22000727 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 820.9 | 0 | 913.21 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 272 | 0.102 | 0.108 | -0.036 | 253.48 | 256.12 | 254.24 | 0.35 | 0.02 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 479842 | 9 | 2591
22000722 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 2330.24 | 0 | 2409.7 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 336.82 | 0 | 0 | 0 | 254.34 | 255.83 | 254.94 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.77 | 2025-01-21 09:30 | 2.766 | 2025-01-21 09:30 | 455322 | 9 | 10826
22001109 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 152171.584 | 0 | 152530.496 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10322.26 | 10.211 | 10.255 | -0.955 | 253.81 | 254.14 | 253.16 | 13.65 | 17.84 | 9.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021849 | 3 | 779
22000540 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 18293.72 | 0 | 18554.11 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 2960.86 | 1.024 | 1.097 | -0.396 | 257.47 | 258.59 | 255.22 | 1.32 | 0.48 | 2.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.52 | 2025-01-03 13:30 | 4.478 | 2025-01-03 13:30 | 1264008 | 2 | 2257
22000872 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 4109.64 | 0 | 4263.88 | 0 | 792.29 | 0 | 0 | 19.1 | 0.179 | 0.199 | 0.089 | 258.87 | 253.05 | 255.28 | 0.79 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.124 | 2025-01-17 09:30 | 2.124 | 2025-01-22 19:00 | 799149 | 5 | 12069
22001083 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 2698.78 | 0 | 2777.9 | 0 | 37.99 | 0 | 0 | 266.39 | 0.036 | 0.036 | 0.007 | 254.1 | 256.09 | 254.71 | 0 | 0 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 466072 | 10 | 9259
22000801 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 8595.05 | 0 | 9918.52 | 0 | 1858.5 | 0 | 0 | 1344.93 | 0.669 | 0.67 | -0.05 | 244.52 | 253.87 | 255.96 | 0 | 2.7 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.382 | 2025-01-13 13:30 | 3.266 | 2025-01-18 12:00 | 814550 | 10 | 35317
22000904 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 4677.06 | 0 | 4860 | 0 | 389.14 | 0 | 0 | 176.94 | 0.015 | 0.025 | -0.02 | 258.62 | 258.22 | 256.04 | 0 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.57 | 2025-01-15 23:30 | 7.57 | 2025-01-15 23:30 | 491094 | 11 | 13821
22000840 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 11615.7 | 0 | 11695.47 | 0 | 149.02 | 0 | 0 | 604.95 | 0.912 | 0.912 | 0.016 | 257.76 | 258.87 | 250.58 | 0.07 | 0.04 | 3.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.246 | 2025-01-22 10:00 | 2.244 | 2025-01-22 10:00 | 566341 | 11 | 9893
22000906 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 2825.54 | 0 | 2869.51 | 0 | 227.6 | 0 | 0 | 83.49 | 0.085 | 0.085 | 0.012 | 258.69 | 258.04 | 255.85 | 0 | 0.04 | 0.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.16 | 2025-01-14 22:30 | 0.158 | 2025-01-14 22:30 | 489945 | 9 | 12825
22001108 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 25372.47 | 0 | 25606.53 | 0 | 490.39 | 0 | 0 | 1812.61 | 0.04 | 0.084 | 0.074 | 257.01 | 258.24 | 255.14 | 0.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883900 | 3 | 1503
22000532 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 5505.5 | 0 | 5532.96 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 517.71 | 1.327 | 1.341 | -0.198 | 213.66 | 213.65 | 213.79 | 0 | 0 | 6.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.388 | 2025-01-22 12:30 | 7.382 | 2025-01-22 12:30 | 1511994 | 4 | 7777
22000728 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 4672.69 | 0 | 4760.27 | 0 | 92.53 | 0 | 0 | 389.87 | 0.887 | 0.888 | -0.045 | 253.84 | 255.97 | 254.32 | 0 | 3.49 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 479929 | 11 | 11249
22001084 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 3511.73 | 0 | 3780.51 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 683.72 | 0.013 | 0.056 | -0.055 | 254.09 | 256.41 | 254.68 | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-01-22 08:00 | 3.244 | 2025-01-22 08:00 | 467394 | 10 | 29526
22000726 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 3892.67 | 0 | 4039 | 0 | 398.01 | 0 | 0 | 107.97 | 0.791 | 0.791 | 0.006 | 253.64 | 256 | 254.14 | 0 | 0.15 | 2.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.918 | 2025-01-11 12:30 | 3.916 | 2025-01-11 12:30 | 478001 | 13 | 45691
22001043 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 4030.28 | 0 | 4199.14 | 0 | 494.73 | 0 | 0 | 214.51 | 1.007 | 1.007 | 0.005 | 253.73 | 256.27 | 254.39 | 0.12 | 0 | 3.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464118 | 11 | 17043
22001045 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 2346.42 | 0 | 2472.31 | 0 | 236.96 | 0 | 0 | 195.14 | 0.092 | 0.123 | 0.082 | 253.89 | 256.43 | 254.65 | 0.48 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 465412 | 10 | 18248
22001102 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 16719.01 | 0 | 17522.92 | 0 | 2950.97 | 0 | 0 | 95.25 | 1.838 | 2.649 | 1.908 | 257.8 | 256.12 | 255.11 | 1.69 | 7.83 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 19.552 | 2025-01-12 15:30 | 19.52 | 2025-01-12 15:30 | 885035 | 4 | 2365
22000866 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 17133.88 | 0 | 17294.32 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2252.77 | 1.273 | 1.292 | -0.226 | 241.34 | 124.16 | 117.73 | 5.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 5.442 | 2025-01-03 11:30 | 5.428 | 2025-01-03 11:30 | 1026374 | 3 | 6839
22001049 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 3184.68 | 0 | 3348.74 | 0 | 80.27 | 0 | 0 | 504.97 | 1.24 | 1.24 | 0.007 | 253.7 | 255.76 | 254.56 | 0 | 4.83 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.912 | 2025-01-03 23:30 | 2.91 | 2025-01-03 23:30 | 485902 | 9 | 10651
22001081 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 4106.5 | 0 | 4157.48 | 0 | 54.11 | 0 | 0 | 140.24 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 253.74 | 255.81 | 254.44 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486649 | 10 | 4937
22001086 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 3486.45 | 0 | 3683.7 | 0 | 572.07 | 0 | 0 | 50.11 | 0.034 | 0.05 | 0.038 | 253.65 | 255.88 | 254.45 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 466851 | 10 | 16376
22000724 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 1101.29 | 0 | 1120.92 | 0 | 39.03 | 0 | 0 | 66.28 | 0.011 | 0.015 | -0.011 | 253.93 | 255.73 | 254.6 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 474000 | 15 | 3497
22001050 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 1414.8 | 0 | 1426.43 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 253.79 | 255.92 | 254.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 486135 | 11 | 2172
22000909 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 3341.45 | 0 | 3365.45 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 136.99 | 0.034 | 0.034 | 0.004 | 258.88 | 257.85 | 255.74 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 490938 | 10 | 7518
22001046 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 1085.34 | 0 | 1154.97 | 0 | 54.21 | 0 | 0 | 198.41 | 0.108 | 0.226 | 0.199 | 253.85 | 256.21 | 254.22 | 0 | 0 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.348 | 2025-01-04 08:00 | 1.346 | 2025-01-04 08:00 | 466985 | 11 | 9612
22001107 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 56784.96 | 0 | 57056.832 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5449.76 | 3.96 | 3.996 | -0.541 | 252.94 | 256.81 | 66.12 | 10.58 | 5.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 9.024 | 2025-01-17 20:30 | 9.008 | 2025-01-17 20:30 | 1021758 | 3 | 1433
22001090 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 7578.62 | 0 | 7736.95 | 0 | 139.24 | 0 | 0 | 698.53 | 1.582 | 1.582 | -0.017 | 253.82 | 255.7 | 254.48 | 0.07 | 6.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 466064 | 11 | 11808
22001103 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 15336.07 | 0 | 16647.33 | 0 | 4693.88 | 0 | 0 | 96.83 | 1.834 | 1.87 | 0.367 | 256.29 | 257.98 | 255.18 | 7.34 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.5 | 2025-01-06 21:00 | 5.498 | 2025-01-06 21:00 | 875034 | 4 | 4670
22000729 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.61 | 256.08 | 253.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462341 | 10 | 12742
22001104 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 3157.67 | 0 | 3343.47 | 0 | 507.18 | 0 | 0 | 275.98 | 0.039 | 0.042 | -0.017 | 255.25 | 257.76 | 255.68 | 0.21 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.686 | 2025-01-04 23:00 | 1.594 | 2025-01-04 23:00 | 875051 | 3 | 4048
22000917 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 28228.85 | 0 | 29920.03 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8775.87 | 3.308 | 3.439 | -0.942 | 250.03 | 245.98 | 231.26 | 13.39 | 1.46 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.494 | 2025-01-18 22:00 | 3.422 | 2025-01-18 21:00 | 820475 | 11 | 40260
22000932 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 5988.37 | 0 | 6161.28 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1144.23 | 0.794 | 0.807 | -0.149 | 257.63 | 253.86 | 256.38 | 0 | 0 | 3.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.342 | 2025-01-04 09:30 | 1.332 | 2025-01-04 09:30 | 1055468 | 3 | 4194
22001087 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 1518.75 | 0 | 2035.19 | 0 | 918.79 | 0 | 0 | 46.67 | 0.054 | 0.055 | -0.011 | 253.91 | 256.24 | 253.95 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.632 | 2025-01-15 20:00 | 2.628 | 2025-01-15 20:00 | 466024 | 13 | 37737
22000862 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 9539.49 | 0 | 9675.27 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1509.2 | 1.398 | 1.432 | -0.313 | 250.54 | 249.96 | 247.04 | 0 | 0 | 5.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.178 | 2025-01-18 21:30 | 4.166 | 2025-01-18 21:30 | 1176275 | 2 | 7331
22001088 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 4440.19 | 0 | 4548.01 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 527.82 | 0.125 | 0.127 | -0.023 | 253.92 | 256.33 | 254.14 | 0.03 | 0 | 0.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 465512 | 10 | 10895
22000266 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 1402.66 | 0 | 3193.55 | 0 | 2745.13 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.96 | 254.11 | 254.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.23 | 2025-01-09 11:30 | 1.85 | 2025-01-02 12:30 | 1175461 | 3 | 8332
22000354 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.26 | 257.58 | 255.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107711 | 3 | 911
22001047 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 3593.05 | 0 | 3689.86 | 0 | 27.99 | 0 | 0 | 355.33 | 0.021 | 0.046 | -0.042 | 253.81 | 256.05 | 253.79 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487314 | 12 | 13661
22000725 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.91 | 256.55 | 253.87 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482334 | 9 | 11406
22000894 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 530.84 | 0 | 592.81 | 0 | 221.08 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 252.44 | 254.36 | 245.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.644 | 2025-01-18 22:00 | 1.536 | 2025-01-18 22:00 | 1199402 | 3 | 1584
22000938 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 5718.84 | 0 | 6090.32 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1981.59 | 1.008 | 1.065 | -0.346 | 257.19 | 257.97 | 260.13 | 1.56 | 1.16 | 1.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.078 | 2025-01-02 17:30 | 4.054 | 2025-01-02 17:30 | 1114179 | 8 | 3835
22000480 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 33757.2 | 0 | 34431.62 | 0 | 1216.1 | 1984.24 | 0 | 29.27 | 0.199 | 0.353 | 0.292 | 268.71 | 266.64 | 264.15 | 0.3 | 1.27 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.086 | 2025-01-10 23:30 | 2.074 | 2025-01-10 23:30 | 935837 | 9 | 15993
22001101 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 547.94 | 0 | 550.59 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 257.42 | 256.61 | 254.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.19 | 2025-01-09 13:00 | 0.188 | 2025-01-09 13:00 | 885474 | 3 | 552
22000721 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 2174.67 | 0 | 2323.83 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 524.67 | 0.008 | 0.03 | -0.029 | 253.91 | 255.72 | 254.24 | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.27 | 2025-01-18 14:00 | 2.268 | 2025-01-18 14:00 | 475040 | 11 | 13046
22001042 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 2721.6 | 0 | 2825.17 | 0 | 69.08 | 0 | 0 | 299.16 | 0.043 | 0.045 | 0.015 | 253.58 | 255.64 | 253.65 | 0 | 0.26 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.056 | 2025-01-05 19:00 | 3.056 | 2025-01-05 19:00 | 466472 | 11 | 12651
22000730 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 2886.61 | 0 | 2986.3 | 0 | 264.26 | 0 | 0 | 94.78 | 1.598 | 1.598 | 0 | 253.7 | 255.94 | 253.47 | 1.67 | 0 | 4.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.24 | 2025-01-09 07:30 | 4.238 | 2025-01-09 07:30 | 481041 | 11 | 20289
22001082 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 3596.4 | 0 | 3665.6 | 0 | 73.39 | 0 | 0 | 181.48 | 0.034 | 0.036 | -0.013 | 253.53 | 255.53 | 253.81 | 0.23 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 486929 | 11 | 9897
22000919 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 46910.992 | 0 | 47161.512 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4722.6 | 2.682 | 2.693 | -0.249 | 250.5 | 251.95 | 246.61 | 6.18 | 4.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 6.546 | 2025-01-03 21:00 | 6.536 | 2025-01-03 21:00 | 635964 | 9 | 3748
22001085 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 1151.05 | 0 | 1237.28 | 0 | 263.69 | 0 | 0 | 87.3 | 0.069 | 0.07 | -0.014 | 253.45 | 256.11 | 253.44 | 0 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-01-19 19:30 | 1.736 | 2025-01-19 19:30 | 455066 | 10 | 6628
22000353 | 23/01/2025 00:00:00 | 23/01/2025 00:00:00 | 5150.89 | 0 | 5512.29 | 0 | 1218.5 | 0 | 0 | 164.87 | 0.148 | 0.151 | 0.032 | 245.85 | 257.28 | 255.49 | 0.23 | 0.3 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-07 18:30 | 3.73 | 2025-01-07 18:30 | 1113105 | 3 | 9267