## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000838 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 7495.03 | 0 | 7635.15 | 0 | 114.12 | 0 | 0 | 654.47 | 0.116 | 0.131 | -0.062 | 244.47 | 242.76 | 240.27 | 0.74 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 3.608 | 2025-01-09 21:30 | 3.606 | 2025-01-09 21:30 | 501688 | 13 | 9440
22000903 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 11436.18 | 0 | 11489.42 | 0 | 231.5 | 0 | 0 | 257.73 | 0.062 | 0.063 | 0.015 | 244.1 | 243.46 | 239.55 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.812 | 2025-01-20 11:30 | 4.812 | 2025-01-20 11:30 | 493327 | 11 | 12829
22000836 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 14352.84 | 0 | 14786.88 | 0 | 1470.38 | 0 | 0 | 101.78 | 0.046 | 0.062 | 0.043 | 246.5 | 244.55 | 242.93 | 0 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 501249 | 9 | 33215
22000910 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 8507.08 | 0 | 8521.56 | 0 | 158.07 | 0 | 0 | 13.24 | 0.015 | 0.015 | 0.001 | 246.96 | 245.22 | 243.45 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.104 | 2025-01-12 09:00 | 5.104 | 2025-01-12 09:00 | 482213 | 10 | 7970
22000906 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 2827 | 0 | 2871.28 | 0 | 228.24 | 0 | 0 | 83.52 | 0.085 | 0.085 | 0.012 | 246.48 | 246.84 | 245.02 | 0 | 0.04 | 0.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 0.16 | 2025-01-14 22:30 | 0.158 | 2025-01-14 22:30 | 489946 | 9 | 12962
22001066 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 15809.18 | 0 | 16078.78 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 2798.55 | 1.853 | 1.883 | -0.34 | 210.02 | 217.77 | 213.99 | 3.02 | 3.26 | 2.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.766 | 2025-01-14 21:00 | 3.746 | 2025-01-14 21:00 | 1067719 | 3 | 7780
22000728 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 4688.43 | 0 | 4776.18 | 0 | 92.69 | 0 | 0 | 391.22 | 0.038 | 0.047 | -0.028 | 248.76 | 251.58 | 248.67 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 480107 | 11 | 11279
22001089 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 2412.26 | 0 | 2454.83 | 0 | 49.24 | 0 | 0 | 150.45 | 1.08 | 1.08 | -0.027 | 250.75 | 253.04 | 251.58 | 0.23 | 3.71 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.762 | 2025-01-01 10:00 | 4.76 | 2025-01-01 10:00 | 465955 | 13 | 5855
22001044 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 1652.3 | 0 | 2193.51 | 0 | 1083.83 | 0 | 0 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 250.53 | 253.33 | 251.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 465816 | 12 | 32726
22001041 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 1810.16 | 0 | 1858.22 | 0 | 40.41 | 0 | 0 | 193.93 | 0.081 | 0.081 | -0.01 | 252.56 | 255.62 | 254.21 | 0 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.15 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-01-04 23:00 | 2.296 | 2025-01-04 23:00 | 466247 | 11 | 6546
22001081 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 4119.13 | 0 | 4170.27 | 0 | 54.38 | 0 | 0 | 140.58 | 0.028 | 0.035 | -0.022 | 252.96 | 254.7 | 254.24 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486827 | 10 | 4946
22000919 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 47058.5 | 0 | 47309.528 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4734.73 | 2.711 | 2.723 | -0.257 | 249.94 | 252.32 | 246.38 | 5.39 | 5.49 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.546 | 2025-01-03 21:00 | 6.536 | 2025-01-03 21:00 | 636067 | 9 | 3757
22000353 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 5169.69 | 0 | 5531.23 | 0 | 1219.44 | 0 | 0 | 165.4 | 0.171 | 0.173 | 0.029 | 252.29 | 255.13 | 248.1 | 0.2 | 0.43 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-07 18:30 | 3.73 | 2025-01-07 18:30 | 1113118 | 3 | 9297
22000723 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 2921.67 | 0 | 2951.9 | 0 | 56.91 | 0 | 0 | 89.75 | 0 | 0 | 0 | 252.94 | 255.41 | 254.45 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 474646 | 11 | 10714
22000840 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 11652.44 | 0 | 11732.31 | 0 | 149.99 | 0 | 0 | 605.54 | 0.878 | 0.878 | 0.015 | 255.94 | 258.54 | 245.43 | 0.07 | 0.04 | 3.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.594 | 2025-01-24 20:30 | 2.594 | 2025-01-24 20:30 | 566401 | 11 | 9927
22001083 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 2699.67 | 0 | 2778.83 | 0 | 38.25 | 0 | 0 | 266.39 | 0.012 | 0.013 | 0.006 | 253.14 | 255.5 | 254.5 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 466250 | 10 | 9262
22001042 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 2756.93 | 0 | 2860.7 | 0 | 69.64 | 0 | 0 | 300.33 | 0.041 | 0.053 | -0.035 | 253.84 | 255.9 | 254.65 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.056 | 2025-01-05 19:00 | 3.056 | 2025-01-05 19:00 | 466683 | 11 | 12678
22001085 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 1157.38 | 0 | 1243.88 | 0 | 263.91 | 0 | 0 | 88.19 | 0.047 | 0.047 | 0.009 | 253.68 | 256.28 | 255.26 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-01-19 19:30 | 1.736 | 2025-01-19 19:30 | 455244 | 10 | 6672
22000532 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 5587.03 | 0 | 5615.04 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 526.86 | 1.238 | 1.253 | -0.198 | 211.3 | 211.05 | 212.54 | 0 | 0 | 5.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 7.388 | 2025-01-22 12:30 | 7.382 | 2025-01-22 12:30 | 1512051 | 4 | 7802
22001102 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 17010.15 | 0 | 17832.24 | 0 | 3010.7 | 0 | 0 | 97.03 | 1.666 | 2.595 | 1.99 | 256.47 | 256.32 | 254.7 | 4.13 | 5.16 | 0.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 19.552 | 2025-01-12 15:30 | 19.52 | 2025-01-12 15:30 | 885111 | 4 | 2384
22001082 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 3607.16 | 0 | 3676.58 | 0 | 73.68 | 0 | 0 | 182.2 | 0.005 | 0.013 | -0.012 | 255.58 | 257.72 | 256.71 | 0.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 487107 | 11 | 9937
22000730 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 2943.49 | 0 | 3043.23 | 0 | 265.19 | 0 | 0 | 94.82 | 1.721 | 1.723 | 0.086 | 255.44 | 257.38 | 256.14 | 1.68 | 0 | 5.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.24 | 2025-01-09 07:30 | 4.238 | 2025-01-09 07:30 | 481222 | 11 | 20311
22001086 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 3502.25 | 0 | 3699.98 | 0 | 573.77 | 0 | 0 | 50.11 | 0.029 | 0.055 | 0.047 | 255.18 | 257.88 | 256.56 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 467029 | 10 | 16407
22001084 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 3520.38 | 0 | 3790.56 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 686.15 | 0.047 | 0.071 | -0.054 | 255.64 | 257.77 | 256.53 | 0.07 | 0.32 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-01-22 08:00 | 3.244 | 2025-01-22 08:00 | 467578 | 10 | 29645
22001049 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 3225.02 | 0 | 3389.42 | 0 | 80.48 | 0 | 0 | 507.22 | 1.317 | 1.319 | -0.08 | 255.66 | 257.59 | 256.58 | 0.16 | 4.86 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.912 | 2025-01-03 23:30 | 2.91 | 2025-01-03 23:30 | 486080 | 9 | 10678
22000724 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 1102.69 | 0 | 1122.38 | 0 | 39.21 | 0 | 0 | 66.35 | 0 | 0 | 0 | 254.67 | 257.51 | 256.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 474178 | 15 | 3498
22000726 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 3957.61 | 0 | 4103.97 | 0 | 398.98 | 0 | 0 | 108.26 | 0.822 | 0.822 | 0.007 | 255.53 | 257.87 | 256.63 | 0 | 0.34 | 2.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.918 | 2025-01-11 12:30 | 3.916 | 2025-01-11 12:30 | 478179 | 13 | 45699
22000866 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 17211.42 | 0 | 17372.55 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2262.94 | 1.224 | 1.244 | -0.223 | 241.24 | 124.38 | 117.49 | 5.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.442 | 2025-01-03 11:30 | 5.428 | 2025-01-03 11:30 | 1026446 | 3 | 6854
22001045 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 2352.56 | 0 | 2479.15 | 0 | 237.51 | 0 | 0 | 196.42 | 0.018 | 0.057 | -0.055 | 256.24 | 258.65 | 256.91 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 465590 | 10 | 18302
22000729 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.78 | 258.21 | 256.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462519 | 10 | 12742
22001090 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 7636.85 | 0 | 7795.22 | 0 | 139.8 | 0 | 0 | 698.92 | 0.056 | 0.068 | 0.04 | 255.96 | 257.92 | 256.82 | 0 | 0.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 466242 | 11 | 11816
22001103 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 15431.8 | 0 | 16745.32 | 0 | 4705.77 | 0 | 0 | 97.05 | 1.637 | 1.639 | 0.086 | 257.25 | 258.1 | 255.91 | 6.42 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.5 | 2025-01-06 21:00 | 5.498 | 2025-01-06 21:00 | 875109 | 4 | 4690
22001109 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 152835.248 | 0 | 153195.696 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10366.97 | 10.197 | 10.24 | -0.948 | 253.3 | 254.11 | 254.94 | 14.39 | 17.43 | 8.71 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021849 | 3 | 779
22001108 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 25490.01 | 0 | 25725.31 | 0 | 492.26 | 0 | 0 | 1818.7 | 0.037 | 0.083 | 0.075 | 257.16 | 257.86 | 255.59 | 0.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883976 | 3 | 1524
22000801 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 8641.91 | 0 | 9966.57 | 0 | 1861.77 | 0 | 0 | 1347.42 | 0.676 | 0.677 | -0.045 | 244.94 | 255.98 | 254.32 | 0 | 2.7 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.382 | 2025-01-13 13:30 | 3.266 | 2025-01-18 12:00 | 814561 | 10 | 35412
22001043 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 4073.8 | 0 | 4243.09 | 0 | 497.01 | 0 | 0 | 215.26 | 0.029 | 0.034 | -0.019 | 255.81 | 257.99 | 256.71 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464296 | 11 | 17099
22001104 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 3163.94 | 0 | 3350.16 | 0 | 508 | 0 | 0 | 276.76 | 0.038 | 0.041 | -0.016 | 256.12 | 258 | 256.54 | 0.22 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.686 | 2025-01-04 23:00 | 1.594 | 2025-01-04 23:00 | 875127 | 3 | 4060
22001046 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 1087.67 | 0 | 1157.73 | 0 | 55 | 0 | 0 | 198.42 | 0 | 0 | 0 | 255.9 | 258.37 | 256.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.348 | 2025-01-04 08:00 | 1.346 | 2025-01-04 08:00 | 467163 | 11 | 9704
22000354 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.82 | 253.7 | 259.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107724 | 3 | 912
22001107 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 57018.1 | 0 | 57291.352 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5474.72 | 3.527 | 3.565 | -0.523 | 252.13 | 259.38 | 68.27 | 9.57 | 4.55 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 9.024 | 2025-01-17 20:30 | 9.008 | 2025-01-17 20:30 | 1021758 | 3 | 1435
22000932 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 6031.62 | 0 | 6205.05 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1150.91 | 0.833 | 0.846 | -0.152 | 259.21 | 255.03 | 255.24 | 0.03 | 0.03 | 3.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.342 | 2025-01-04 09:30 | 1.332 | 2025-01-04 09:30 | 1055661 | 3 | 4200
22000862 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 9610.69 | 0 | 9747.85 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1522.98 | 1.423 | 1.457 | -0.317 | 250.42 | 249.66 | 247.36 | 0 | 0 | 5.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.178 | 2025-01-18 21:30 | 4.166 | 2025-01-18 21:30 | 1176331 | 2 | 7338
22001110 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 103693.368 | 0 | 103817.6 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4636.19 | 8.772 | 8.791 | -0.586 | 241.3 | 250.06 | 238.44 | 9.15 | 8.65 | 18.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 13.386 | 2025-01-17 14:30 | 13.378 | 2025-01-17 14:30 | 1024474 | 3 | 9742
22000917 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 28312.91 | 0 | 30010.65 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8798.18 | 2.582 | 2.748 | -0.942 | 252.38 | 247.1 | 232.03 | 10.4 | 1.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.494 | 2025-01-18 22:00 | 3.422 | 2025-01-18 21:00 | 821232 | 11 | 41018
22001087 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 1536.65 | 0 | 2054.6 | 0 | 922.09 | 0 | 0 | 46.74 | 0.018 | 0.024 | 0.017 | 255.61 | 256.78 | 256.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.632 | 2025-01-15 20:00 | 2.628 | 2025-01-15 20:00 | 466202 | 13 | 37816
22000725 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.37 | 256.5 | 255.63 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482512 | 9 | 11406
22001050 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 1418.26 | 0 | 1429.9 | 0 | 27.51 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 255.52 | 255.89 | 255.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 486313 | 11 | 2181
22000266 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 1416.58 | 0 | 3226.38 | 0 | 2773.61 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.92 | 254.5 | 255.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.482 | 2025-01-24 10:30 | 2.048 | 2025-01-24 10:30 | 1175461 | 3 | 8472
22001088 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 4458.66 | 0 | 4566.72 | 0 | 25.25 | 0 | 0 | 529.78 | 0.088 | 0.093 | -0.033 | 255.11 | 256.56 | 255.69 | 0.03 | 0.05 | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 465690 | 10 | 10926
22001047 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 3603.28 | 0 | 3700.8 | 0 | 28.07 | 0 | 0 | 357.12 | 0.062 | 0.075 | -0.043 | 254.95 | 256.95 | 255.34 | 0.04 | 0.41 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487492 | 12 | 13708
22000894 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 540.63 | 0 | 603.76 | 0 | 225.3 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 252.76 | 253.1 | 244.66 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.644 | 2025-01-18 22:00 | 1.536 | 2025-01-18 22:00 | 1199430 | 3 | 1608
22000938 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 5766.54 | 0 | 6140.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1997.55 | 0.957 | 1.015 | -0.341 | 257.78 | 258.71 | 260.15 | 1.44 | 1.15 | 1.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.078 | 2025-01-02 17:30 | 4.054 | 2025-01-02 17:30 | 1114213 | 8 | 3861
22000727 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 828.89 | 0 | 921.56 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 273.35 | 0.041 | 0.05 | -0.029 | 254.86 | 256.84 | 255.18 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 480020 | 9 | 2613
22000722 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 2341.9 | 0 | 2421.49 | 0 | 29.19 | 0 | 0 | 337.74 | 0 | 0 | 0 | 254.84 | 256.57 | 255.43 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.77 | 2025-01-21 09:30 | 2.766 | 2025-01-21 09:30 | 455500 | 9 | 10869
22000540 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 18391.78 | 0 | 18653.96 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 2979.34 | 1.828 | 1.875 | -0.42 | 256.3 | 257.9 | 254.57 | 2.42 | 1.27 | 3.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.52 | 2025-01-03 13:30 | 4.478 | 2025-01-03 13:30 | 1264018 | 2 | 2260
22001101 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 547.94 | 0 | 550.59 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 256.48 | 255.61 | 254.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0.19 | 2025-01-09 13:00 | 0.188 | 2025-01-09 13:00 | 885549 | 3 | 552
22000480 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 33761.632 | 0 | 34437.728 | 0 | 1219.46 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.01 | 0.016 | 0.013 | 268.66 | 266.78 | 263.98 | 0.23 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 2.086 | 2025-01-10 23:30 | 2.074 | 2025-01-10 23:30 | 935837 | 9 | 16054
22001048 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 6604.86 | 0 | 6671.09 | 0 | 100.15 | 0 | 0 | 274.54 | 0.102 | 0.109 | 0.04 | 254.09 | 256.43 | 254.62 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 487157 | 10 | 9370
22000721 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 2180.75 | 0 | 2330.38 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 526.3 | 0.007 | 0.025 | -0.024 | 254.19 | 256.17 | 254.75 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.27 | 2025-01-18 14:00 | 2.268 | 2025-01-18 14:00 | 475218 | 11 | 13115
22000863 | 25/01/2025 00:00:00 | 25/01/2025 00:00:00 | 5178.81 | 0 | 5736.93 | 0 | 1731.7 | 0 | 0 | 217.97 | 0.11 | 0.112 | 0.022 | 255.19 | 250.11 | 251.92 | 0.54 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.956 | 2025-01-24 12:00 | 1.928 | 2025-01-24 12:00 | 981092 | 3 | 8853