## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000831 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 2419.57 | 0 | 2538.1 | 0 | 243.62 | 0 | 0 | 193.82 | 0.123 | 0.126 | -0.031 | 246.03 | 243.78 | 242.74 | 0.03 | 0.47 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.458 | 2025-01-11 13:00 | 4.458 | 2025-01-11 13:00 | 499751 | 12 | 17688
22000903 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 11471.66 | 0 | 11524.98 | 0 | 232.02 | 0 | 0 | 258.13 | 0.134 | 0.137 | -0.03 | 250.35 | 249.32 | 247.51 | 0.23 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.812 | 2025-01-20 11:30 | 4.812 | 2025-01-20 11:30 | 493330 | 11 | 12847
22000910 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 8522.05 | 0 | 8536.55 | 0 | 158.2 | 0 | 0 | 13.24 | 4.054 | 4.054 | 0.005 | 249.98 | 249.61 | 248.19 | 16.16 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.104 | 2025-01-12 09:00 | 5.104 | 2025-01-12 09:00 | 482216 | 10 | 8009
22000901 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 9956.84 | 0 | 10020.18 | 0 | 263.55 | 0 | 0 | 138.12 | 0.035 | 0.037 | 0.013 | 249.62 | 248.8 | 247.18 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 6.004 | 2025-01-15 12:30 | 6.004 | 2025-01-15 12:30 | 492521 | 10 | 27127
22000902 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 8230.58 | 0 | 8365.29 | 0 | 170.81 | 0 | 0 | 683.44 | 1.547 | 1.547 | 0 | 251.39 | 250.43 | 247.57 | 0 | 0.47 | 5.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 491535 | 13 | 8609
22000837 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 1056.93 | 0 | 1082.6 | 0 | 119.68 | 0 | 0 | 26.06 | 0.035 | 0.035 | 0.006 | 246.78 | 245.14 | 243.56 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.076 | 2025-01-05 22:00 | 0.076 | 2025-01-05 22:00 | 500375 | 11 | 12742
22000838 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 7497.42 | 0 | 7638 | 0 | 114.12 | 0 | 0 | 656 | 0.075 | 0.097 | -0.063 | 245.09 | 243.33 | 241.59 | 0.46 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.608 | 2025-01-09 21:30 | 3.606 | 2025-01-09 21:30 | 501691 | 13 | 9487
22000833 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 4809.85 | 0 | 5021.8 | 0 | 549.27 | 0 | 0 | 65.18 | 0.031 | 0.071 | 0.064 | 248.12 | 247.77 | 245.97 | 0.04 | 0.22 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 500731 | 11 | 15603
22000836 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 14368.59 | 0 | 14803.04 | 0 | 1471.86 | 0 | 0 | 101.84 | 0.023 | 0.023 | 0.006 | 252.08 | 251.28 | 249.82 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 501249 | 9 | 33260
22001083 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 2700.08 | 0 | 2779.26 | 0 | 38.39 | 0 | 0 | 266.39 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 249.21 | 251.12 | 250.94 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 466262 | 10 | 9263
22000905 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 4258.15 | 0 | 4278.54 | 0 | 97.78 | 0 | 0 | 134.41 | 0.099 | 0.099 | 0.014 | 253.9 | 253.42 | 250.34 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.862 | 2025-01-09 09:30 | 2.846 | 2025-01-09 09:30 | 490867 | 10 | 10672
22001089 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 2424.46 | 0 | 2467.08 | 0 | 49.41 | 0 | 0 | 150.89 | 0.096 | 0.099 | -0.026 | 253.76 | 256.2 | 255.25 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.762 | 2025-01-01 10:00 | 4.76 | 2025-01-01 10:00 | 465967 | 13 | 5869
22001042 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 2779.66 | 0 | 2883.56 | 0 | 69.93 | 0 | 0 | 301.1 | 0.039 | 0.041 | 0.015 | 253.77 | 256.42 | 255.34 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.634 | 2025-01-25 16:30 | 3.634 | 2025-01-25 16:30 | 466695 | 11 | 12688
22000722 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 2348.26 | 0 | 2427.92 | 0 | 29.28 | 0 | 0 | 338.34 | 0.017 | 0.017 | 0.002 | 254.45 | 257 | 255.6 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.77 | 2025-01-21 09:30 | 2.766 | 2025-01-21 09:30 | 455512 | 9 | 10887
22000863 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 5187.57 | 0 | 5746.69 | 0 | 1735.13 | 0 | 0 | 218.08 | 0.102 | 0.103 | 0.02 | 255.79 | 250.95 | 253.27 | 0.51 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.956 | 2025-01-24 12:00 | 1.928 | 2025-01-24 12:00 | 981111 | 3 | 8868
22001066 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 15850.75 | 0 | 16121.05 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 2805.88 | 1.493 | 1.538 | -0.372 | 232.66 | 238.69 | 233.15 | 2.25 | 2.41 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.766 | 2025-01-14 21:00 | 3.746 | 2025-01-14 21:00 | 1067835 | 3 | 7807
22001044 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 1652.3 | 0 | 2193.51 | 0 | 1083.83 | 0 | 0 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 256.03 | 258.4 | 257.52 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 465828 | 12 | 32726
22001041 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 1812.27 | 0 | 1860.35 | 0 | 40.47 | 0 | 0 | 194.08 | 0.027 | 0.027 | 0.003 | 256.1 | 258.59 | 257.57 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-01-04 23:00 | 2.296 | 2025-01-04 23:00 | 466259 | 11 | 6548
22000906 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 2827.64 | 0 | 2872.05 | 0 | 228.51 | 0 | 0 | 83.53 | 0.195 | 0.195 | 0.007 | 259.55 | 258.85 | 256.22 | 0 | 0.04 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.16 | 2025-01-14 22:30 | 0.158 | 2025-01-14 22:30 | 489946 | 9 | 13022
22000540 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 18450.95 | 0 | 18714.28 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 2990.91 | 1.704 | 1.756 | -0.425 | 258.52 | 259.46 | 255.86 | 1.17 | 0.69 | 5.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.52 | 2025-01-03 13:30 | 4.478 | 2025-01-03 13:30 | 1264018 | 2 | 2260
22001109 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 153172.992 | 0 | 153534.224 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10389.72 | 10.286 | 10.33 | -0.954 | 254.91 | 254.52 | 252.81 | 13.19 | 18.28 | 9.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021849 | 3 | 779
22000801 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 8657.21 | 0 | 9982.58 | 0 | 1862.66 | 0 | 0 | 1348.68 | 0.461 | 0.464 | -0.053 | 242.29 | 254.88 | 257.23 | 0 | 2.63 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.382 | 2025-01-13 13:30 | 3.266 | 2025-01-18 12:00 | 814580 | 10 | 35463
22000919 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 47122.008 | 0 | 47373.248 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4739.84 | 2.29 | 2.3 | -0.224 | 254.86 | 255.81 | 250.37 | 4.53 | 4.54 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 6.546 | 2025-01-03 21:00 | 6.536 | 2025-01-03 21:00 | 636092 | 9 | 3758
22000353 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 5179.68 | 0 | 5541.27 | 0 | 1219.82 | 0 | 0 | 165.58 | 0.188 | 0.192 | 0.04 | 256.44 | 259.38 | 254.36 | 0.41 | 0.35 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-07 18:30 | 3.73 | 2025-01-07 18:30 | 1113118 | 3 | 9303
22000727 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 833.29 | 0 | 926.23 | 0 | 11.14 | 0 | 0 | 274.21 | 0.04 | 0.049 | -0.029 | 256.38 | 258.47 | 257.38 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 480032 | 9 | 2631
22000840 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 11669.47 | 0 | 11749.43 | 0 | 150.28 | 0 | 0 | 606.04 | 0.078 | 0.086 | -0.038 | 258.6 | 260.25 | 249.7 | 0.07 | 0.04 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-25 20:30 | 3.736 | 2025-01-25 20:30 | 566401 | 11 | 9937
22001081 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 4129.79 | 0 | 4181.03 | 0 | 54.53 | 0 | 0 | 140.81 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 256.36 | 258.48 | 257.57 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486839 | 10 | 4962
22000866 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 17247.39 | 0 | 17408.82 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2267.46 | 1.279 | 1.299 | -0.229 | 242.68 | 125.26 | 117.97 | 5.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.442 | 2025-01-03 11:30 | 5.428 | 2025-01-03 11:30 | 1026472 | 3 | 6861
22001045 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 2357.73 | 0 | 2484.71 | 0 | 237.76 | 0 | 0 | 197.14 | 0.016 | 0.031 | -0.027 | 256.35 | 258.5 | 257.58 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 465602 | 10 | 18325
22000480 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 33762.9 | 0 | 34440.008 | 0 | 1221.32 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.184 | 0.367 | 0.318 | 271.16 | 268.94 | 266.38 | 0.27 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.086 | 2025-01-10 23:30 | 2.074 | 2025-01-10 23:30 | 935837 | 9 | 16093
22001086 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 3512.14 | 0 | 3710.02 | 0 | 574.48 | 0 | 0 | 50.11 | 0.083 | 0.093 | 0.042 | 256.25 | 258.48 | 257.32 | 0 | 0.49 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 467041 | 10 | 16431
22000724 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 1103.03 | 0 | 1122.72 | 0 | 39.28 | 0 | 0 | 66.35 | 0 | 0 | 0 | 256.69 | 258.57 | 257.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 474190 | 15 | 3499
22000726 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 3990.9 | 0 | 4137.26 | 0 | 399.35 | 0 | 0 | 108.5 | 1.237 | 1.237 | 0 | 256.46 | 258.62 | 257.16 | 0 | 1.86 | 2.97 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.918 | 2025-01-11 12:30 | 3.916 | 2025-01-11 12:30 | 478191 | 13 | 45702
22001049 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 3242 | 0 | 3406.75 | 0 | 80.51 | 0 | 0 | 508.33 | 1.346 | 1.346 | -0.05 | 256.66 | 258.38 | 257.41 | 0.16 | 4.87 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.912 | 2025-01-03 23:30 | 2.91 | 2025-01-03 23:30 | 486092 | 9 | 10691
22001084 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 3523.04 | 0 | 3793.9 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 687.25 | 0.019 | 0.056 | -0.053 | 256.64 | 258.51 | 257.39 | 0 | 0.18 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-01-22 08:00 | 3.244 | 2025-01-22 08:00 | 467590 | 10 | 29707
22001108 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 25550.81 | 0 | 25786.68 | 0 | 493.1 | 0 | 0 | 1821.81 | 0.037 | 0.082 | 0.074 | 256.9 | 258.49 | 255.85 | 0.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883986 | 3 | 1530
22000872 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 4128.18 | 0 | 4282.67 | 0 | 794.2 | 0 | 0 | 19.19 | 0.159 | 0.182 | 0.09 | 260.48 | 254.71 | 255.71 | 0.73 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.698 | 2025-01-25 20:00 | 2.698 | 2025-01-25 20:00 | 799151 | 5 | 12078
22001043 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 4102.01 | 0 | 4271.38 | 0 | 497.52 | 0 | 0 | 215.79 | 3.467 | 3.467 | 0.003 | 256.15 | 258.57 | 255.97 | 0.1 | 0 | 13.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464308 | 11 | 17129
22000729 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 256.32 | 258.64 | 256.06 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462531 | 10 | 12742
22001102 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 17158.61 | 0 | 17986.46 | 0 | 3034.7 | 0 | 0 | 97.07 | 1.184 | 1.692 | 1.209 | 258.72 | 257.14 | 255.97 | 0.45 | 5.44 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 19.552 | 2025-01-12 15:30 | 19.52 | 2025-01-12 15:30 | 885121 | 4 | 2392
22001046 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 1087.67 | 0 | 1157.73 | 0 | 55 | 0 | 0 | 198.42 | 0 | 0 | 0 | 255.94 | 258.05 | 256.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.348 | 2025-01-04 08:00 | 1.346 | 2025-01-04 08:00 | 467175 | 11 | 9704
22001107 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 57125.6 | 0 | 57399.432 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5485.74 | 4.228 | 4.264 | -0.555 | 250.58 | 257.96 | 66.25 | 11.41 | 5.55 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 9.024 | 2025-01-17 20:30 | 9.008 | 2025-01-17 20:30 | 1021758 | 3 | 1438
22001090 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 7659.17 | 0 | 7817.58 | 0 | 140.29 | 0 | 0 | 698.94 | 1.525 | 1.525 | 0 | 255.92 | 257.84 | 256.73 | 0 | 5.95 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 466254 | 11 | 11832
22001103 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 15479.22 | 0 | 16793.76 | 0 | 4711.11 | 0 | 0 | 97.19 | 1.562 | 1.565 | 0.101 | 256.32 | 258.44 | 255.71 | 6.15 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.5 | 2025-01-06 21:00 | 5.498 | 2025-01-06 21:00 | 875119 | 4 | 4691
22001104 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 3165.89 | 0 | 3352.32 | 0 | 508.42 | 0 | 0 | 277.09 | 0.039 | 0.042 | -0.017 | 256.08 | 258.35 | 256.32 | 0.21 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.686 | 2025-01-04 23:00 | 1.594 | 2025-01-04 23:00 | 875137 | 3 | 4062
22000894 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 549.55 | 0 | 613.94 | 0 | 229.86 | 0 | 0 | 1.03 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 249.51 | 255.28 | 246.95 | 0 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.644 | 2025-01-18 22:00 | 1.536 | 2025-01-18 22:00 | 1199446 | 3 | 1620
22000932 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 6033.77 | 0 | 6207.3 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1151.41 | 0.005 | 0.033 | -0.033 | 258.37 | 133.21 | 132.16 | 0 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.342 | 2025-01-04 09:30 | 1.332 | 2025-01-04 09:30 | 1055665 | 3 | 4215
22000862 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 9645.24 | 0 | 9783.09 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1529.79 | 1.178 | 1.214 | -0.296 | 250.37 | 249.64 | 247.17 | 0 | 0 | 4.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.178 | 2025-01-18 21:30 | 4.166 | 2025-01-18 21:30 | 1176366 | 2 | 7344
22001087 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 1537.74 | 0 | 2055.79 | 0 | 922.41 | 0 | 0 | 46.74 | 0.018 | 0.025 | 0.018 | 255.75 | 257.75 | 256.64 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.632 | 2025-01-15 20:00 | 2.628 | 2025-01-15 20:00 | 466214 | 13 | 37819
22000354 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.47 | 257.34 | 258.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107724 | 3 | 913
22000266 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 1419.2 | 0 | 3231.77 | 0 | 2778.16 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 262.69 | 255.24 | 255.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.482 | 2025-01-24 10:30 | 2.048 | 2025-01-24 10:30 | 1175463 | 3 | 8534
22000725 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.77 | 258.32 | 256.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482524 | 9 | 11406
22001110 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 103931.344 | 0 | 104055.832 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4646.66 | 9.25 | 9.257 | -0.38 | 243.91 | 246.18 | 240.74 | 9.51 | 9.24 | 19.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 13.386 | 2025-01-17 14:30 | 13.378 | 2025-01-17 14:30 | 1024474 | 3 | 9769
22001088 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 4472.19 | 0 | 4580.39 | 0 | 25.25 | 0 | 0 | 530.97 | 0.061 | 0.069 | -0.033 | 254.73 | 257.26 | 255.53 | 0.03 | 0.02 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 465702 | 10 | 10935
22001047 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 3611.93 | 0 | 3709.82 | 0 | 28.14 | 0 | 0 | 358.11 | 0.023 | 0.048 | -0.043 | 254.89 | 257.26 | 255.43 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487504 | 12 | 13740
22001050 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 1420.79 | 0 | 1432.43 | 0 | 27.55 | 0 | 0 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 255.18 | 257.65 | 255.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 486325 | 11 | 2189
22001101 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 547.94 | 0 | 550.59 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 257.33 | 256.24 | 254.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.19 | 2025-01-09 13:00 | 0.188 | 2025-01-09 13:00 | 885559 | 3 | 552
22000917 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 28363.59 | 0 | 30065.98 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8812.33 | 1.782 | 1.862 | -0.542 | 251.93 | 102.54 | 155.13 | 7.28 | 0.5 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.494 | 2025-01-18 22:00 | 3.422 | 2025-01-18 21:00 | 821257 | 11 | 41719
22000721 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 2182.06 | 0 | 2332.01 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 527.09 | 0.036 | 0.054 | -0.041 | 255.23 | 257.37 | 255.86 | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.27 | 2025-01-18 14:00 | 2.268 | 2025-01-18 14:00 | 475230 | 11 | 13145
22000938 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 5790.12 | 0 | 6165.54 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2005.49 | 0.974 | 1.031 | -0.34 | 257.49 | 258.76 | 260.57 | 1.4 | 1.2 | 1.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.078 | 2025-01-02 17:30 | 4.054 | 2025-01-02 17:30 | 1114213 | 8 | 3881
22000723 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 2923.53 | 0 | 2953.76 | 0 | 56.94 | 0 | 0 | 89.75 | 0.011 | 0.011 | 0 | 255.23 | 257.42 | 256.07 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 474658 | 11 | 10724
22000730 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 2972.33 | 0 | 3072.09 | 0 | 265.67 | 0 | 0 | 94.91 | 2.135 | 2.136 | 0.09 | 255.16 | 257.59 | 255.78 | 3.32 | 0 | 5.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.24 | 2025-01-09 07:30 | 4.238 | 2025-01-09 07:30 | 481234 | 11 | 20315
22001085 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 1161.55 | 0 | 1248.14 | 0 | 264.09 | 0 | 0 | 88.47 | 0.037 | 0.038 | 0.009 | 254.89 | 257.43 | 255.6 | 0 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-01-19 19:30 | 1.736 | 2025-01-19 19:30 | 455256 | 10 | 6705
22001082 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 3611.92 | 0 | 3681.4 | 0 | 73.89 | 0 | 0 | 182.29 | 0.033 | 0.033 | 0.004 | 255.08 | 256.98 | 255.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 487119 | 11 | 9958
22000532 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 5620.17 | 0 | 5648.37 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 530.32 | 1.516 | 1.531 | -0.214 | 211.47 | 212.75 | 211.14 | 0 | 0 | 7.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.388 | 2025-01-22 12:30 | 7.382 | 2025-01-22 12:30 | 1512086 | 4 | 7816
22000728 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 4696.6 | 0 | 4784.41 | 0 | 92.79 | 0 | 0 | 391.74 | 0.186 | 0.188 | -0.032 | 254.35 | 256.07 | 254.83 | 0 | 0.77 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 480119 | 11 | 11288
22001048 | 26/01/2025 00:00:00 | 26/01/2025 00:00:00 | 6621.45 | 0 | 6687.73 | 0 | 100.47 | 0 | 0 | 274.78 | 0.016 | 0.016 | 0.005 | 254.54 | 256.57 | 255.41 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 487169 | 10 | 9384