## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001045 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 2364.77 | 0 | 2492.19 | 0 | 238.19 | 0 | 0 | 198.07 | 1.111 | 1.111 | 0 | 243.09 | 246.29 | 243.99 | 4.55 | 0.02 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 465602 | 10 | 18347
22001043 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 4144.83 | 0 | 4314.42 | 0 | 499.13 | 0 | 0 | 216.32 | 1.098 | 1.098 | -0.022 | 242.91 | 246.32 | 243.89 | 0.17 | 0 | 4.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464308 | 11 | 17166
22000919 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 47217.8 | 0 | 47469.38 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4747.82 | 2.807 | 2.815 | -0.214 | 224.29 | 224.43 | 221.14 | 6.54 | 6.16 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 6.546 | 2025-01-03 21:00 | 6.536 | 2025-01-03 21:00 | 636130 | 9 | 3759
22000840 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 11697.09 | 0 | 11777.15 | 0 | 150.92 | 0 | 0 | 606.62 | 0.04 | 0.046 | -0.023 | 243.99 | 241.55 | 236.54 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-25 20:30 | 3.736 | 2025-01-25 20:30 | 566401 | 11 | 9960
22001044 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 1659.24 | 0 | 2201.84 | 0 | 1086.58 | 0 | 0 | 15.34 | 0.215 | 0.257 | 0.141 | 240.55 | 242.96 | 241.57 | 0 | 0 | 1.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 465828 | 12 | 32739
22001083 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 2700.59 | 0 | 2779.8 | 0 | 38.55 | 0 | 0 | 266.39 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 241.13 | 243.18 | 242.27 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 466262 | 10 | 9263
22001048 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 6639.34 | 0 | 6705.68 | 0 | 100.93 | 0 | 0 | 275.02 | 0.047 | 0.047 | 0.008 | 241.3 | 243.62 | 242.33 | 0 | 0 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 487169 | 10 | 9409
22000901 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 9989.37 | 0 | 10052.74 | 0 | 264.09 | 0 | 0 | 138.14 | 0.045 | 0.06 | 0.041 | 241 | 240.3 | 237.61 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 6.004 | 2025-01-15 12:30 | 6.004 | 2025-01-15 12:30 | 492521 | 10 | 27169
22000910 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 8530.87 | 0 | 8545.38 | 0 | 158.28 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 241.46 | 240.1 | 237.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 5.104 | 2025-01-12 09:00 | 5.104 | 2025-01-12 09:00 | 482216 | 10 | 8026
22000831 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 2427.91 | 0 | 2546.48 | 0 | 243.76 | 0 | 0 | 194.17 | 0.125 | 0.13 | -0.039 | 240.7 | 240.97 | 237.52 | 0.03 | 0.38 | 0.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.458 | 2025-01-11 13:00 | 4.458 | 2025-01-11 13:00 | 499751 | 12 | 17718
22000872 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 4132.51 | 0 | 4287.16 | 0 | 795.07 | 0 | 0 | 19.31 | 0.188 | 0.199 | 0.067 | 244.63 | 243 | 239.22 | 0.83 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.698 | 2025-01-25 20:00 | 2.698 | 2025-01-25 20:00 | 799158 | 5 | 12113
22000906 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 2828.55 | 0 | 2873.14 | 0 | 228.9 | 0 | 0 | 83.53 | 0.005 | 0.012 | 0.011 | 240.75 | 240.52 | 234.99 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 0.16 | 2025-01-14 22:30 | 0.158 | 2025-01-14 22:30 | 489949 | 9 | 13102
22000909 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 3384.66 | 0 | 3408.82 | 0 | 50.37 | 0 | 0 | 137.73 | 2.172 | 2.172 | 0.003 | 244.24 | 241.53 | 239.97 | 0 | 0.26 | 8.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 490942 | 10 | 7569
22000836 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 14386.32 | 0 | 14821.15 | 0 | 1473.37 | 0 | 0 | 101.97 | 0.061 | 0.07 | 0.036 | 244.03 | 241.5 | 240.04 | 0 | 0.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 501252 | 9 | 33305
22000833 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 4839.96 | 0 | 5052.34 | 0 | 551.12 | 0 | 0 | 65.18 | 0.033 | 0.056 | 0.046 | 249.29 | 247.85 | 245.86 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 500734 | 11 | 15624
22000838 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 7502.05 | 0 | 7642.99 | 0 | 114.12 | 0 | 0 | 657.52 | 0.114 | 0.132 | -0.068 | 249.42 | 247.98 | 246.11 | 0.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.608 | 2025-01-09 21:30 | 3.606 | 2025-01-09 21:30 | 501691 | 13 | 9514
22000730 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 3018.97 | 0 | 3118.75 | 0 | 266.17 | 0 | 0 | 95.05 | 1.949 | 1.949 | 0 | 248.01 | 249.95 | 247.94 | 3.28 | 0 | 4.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.24 | 2025-01-09 07:30 | 4.238 | 2025-01-09 07:30 | 481234 | 11 | 20320
22001089 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 2443.94 | 0 | 2486.62 | 0 | 49.69 | 0 | 0 | 151.33 | 2.67 | 2.67 | -0.025 | 253.96 | 256.61 | 256.06 | 0.04 | 10.07 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.762 | 2025-01-01 10:00 | 4.76 | 2025-01-01 10:00 | 465967 | 13 | 5880
22001041 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 1813.48 | 0 | 1861.57 | 0 | 40.55 | 0 | 0 | 194.08 | 0.091 | 0.091 | -0.011 | 254.01 | 256.81 | 255.81 | 0 | 0 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-01-04 23:00 | 2.296 | 2025-01-04 23:00 | 466259 | 11 | 6550
22001042 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 2798.58 | 0 | 2902.55 | 0 | 70.18 | 0 | 0 | 301.67 | 1.158 | 1.158 | 0.008 | 254.9 | 257.21 | 255.7 | 0 | 0.04 | 4.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.634 | 2025-01-25 16:30 | 3.634 | 2025-01-25 16:30 | 466695 | 11 | 12702
22000480 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 33764.18 | 0 | 34442.32 | 0 | 1223.22 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.01 | 0.015 | 0.012 | 270.24 | 268.28 | 265.37 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.086 | 2025-01-10 23:30 | 2.074 | 2025-01-10 23:30 | 935837 | 9 | 16130
22000721 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 2189.24 | 0 | 2339.52 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 528.28 | 0.04 | 0.046 | -0.023 | 254.96 | 256.5 | 256 | 0 | 0.08 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.024 | 2025-01-26 14:00 | 3.02 | 2025-01-26 14:00 | 475230 | 11 | 13158
22000724 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 1103.38 | 0 | 1123.12 | 0 | 39.36 | 0 | 0 | 66.4 | 0.055 | 0.057 | 0.015 | 254.88 | 257.42 | 256.27 | 0.23 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 474190 | 15 | 3502
22001109 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 153504.064 | 0 | 153866.096 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10412.61 | 9.873 | 9.917 | -0.941 | 254.25 | 252.72 | 253.77 | 13.05 | 17.58 | 8.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021849 | 3 | 779
22000801 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 8668.6 | 0 | 9994.09 | 0 | 1862.92 | 0 | 0 | 1350.07 | 0.472 | 0.474 | -0.05 | 248.28 | 254.67 | 256.15 | 0 | 2.61 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.382 | 2025-01-13 13:30 | 3.266 | 2025-01-18 12:00 | 814580 | 10 | 35531
22000832 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 1432.53 | 0 | 1444.83 | 0 | 34.58 | 0 | 0 | 42.7 | 0.072 | 0.085 | 0.047 | 257.77 | 256.87 | 255.67 | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.694 | 2025-01-11 11:30 | 3.694 | 2025-01-11 11:30 | 500562 | 12 | 3411
22001101 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 547.94 | 0 | 550.59 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 257.29 | 256.77 | 254.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.19 | 2025-01-09 13:00 | 0.188 | 2025-01-09 13:00 | 885559 | 3 | 552
22001082 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 3613.55 | 0 | 3683.05 | 0 | 74.11 | 0 | 0 | 182.29 | 0.11 | 0.111 | 0.015 | 254.96 | 257.28 | 256.13 | 0.51 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 487119 | 11 | 9965
22001108 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 25551.77 | 0 | 25788.58 | 0 | 494.74 | 0 | 0 | 1821.81 | 0.04 | 0.083 | 0.073 | 256.43 | 257.34 | 254.51 | 0.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883986 | 3 | 1531
22001085 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 1165.83 | 0 | 1252.55 | 0 | 264.22 | 0 | 0 | 89.02 | 0.042 | 0.042 | 0.009 | 254.81 | 257.64 | 256.36 | 0 | 0 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-01-19 19:30 | 1.736 | 2025-01-19 19:30 | 455256 | 10 | 6732
22000540 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 18502.73 | 0 | 18766.97 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 3000.53 | 1.689 | 1.741 | -0.424 | 258.42 | 258.93 | 256.07 | 2.29 | 1.45 | 3.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.52 | 2025-01-03 13:30 | 4.478 | 2025-01-03 13:30 | 1264018 | 2 | 2275
22000532 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 5663 | 0 | 5691.51 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 535.44 | 1.235 | 1.251 | -0.205 | 216.21 | 217.44 | 215.66 | 0 | 0 | 5.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.388 | 2025-01-22 12:30 | 7.382 | 2025-01-22 12:30 | 1512091 | 4 | 7823
22000728 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 4708.66 | 0 | 4796.56 | 0 | 92.94 | 0 | 0 | 392.37 | 0.032 | 0.042 | -0.028 | 254.47 | 257.81 | 256.35 | 0 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 480119 | 11 | 11301
22001084 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 3524.25 | 0 | 3795.76 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 688.49 | 0.158 | 0.165 | -0.05 | 255.25 | 257.9 | 256.5 | 0 | 0.33 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-01-22 08:00 | 3.244 | 2025-01-22 08:00 | 467590 | 10 | 29752
22001049 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 3263.44 | 0 | 3428.4 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 509.59 | 1.253 | 1.253 | -0.041 | 255.34 | 257.79 | 256.57 | 0.16 | 4.87 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.912 | 2025-01-03 23:30 | 2.91 | 2025-01-03 23:30 | 486092 | 9 | 10700
22000866 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 17283.79 | 0 | 17445.57 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2272.4 | 1.203 | 1.223 | -0.225 | 241.12 | 125.11 | 116.94 | 5.09 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.442 | 2025-01-03 11:30 | 5.428 | 2025-01-03 11:30 | 1026472 | 3 | 6861
22001102 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 17319.83 | 0 | 18155.78 | 0 | 3064.44 | 0 | 0 | 97.67 | 1.296 | 1.89 | 1.376 | 257.56 | 256.81 | 254.95 | 1.66 | 5.46 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 19.552 | 2025-01-12 15:30 | 19.52 | 2025-01-12 15:30 | 885121 | 4 | 2395
22000726 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 4030.72 | 0 | 4177.11 | 0 | 399.84 | 0 | 0 | 108.73 | 0.792 | 0.792 | 0.004 | 254.92 | 258 | 256.16 | 0 | 0.15 | 2.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.918 | 2025-01-11 12:30 | 3.916 | 2025-01-11 12:30 | 478191 | 13 | 45706
22001086 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 3518.69 | 0 | 3716.82 | 0 | 575.27 | 0 | 0 | 50.11 | 0.025 | 0.052 | 0.046 | 254.44 | 257.42 | 255.8 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 467041 | 10 | 16464
22001050 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 1426.15 | 0 | 1437.79 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 25.74 | 0 | 0 | 0 | 255.17 | 257.88 | 256.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 486325 | 11 | 2194
22001081 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 4138.65 | 0 | 4190.05 | 0 | 54.58 | 0 | 0 | 141.2 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 255.44 | 258.14 | 256.6 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486839 | 10 | 4974
22001046 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 1087.67 | 0 | 1157.73 | 0 | 55 | 0 | 0 | 198.42 | 0 | 0 | 0 | 256.79 | 259.53 | 257.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.348 | 2025-01-04 08:00 | 1.346 | 2025-01-04 08:00 | 467175 | 11 | 9704
22001107 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 57241.688 | 0 | 57516.192 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5498.04 | 4.055 | 4.092 | -0.551 | 247.43 | 263.9 | 68.94 | 11.15 | 5.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 9.024 | 2025-01-17 20:30 | 9.008 | 2025-01-17 20:30 | 1021758 | 3 | 1438
22001090 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 7690.22 | 0 | 7848.64 | 0 | 140.83 | 0 | 0 | 699 | 0.904 | 0.904 | 0 | 256.81 | 259.38 | 258.07 | 0 | 3.52 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 466254 | 11 | 11832
22001103 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 15514.14 | 0 | 16830.46 | 0 | 4717.32 | 0 | 0 | 97.45 | 1.677 | 1.679 | 0.09 | 258.15 | 259.63 | 256.77 | 6.54 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.5 | 2025-01-06 21:00 | 5.498 | 2025-01-06 21:00 | 875119 | 4 | 4693
22001104 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 3169.89 | 0 | 3356.81 | 0 | 509.36 | 0 | 0 | 277.59 | 0.088 | 0.091 | -0.025 | 256.97 | 259.38 | 257.66 | 0.38 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.686 | 2025-01-04 23:00 | 1.594 | 2025-01-04 23:00 | 875137 | 3 | 4078
22001110 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 104174.08 | 0 | 104298.864 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4657.78 | 8.803 | 8.822 | -0.591 | 242.65 | 254.55 | 238.92 | 9.08 | 8.45 | 18.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 13.386 | 2025-01-17 14:30 | 13.378 | 2025-01-17 14:30 | 1024474 | 3 | 9774
22001087 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 1546.65 | 0 | 2065.3 | 0 | 924.48 | 0 | 0 | 46.74 | 0.019 | 0.027 | 0.02 | 257.08 | 259.74 | 258.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.632 | 2025-01-15 20:00 | 2.628 | 2025-01-15 20:00 | 466214 | 13 | 37834
22001088 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 4486.41 | 0 | 4594.74 | 0 | 25.37 | 0 | 0 | 531.62 | 0.101 | 0.101 | -0.014 | 256.69 | 259.51 | 257.94 | 0.03 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 465702 | 10 | 10958
22000862 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 9680.47 | 0 | 9819.02 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1536.76 | 1.132 | 1.16 | -0.256 | 252.13 | 251.22 | 248.83 | 0 | 0 | 4.71 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.178 | 2025-01-18 21:30 | 4.166 | 2025-01-18 21:30 | 1176371 | 2 | 7345
22000729 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 256.79 | 259.7 | 257.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462531 | 10 | 12742
22000354 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.56 | 258.78 | 259.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107724 | 3 | 913
22000894 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 556.04 | 0 | 621.34 | 0 | 233.08 | 0 | 0 | 1.03 | 0.054 | 0.054 | 0.007 | 250.73 | 255.69 | 247.39 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.644 | 2025-01-18 22:00 | 1.536 | 2025-01-18 22:00 | 1199446 | 3 | 1626
22000266 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 1421.55 | 0 | 3237.19 | 0 | 2782.89 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 264.32 | 255.97 | 256.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.482 | 2025-01-24 10:30 | 2.048 | 2025-01-24 10:30 | 1175467 | 3 | 8579
22000932 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 6059.42 | 0 | 6233.31 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1154.32 | 0.854 | 0.867 | -0.155 | 260.18 | 256.2 | 259.56 | 0 | 0 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.064 | 2025-01-26 08:00 | 3.054 | 2025-01-26 08:00 | 1055665 | 3 | 4235
22000725 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 256.49 | 259.5 | 257.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482524 | 9 | 11406
22001047 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 3622.55 | 0 | 3720.76 | 0 | 28.16 | 0 | 0 | 359.26 | 0.021 | 0.046 | -0.041 | 256.04 | 258.73 | 256.92 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487504 | 12 | 13758
22000938 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 5813.64 | 0 | 6190.4 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2013.56 | 0.979 | 1.039 | -0.349 | 259.4 | 260.32 | 262.33 | 1.42 | 1.15 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.078 | 2025-01-02 17:30 | 4.054 | 2025-01-02 17:30 | 1114213 | 8 | 3903
22000917 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 28414.7 | 0 | 30122.41 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8828.27 | 0.008 | 0.543 | -0.543 | 257.27 | 105.84 | 157.23 | 1.68 | 0.5 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.494 | 2025-01-18 22:00 | 3.422 | 2025-01-18 21:00 | 821295 | 11 | 42456
22000723 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 2927.05 | 0 | 2957.28 | 0 | 57 | 0 | 0 | 89.83 | 0 | 0 | 0 | 256.67 | 258.46 | 257.3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 474658 | 11 | 10737
22000353 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 5190.87 | 0 | 5552.5 | 0 | 1220.23 | 0 | 0 | 165.72 | 0.155 | 0.158 | 0.032 | 253.23 | 258.43 | 255.29 | 0.18 | 0.34 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-07 18:30 | 3.73 | 2025-01-07 18:30 | 1113118 | 3 | 9310
22000863 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 5192.22 | 0 | 5752.11 | 0 | 1737.45 | 0 | 0 | 218.11 | 0.256 | 0.256 | 0.019 | 256.49 | 252.74 | 255.62 | 0.94 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.956 | 2025-01-24 12:00 | 1.928 | 2025-01-24 12:00 | 981111 | 3 | 8882
22000727 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 836.92 | 0 | 930.06 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 274.93 | 0.049 | 0.056 | -0.028 | 255.73 | 258.46 | 256.46 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 480032 | 9 | 2643
22000722 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 2354.84 | 0 | 2434.58 | 0 | 29.35 | 0 | 0 | 338.73 | 0 | 0 | 0 | 255.41 | 257.91 | 256.33 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.77 | 2025-01-21 09:30 | 2.766 | 2025-01-21 09:30 | 455512 | 9 | 10916
22001066 | 27/01/2025 00:00:00 | 27/01/2025 00:00:00 | 15888.78 | 0 | 16159.77 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 2813.03 | 1.719 | 1.763 | -0.395 | 232.45 | 239.63 | 231.99 | 2.6 | 2.62 | 2.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.766 | 2025-01-14 21:00 | 3.746 | 2025-01-14 21:00 | 1067835 | 3 | 7837