## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000907 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 11488 | 0 | 11508.57 | 0 | 353.43 | 0 | 0 | 44.68 | 0 | 0 | 0 | 240.14 | 238.99 | 237.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 4.898 | 2025-01-26 12:30 | 4.896 | 2025-01-26 12:30 | 483973 | 13 | 6827
22000831 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 2433.89 | 0 | 2552.55 | 0 | 243.93 | 0 | 0 | 194.64 | 0.098 | 0.101 | -0.027 | 239.7 | 239.35 | 236.46 | 0.03 | 0.37 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.458 | 2025-01-11 13:00 | 4.458 | 2025-01-11 13:00 | 499754 | 12 | 17755
22000834 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 2695.85 | 0 | 2784.6 | 0 | 322.07 | 0 | 0 | 44.69 | 0.034 | 0.035 | 0.009 | 241.12 | 240.7 | 237.31 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.336 | 2025-01-27 09:30 | 2.336 | 2025-01-27 09:30 | 499721 | 11 | 8120
22001087 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 1558.77 | 0 | 2078.61 | 0 | 926.97 | 0 | 0 | 46.74 | 0.051 | 0.051 | 0.008 | 240 | 242.56 | 239.57 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.632 | 2025-01-15 20:00 | 2.628 | 2025-01-15 20:00 | 466214 | 13 | 37910
22000910 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 8541.25 | 0 | 8555.79 | 0 | 158.39 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 240.74 | 240.59 | 236.39 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.104 | 2025-01-12 09:00 | 5.104 | 2025-01-12 09:00 | 482219 | 10 | 8049
22000909 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 3397.01 | 0 | 3421.19 | 0 | 50.63 | 0 | 0 | 137.75 | 1.941 | 1.941 | 0.012 | 240.66 | 240.58 | 236.78 | 7.68 | 0.29 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 490945 | 10 | 7580
22000902 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 8277.42 | 0 | 8412.25 | 0 | 172.24 | 0 | 0 | 683.57 | 2.038 | 2.038 | 0 | 245.25 | 243.54 | 241.23 | 0 | 8.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 8.66 | 2025-01-08 17:00 | 491538 | 13 | 8639
22000901 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 10015.82 | 0 | 10079.21 | 0 | 264.54 | 0 | 0 | 138.15 | 3.455 | 3.455 | 0.007 | 245.2 | 243.45 | 241.47 | 0.04 | 0 | 14.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 6.004 | 2025-01-15 12:30 | 6.004 | 2025-01-15 12:30 | 492524 | 10 | 27210
22000904 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 4776.39 | 0 | 4960.52 | 0 | 392 | 0 | 0 | 178.22 | 0 | 0 | 0 | 245.54 | 243.93 | 241.62 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.74 | 14400 | Connect | 7.57 | 2025-01-15 23:30 | 7.57 | 2025-01-15 23:30 | 491101 | 11 | 13918
22000726 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 4069.74 | 0 | 4216.13 | 0 | 400.29 | 0 | 0 | 108.83 | 0.775 | 0.775 | 0.007 | 253.13 | 256.35 | 253.79 | 0 | 0.11 | 2.97 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 3.918 | 2025-01-11 12:30 | 3.916 | 2025-01-11 12:30 | 478191 | 13 | 45706
22000866 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 17311.75 | 0 | 17473.76 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2275.82 | 1.216 | 1.235 | -0.219 | 238.11 | 123.27 | 115.87 | 5.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 5.442 | 2025-01-03 11:30 | 5.428 | 2025-01-03 11:30 | 1026790 | 3 | 6876
22000872 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 4135.81 | 0 | 4290.53 | 0 | 795.37 | 0 | 0 | 19.5 | 0.164 | 0.184 | 0.085 | 257.94 | 251.67 | 252.95 | 0.74 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.698 | 2025-01-25 20:00 | 2.698 | 2025-01-25 20:00 | 799158 | 5 | 12124
22001082 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 3615.52 | 0 | 3685.05 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 182.29 | 0 | 0 | 0 | 253.6 | 256.43 | 254.81 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 487119 | 11 | 9969
22001085 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 1168.31 | 0 | 1255.13 | 0 | 264.37 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 253.38 | 256.5 | 254.87 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-01-19 19:30 | 1.736 | 2025-01-19 19:30 | 455256 | 10 | 6752
22000532 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 5705.07 | 0 | 5733.81 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 538.9 | 1.268 | 1.282 | -0.189 | 210.42 | 213.02 | 211.27 | 0 | 0 | 6.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.388 | 2025-01-22 12:30 | 7.382 | 2025-01-22 12:30 | 1512388 | 4 | 7830
22000728 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 4717.72 | 0 | 4805.7 | 0 | 93.06 | 0 | 0 | 393.08 | 0.103 | 0.104 | -0.015 | 253.24 | 256.45 | 254.57 | 0 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 480119 | 11 | 11309
22001084 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 3529.88 | 0 | 3801.92 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 689.66 | 0.012 | 0.037 | -0.036 | 254.02 | 256.56 | 255.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-01-22 08:00 | 3.244 | 2025-01-22 08:00 | 467590 | 10 | 29885
22001049 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 3289.41 | 0 | 3454.46 | 0 | 80.87 | 0 | 0 | 510.88 | 1.324 | 1.324 | 0.005 | 253.81 | 256.57 | 254.97 | 0 | 4.84 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.912 | 2025-01-03 23:30 | 2.91 | 2025-01-03 23:30 | 486092 | 9 | 10713
22001043 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 4162.5 | 0 | 4332.25 | 0 | 500.12 | 0 | 0 | 216.81 | 1.009 | 1.009 | -0.012 | 252.81 | 256.93 | 254.97 | 0.12 | 0 | 3.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464308 | 11 | 17173
22001102 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 17472.52 | 0 | 18317.47 | 0 | 3094.82 | 0 | 0 | 98.36 | 1.289 | 1.884 | 1.375 | 256.95 | 256.19 | 254.78 | 1.64 | 5.47 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 19.552 | 2025-01-12 15:30 | 19.52 | 2025-01-12 15:30 | 885121 | 4 | 2403
22001042 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 2821.26 | 0 | 2925.27 | 0 | 70.45 | 0 | 0 | 302.2 | 1.158 | 1.158 | 0.008 | 253.79 | 257.64 | 255.79 | 0 | 0.04 | 4.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.634 | 2025-01-25 16:30 | 3.634 | 2025-01-25 16:30 | 466695 | 11 | 12713
22000480 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 33765.288 | 0 | 34444.312 | 0 | 1224.87 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 268.96 | 267.65 | 264.58 | 0.19 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.086 | 2025-01-10 23:30 | 2.074 | 2025-01-10 23:30 | 935837 | 9 | 16160
22000836 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 14419.28 | 0 | 14854.31 | 0 | 1474.93 | 0 | 0 | 102.11 | 2.363 | 2.363 | 0 | 257.78 | 256.23 | 254.74 | 0 | 9.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 501255 | 9 | 33318
22001045 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 2369.65 | 0 | 2497.17 | 0 | 238.27 | 0 | 0 | 198.38 | 0.017 | 0.031 | -0.027 | 254.36 | 257.26 | 255.44 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 465602 | 10 | 18354
22001109 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 153832.88 | 0 | 154195.664 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10434.58 | 10.111 | 10.154 | -0.941 | 252.39 | 252.9 | 251.67 | 13.54 | 17.89 | 8.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021849 | 3 | 779
22000730 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 3043.54 | 0 | 3143.34 | 0 | 266.46 | 0 | 0 | 95.11 | 1.601 | 1.601 | 0 | 253.88 | 256.66 | 254.7 | 1.67 | 0 | 4.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.77 | 2025-01-27 08:00 | 4.77 | 2025-01-27 08:00 | 481234 | 11 | 20328
22000801 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 8676.88 | 0 | 10002.46 | 0 | 1862.93 | 0 | 0 | 1351.24 | 0.482 | 0.485 | -0.057 | 240.3 | 252.27 | 252.93 | 0 | 2.67 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.382 | 2025-01-13 13:30 | 3.266 | 2025-01-18 12:00 | 814876 | 10 | 35551
22001108 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 25617.21 | 0 | 25854.6 | 0 | 495.59 | 0 | 0 | 1825.27 | 0.039 | 0.081 | 0.071 | 254.81 | 256.48 | 253.6 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883986 | 3 | 1535
22001086 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 3525.61 | 0 | 3723.99 | 0 | 576.21 | 0 | 0 | 50.11 | 0.06 | 0.073 | 0.042 | 254.53 | 257.36 | 255.65 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 467041 | 10 | 16485
22000724 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 1103.69 | 0 | 1123.43 | 0 | 39.43 | 0 | 0 | 66.4 | 0.058 | 0.059 | 0.014 | 254.52 | 257.34 | 255.58 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 474190 | 15 | 3503
22001089 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 2459.38 | 0 | 2502.1 | 0 | 49.94 | 0 | 0 | 151.67 | 0.089 | 0.092 | -0.025 | 254.17 | 256.78 | 255.29 | 0.04 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.762 | 2025-01-01 10:00 | 4.76 | 2025-01-01 10:00 | 465967 | 13 | 5889
22000729 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.14 | 256.75 | 254.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462531 | 10 | 12742
22000353 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 5206.61 | 0 | 5568.29 | 0 | 1220.65 | 0 | 0 | 165.92 | 0.132 | 0.133 | 0.019 | 253.64 | 255.9 | 251.78 | 0.12 | 0.29 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-07 18:30 | 3.73 | 2025-01-07 18:30 | 1113121 | 3 | 9318
22000840 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 11706.76 | 0 | 11786.85 | 0 | 151.23 | 0 | 0 | 606.71 | 0.038 | 0.044 | 0.024 | 256.52 | 257.27 | 251.33 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-25 20:30 | 3.736 | 2025-01-25 20:30 | 566401 | 11 | 9963
22001081 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 4144.37 | 0 | 4195.86 | 0 | 54.71 | 0 | 0 | 141.37 | 0.028 | 0.035 | -0.022 | 254.25 | 256.58 | 255.6 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486839 | 10 | 4981
22001050 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 1430.09 | 0 | 1441.74 | 0 | 27.65 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 253.87 | 256.4 | 255.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 486325 | 11 | 2198
22000727 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 842.7 | 0 | 936.11 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 275.77 | 0.025 | 0.039 | -0.031 | 254.06 | 256.4 | 255 | 0.18 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 480032 | 9 | 2649
22001046 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 1087.67 | 0 | 1157.73 | 0 | 55 | 0 | 0 | 198.42 | 0 | 0 | 0 | 253.64 | 255.93 | 254.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.348 | 2025-01-04 08:00 | 1.346 | 2025-01-04 08:00 | 467175 | 11 | 9704
22001107 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 57356.112 | 0 | 57631.248 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5509.88 | 3.929 | 3.965 | -0.539 | 251.35 | 257.12 | 65.76 | 10.79 | 5.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 9.024 | 2025-01-17 20:30 | 9.008 | 2025-01-17 20:30 | 1021758 | 3 | 1438
22000540 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 18549.95 | 0 | 18814.83 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 3008.11 | 2.069 | 2.113 | -0.43 | 255.24 | 256.29 | 253.88 | 2.97 | 1.69 | 3.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.766 | 2025-01-27 18:30 | 4.744 | 2025-01-27 18:30 | 1264316 | 2 | 2276
22001090 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 7712.41 | 0 | 7870.83 | 0 | 141.26 | 0 | 0 | 699.05 | 0.29 | 0.291 | -0.032 | 253.52 | 255.96 | 254.8 | 0 | 1.27 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 466254 | 11 | 11832
22001103 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 15562.35 | 0 | 16879.53 | 0 | 4722.39 | 0 | 0 | 97.62 | 1.761 | 1.797 | 0.359 | 254.08 | 255.83 | 253.36 | 7.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.5 | 2025-01-06 21:00 | 5.498 | 2025-01-06 21:00 | 875119 | 4 | 4694
22001104 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 3172.37 | 0 | 3359.5 | 0 | 509.75 | 0 | 0 | 278.04 | 0.031 | 0.034 | -0.016 | 253.79 | 255.72 | 253.24 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.686 | 2025-01-04 23:00 | 1.594 | 2025-01-04 23:00 | 875137 | 3 | 4086
22000932 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 6082.88 | 0 | 6257.04 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1157.93 | 0.876 | 0.888 | -0.148 | 257.23 | 251.42 | 251.88 | 0 | 0 | 3.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.064 | 2025-01-26 08:00 | 3.054 | 2025-01-26 08:00 | 1055665 | 3 | 4235
22000721 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 2192.22 | 0 | 2342.69 | 0 | 28.09 | 0 | 0 | 529.01 | 0.007 | 0.025 | -0.024 | 253.35 | 256 | 254.11 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.024 | 2025-01-26 14:00 | 3.02 | 2025-01-26 14:00 | 475230 | 11 | 13184
22001101 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 547.94 | 0 | 550.59 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 255.44 | 254.34 | 253.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.19 | 2025-01-09 13:00 | 0.188 | 2025-01-09 13:00 | 885559 | 3 | 553
22000938 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 5836.77 | 0 | 6214.81 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2021.38 | 0.933 | 0.991 | -0.337 | 256.1 | 257.13 | 258.7 | 1.31 | 1.11 | 1.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.078 | 2025-01-02 17:30 | 4.054 | 2025-01-02 17:30 | 1114213 | 8 | 3913
22000722 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 2361.45 | 0 | 2441.28 | 0 | 29.41 | 0 | 0 | 339.23 | 0 | 0 | 0 | 253.21 | 255.78 | 254.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.77 | 2025-01-21 09:30 | 2.766 | 2025-01-21 09:30 | 455512 | 9 | 10944
22001110 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 104412.232 | 0 | 104537.272 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4668.32 | 8.58 | 8.599 | -0.58 | 240.02 | 248.41 | 237.41 | 8.94 | 8.49 | 18.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 13.386 | 2025-01-17 14:30 | 13.378 | 2025-01-17 14:30 | 1024474 | 3 | 9785
22000894 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 558.78 | 0 | 624.35 | 0 | 234.06 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 250.9 | 244.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.644 | 2025-01-18 22:00 | 1.536 | 2025-01-18 22:00 | 1199743 | 3 | 1641
22001047 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 3628.82 | 0 | 3727.37 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 360.25 | 0.029 | 0.051 | -0.043 | 253.17 | 255.37 | 253.92 | 0.07 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487504 | 12 | 13773
22001088 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 4499.51 | 0 | 4607.92 | 0 | 25.37 | 0 | 0 | 532.42 | 0.044 | 0.055 | -0.034 | 252.94 | 255.33 | 253.8 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 465702 | 10 | 10976
22000266 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 1425.71 | 0 | 3246.68 | 0 | 2791.04 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 259.85 | 254.87 | 253.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.482 | 2025-01-24 10:30 | 2.048 | 2025-01-24 10:30 | 1175469 | 3 | 8605
22000354 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.16 | 254.66 | 255.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107727 | 3 | 913
22000862 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 9714.94 | 0 | 9853.91 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1541.73 | 1.443 | 1.47 | -0.284 | 248.38 | 247.31 | 245.22 | 0 | 0 | 6.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.196 | 2025-01-27 20:30 | 4.186 | 2025-01-27 20:30 | 1176668 | 2 | 7346
22000917 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 28461.65 | 0 | 30175.29 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8843.73 | 0.011 | 0.527 | -0.527 | 254.13 | 103.31 | 155.27 | 1.64 | 0.5 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.494 | 2025-01-18 22:00 | 3.422 | 2025-01-18 21:00 | 821295 | 11 | 43209
22000725 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.79 | 255.25 | 253.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482524 | 9 | 11406
22000723 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 2934.7 | 0 | 2964.95 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 89.85 | 0.015 | 0.015 | 0.002 | 253.01 | 255.28 | 253.73 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 474658 | 11 | 10759
22001048 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 6649.08 | 0 | 6715.45 | 0 | 101.08 | 0 | 0 | 275.16 | 0.015 | 0.015 | 0.004 | 252.74 | 255.22 | 253.16 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 487169 | 10 | 9413
22000832 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 1437.73 | 0 | 1450.15 | 0 | 34.72 | 0 | 0 | 43.22 | 0.005 | 0.011 | -0.01 | 256.82 | 254.71 | 253.32 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.694 | 2025-01-11 11:30 | 3.694 | 2025-01-11 11:30 | 500565 | 12 | 3425
22000863 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 5199.89 | 0 | 5760.25 | 0 | 1739.35 | 0 | 0 | 218.24 | 0.109 | 0.111 | 0.021 | 253.78 | 249.87 | 250.73 | 0.53 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.956 | 2025-01-24 12:00 | 1.928 | 2025-01-24 12:00 | 981407 | 3 | 8896
22001066 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 15931.7 | 0 | 16203.08 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2818.24 | 3.059 | 3.091 | -0.447 | 232.03 | 236.48 | 233.54 | 4.38 | 4.27 | 4.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.872 | 2025-01-27 20:30 | 3.856 | 2025-01-27 20:30 | 1068438 | 3 | 7881
22001044 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 1662.48 | 0 | 2205.53 | 0 | 1087.85 | 0 | 0 | 15.38 | 0.09 | 0.211 | 0.191 | 252.71 | 255.6 | 252.85 | 0 | 0 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 465828 | 12 | 32740
22001083 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 2700.76 | 0 | 2779.97 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 266.39 | 0.012 | 0.013 | 0.006 | 252.84 | 255.16 | 253.23 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 466262 | 10 | 9263
22001041 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 1815.68 | 0 | 1863.77 | 0 | 40.61 | 0 | 0 | 194.09 | 0 | 0 | 0 | 252.89 | 255.47 | 253 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-01-04 23:00 | 2.296 | 2025-01-04 23:00 | 466259 | 11 | 6553
22000919 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 47247.288 | 0 | 47498.96 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4750.17 | 2.55 | 2.561 | -0.247 | 249.68 | 250.81 | 245.96 | 5.31 | 5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 6.546 | 2025-01-03 21:00 | 6.536 | 2025-01-03 21:00 | 636130 | 9 | 3759
22000838 | 28/01/2025 00:00:00 | 28/01/2025 00:00:00 | 7509.09 | 0 | 7650.26 | 0 | 114.12 | 0 | 0 | 658.59 | 0.184 | 0.187 | -0.036 | 256.09 | 253.76 | 252.52 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.608 | 2025-01-09 21:30 | 3.606 | 2025-01-09 21:30 | 501694 | 13 | 9533