## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000838 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 7518.11 | 0 | 7659.78 | 0 | 114.12 | 0 | 0 | 660.69 | 0.104 | 0.121 | -0.063 | 238.12 | 237.03 | 234.18 | 0.66 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.608 | 2025-01-09 21:30 | 3.606 | 2025-01-09 21:30 | 501703 | 13 | 9561
22001087 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 1567.86 | 0 | 2088.7 | 0 | 928.94 | 0 | 0 | 46.74 | 0.161 | 0.297 | 0.25 | 239.15 | 241.02 | 238.94 | 0 | 1.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.632 | 2025-01-15 20:00 | 2.628 | 2025-01-15 20:00 | 466214 | 13 | 37950
22000909 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 3407.32 | 0 | 3431.51 | 0 | 50.75 | 0 | 0 | 137.79 | 0.045 | 0.045 | 0.005 | 239.96 | 239.08 | 236.96 | 0 | 0.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 5.212 | 2025-01-06 10:00 | 490954 | 10 | 7587
22000833 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 4939.64 | 0 | 5152.3 | 0 | 554.46 | 0 | 0 | 65.49 | 1.692 | 1.692 | 0.023 | 241.1 | 240.05 | 239.06 | 0.04 | 6.86 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 500746 | 11 | 15665
22000872 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 4141.71 | 0 | 4296.56 | 0 | 796.13 | 0 | 0 | 19.5 | 0.135 | 0.135 | 0 | 244.19 | 237.95 | 238.56 | 0.56 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.698 | 2025-01-25 20:00 | 2.698 | 2025-01-25 20:00 | 799159 | 5 | 12132
22000905 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 4282.28 | 0 | 4302.75 | 0 | 98.35 | 0 | 0 | 134.77 | 0.105 | 0.105 | 0.006 | 243.5 | 242.18 | 240.2 | 0.1 | 0.03 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.76 | 14400 | Connect | 2.862 | 2025-01-09 09:30 | 2.846 | 2025-01-09 09:30 | 490882 | 10 | 10745
22000480 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 33766.64 | 0 | 34446.7 | 0 | 1226.81 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0 | 0 | 0 | 258.87 | 257.28 | 254.54 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.086 | 2025-01-10 23:30 | 2.074 | 2025-01-10 23:30 | 935839 | 9 | 16195
22001101 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 547.94 | 0 | 550.59 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 248.35 | 247.62 | 246.45 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.19 | 2025-01-09 13:00 | 0.188 | 2025-01-09 13:00 | 885559 | 3 | 553
22000721 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 2197.04 | 0 | 2347.79 | 0 | 28.09 | 0 | 0 | 530 | 0.053 | 0.058 | -0.025 | 247.16 | 248.43 | 247.18 | 0 | 0.12 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.024 | 2025-01-26 14:00 | 3.02 | 2025-01-26 14:00 | 475230 | 11 | 13216
22000904 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 4776.71 | 0 | 4961.04 | 0 | 392.41 | 0 | 0 | 178.22 | 0.104 | 0.191 | 0.161 | 251.74 | 251.3 | 248.72 | 0 | 0 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 7.57 | 2025-01-15 23:30 | 7.57 | 2025-01-15 23:30 | 491110 | 11 | 13932
22000730 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 3079.55 | 0 | 3179.36 | 0 | 266.95 | 0 | 0 | 95.16 | 1.579 | 1.579 | 0 | 252.62 | 256.07 | 252.58 | 1.67 | 0 | 4.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.77 | 2025-01-27 08:00 | 4.77 | 2025-01-27 08:00 | 481234 | 11 | 20332
22001108 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 25693.42 | 0 | 25931.5 | 0 | 496.66 | 0 | 0 | 1828.64 | 0.039 | 0.081 | 0.071 | 254.65 | 256.03 | 253.33 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 883986 | 3 | 1540
22001082 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 3618.57 | 0 | 3688.12 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 182.31 | 0.067 | 0.067 | -0.01 | 253.74 | 256.52 | 253.98 | 0.42 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 487119 | 11 | 9984
22001085 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 1170.93 | 0 | 1257.84 | 0 | 264.49 | 0 | 0 | 89.53 | 0 | 0 | 0 | 253.58 | 256.73 | 254.69 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-01-19 19:30 | 1.736 | 2025-01-19 19:30 | 455256 | 10 | 6767
22001043 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 4198.92 | 0 | 4368.82 | 0 | 501.24 | 0 | 0 | 217.5 | 1.01 | 1.01 | 0.005 | 253.74 | 257.34 | 254.76 | 0.12 | 0 | 3.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464308 | 11 | 17192
22000532 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 5744.94 | 0 | 5773.93 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 543.2 | 1.297 | 1.312 | -0.201 | 213.09 | 214.73 | 212.54 | 0 | 0 | 6.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.388 | 2025-01-22 12:30 | 7.382 | 2025-01-22 12:30 | 1512420 | 4 | 7839
22000728 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 4725.99 | 0 | 4814.07 | 0 | 93.16 | 0 | 0 | 393.77 | 0.144 | 0.146 | -0.027 | 254.81 | 257.88 | 256.07 | 0 | 0.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 480119 | 11 | 11327
22001084 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 3534.92 | 0 | 3807.56 | 0 | 20.51 | 0 | 0 | 690.77 | 0.013 | 0.052 | -0.051 | 254.87 | 257.78 | 256.4 | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-01-22 08:00 | 3.244 | 2025-01-22 08:00 | 467590 | 10 | 29946
22001049 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 3312.42 | 0 | 3477.55 | 0 | 81.18 | 0 | 0 | 511.77 | 1.252 | 1.252 | 0.006 | 254.94 | 257.85 | 256.66 | 0 | 4.86 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.912 | 2025-01-03 23:30 | 2.91 | 2025-01-03 23:30 | 486092 | 9 | 10721
22001102 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 17634.72 | 0 | 18487.75 | 0 | 3121 | 0 | 0 | 100.44 | 1.176 | 1.685 | 1.207 | 257.64 | 256.15 | 254.62 | 0.45 | 5.43 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 19.552 | 2025-01-12 15:30 | 19.52 | 2025-01-12 15:30 | 885121 | 4 | 2408
22000729 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.79 | 258 | 256.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462531 | 10 | 12742
22001081 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 4152.73 | 0 | 4204.32 | 0 | 54.84 | 0 | 0 | 141.56 | 1.263 | 1.263 | 0.006 | 255.52 | 257.85 | 256.45 | 0.02 | 0 | 4.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486839 | 10 | 4987
22001086 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 3531.71 | 0 | 3730.25 | 0 | 576.93 | 0 | 0 | 50.11 | 0.033 | 0.056 | 0.046 | 255.15 | 257.72 | 256.11 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 467041 | 10 | 16522
22000724 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 1103.97 | 0 | 1123.73 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 255.44 | 257.53 | 256.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 474190 | 15 | 3503
22001083 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 2701.18 | 0 | 2780.42 | 0 | 38.73 | 0 | 0 | 266.39 | 0.012 | 0.013 | 0.006 | 255.31 | 257.81 | 256.04 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 466262 | 10 | 9263
22001050 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 1431.85 | 0 | 1443.49 | 0 | 27.68 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 255.39 | 257.82 | 255.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 486325 | 11 | 2203
22001042 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 2839.25 | 0 | 2943.35 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 302.85 | 0.015 | 0.039 | -0.036 | 255.23 | 257.49 | 256.16 | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.634 | 2025-01-25 16:30 | 3.634 | 2025-01-25 16:30 | 466695 | 11 | 12727
22000836 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 14443.3 | 0 | 14878.65 | 0 | 1476.44 | 0 | 0 | 102.24 | 0.137 | 0.234 | 0.19 | 257.71 | 256.22 | 254.9 | 0 | 0.91 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 5.616 | 2025-01-14 08:00 | 501264 | 9 | 33337
22000919 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 47317.592 | 0 | 47569.512 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4756.08 | 2.29 | 2.301 | -0.231 | 252.25 | 254.04 | 249.02 | 4.79 | 4.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.546 | 2025-01-03 21:00 | 6.536 | 2025-01-03 21:00 | 636149 | 9 | 3760
22000353 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 5215.86 | 0 | 5577.58 | 0 | 1221.02 | 0 | 0 | 166.07 | 0.175 | 0.178 | 0.036 | 249.32 | 257.66 | 253.78 | 0.46 | 0.3 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-07 18:30 | 3.73 | 2025-01-07 18:30 | 1113123 | 3 | 9331
22000840 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 11725.57 | 0 | 11805.73 | 0 | 151.79 | 0 | 0 | 606.86 | 0.028 | 0.035 | -0.021 | 253 | 258.42 | 251.09 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-25 20:30 | 3.736 | 2025-01-25 20:30 | 566401 | 11 | 9971
22001046 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 1087.67 | 0 | 1157.73 | 0 | 55 | 0 | 0 | 198.42 | 0 | 0 | 0 | 254.91 | 257.27 | 255.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.348 | 2025-01-04 08:00 | 1.346 | 2025-01-04 08:00 | 467175 | 11 | 9704
22001107 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 57472.232 | 0 | 57747.968 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5521.57 | 4.508 | 4.542 | -0.555 | 248.4 | 257.91 | 65.6 | 12.35 | 5.81 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 9.024 | 2025-01-17 20:30 | 9.008 | 2025-01-17 20:30 | 1021758 | 3 | 1438
22001090 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 7736.59 | 0 | 7895.05 | 0 | 141.68 | 0 | 0 | 699.35 | 3.327 | 3.327 | 0 | 255.36 | 256.33 | 255.96 | 0 | 12.96 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 466254 | 11 | 11832
22001103 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 15606.21 | 0 | 16924.33 | 0 | 4727.77 | 0 | 0 | 97.73 | 1.579 | 1.581 | 0.095 | 255.3 | 256.75 | 254.08 | 6.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.5 | 2025-01-06 21:00 | 5.498 | 2025-01-06 21:00 | 875119 | 4 | 4700
22000727 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 846.22 | 0 | 939.86 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 276.55 | 0.016 | 0.032 | -0.028 | 254.78 | 257.23 | 255.16 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 480032 | 9 | 2653
22001104 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 3173.9 | 0 | 3361.09 | 0 | 509.75 | 0 | 0 | 278.43 | 0.031 | 0.034 | -0.015 | 254.86 | 257.55 | 255.32 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.686 | 2025-01-04 23:00 | 1.594 | 2025-01-04 23:00 | 875137 | 3 | 4089
22000862 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 9750.46 | 0 | 9890.05 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1548.35 | 1.277 | 1.313 | -0.306 | 152.27 | 109.12 | 246.5 | 0 | 0 | 5.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.196 | 2025-01-27 20:30 | 4.186 | 2025-01-27 20:30 | 1176684 | 2 | 7350
22000540 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 18604.94 | 0 | 18870.72 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 3018 | 1.914 | 1.959 | -0.422 | 256.01 | 257.34 | 254.37 | 2.77 | 1.5 | 3.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.766 | 2025-01-27 18:30 | 4.744 | 2025-01-27 18:30 | 1264316 | 2 | 2276
22001088 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 4515.54 | 0 | 4624.1 | 0 | 25.39 | 0 | 0 | 533.77 | 0.061 | 0.069 | -0.033 | 254.72 | 257.03 | 255.24 | 0.03 | 0.03 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 465702 | 10 | 10986
22000722 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 2369.61 | 0 | 2449.53 | 0 | 29.48 | 0 | 0 | 339.9 | 0 | 0 | 0 | 254.81 | 256.58 | 255.31 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.77 | 2025-01-21 09:30 | 2.766 | 2025-01-21 09:30 | 455512 | 9 | 10973
22000938 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 5859.76 | 0 | 6239.02 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2028.89 | 0.982 | 1.037 | -0.336 | 257.97 | 258.7 | 260.83 | 1.32 | 1.43 | 1.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.078 | 2025-01-02 17:30 | 4.054 | 2025-01-02 17:30 | 1114276 | 8 | 3928
22001110 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 104652.224 | 0 | 104777.512 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4678.67 | 8.931 | 8.95 | -0.595 | 242.04 | 251.72 | 239.5 | 9.29 | 8.78 | 18.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 13.386 | 2025-01-17 14:30 | 13.378 | 2025-01-17 14:30 | 1024474 | 3 | 9805
22000266 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 1431.07 | 0 | 3259 | 0 | 2801.62 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.81 | 253.35 | 255.01 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.482 | 2025-01-24 10:30 | 2.048 | 2025-01-24 10:30 | 1175470 | 3 | 8647
22000725 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.24 | 256.94 | 254.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482524 | 9 | 11406
22000723 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 2942.99 | 0 | 2973.24 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 89.87 | 0.013 | 0.013 | 0.003 | 254.35 | 256.63 | 255.12 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 474658 | 11 | 10779
22000354 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.68 | 255.75 | 256.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107729 | 3 | 913
22001047 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 3637.45 | 0 | 3736.33 | 0 | 28.28 | 0 | 0 | 361.29 | 0.022 | 0.046 | -0.041 | 254.62 | 256.94 | 255.08 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487504 | 12 | 13796
22000932 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 6105.03 | 0 | 6279.47 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1161.36 | 0.851 | 0.864 | -0.15 | 258.42 | 254.31 | 255.7 | 0 | 0 | 3.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.064 | 2025-01-26 08:00 | 3.054 | 2025-01-26 08:00 | 1055689 | 3 | 4237
22000894 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 565.7 | 0 | 632.22 | 0 | 237.48 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 249.87 | 250.82 | 244.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.644 | 2025-01-18 22:00 | 1.536 | 2025-01-18 22:00 | 1199753 | 3 | 1664
22000917 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 28507.39 | 0 | 30226.34 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8857.81 | 1.842 | 1.922 | -0.55 | 252.72 | 103.09 | 155.28 | 7.54 | 0.5 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.494 | 2025-01-18 22:00 | 3.422 | 2025-01-18 21:00 | 821314 | 11 | 43855
22000726 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 4106.9 | 0 | 4253.3 | 0 | 400.62 | 0 | 0 | 108.96 | 0.811 | 0.811 | 0.005 | 254.42 | 257 | 254.84 | 0 | 0.24 | 2.97 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.918 | 2025-01-11 12:30 | 3.916 | 2025-01-11 12:30 | 478191 | 13 | 45706
22000866 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 17344.76 | 0 | 17507 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2279.72 | 1.295 | 1.313 | -0.221 | 239.45 | 123.73 | 116.66 | 5.51 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.442 | 2025-01-03 11:30 | 5.428 | 2025-01-03 11:30 | 1026790 | 3 | 6876
22001045 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 2377.07 | 0 | 2504.78 | 0 | 238.53 | 0 | 0 | 198.85 | 0.017 | 0.031 | -0.027 | 254.55 | 256.71 | 254.97 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 465602 | 10 | 18381
22000863 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 5208.88 | 0 | 5769.88 | 0 | 1741.88 | 0 | 0 | 218.35 | 0.115 | 0.116 | 0.017 | 254.52 | 250.61 | 251.82 | 0.56 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.956 | 2025-01-24 12:00 | 1.928 | 2025-01-24 12:00 | 981429 | 3 | 8901
22001109 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 154142.928 | 0 | 154506.384 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10454.56 | 13.962 | 14.001 | -1.053 | 250.3 | 249.14 | 251.2 | 17.49 | 25.97 | 12.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021849 | 3 | 779
22001044 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 1669.34 | 0 | 2213.66 | 0 | 1090.94 | 0 | 0 | 15.45 | 0.11 | 0.223 | 0.195 | 253.99 | 256.4 | 254.52 | 0 | 0 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 465828 | 12 | 32750
22001041 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 1817.43 | 0 | 1865.52 | 0 | 40.69 | 0 | 0 | 194.09 | 0.021 | 0.021 | 0.003 | 253.85 | 256.39 | 254.59 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-01-04 23:00 | 2.296 | 2025-01-04 23:00 | 466259 | 11 | 6556
22001089 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 2483.66 | 0 | 2526.4 | 0 | 50.22 | 0 | 0 | 152.11 | 1.065 | 1.065 | -0.028 | 253.92 | 255.95 | 254.45 | 0.04 | 3.75 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.762 | 2025-01-01 10:00 | 4.76 | 2025-01-01 10:00 | 465967 | 13 | 5896
22000801 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 8691.37 | 0 | 10018.04 | 0 | 1865.51 | 0 | 0 | 1352.45 | 0.454 | 0.457 | -0.055 | 235.88 | 252.8 | 255.11 | 0 | 2.55 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.382 | 2025-01-13 13:30 | 3.266 | 2025-01-18 12:00 | 814897 | 10 | 35595
22001066 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 15977.14 | 0 | 16249.33 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2826.66 | 1.835 | 1.878 | -0.4 | 232.64 | 236.5 | 234.08 | 2.84 | 2.94 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.872 | 2025-01-27 20:30 | 3.856 | 2025-01-27 20:30 | 1068438 | 3 | 7914
22001048 | 29/01/2025 00:00:00 | 29/01/2025 00:00:00 | 6661.53 | 0 | 6727.94 | 0 | 101.36 | 0 | 0 | 275.39 | 0.016 | 0.016 | 0.004 | 253.4 | 255.9 | 254.06 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 487169 | 10 | 9421