## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000836 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 14481.18 | 0 | 14917.05 | 0 | 1478.61 | 0 | 0 | 102.44 | 0.186 | 0.232 | 0.14 | 241.56 | 240.12 | 238.01 | 0 | 1.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 5.868 | 2025-01-29 23:30 | 5.866 | 2025-01-29 23:30 | 501264 | 9 | 33378
22000905 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 4295.92 | 0 | 4316.43 | 0 | 98.64 | 0 | 0 | 134.87 | 0.042 | 0.042 | 0.006 | 241.81 | 241.97 | 238.21 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.862 | 2025-01-09 09:30 | 2.846 | 2025-01-09 09:30 | 490882 | 10 | 10771
22000837 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 1058.85 | 0 | 1084.59 | 0 | 120.09 | 0 | 0 | 26.1 | 0.016 | 0.016 | 0.003 | 242.56 | 241.56 | 238.85 | 0.15 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 0.28 | 2025-01-26 16:00 | 0.28 | 2025-01-26 16:00 | 500387 | 11 | 12815
22000906 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 2830.6 | 0 | 2875.62 | 0 | 229.83 | 0 | 0 | 83.53 | 0.054 | 0.055 | 0.012 | 242.19 | 241.56 | 238.53 | 0 | 0.04 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 0.16 | 2025-01-14 22:30 | 0.158 | 2025-01-14 22:30 | 489961 | 9 | 13289
22000834 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 2708.53 | 0 | 2797.34 | 0 | 322.6 | 0 | 0 | 44.69 | 2.219 | 2.219 | 0.005 | 239.91 | 239.49 | 236.29 | 0.15 | 9.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.336 | 2025-01-27 09:30 | 2.336 | 2025-01-27 09:30 | 499730 | 11 | 8132
22000833 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 4990.39 | 0 | 5203.26 | 0 | 556.58 | 0 | 0 | 65.57 | 0.064 | 0.082 | 0.052 | 241.5 | 240.68 | 237.61 | 0.04 | 0.37 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.75 | 14400 | Connect | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 6.638 | 2025-01-11 19:30 | 500746 | 11 | 15701
22000838 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 7526.31 | 0 | 7668.29 | 0 | 114.19 | 0 | 0 | 662.08 | 0.079 | 0.101 | -0.063 | 244.39 | 241.75 | 240.4 | 0.47 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.608 | 2025-01-09 21:30 | 3.606 | 2025-01-09 21:30 | 501703 | 13 | 9590
22000831 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 2453.72 | 0 | 2572.63 | 0 | 244.36 | 0 | 0 | 196.13 | 1.587 | 1.587 | 0.006 | 245.55 | 242.9 | 241.26 | 0.03 | 6.46 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.458 | 2025-01-11 13:00 | 4.458 | 2025-01-11 13:00 | 499763 | 12 | 17860
22000726 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 4150.4 | 0 | 4296.82 | 0 | 401.26 | 0 | 0 | 109.09 | 0.95 | 0.95 | 0 | 242.82 | 244.47 | 243.87 | 0 | 2.2 | 1.71 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.918 | 2025-01-11 12:30 | 3.916 | 2025-01-11 12:30 | 478230 | 13 | 45709
22000866 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 17390.82 | 0 | 17553.78 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2287.47 | 1.884 | 1.915 | -0.345 | 220.21 | 115.59 | 110.51 | 8.75 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.442 | 2025-01-03 11:30 | 5.428 | 2025-01-03 11:30 | 1026858 | 3 | 6906
22000903 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 11547.72 | 0 | 11601.26 | 0 | 233.27 | 0 | 0 | 259.39 | 0.178 | 0.179 | -0.019 | 247.68 | 246.77 | 242.59 | 0.43 | 0 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.812 | 2025-01-20 11:30 | 4.812 | 2025-01-20 11:30 | 493342 | 11 | 12877
22000872 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 4146.96 | 0 | 4301.89 | 0 | 796.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0.156 | 0.159 | 0.035 | 246.77 | 246.18 | 244.38 | 0.66 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.698 | 2025-01-25 20:00 | 2.698 | 2025-01-25 20:00 | 799159 | 5 | 12133
22001082 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 3619.16 | 0 | 3688.73 | 0 | 74.52 | 0 | 0 | 182.31 | 0.035 | 0.035 | 0.004 | 253.27 | 256.05 | 255.03 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-01-01 10:30 | 3.17 | 2025-01-01 10:30 | 487158 | 11 | 9985
22001085 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 1173.03 | 0 | 1260.01 | 0 | 264.62 | 0 | 0 | 89.67 | 0.039 | 0.04 | 0.009 | 252.77 | 256.05 | 254.9 | 0 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.738 | 2025-01-19 19:30 | 1.736 | 2025-01-19 19:30 | 455295 | 10 | 6783
22001089 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 2507.66 | 0 | 2550.45 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | 152.83 | 2.262 | 2.262 | -0.024 | 252.12 | 255.16 | 254.64 | 0.04 | 8.47 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.762 | 2025-01-01 10:00 | 4.76 | 2025-01-01 10:00 | 466006 | 13 | 5910
22000532 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 5784.82 | 0 | 5814.06 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 547.56 | 1.378 | 1.391 | -0.192 | 210.79 | 212.11 | 210.28 | 0 | 0 | 6.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 7.388 | 2025-01-22 12:30 | 7.382 | 2025-01-22 12:30 | 1512439 | 4 | 7853
22000728 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 4732.09 | 0 | 4820.27 | 0 | 93.19 | 0 | 0 | 394.49 | 0.211 | 0.213 | -0.033 | 252.68 | 256.25 | 254.86 | 0 | 0.86 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 2.946 | 2025-01-10 16:00 | 480158 | 11 | 11336
22000832 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 1446.48 | 0 | 1459.12 | 0 | 34.96 | 0 | 0 | 44.23 | 0.005 | 0.011 | -0.01 | 256.5 | 255.01 | 253.28 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.694 | 2025-01-11 11:30 | 3.694 | 2025-01-11 11:30 | 500574 | 12 | 3465
22001084 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 3541.22 | 0 | 3814.49 | 0 | 20.52 | 0 | 0 | 691.93 | 0.013 | 0.051 | -0.05 | 253.15 | 256.39 | 255.29 | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.246 | 2025-01-22 08:00 | 3.244 | 2025-01-22 08:00 | 467634 | 10 | 30003
22001049 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 3337.67 | 0 | 3502.91 | 0 | 81.27 | 0 | 0 | 513.15 | 1.236 | 1.236 | -0.046 | 253.18 | 256.12 | 255.51 | 0.16 | 4.83 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.912 | 2025-01-03 23:30 | 2.91 | 2025-01-03 23:30 | 486130 | 9 | 10733
22001043 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 4225.12 | 0 | 4395.19 | 0 | 502.42 | 0 | 0 | 218.04 | 1.011 | 1.011 | 0.005 | 254.01 | 256.7 | 255.18 | 0.11 | 0 | 3.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 5.158 | 2025-01-09 21:30 | 464346 | 11 | 17212
22001102 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 17781.23 | 0 | 18641.76 | 0 | 3143.33 | 0 | 0 | 105.36 | 1.177 | 1.928 | 1.528 | 257.37 | 255.96 | 254.35 | 1.66 | 5.07 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 19.552 | 2025-01-12 15:30 | 19.52 | 2025-01-12 15:30 | 885240 | 4 | 2420
22000727 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 847.48 | 0 | 941.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 277.28 | 0.016 | 0.033 | -0.029 | 256.11 | 259.26 | 257.54 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 2.414 | 2025-01-18 08:30 | 480071 | 9 | 2661
22000722 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 2376.8 | 0 | 2456.81 | 0 | 29.54 | 0 | 0 | 340.36 | 0 | 0 | 0 | 256.1 | 258.51 | 257.45 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.77 | 2025-01-21 09:30 | 2.766 | 2025-01-21 09:30 | 455551 | 9 | 10998
22001081 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 4165.29 | 0 | 4216.95 | 0 | 54.98 | 0 | 0 | 141.72 | 0.066 | 0.069 | -0.023 | 255.81 | 258.58 | 257.05 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.144 | 2025-01-01 12:00 | 2.142 | 2025-01-01 12:00 | 486878 | 10 | 4992
22000729 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.64 | 258.68 | 257.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462569 | 10 | 12742
22001086 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 3540.33 | 0 | 3739.06 | 0 | 577.61 | 0 | 0 | 50.11 | 0.034 | 0.057 | 0.046 | 255.56 | 258.38 | 257.03 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 3.25 | 2025-01-11 00:30 | 467080 | 10 | 16543
22001050 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 1434.36 | 0 | 1446.01 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 255.75 | 258.69 | 257.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 4.08 | 2025-01-13 08:30 | 486363 | 11 | 2208
22000724 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 1105.75 | 0 | 1125.54 | 0 | 39.58 | 0 | 0 | 66.5 | 0.074 | 0.074 | 0.004 | 255.84 | 258.78 | 257.3 | 0.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 1.9 | 2025-01-03 08:30 | 474229 | 15 | 3508
22001046 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 1087.67 | 0 | 1157.73 | 0 | 55 | 0 | 0 | 198.42 | 0 | 0 | 0 | 255.58 | 258.59 | 256.85 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.348 | 2025-01-04 08:00 | 1.346 | 2025-01-04 08:00 | 467214 | 11 | 9704
22001107 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 57588 | 0 | 57864.34 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 5533.06 | 4.083 | 4.119 | -0.546 | 250.72 | 259.63 | 67.55 | 11.14 | 5.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 9.024 | 2025-01-17 20:30 | 9.008 | 2025-01-17 20:30 | 1021776 | 3 | 1441
22000863 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 5219.96 | 0 | 5781.69 | 0 | 1744.76 | 0 | 0 | 218.48 | 0.155 | 0.169 | 0.069 | 256.75 | 253.42 | 254.22 | 0.51 | 0.11 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.156 | 2025-01-29 12:00 | 2.138 | 2025-01-29 12:00 | 981444 | 3 | 8907
22001090 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 7768.45 | 0 | 7926.92 | 0 | 142.01 | 0 | 0 | 699.82 | 2.324 | 2.324 | -0.017 | 255.55 | 257.85 | 256.73 | 0.07 | 5.69 | 3.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 5.454 | 2025-01-14 10:00 | 466292 | 11 | 11835
22001103 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 15654.58 | 0 | 16973.91 | 0 | 4734.09 | 0 | 0 | 97.9 | 1.61 | 1.612 | 0.098 | 256.67 | 258.39 | 255.44 | 6.33 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.5 | 2025-01-06 21:00 | 5.498 | 2025-01-06 21:00 | 875238 | 4 | 4711
22001066 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 16024.15 | 0 | 16297.2 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2835.26 | 1.376 | 1.422 | -0.361 | 237.04 | 240.87 | 237.89 | 1.88 | 2.28 | 1.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.872 | 2025-01-27 20:30 | 3.856 | 2025-01-27 20:30 | 1068506 | 3 | 7950
22001104 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 3175.35 | 0 | 3362.63 | 0 | 509.86 | 0 | 0 | 278.77 | 0.03 | 0.033 | -0.015 | 255.64 | 257.97 | 255.96 | 0.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.686 | 2025-01-04 23:00 | 1.594 | 2025-01-04 23:00 | 875256 | 3 | 4092
22000354 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.63 | 257.19 | 256.77 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1107740 | 3 | 913
22001044 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 1678.53 | 0 | 2224.25 | 0 | 1094.41 | 0 | 0 | 15.47 | 0.086 | 0.217 | 0.2 | 254.95 | 257.93 | 256.25 | 0 | 0 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 2.34 | 2025-01-05 11:00 | 465867 | 12 | 32762
22000862 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 9785.65 | 0 | 9925.93 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1555.17 | 1.219 | 1.255 | -0.3 | 152.84 | 109.18 | 247.3 | 0 | 0 | 5.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.196 | 2025-01-27 20:30 | 4.186 | 2025-01-27 20:30 | 1176703 | 2 | 7365
22000932 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 6127.65 | 0 | 6302.37 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1164.94 | 0.766 | 0.78 | -0.149 | 259.41 | 254.99 | 256.37 | 0.03 | 0.03 | 3.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.064 | 2025-01-26 08:00 | 3.054 | 2025-01-26 08:00 | 1055690 | 3 | 4238
22001041 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 1818.89 | 0 | 1866.99 | 0 | 40.78 | 0 | 0 | 194.1 | 0.032 | 0.032 | 0.002 | 254.81 | 257.53 | 256.14 | 0 | 0.12 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.298 | 2025-01-04 23:00 | 2.296 | 2025-01-04 23:00 | 466298 | 11 | 6559
22001087 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 1571.78 | 0 | 2093.21 | 0 | 930.13 | 0 | 0 | 46.74 | 0.148 | 0.342 | 0.309 | 255.13 | 257.79 | 256.44 | 0 | 1.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.632 | 2025-01-15 20:00 | 2.628 | 2025-01-15 20:00 | 466253 | 13 | 37976
22000266 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 1436.42 | 0 | 3271.62 | 0 | 2812.55 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.01 | 257 | 254.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.482 | 2025-01-24 10:30 | 2.048 | 2025-01-24 10:30 | 1175470 | 3 | 8683
22001088 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 4528.98 | 0 | 4637.67 | 0 | 25.39 | 0 | 0 | 534.79 | 0.033 | 0.043 | -0.029 | 254.98 | 257.39 | 256.28 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 5.198 | 2025-01-16 21:00 | 465740 | 10 | 10997
22000725 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.02 | 257.58 | 256.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482563 | 9 | 11406
22001047 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 3645.97 | 0 | 3745.16 | 0 | 28.28 | 0 | 0 | 362.32 | 0.021 | 0.046 | -0.041 | 255.16 | 257.44 | 256.42 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.022 | 2025-01-06 18:30 | 4.02 | 2025-01-06 18:30 | 487543 | 12 | 13819
22001110 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 104892 | 0 | 105017.552 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 4688.88 | 9.351 | 9.359 | -0.389 | 240.23 | 251.82 | 235.98 | 9.89 | 9.18 | 20.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 13.386 | 2025-01-17 14:30 | 13.378 | 2025-01-17 14:30 | 1024479 | 3 | 9839
22000917 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 28553.27 | 0 | 30277.64 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 8872.11 | 0 | 0.915 | -0.915 | 254.94 | 248.19 | 231.39 | 1.66 | 1.45 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.494 | 2025-01-18 22:00 | 3.422 | 2025-01-18 21:00 | 821320 | 11 | 44547
22000894 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 571.19 | 0 | 638.45 | 0 | 240.2 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 251.29 | 251.72 | 243.72 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.644 | 2025-01-18 22:00 | 1.536 | 2025-01-18 22:00 | 1199769 | 3 | 1670
22000938 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 5882.6 | 0 | 6263.26 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2036.83 | 0.988 | 1.046 | -0.345 | 257.86 | 258.61 | 260.58 | 1.49 | 1.14 | 1.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.078 | 2025-01-02 17:30 | 4.054 | 2025-01-02 17:30 | 1114412 | 8 | 3938
22000723 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 2951.46 | 0 | 2981.72 | 0 | 57.31 | 0 | 0 | 89.87 | 0.014 | 0.014 | 0.001 | 255.03 | 256.98 | 255.98 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 2.288 | 2025-01-13 09:00 | 474696 | 11 | 10801
22001083 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 2701.56 | 0 | 2780.82 | 0 | 38.85 | 0 | 0 | 266.39 | 0.012 | 0.013 | 0.006 | 254.2 | 257.27 | 255.45 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 4.228 | 2025-01-18 08:00 | 466301 | 10 | 9264
22001042 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 2862.16 | 0 | 2966.37 | 0 | 70.99 | 0 | 0 | 303.54 | 0.014 | 0.021 | 0.016 | 253.78 | 257.03 | 255.21 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.634 | 2025-01-25 16:30 | 3.634 | 2025-01-25 16:30 | 466738 | 11 | 12739
22001045 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 2380.28 | 0 | 2508.29 | 0 | 238.74 | 0 | 0 | 199.46 | 0.015 | 0.03 | -0.027 | 254.13 | 256.64 | 255.41 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 1.732 | 2025-01-06 19:00 | 465641 | 10 | 18405
22000353 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 5227.87 | 0 | 5589.64 | 0 | 1221.4 | 0 | 0 | 166.21 | 0.137 | 0.138 | -0.023 | 250.69 | 257.04 | 253.11 | 0.18 | 0.29 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-01-07 18:30 | 3.73 | 2025-01-07 18:30 | 1113135 | 3 | 9338
22000919 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 47382.5 | 0 | 47634.632 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4761.08 | 2.296 | 2.308 | -0.238 | 250.92 | 252.49 | 247.64 | 4.72 | 4.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 6.546 | 2025-01-03 21:00 | 6.536 | 2025-01-03 21:00 | 636248 | 9 | 3762
22001109 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 154476.496 | 0 | 154840.656 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 10476.22 | 13.402 | 13.44 | -1.016 | 250.56 | 249.23 | 249.79 | 17.33 | 24.28 | 12.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 18.226 | 2025-01-08 10:00 | 18.202 | 2025-01-08 10:00 | 1021867 | 3 | 781
22000801 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 8705.33 | 0 | 10033.21 | 0 | 1867.99 | 0 | 0 | 1353.79 | 0.5 | 0.503 | -0.056 | 235.09 | 250.89 | 255.96 | 0 | 2.71 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 3.382 | 2025-01-13 13:30 | 3.266 | 2025-01-18 12:00 | 814912 | 10 | 35635
22001108 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 25749.75 | 0 | 25988.19 | 0 | 497.2 | 0 | 0 | 1831.01 | 0.039 | 0.081 | 0.071 | 254.01 | 255.83 | 253.1 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 8.798 | 2025-01-03 20:00 | 8.794 | 2025-01-03 20:00 | 884105 | 3 | 1545
22000721 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 2200.06 | 0 | 2350.96 | 0 | 28.09 | 0 | 0 | 530.76 | 0.007 | 0.025 | -0.024 | 253.4 | 255.66 | 254.4 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 3.024 | 2025-01-26 14:00 | 3.02 | 2025-01-26 14:00 | 475269 | 11 | 13230
22000480 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 33767.552 | 0 | 34448.248 | 0 | 1228.03 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.008 | 0.012 | 0.01 | 267.33 | 266.2 | 263.27 | 0.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.086 | 2025-01-10 23:30 | 2.074 | 2025-01-10 23:30 | 935839 | 9 | 16217
22001101 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 547.94 | 0 | 550.59 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 255.66 | 253.97 | 252.86 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 0.19 | 2025-01-09 13:00 | 0.188 | 2025-01-09 13:00 | 885678 | 3 | 553
22000730 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 3098.16 | 0 | 3198 | 0 | 267.21 | 0 | 0 | 95.16 | 1.602 | 1.602 | 0 | 252.92 | 255.9 | 254.27 | 1.7 | 0 | 4.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.77 | 2025-01-27 08:00 | 4.77 | 2025-01-27 08:00 | 481278 | 11 | 20344
22000540 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 18655.35 | 0 | 18921.99 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 3027.27 | 2.141 | 2.182 | -0.425 | 254.11 | 255.6 | 252.65 | 3.14 | 1.82 | 3.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 4.766 | 2025-01-27 18:30 | 4.744 | 2025-01-27 18:30 | 1264330 | 2 | 2280
22001048 | 30/01/2025 00:00:00 | 30/01/2025 00:00:00 | 6678.07 | 0 | 6744.52 | 0 | 101.62 | 0 | 0 | 275.61 | 0.076 | 0.085 | 0.039 | 252.97 | 255.71 | 254.2 | 0.28 | 0.02 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 4.97 | 2025-01-16 15:30 | 487208 | 10 | 9431