## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000801 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 9051.52 | 0 | 10421.4 | 0 | 1930.65 | 0 | 0 | 1388.65 | 0.366 | 0.369 | -0.049 | 190.1 | 249.75 | 247.48 | 0 | 1.98 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 0.37 | 2025-03-01 01:00 | 0.368 | 2025-03-01 01:30 | 815753 | 10 | 37064
22000721 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 2304.39 | 0 | 2462.28 | 0 | 28.27 | 0 | 0 | 558.22 | 0.026 | 0.035 | -0.024 | 243.01 | 245.12 | 244.36 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 0.056 | 2025-03-01 01:30 | 0.046 | 2025-03-01 01:30 | 475613 | 11 | 13897
22001049 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 3712.61 | 0 | 3886.19 | 0 | 84.97 | 0 | 0 | 556.25 | 0.007 | 0.067 | -0.067 | 242.08 | 245.78 | 244.95 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.35 | 2025-03-01 00:30 | 0.338 | 2025-03-01 00:30 | 486475 | 9 | 11188
22001047 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 3858.15 | 0 | 3967.01 | 0 | 29.21 | 0 | 0 | 392.96 | 0.046 | 0.057 | -0.035 | 245.07 | 248.68 | 246.33 | 0.04 | 0.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.066 | 2025-03-01 00:30 | 0.054 | 2025-03-01 00:30 | 487885 | 12 | 14438
22001101 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 548.54 | 0 | 551.19 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 251.45 | 251.06 | 249.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 885785 | 3 | 566
22000730 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 3809.55 | 0 | 3910.65 | 0 | 280.23 | 0 | 0 | 96.23 | 0.023 | 0.028 | 0.017 | 248.18 | 251.65 | 250.72 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.056 | 2025-03-01 01:30 | 0.048 | 2025-03-01 03:30 | 481623 | 11 | 20737
22001084 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 3713.63 | 0 | 4003.26 | 0 | 20.89 | 0 | 0 | 724.14 | 0.053 | 0.071 | -0.048 | 250.33 | 252.88 | 252.37 | 0 | 0.31 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.062 | 2025-03-01 05:30 | 0.03 | 2025-03-01 05:30 | 467977 | 10 | 31958
22000726 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 5061.71 | 0 | 5208.63 | 0 | 413.5 | 0 | 0 | 115.47 | 0.069 | 0.07 | -0.015 | 250.59 | 253.31 | 252.82 | 0 | 0.35 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 0.81 | 2025-03-01 01:00 | 0.81 | 2025-03-01 01:00 | 478574 | 13 | 45866
22000866 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 18508.06 | 0 | 18681.05 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2433.31 | 1.245 | 1.263 | -0.218 | 237.47 | 123.53 | 115.31 | 5.37 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.516 | 2025-03-01 00:30 | 1.498 | 2025-03-01 00:30 | 1028390 | 3 | 7164
22001082 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 3777.47 | 0 | 3850.47 | 0 | 85.02 | 0 | 0 | 187.68 | 0.038 | 0.04 | -0.013 | 252.33 | 255.41 | 254.49 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.032 | 2025-03-01 01:30 | 0.028 | 2025-03-01 01:30 | 487502 | 11 | 10446
22001085 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 1253.19 | 0 | 1343.25 | 0 | 268.93 | 0 | 0 | 97.09 | 0.042 | 0.043 | -0.01 | 252.63 | 255.47 | 254.69 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.062 | 2025-03-01 03:30 | 0.056 | 2025-03-01 03:30 | 455639 | 10 | 7263
22000532 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 6763.74 | 0 | 6799.23 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 652.33 | 0 | 0 | 0 | 102.63 | 187.72 | 103.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1521747 | 4 | 8174
22000728 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 4947.67 | 0 | 5038.8 | 0 | 95.32 | 0 | 0 | 414.86 | 0.088 | 0.089 | -0.014 | 252.81 | 255.97 | 254.65 | 0 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.922 | 2025-03-01 01:30 | 0.92 | 2025-03-01 01:30 | 480502 | 11 | 11830
22001050 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 1525.65 | 0 | 1537.32 | 0 | 28.84 | 0 | 0 | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 252.39 | 255.85 | 254.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.032 | 2025-03-01 00:30 | 0.032 | 2025-03-01 00:30 | 486705 | 11 | 2311
22000908 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 14758.61 | 0 | 14768.74 | 0 | 411.04 | 0 | 0 | 3.67 | 3.154 | 3.154 | 0.004 | 256.3 | 255.29 | 253.43 | 0.15 | 12.28 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.056 | 2025-03-01 02:30 | 5.05 | 2025-03-01 02:30 | 491480 | 10 | 9008
22000872 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 4286.11 | 0 | 4445.96 | 0 | 822.82 | 0 | 0 | 21.07 | 0.185 | 0.196 | 0.066 | 265.13 | 258.78 | 260.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.308 | 2025-03-01 00:30 | 0.276 | 2025-03-01 00:30 | 799457 | 5 | 12547
22001043 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 5003.25 | 0 | 5178.72 | 0 | 536.17 | 0 | 0 | 231.17 | 1.002 | 1.002 | 0.002 | 253.26 | 256.21 | 254.56 | 0.09 | 0 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.142 | 2025-03-01 03:30 | 1.142 | 2025-03-01 03:30 | 464690 | 11 | 17678
22000903 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 12218.9 | 0 | 12274.23 | 0 | 243.66 | 0 | 0 | 269.37 | 0.023 | 0.03 | 0.02 | 256.86 | 255.54 | 253.19 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.06 | 2025-03-01 02:30 | 0.056 | 2025-03-01 02:30 | 493542 | 11 | 13243
22001102 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 22693.69 | 0 | 23774.88 | 0 | 4021.19 | 0 | 0 | 121.41 | 1.152 | 1.891 | 1.5 | 256.49 | 255.27 | 253.46 | 1.64 | 4.97 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.476 | 2025-03-01 00:30 | 1.774 | 2025-03-01 00:30 | 885308 | 4 | 2573
22000906 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 2962.85 | 0 | 3010.55 | 0 | 238.21 | 0 | 0 | 88.52 | 0.774 | 0.774 | 0 | 256.98 | 255.73 | 253.64 | 0 | 0.06 | 3.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.37 | 2025-03-01 02:30 | 1.37 | 2025-03-01 02:30 | 490109 | 9 | 14558
22001045 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 2542.55 | 0 | 2679.3 | 0 | 246.46 | 0 | 0 | 219.68 | 0.089 | 0.121 | 0.082 | 253.77 | 256.41 | 255.05 | 0.47 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.066 | 2025-03-01 01:00 | 0.046 | 2025-03-01 01:00 | 465984 | 10 | 18996
22000910 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 8845.15 | 0 | 8860.81 | 0 | 162.56 | 0 | 0 | 14.83 | 0.006 | 0.01 | 0.008 | 256.54 | 255.61 | 253.61 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.106 | 2025-03-01 00:30 | 0.104 | 2025-03-01 00:30 | 482375 | 10 | 8770
22000480 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 33812.632 | 0 | 34526.008 | 0 | 1290.25 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.011 | 0.016 | 0.012 | 267.15 | 265.32 | 262.66 | 0.23 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.25 | 2025-03-01 01:30 | 0.138 | 2025-03-01 01:30 | 936084 | 9 | 17121
22001109 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 164539.872 | 0 | 164926.848 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 11144.29 | 10.808 | 10.85 | -0.955 | 251.26 | 251.19 | 250.98 | 14.85 | 19.01 | 9.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 14.644 | 2025-03-01 00:30 | 14.608 | 2025-03-01 00:30 | 1022501 | 3 | 815
22001108 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 27325.88 | 0 | 27582.48 | 0 | 524.64 | 0 | 0 | 1922.28 | 0.039 | 0.081 | 0.071 | 254.5 | 256.39 | 253.15 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.084 | 2025-03-01 03:00 | 0.042 | 2025-03-01 02:30 | 884173 | 3 | 1690
22000834 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 2954.29 | 0 | 3044.63 | 0 | 331.26 | 0 | 0 | 47.49 | 0.044 | 0.044 | 0.001 | 256.44 | 255.73 | 253.36 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.094 | 2025-03-01 02:30 | 0.09 | 2025-03-01 02:30 | 499881 | 11 | 8461
22000724 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 1156.16 | 0 | 1177.56 | 0 | 42.17 | 0 | 0 | 70.63 | 0.011 | 0.014 | -0.01 | 253.54 | 256.02 | 254.64 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.066 | 2025-03-01 00:30 | 0.062 | 2025-03-01 00:30 | 474571 | 15 | 3630
22000837 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 1071.67 | 0 | 1097.87 | 0 | 122.88 | 0 | 0 | 26.33 | 0 | 0 | 0 | 256.23 | 255.33 | 253.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.028 | 2025-03-01 00:30 | 0.026 | 2025-03-01 00:30 | 500555 | 11 | 13327
22000904 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 5164.95 | 0 | 5352.58 | 0 | 405.3 | 0 | 0 | 181.29 | 0.058 | 0.058 | 0.008 | 256.71 | 255.47 | 253.5 | 0 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.112 | 2025-03-01 01:00 | 2.11 | 2025-03-01 01:00 | 491257 | 11 | 14347
22001083 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 3260.3 | 0 | 3340.01 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 267.14 | 1.311 | 1.311 | 0 | 254.28 | 256.48 | 255.12 | 0 | 4.8 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.036 | 2025-03-01 02:30 | 0.036 | 2025-03-01 02:30 | 466645 | 10 | 9839
22000832 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 1535.74 | 0 | 1551.27 | 0 | 38.61 | 0 | 0 | 53.54 | 0 | 0 | 0 | 256.81 | 255.78 | 253.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 500725 | 12 | 3766
22000909 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 3741.01 | 0 | 3766.2 | 0 | 56.05 | 0 | 0 | 144.32 | 0.035 | 0.035 | 0.004 | 256.73 | 255.67 | 253.48 | 0 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.142 | 2025-03-01 01:00 | 0.142 | 2025-03-01 01:00 | 491103 | 10 | 7964
22001042 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 3210.76 | 0 | 3317.68 | 0 | 76.32 | 0 | 0 | 321.15 | 0.06 | 0.065 | -0.027 | 253.75 | 256.59 | 254.85 | 0 | 0.24 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.056 | 2025-03-01 01:00 | 0.048 | 2025-03-01 01:00 | 467080 | 11 | 13238
22000729 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.92 | 256.34 | 255.06 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462912 | 10 | 12742
22000725 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.94 | 256.48 | 255.17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482907 | 9 | 11406
22000836 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 15161.25 | 0 | 15608.41 | 0 | 1531.56 | 0 | 0 | 104.55 | 2.316 | 2.316 | 0.005 | 256.46 | 255.76 | 253.38 | 0 | 0.15 | 9.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.284 | 2025-03-01 00:30 | 1.276 | 2025-03-01 00:30 | 501497 | 9 | 34367
22001087 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 1790.34 | 0 | 2341.89 | 0 | 993.18 | 0 | 0 | 46.74 | 0.019 | 0.023 | 0.014 | 253.84 | 256.44 | 255.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.194 | 2025-03-01 00:30 | 0.092 | 2025-03-01 00:30 | 466597 | 13 | 39030
22000838 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 8122.36 | 0 | 8273.45 | 0 | 121.18 | 0 | 0 | 706.38 | 0.163 | 0.18 | -0.077 | 256.32 | 255.59 | 253.34 | 1.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.136 | 2025-03-01 00:30 | 0.112 | 2025-03-01 00:30 | 501918 | 13 | 10260
22000919 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 49455.872 | 0 | 49717.248 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4954.25 | 2.68 | 2.696 | -0.296 | 250.16 | 251.17 | 245.99 | 3.49 | 3.53 | 3.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.852 | 2025-03-01 00:30 | 2.836 | 2025-03-01 00:30 | 637427 | 9 | 3825
22000840 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 12286.15 | 0 | 12368.55 | 0 | 163.44 | 0 | 0 | 618.16 | 0.9 | 0.9 | 0.016 | 256.17 | 257.49 | 246.8 | 0.07 | 0.03 | 3.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.906 | 2025-03-01 02:00 | 0.904 | 2025-03-01 02:00 | 566451 | 11 | 10326
22000540 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 20197.08 | 0 | 20483.58 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3270.6 | 1.623 | 1.651 | -0.304 | 254.73 | 256.63 | 253.73 | 6.43 | 0.45 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.924 | 2025-03-01 00:30 | 1.898 | 2025-03-01 00:30 | 1265382 | 2 | 2354
22001046 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 1125.04 | 0 | 1202.2 | 0 | 68.37 | 0 | 0 | 198.56 | 0.105 | 0.227 | 0.202 | 253.85 | 256.14 | 255.05 | 0 | 0 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.048 | 2025-03-01 01:00 | 0.028 | 2025-03-01 01:30 | 467558 | 11 | 11388
22000722 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 2463.9 | 0 | 2544.95 | 0 | 30.48 | 0 | 0 | 346.47 | 0.025 | 0.025 | 0.003 | 253.55 | 255.75 | 254.9 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.026 | 2025-03-01 00:30 | 0.026 | 2025-03-01 00:30 | 455895 | 9 | 11330
22001107 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 61307.38 | 0 | 61598.488 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 5855.57 | 4.536 | 4.555 | -0.426 | 249.25 | 255.56 | 67.28 | 13.02 | 5.29 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.562 | 2025-03-01 00:30 | 5.542 | 2025-03-01 00:30 | 1022065 | 3 | 1551
22001090 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 8587.82 | 0 | 8747.29 | 0 | 154.26 | 0 | 0 | 705.22 | 1.407 | 1.407 | 0.019 | 253.94 | 256.05 | 255.15 | 0 | 5.51 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.646 | 2025-03-01 01:30 | 1.646 | 2025-03-01 01:30 | 466636 | 11 | 12065
22000727 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 935.34 | 0 | 1032.66 | 0 | 12.51 | 0 | 0 | 290.88 | 0.019 | 0.024 | -0.015 | 253.7 | 255.96 | 255 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.048 | 2025-03-01 00:30 | 0.044 | 2025-03-01 00:30 | 480415 | 9 | 2808
22001103 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 16879.8 | 0 | 18229.44 | 0 | 4890.3 | 0 | 0 | 106.11 | 1.551 | 1.553 | 0.096 | 254.43 | 256.4 | 253.41 | 6.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.646 | 2025-03-01 01:30 | 1.616 | 2025-03-01 01:30 | 875306 | 4 | 5311
22000901 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 11028.25 | 0 | 11093.02 | 0 | 282.12 | 0 | 0 | 138.88 | 0 | 0 | 0 | 256.36 | 254.87 | 253.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.078 | 2025-03-01 01:30 | 0.076 | 2025-03-01 01:30 | 492689 | 10 | 29070
22001104 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 3251.37 | 0 | 3445.96 | 0 | 524.08 | 0 | 0 | 290.96 | 0.03 | 0.033 | -0.015 | 253.63 | 256.15 | 253.98 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.036 | 2025-03-01 01:00 | 0.032 | 2025-03-01 01:00 | 875324 | 3 | 4200
22000905 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 4584.98 | 0 | 4606.6 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 139.66 | 0.081 | 0.082 | 0.014 | 256.32 | 254.89 | 252.92 | 0.1 | 0 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.092 | 2025-03-01 01:00 | 0.092 | 2025-03-01 01:00 | 491022 | 10 | 11515
22000894 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 705.64 | 0 | 789.62 | 0 | 301.73 | 0 | 0 | 1.3 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 251.51 | 249.7 | 242.64 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.022 | 2025-03-01 00:30 | 0.022 | 2025-03-01 00:30 | 1200654 | 3 | 1978
22000862 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 10843.67 | 0 | 11003.92 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1757.37 | 1.252 | 1.286 | -0.295 | 135.17 | 117.25 | 244.75 | 0 | 0 | 5.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.4 | 2025-03-01 00:30 | 1.368 | 2025-03-01 00:30 | 1177931 | 2 | 7797
22000907 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 12091.15 | 0 | 12112.24 | 0 | 376.48 | 0 | 0 | 44.68 | 1.251 | 1.251 | 0.004 | 256.39 | 254.65 | 253.37 | 0.13 | 4.87 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.284 | 2025-03-01 00:30 | 1.284 | 2025-03-01 00:30 | 484209 | 13 | 7001
22001110 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 112099.056 | 0 | 112232.76 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 5012.23 | 8.557 | 8.565 | -0.377 | 237.88 | 250.95 | 233.96 | 8.93 | 8.44 | 18.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 10.248 | 2025-03-01 00:30 | 10.234 | 2025-03-01 00:30 | 1024681 | 3 | 10184
22000831 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 2740.82 | 0 | 2868.36 | 0 | 268.67 | 0 | 0 | 219.01 | 0.151 | 0.156 | -0.04 | 256.27 | 254.68 | 253.32 | 0.26 | 0.42 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.314 | 2025-03-01 01:00 | 0.308 | 2025-03-01 01:00 | 499904 | 12 | 19412
22001088 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 4918.21 | 0 | 5030.45 | 0 | 26.56 | 0 | 0 | 561.49 | 1.084 | 1.084 | -0.04 | 253.26 | 255.42 | 254.44 | 0.07 | 3.75 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.09 | 2025-03-01 01:30 | 1.088 | 2025-03-01 01:30 | 466084 | 10 | 11484
22000266 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 1549.22 | 0 | 3523.35 | 0 | 3028.76 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 266.56 | 261.56 | 261.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1175889 | 3 | 10088
22000902 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 9012.04 | 0 | 9148.77 | 0 | 187.85 | 0 | 0 | 695.06 | 0.102 | 0.112 | 0.048 | 255.82 | 254.55 | 252.82 | 0.02 | 0.48 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.126 | 2025-03-01 00:30 | 0.116 | 2025-03-01 00:30 | 491686 | 13 | 9267
22000917 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 29914.1 | 0 | 31810.55 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 9320.9 | 3.337 | 3.383 | -0.557 | 249.49 | 102.26 | 153.23 | 13.49 | 0.5 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.974 | 2025-03-01 01:00 | 1.65 | 2025-03-01 00:30 | 822788 | 11 | 64343
22000938 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 6577.46 | 0 | 6995.6 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2267.16 | 0.945 | 1.001 | -0.331 | 254.97 | 255.95 | 257.65 | 1.39 | 1.13 | 1.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.016 | 2025-03-01 00:30 | 0.96 | 2025-03-01 00:30 | 1116063 | 8 | 4395
22001106 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 127802.016 | 0 | 128077.744 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 8175.25 | 4.166 | 4.184 | -0.389 | 0 | 244.13 | 239.19 | 0 | 7.11 | 10.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.822 | 2025-03-01 00:30 | 4.804 | 2025-03-01 00:30 | 1122289 | 4 | 21536
22000932 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 6842 | 0 | 7024.62 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1269.88 | 0.828 | 0.841 | -0.149 | 256.27 | 252.63 | 254.67 | 0 | 0 | 3.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.874 | 2025-03-01 01:00 | 0.86 | 2025-03-01 01:00 | 1056063 | 3 | 4321
22000723 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 3143.26 | 0 | 3174.65 | 0 | 59.68 | 0 | 0 | 93.7 | 0.013 | 0.013 | 0.001 | 253.11 | 255.21 | 254.42 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.014 | 2025-03-01 00:30 | 0.014 | 2025-03-01 00:30 | 475040 | 11 | 11248
22001048 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 7369.6 | 0 | 7437.7 | 0 | 110.28 | 0 | 0 | 286.81 | 0 | 0 | 0 | 253.14 | 255.57 | 254.3 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.01 | 2025-03-01 01:00 | 0.008 | 2025-03-01 00:30 | 487552 | 10 | 9793
22000833 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 5828.7 | 0 | 6052.6 | 0 | 606.07 | 0 | 0 | 69.22 | 0.11 | 0.122 | 0.054 | 256 | 254.3 | 252.99 | 0.04 | 0.39 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.208 | 2025-03-01 01:00 | 0.19 | 2025-03-01 01:00 | 500885 | 11 | 16808
22000863 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 5449.47 | 0 | 6028.17 | 0 | 1807.53 | 0 | 0 | 221.56 | 0.135 | 0.135 | 0.013 | 248.2 | 243.8 | 250.81 | 0.65 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.31 | 2025-03-01 00:30 | 0.304 | 2025-03-01 00:30 | 982406 | 3 | 9425
22001066 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 17357.77 | 0 | 17644.12 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 3003.81 | 1.373 | 1.385 | -0.184 | 169.46 | 240.4 | 89.48 | 0.21 | 5.61 | 1.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.676 | 2025-03-01 00:30 | 1.666 | 2025-03-01 00:30 | 1071032 | 3 | 8570
22001089 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 2918.38 | 0 | 2963.56 | 0 | 55.43 | 0 | 0 | 171.57 | 0.113 | 0.115 | -0.025 | 253.02 | 255.06 | 254.08 | 0.03 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.116 | 2025-03-01 00:30 | 0.114 | 2025-03-01 00:30 | 466350 | 13 | 6414
22001041 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 1868.33 | 0 | 1917.15 | 0 | 43.04 | 0 | 0 | 198.48 | 0 | 0 | 0 | 252.48 | 255.17 | 253.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 466641 | 11 | 6708
22001081 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 4401.69 | 0 | 4455.48 | 0 | 58.04 | 0 | 0 | 146.96 | 1.215 | 1.215 | -0.019 | 252.54 | 255.18 | 253.52 | 0.07 | 0 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.212 | 2025-03-01 00:30 | 1.212 | 2025-03-01 00:30 | 487221 | 10 | 5183
22000835 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 4340.63 | 0 | 4406.63 | 0 | 51.41 | 0 | 0 | 299.17 | 0.016 | 0.016 | 0.004 | 255.25 | 253.48 | 251.99 | 0 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.018 | 2025-03-01 00:30 | 0.018 | 2025-03-01 00:30 | 501620 | 10 | 7519
22001044 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 1757.15 | 0 | 2313.22 | 0 | 1115.49 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 252.38 | 254.82 | 253.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.002 | 2025-03-01 00:30 | 0.002 | 2025-03-01 00:30 | 466211 | 12 | 33335
22001086 | 01/03/2025 00:00:00 | 01/03/2025 00:00:00 | 3691.81 | 0 | 3899.37 | 0 | 601.5 | 0 | 0 | 50.18 | 0.033 | 0.054 | 0.043 | 252.71 | 255.26 | 253.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.066 | 2025-03-01 00:30 | 0.048 | 2025-03-01 00:30 | 467424 | 10 | 17356