## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001082 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 3781.8 | 0 | 3854.9 | 0 | 85.13 | 0 | 0 | 187.95 | 0.047 | 0.049 | 0.017 | 242.47 | 246.02 | 245.08 | 0.08 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.426 | 2025-03-02 10:30 | 1.426 | 2025-03-02 10:30 | 487517 | 11 | 10463
22000730 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 3813.93 | 0 | 3915.13 | 0 | 280.62 | 0 | 0 | 96.25 | 0.02 | 0.021 | 0.009 | 243.18 | 245.35 | 244.45 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.268 | 2025-03-01 09:00 | 2.266 | 2025-03-01 09:00 | 481905 | 11 | 20769
22000728 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 4951.29 | 0 | 5042.53 | 0 | 95.34 | 0 | 0 | 415.5 | 0.126 | 0.131 | -0.038 | 244.46 | 246.46 | 245.24 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.922 | 2025-03-01 01:30 | 0.92 | 2025-03-01 01:30 | 480517 | 11 | 11851
22000266 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 1551.48 | 0 | 3528.67 | 0 | 3033.4 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 256.73 | 249.81 | 249.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.326 | 2025-03-01 17:00 | 1.292 | 2025-03-01 17:00 | 1175892 | 3 | 10115
22001085 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 1254.63 | 0 | 1344.82 | 0 | 269.01 | 0 | 0 | 97.41 | 0 | 0 | 0 | 246.92 | 249.5 | 248.43 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.62 | 2025-03-01 09:00 | 0.602 | 2025-03-01 09:00 | 455654 | 10 | 7278
22000532 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 6795.91 | 0 | 6831.53 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 654.59 | 6.884 | 6.884 | 0 | 184.24 | 185.84 | 179.26 | 0 | 0 | 38.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 7.4 | 2025-03-01 17:30 | 7.394 | 2025-03-01 17:30 | 1521808 | 4 | 8195
22001045 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 2547.99 | 0 | 2685.02 | 0 | 246.76 | 0 | 0 | 220.3 | 0.015 | 0.029 | -0.025 | 248.64 | 250.79 | 250.05 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.496 | 2025-03-01 08:30 | 1.496 | 2025-03-01 08:30 | 465999 | 10 | 19009
22000906 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 2977.55 | 0 | 3025.28 | 0 | 238.57 | 0 | 0 | 88.83 | 0.863 | 0.863 | -0.041 | 252.64 | 252.3 | 247.47 | 0 | 0.06 | 3.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.106 | 2025-03-01 11:00 | 2.106 | 2025-03-01 11:00 | 490121 | 9 | 14579
22001109 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 164852.56 | 0 | 165240.224 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 11164.94 | 10.527 | 10.567 | -0.92 | 247.98 | 248.36 | 246.79 | 13.31 | 19.64 | 9.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.14 | 14400 | Connect | 18.914 | 2025-03-01 17:30 | 18.892 | 2025-03-01 17:30 | 1022793 | 3 | 817
22000801 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 9062.25 | 0 | 10434.53 | 0 | 1934.96 | 0 | 0 | 1389.42 | 0.314 | 0.316 | -0.041 | 235.38 | 244.91 | 253.37 | 0 | 1.82 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.962 | 2025-03-01 14:00 | 1.968 | 2025-03-01 14:00 | 815781 | 10 | 37110
22000908 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 14802.81 | 0 | 14812.97 | 0 | 412.42 | 0 | 0 | 3.68 | 3.185 | 3.185 | 0 | 254.78 | 253.86 | 252.04 | 0.06 | 12.49 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 491492 | 10 | 9018
22001049 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 3716.55 | 0 | 3890.62 | 0 | 85.01 | 0 | 0 | 557.76 | 0.09 | 0.117 | -0.076 | 251.39 | 254.65 | 253.27 | 0.16 | 0.1 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.748 | 2025-03-01 08:30 | 0.72 | 2025-03-01 08:30 | 486490 | 9 | 11212
22001084 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 3716.57 | 0 | 4006.83 | 0 | 20.89 | 0 | 0 | 725.08 | 0.009 | 0.05 | -0.05 | 251.45 | 254.62 | 253.21 | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.292 | 2025-03-01 08:30 | 2.292 | 2025-03-01 08:30 | 468260 | 10 | 32018
22000727 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 936.11 | 0 | 1033.54 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 291.2 | 0.048 | 0.05 | -0.016 | 251.44 | 254.84 | 253.42 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.17 | 2025-03-01 09:00 | 0.158 | 2025-03-01 09:00 | 480430 | 9 | 2811
22000726 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 5081.18 | 0 | 5228.1 | 0 | 413.76 | 0 | 0 | 115.62 | 0.038 | 0.038 | 0.006 | 251.74 | 254.94 | 253.69 | 0 | 0.15 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.39 | 2025-03-01 09:30 | 2.39 | 2025-03-01 09:30 | 478589 | 13 | 45878
22001086 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 3694.54 | 0 | 3902.42 | 0 | 602.33 | 0 | 0 | 50.19 | 0.066 | 0.077 | 0.04 | 251.95 | 255.19 | 253.94 | 0 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.636 | 2025-03-01 09:30 | 0.628 | 2025-03-01 09:30 | 467439 | 10 | 17372
22000866 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 18547.7 | 0 | 18721.11 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2438.69 | 1.561 | 1.602 | -0.363 | 238.19 | 123.94 | 116.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.688 | 2025-03-01 16:00 | 3.672 | 2025-03-01 16:00 | 1028461 | 3 | 7185
22000938 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 6602.02 | 0 | 7021.45 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2275.11 | 2.375 | 2.426 | -0.499 | 255.44 | 255.33 | 256.63 | 3.24 | 3.34 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.072 | 2025-03-02 05:30 | 3.022 | 2025-03-02 05:30 | 1116290 | 8 | 4410
22001108 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 27377.71 | 0 | 27634.95 | 0 | 525.54 | 0 | 0 | 1925.81 | 0.039 | 0.08 | 0.07 | 254.1 | 256.57 | 253.18 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 6.222 | 2025-03-01 13:30 | 6.212 | 2025-03-01 13:30 | 884173 | 3 | 1697
22001087 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 1793.74 | 0 | 2346.35 | 0 | 995.18 | 0 | 0 | 46.74 | 0.152 | 0.34 | 0.305 | 252.97 | 255.79 | 254.73 | 0 | 1.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.228 | 2025-03-01 08:00 | 1.172 | 2025-03-01 08:00 | 466612 | 13 | 39068
22001043 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 5024.51 | 0 | 5200.12 | 0 | 537.07 | 0 | 0 | 231.56 | 1.008 | 1.008 | 0.002 | 252.87 | 255.61 | 254.56 | 0.09 | 0 | 3.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.646 | 2025-03-01 23:00 | 2.644 | 2025-03-01 23:00 | 464705 | 11 | 17684
22000872 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 4292.05 | 0 | 4452.18 | 0 | 824.41 | 0 | 0 | 21.07 | 0.258 | 0.29 | 0.133 | 262.39 | 255.75 | 258.04 | 1.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 0.536 | 2025-03-01 12:00 | 0.536 | 2025-03-01 12:00 | 799482 | 5 | 12549
22000903 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 12244.55 | 0 | 12299.93 | 0 | 244 | 0 | 0 | 269.7 | 0.048 | 0.051 | 0.018 | 255.98 | 255.47 | 251.97 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 3.64 | 2025-03-01 09:30 | 3.638 | 2025-03-01 09:30 | 493552 | 11 | 13259
22001102 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 22861.33 | 0 | 23949.55 | 0 | 4050.88 | 0 | 0 | 121.41 | 1.412 | 1.971 | 1.376 | 255.5 | 254.07 | 252.37 | 1.64 | 5.34 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 15.08 | 2025-03-01 20:00 | 15.01 | 2025-03-01 20:00 | 885308 | 4 | 2582
22000729 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.39 | 256.32 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 462927 | 10 | 12742
22001066 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 17407.76 | 0 | 17694.29 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 3007.82 | 1.745 | 1.753 | -0.174 | 128.34 | 238.52 | 112.62 | 0.1 | 7.54 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.608 | 2025-03-01 23:30 | 3.602 | 2025-03-01 23:30 | 1071104 | 3 | 8591
22001089 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 2926.54 | 0 | 2971.86 | 0 | 55.46 | 0 | 0 | 172.47 | 0.041 | 0.052 | -0.033 | 253.71 | 256.68 | 255.43 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.454 | 2025-03-01 19:30 | 1.448 | 2025-03-01 19:30 | 466365 | 13 | 6431
22001041 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 1868.33 | 0 | 1917.15 | 0 | 43.04 | 0 | 0 | 198.48 | 0 | 0 | 0 | 253.8 | 257.05 | 255.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 466656 | 11 | 6708
22001081 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 4410.24 | 0 | 4464.14 | 0 | 58.09 | 0 | 0 | 147.42 | 0.029 | 0.042 | -0.031 | 253.44 | 256.87 | 255.77 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.318 | 2025-03-01 23:00 | 1.316 | 2025-03-01 23:00 | 487236 | 10 | 5189
22001083 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 3274.61 | 0 | 3354.36 | 0 | 43.34 | 0 | 0 | 267.17 | 0.02 | 0.025 | 0.015 | 253.18 | 256.32 | 255.24 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.312 | 2025-03-01 08:30 | 3.312 | 2025-03-01 08:30 | 466660 | 10 | 9846
22000904 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 5176.64 | 0 | 5364.4 | 0 | 405.8 | 0 | 0 | 181.46 | 2.327 | 2.327 | 0 | 256.33 | 256.11 | 252.38 | 0 | 0 | 9.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.396 | 2025-03-02 | 2.396 | 2025-03-02 | 491269 | 11 | 14379
22000724 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 1157.31 | 0 | 1178.73 | 0 | 42.25 | 0 | 0 | 70.68 | 0 | 0 | 0 | 253.35 | 256.59 | 255.45 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.344 | 2025-03-01 09:00 | 1.344 | 2025-03-01 09:00 | 474586 | 15 | 3632
22000834 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 2959.74 | 0 | 3050.12 | 0 | 331.58 | 0 | 0 | 47.53 | 0.093 | 0.104 | 0.048 | 256.2 | 255.64 | 253.09 | 0.34 | 0.06 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.764 | 2025-03-01 14:00 | 3.762 | 2025-03-01 14:00 | 499893 | 11 | 8480
22000840 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 12300.41 | 0 | 12382.87 | 0 | 163.72 | 0 | 0 | 618.64 | 0.169 | 0.173 | -0.037 | 255.59 | 256.58 | 249.98 | 0.07 | 0.03 | 0.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.18 | 2025-03-02 | 3.178 | 2025-03-02 | 566471 | 11 | 10335
22001050 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 1526.9 | 0 | 1538.58 | 0 | 28.87 | 0 | 0 | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 253.15 | 256.34 | 255.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.756 | 2025-03-01 09:30 | 1.756 | 2025-03-01 09:30 | 486720 | 11 | 2313
22000909 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 3748.17 | 0 | 3773.41 | 0 | 56.14 | 0 | 0 | 144.6 | 0.034 | 0.034 | 0.003 | 256.84 | 256.22 | 253.76 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.71 | 2025-03-01 10:30 | 2.71 | 2025-03-01 10:30 | 491115 | 10 | 7982
22001046 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 1126.04 | 0 | 1203.52 | 0 | 68.94 | 0 | 0 | 198.56 | 0 | 0 | 0 | 253.13 | 256.42 | 255.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.84 | 2025-03-01 07:00 | 0.83 | 2025-03-01 07:00 | 467573 | 11 | 11465
22000722 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 2466.93 | 0 | 2548 | 0 | 30.52 | 0 | 0 | 346.58 | 0 | 0 | 0 | 253.27 | 256.56 | 255.49 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.614 | 2025-03-01 06:30 | 1.614 | 2025-03-01 06:30 | 455910 | 9 | 11336
22001107 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 61435.88 | 0 | 61727.408 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 5865.95 | 4.693 | 4.712 | -0.428 | 249.94 | 254.77 | 66.84 | 13.32 | 5.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 6.3 | 2025-03-01 14:00 | 6.284 | 2025-03-01 14:00 | 1022082 | 3 | 1567
22001090 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 8605.55 | 0 | 8765.11 | 0 | 154.85 | 0 | 0 | 705.22 | 0.093 | 0.099 | 0.034 | 253.38 | 256.73 | 255.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.31 | 2025-03-01 17:30 | 2.31 | 2025-03-01 17:30 | 466651 | 11 | 12083
22001103 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 16930.23 | 0 | 18281.29 | 0 | 4897.52 | 0 | 0 | 106.43 | 1.526 | 1.529 | 0.098 | 254.27 | 256.02 | 252.92 | 6.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.454 | 2025-03-01 19:30 | 3.436 | 2025-03-01 19:30 | 875306 | 4 | 5315
22001104 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 3253.13 | 0 | 3447.8 | 0 | 524.17 | 0 | 0 | 291.34 | 0.03 | 0.033 | -0.015 | 253.34 | 256.02 | 253.62 | 0.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.326 | 2025-03-01 11:30 | 0.256 | 2025-03-01 11:30 | 875324 | 3 | 4202
22000540 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 20249.8 | 0 | 20536.86 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3278.22 | 1.865 | 1.891 | -0.314 | 254.24 | 256.04 | 253.14 | 7.46 | 0.45 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.492 | 2025-03-01 23:30 | 3.472 | 2025-03-01 23:30 | 1265412 | 2 | 2357
22000910 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 8851.23 | 0 | 8866.95 | 0 | 162.69 | 0 | 0 | 14.92 | 0.01 | 0.012 | 0.008 | 255.83 | 254.85 | 252.65 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.962 | 2025-03-01 23:30 | 1.962 | 2025-03-01 23:30 | 482387 | 10 | 8784
22000932 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 6864.44 | 0 | 7047.24 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1272.54 | 1.005 | 1.016 | -0.155 | 256.53 | 252.01 | 250.98 | 0.02 | 0.02 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.31 | 2025-03-01 15:30 | 4.302 | 2025-03-01 15:30 | 1056529 | 3 | 4327
22000901 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 11039.89 | 0 | 11104.76 | 0 | 282.51 | 0 | 0 | 138.9 | 0.064 | 0.064 | 0.007 | 255.84 | 255.41 | 252.04 | 0.52 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.494 | 2025-03-01 22:30 | 2.488 | 2025-03-01 22:30 | 492710 | 10 | 29134
22000905 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 4592.53 | 0 | 4614.2 | 0 | 105.82 | 0 | 0 | 139.77 | 0.022 | 0.026 | 0.015 | 255.77 | 255.32 | 251.86 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.804 | 2025-03-01 09:30 | 1.804 | 2025-03-01 09:30 | 491041 | 10 | 11542
22001101 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 548.54 | 0 | 551.19 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 255.68 | 254.31 | 252.65 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 885785 | 3 | 566
22000907 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 12098.73 | 0 | 12119.82 | 0 | 376.76 | 0 | 0 | 44.68 | 1.235 | 1.236 | 0.064 | 255.86 | 254.48 | 253 | 0.13 | 4.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.146 | 2025-03-01 10:30 | 2.146 | 2025-03-01 10:30 | 484231 | 13 | 7006
22000480 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 33815.288 | 0 | 34529.8 | 0 | 1292.57 | 1984.24 | 0 | 29.31 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 266.18 | 263.93 | 261.53 | 0.19 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.904 | 2025-03-01 08:30 | 0.898 | 2025-03-01 08:30 | 936085 | 9 | 17151
22000837 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 1072.05 | 0 | 1098.27 | 0 | 122.98 | 0 | 0 | 26.33 | 0 | 0 | 0 | 255.5 | 254.3 | 252.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.072 | 2025-03-01 18:30 | 0.072 | 2025-03-01 18:30 | 500567 | 11 | 13345
22000721 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 2306.99 | 0 | 2464.99 | 0 | 28.27 | 0 | 0 | 558.79 | 0.007 | 0.025 | -0.024 | 252.5 | 255.39 | 253.86 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.37 | 2025-03-01 09:30 | 1.364 | 2025-03-01 09:30 | 475628 | 11 | 13908
22000917 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 29960.2 | 0 | 31862.39 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 9336.1 | 3.315 | 3.447 | -0.945 | 250.42 | 247.59 | 231.98 | 13.4 | 1.44 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.302 | 2025-03-01 20:00 | 3.25 | 2025-03-01 20:00 | 822815 | 11 | 65073
22000354 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6 | 251.11 | 254.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1108586 | 3 | 922
22001110 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 112343.776 | 0 | 112477.72 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 5022.45 | 9.626 | 9.633 | -0.386 | 234.25 | 252.14 | 228.54 | 10.3 | 9.5 | 21.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 12.806 | 2025-03-02 00:30 | 12.798 | 2025-03-02 00:30 | 1024687 | 3 | 10197
22000862 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 10877.31 | 0 | 11038.17 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1763.68 | 1.24 | 1.274 | -0.295 | 133.1 | 117.04 | 243.9 | 0 | 0 | 5.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.796 | 2025-03-01 23:30 | 2.772 | 2025-03-01 23:30 | 1177966 | 2 | 7812
22000894 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 707.81 | 0 | 791.96 | 0 | 302.51 | 0 | 0 | 1.3 | 1.185 | 1.364 | 0.676 | 251.93 | 242.42 | 242.29 | 0 | 6.58 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.472 | 2025-03-01 20:30 | 1.362 | 2025-03-01 20:30 | 1200684 | 3 | 1982
22000725 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.6 | 255.36 | 253.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 482922 | 9 | 11406
22000831 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 2748.05 | 0 | 2875.75 | 0 | 268.88 | 0 | 0 | 219.79 | 0.11 | 0.112 | -0.025 | 255.58 | 254.75 | 252.37 | 0.22 | 0.42 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.438 | 2025-03-01 16:00 | 2.438 | 2025-03-01 16:00 | 499923 | 12 | 19458
22000832 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 1535.74 | 0 | 1551.27 | 0 | 38.61 | 0 | 0 | 53.54 | 0 | 0 | 0 | 255.84 | 254.5 | 252.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 500735 | 12 | 3766
22001047 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 3863.42 | 0 | 3972.39 | 0 | 29.21 | 0 | 0 | 393.57 | 0.023 | 0.047 | -0.041 | 252.63 | 255.3 | 253.96 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.54 | 2025-03-01 20:00 | 1.538 | 2025-03-01 20:00 | 487900 | 12 | 14449
22000902 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 9021.86 | 0 | 9158.75 | 0 | 188.35 | 0 | 0 | 695.66 | 0.085 | 0.085 | -0.01 | 255.72 | 254.98 | 251.71 | 0 | 0.45 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.332 | 2025-03-01 08:00 | 2.33 | 2025-03-01 08:00 | 491704 | 13 | 9291
22000723 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 3148.55 | 0 | 3179.94 | 0 | 59.76 | 0 | 0 | 93.7 | 0.013 | 0.013 | 0.001 | 252.81 | 255.34 | 254.24 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.24 | 2025-03-01 07:30 | 1.24 | 2025-03-01 07:30 | 475055 | 11 | 11262
22001088 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 4928.21 | 0 | 5040.54 | 0 | 26.56 | 0 | 0 | 562.21 | 0.066 | 0.07 | -0.026 | 252.94 | 255.59 | 254.4 | 0.03 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 466099 | 10 | 11502
22001106 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 127916.048 | 0 | 128192.088 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 8183.55 | 4.13 | 4.147 | -0.381 | 0 | 244.79 | 234.8 | 0 | 7.7 | 9.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 7.516 | 2025-03-01 02:30 | 7.486 | 2025-03-01 02:30 | 1122307 | 4 | 21590
22000833 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 5840.27 | 0 | 6064.58 | 0 | 607.21 | 0 | 0 | 69.51 | 0.061 | 0.101 | 0.081 | 255.9 | 254.56 | 252.26 | 0.04 | 0.25 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.146 | 2025-03-01 11:30 | 3.146 | 2025-03-01 11:30 | 500903 | 11 | 16865
22001048 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 7382.62 | 0 | 7450.78 | 0 | 110.58 | 0 | 0 | 287.01 | 0 | 0 | 0 | 253.27 | 256.18 | 254.31 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-03-01 07:30 | 3.17 | 2025-03-01 07:30 | 487567 | 10 | 9805
22000863 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 5469.98 | 0 | 6049.49 | 0 | 1811.45 | 0 | 0 | 221.78 | 0.333 | 0.335 | 0.044 | 251.94 | 247.49 | 252.04 | 1.24 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.01 | 2025-03-01 13:00 | 2.98 | 2025-03-01 13:00 | 982435 | 3 | 9439
22001042 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 3214.33 | 0 | 3321.38 | 0 | 76.34 | 0 | 0 | 321.76 | 0.035 | 0.044 | -0.028 | 253.26 | 256.28 | 254.59 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.33 | 2025-03-01 21:00 | 1.33 | 2025-03-01 21:00 | 467361 | 11 | 13261
22000836 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 15185.02 | 0 | 15632.52 | 0 | 1533.27 | 0 | 0 | 104.6 | 0.059 | 0.06 | -0.014 | 255.3 | 253.91 | 252.18 | 0 | 0.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 4.068 | 2025-03-01 10:30 | 4.068 | 2025-03-01 10:30 | 501508 | 9 | 34433
22001044 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 1757.41 | 0 | 2313.48 | 0 | 1115.49 | 0 | 0 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 252.12 | 254.82 | 253.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 0.476 | 2025-03-01 06:30 | 0.476 | 2025-03-01 06:30 | 466226 | 12 | 33337
22000919 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 49522.208 | 0 | 49783.9 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4960.62 | 2.81 | 2.827 | -0.316 | 249.66 | 250.65 | 245.59 | 3.69 | 3.77 | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 4.326 | 2025-03-01 19:30 | 4.318 | 2025-03-01 19:30 | 637454 | 9 | 3825
22000353 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 5593.91 | 0 | 5957.14 | 0 | 1230.52 | 0 | 0 | 174.46 | 0.189 | 0.19 | -0.023 | 252.24 | 248.53 | 252.78 | 0.26 | 0.5 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 1.36 | 2025-03-01 19:00 | 1.358 | 2025-03-01 19:00 | 1113688 | 3 | 9617
22000838 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 8139.16 | 0 | 8290.5 | 0 | 121.36 | 0 | 0 | 707.85 | 0.127 | 0.143 | -0.067 | 255.11 | 253.91 | 251.58 | 0.82 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.296 | 2025-03-01 09:30 | 3.294 | 2025-03-01 09:30 | 501929 | 13 | 10286
22000835 | 02/03/2025 00:00:00 | 02/03/2025 00:00:00 | 4342.3 | 0 | 4408.3 | 0 | 51.44 | 0 | 0 | 299.17 | 0 | 0 | 0 | 254.91 | 253.78 | 251.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.116 | 2025-03-01 09:00 | 2.116 | 2025-03-01 09:00 | 501637 | 10 | 7520