## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000721 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 2313.57 | 0 | 2472.1 | 0 | 28.27 | 0 | 0 | 560.63 | 0.141 | 0.145 | -0.037 | 235.71 | 237.95 | 237.26 | 0.08 | 0.45 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.602 | 2025-03-03 09:00 | 1.602 | 2025-03-03 09:00 | 475800 | 11 | 13983
22000917 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 30038.14 | 0 | 31948.78 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 9360.38 | 0.031 | 0.805 | -0.805 | 226.56 | 245 | 236.36 | 1.43 | 1.37 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.15 | 14400 | Connect | 4.042 | 2025-03-02 14:35 | 3.906 | 2025-03-02 14:35 | 823872 | 11 | 533
22000730 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 3821.62 | 0 | 3923.12 | 0 | 281.63 | 0 | 0 | 96.46 | 0.066 | 0.066 | 0.011 | 238.63 | 242.48 | 241.15 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.17 | 14400 | Connect | 2.436 | 2025-03-02 09:30 | 2.428 | 2025-03-02 09:30 | 482086 | 11 | 20838
22001082 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 3789.71 | 0 | 3862.95 | 0 | 85.47 | 0 | 0 | 188.38 | 0 | 0 | 0 | 238.75 | 241.54 | 241.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.646 | 2025-03-03 18:30 | 2.646 | 2025-03-03 18:30 | 487672 | 11 | 10491
22001085 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 1260.31 | 0 | 1350.75 | 0 | 269.42 | 0 | 0 | 98.09 | 0.01 | 0.012 | 0.007 | 238.98 | 241.38 | 240.45 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.05 | 2025-03-02 11:30 | 1.024 | 2025-03-02 11:30 | 455809 | 10 | 7328
22000726 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 5116.98 | 0 | 5263.98 | 0 | 414.22 | 0 | 0 | 116.32 | 0.442 | 0.442 | 0.008 | 239.24 | 241.27 | 240.52 | 0 | 0.15 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.39 | 2025-03-01 09:30 | 2.39 | 2025-03-01 09:30 | 478744 | 13 | 45909
22000907 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 12118.57 | 0 | 12139.7 | 0 | 377.6 | 0 | 0 | 44.72 | 2.2 | 2.2 | 0 | 242.15 | 240.41 | 238.93 | 0 | 0.17 | 9.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.29 | 2025-03-03 09:00 | 3.288 | 2025-03-03 09:00 | 484264 | 13 | 7017
22000532 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 6826.95 | 0 | 6862.79 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 658.09 | 0 | 0 | 0 | 180.84 | 88.95 | 99.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.4 | 2025-03-01 17:30 | 7.394 | 2025-03-01 17:30 | 1522684 | 4 | 8233
22000728 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 4963.27 | 0 | 5054.63 | 0 | 95.47 | 0 | 0 | 416.49 | 0.382 | 0.383 | -0.035 | 241.24 | 244.14 | 241.68 | 0 | 1.61 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.574 | 2025-03-02 09:30 | 1.574 | 2025-03-02 09:30 | 480672 | 11 | 11867
22000908 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 14862.96 | 0 | 14873.18 | 0 | 414.59 | 0 | 0 | 3.69 | 0.782 | 0.784 | 0.062 | 245.47 | 244.51 | 242.57 | 0.15 | 3.08 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 491511 | 10 | 9038
22001084 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 3724.02 | 0 | 4015.39 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 727.2 | 0.013 | 0.027 | -0.024 | 242.42 | 245.81 | 244.25 | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.312 | 2025-03-02 16:00 | 2.312 | 2025-03-02 16:00 | 468441 | 10 | 32136
22001049 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 3729.7 | 0 | 3904.8 | 0 | 85.05 | 0 | 0 | 561.36 | 0.076 | 0.082 | -0.033 | 243.36 | 246.76 | 245.21 | 0 | 0.1 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.136 | 2025-03-03 19:30 | 2.134 | 2025-03-03 19:30 | 486645 | 9 | 11239
22000866 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 18591.97 | 0 | 18765.96 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2445.44 | 1.499 | 1.511 | -0.197 | 224.77 | 117.7 | 109.93 | 6.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.13 | 14400 | Connect | 4.096 | 2025-03-03 13:30 | 4.07 | 2025-03-03 13:30 | 1029931 | 3 | 7227
22000872 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 4303.96 | 0 | 4464.71 | 0 | 827.79 | 0 | 0 | 21.14 | 0.199 | 0.223 | 0.102 | 260.41 | 254.89 | 256.81 | 0.87 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.224 | 2025-03-02 14:00 | 2.22 | 2025-03-02 14:00 | 799582 | 5 | 12568
22001043 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 5061.06 | 0 | 5237.21 | 0 | 539.5 | 0 | 0 | 232.54 | 0.978 | 0.978 | 0.002 | 249.48 | 252.57 | 251.56 | 0.09 | 0 | 3.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.646 | 2025-03-01 23:00 | 2.644 | 2025-03-01 23:00 | 464860 | 11 | 17722
22000906 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 3002.16 | 0 | 3049.92 | 0 | 239.1 | 0 | 0 | 89.35 | 0.166 | 0.166 | 0.008 | 254.73 | 254.27 | 251.75 | 0 | 0.06 | 0.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.106 | 2025-03-01 11:00 | 2.106 | 2025-03-01 11:00 | 490140 | 9 | 14649
22001045 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 2557.62 | 0 | 2695.17 | 0 | 247.3 | 0 | 0 | 221.38 | 0.015 | 0.03 | -0.026 | 252.59 | 255.54 | 254.37 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.164 | 2025-03-03 19:00 | 2.162 | 2025-03-03 19:00 | 466154 | 10 | 19054
22000801 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 9078.16 | 0 | 10450.61 | 0 | 1935.15 | 0 | 0 | 1391.33 | 0.336 | 0.339 | -0.046 | 237.36 | 252.51 | 255.6 | 0 | 1.93 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.962 | 2025-03-01 14:00 | 1.968 | 2025-03-01 14:00 | 816239 | 10 | 37228
22001101 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 548.54 | 0 | 551.2 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 255.75 | 255.04 | 253.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-03-03 12:00 | 0.006 | 2025-03-03 12:00 | 885813 | 3 | 566
22001109 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 165436.976 | 0 | 165825.856 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 11201.61 | 10.666 | 10.707 | -0.942 | 251 | 251.72 | 251.65 | 14.12 | 19.17 | 9.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 20.092 | 2025-03-03 20:00 | 20.072 | 2025-03-03 20:00 | 1023344 | 3 | 829
22001108 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 27430.25 | 0 | 27689.03 | 0 | 528.06 | 0 | 0 | 1929.19 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 254.49 | 256.03 | 253.37 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 6.914 | 2025-03-03 18:30 | 6.906 | 2025-03-03 18:30 | 884201 | 3 | 1708
22001089 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 2940.52 | 0 | 2986.3 | 0 | 55.55 | 0 | 0 | 174.55 | 0.012 | 0.031 | -0.029 | 252.91 | 255.67 | 254.65 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.196 | 2025-03-03 09:30 | 2.194 | 2025-03-03 09:30 | 466530 | 13 | 6477
22000903 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 12286.32 | 0 | 12341.89 | 0 | 244.72 | 0 | 0 | 270.65 | 0.049 | 0.051 | 0.016 | 255.38 | 254.65 | 252.24 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.702 | 2025-03-02 09:00 | 3.702 | 2025-03-02 09:00 | 493584 | 11 | 13280
22000722 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 2471.37 | 0 | 2552.49 | 0 | 30.68 | 0 | 0 | 346.88 | 3.211 | 3.214 | -0.148 | 251.92 | 255.77 | 254.6 | 9.55 | 0 | 3.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.614 | 2025-03-01 06:30 | 1.614 | 2025-03-01 06:30 | 456065 | 9 | 11352
22001102 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 23161.9 | 0 | 24266.33 | 0 | 4114.51 | 0 | 0 | 121.45 | 1.595 | 2.035 | 1.264 | 255.9 | 254.8 | 253.14 | 2.2 | 5.59 | 1.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 15.432 | 2025-03-02 18:00 | 15.37 | 2025-03-02 18:00 | 885336 | 4 | 2588
22000480 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 33821.2 | 0 | 34538.368 | 0 | 1298.04 | 1984.24 | 0 | 29.34 | 0.021 | 0.021 | 0.001 | 265.43 | 263.59 | 260.39 | 0.23 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.978 | 2025-03-03 08:30 | 0.952 | 2025-03-03 08:30 | 936109 | 9 | 17208
22000725 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.92 | 256 | 254.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483077 | 9 | 11406
22000540 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 20357.66 | 0 | 20645.75 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3292.66 | 1.559 | 1.588 | -0.306 | 255.64 | 257.26 | 253.86 | 6.15 | 0.45 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.932 | 2025-03-02 20:30 | 5.914 | 2025-03-02 20:30 | 1265781 | 2 | 2372
22000910 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 8863.75 | 0 | 8879.62 | 0 | 163.05 | 0 | 0 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 255.3 | 254.54 | 250.97 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.396 | 2025-03-02 09:00 | 2.396 | 2025-03-02 09:00 | 482406 | 10 | 8827
22001081 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 4413.28 | 0 | 4467.46 | 0 | 58.31 | 0 | 0 | 148.08 | 0.071 | 0.074 | -0.023 | 252.86 | 255.97 | 254.79 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.796 | 2025-03-03 09:00 | 1.794 | 2025-03-03 09:00 | 487391 | 10 | 5207
22000901 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 11077 | 0 | 11142.03 | 0 | 283.88 | 0 | 0 | 138.93 | 0.011 | 0.016 | 0.012 | 255.22 | 254.8 | 252.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.478 | 2025-03-02 11:30 | 3.476 | 2025-03-02 11:30 | 492743 | 10 | 29244
22000832 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 1535.74 | 0 | 1551.27 | 0 | 38.61 | 0 | 0 | 53.54 | 0 | 0 | 0 | 254.97 | 254.33 | 252.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 500754 | 12 | 3766
22001086 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 3701.74 | 0 | 3910.04 | 0 | 603.7 | 0 | 0 | 50.19 | 0.038 | 0.058 | 0.044 | 253.02 | 255.83 | 254.64 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.462 | 2025-03-02 09:00 | 1.458 | 2025-03-02 09:00 | 467620 | 10 | 17421
22000724 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 1159.56 | 0 | 1181.02 | 0 | 42.43 | 0 | 0 | 70.85 | 0.017 | 0.017 | 0.004 | 253.12 | 255.72 | 254.67 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.344 | 2025-03-01 09:00 | 1.344 | 2025-03-01 09:00 | 474741 | 15 | 3639
22000904 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 5224.99 | 0 | 5412.98 | 0 | 407.16 | 0 | 0 | 181.99 | 0.028 | 0.028 | 0.001 | 255.18 | 254.7 | 251.9 | 0 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.562 | 2025-03-03 20:00 | 4.562 | 2025-03-03 20:00 | 491288 | 11 | 14430
22001083 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 3291.21 | 0 | 3371.01 | 0 | 43.69 | 0 | 0 | 267.22 | 0.043 | 0.062 | -0.046 | 252.87 | 255.66 | 254.45 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.894 | 2025-03-02 13:30 | 3.892 | 2025-03-02 13:30 | 466815 | 10 | 9897
22001042 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 3223.49 | 0 | 3330.8 | 0 | 76.54 | 0 | 0 | 323.02 | 0.035 | 0.038 | 0.015 | 253.25 | 256.12 | 254.67 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.4 | 2025-03-02 13:30 | 1.4 | 2025-03-02 13:30 | 467542 | 11 | 13299
22000932 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 6908.66 | 0 | 7091.98 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1279.24 | 0.877 | 0.889 | -0.147 | 257.37 | 251.73 | 249.59 | 0.03 | 0.03 | 3.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.31 | 2025-03-01 15:30 | 4.302 | 2025-03-01 15:30 | 1056801 | 3 | 4338
22000836 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 15223.42 | 0 | 15671.94 | 0 | 1537.11 | 0 | 0 | 104.83 | 0.146 | 0.237 | 0.187 | 254.86 | 254.58 | 252.35 | 0 | 0.91 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.678 | 2025-03-03 04:00 | 4.67 | 2025-03-03 04:00 | 501536 | 9 | 34532
22000838 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 8172.9 | 0 | 8324.93 | 0 | 121.84 | 0 | 0 | 711.08 | 0.109 | 0.125 | -0.062 | 254.84 | 254.49 | 252.33 | 0.66 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.932 | 2025-03-02 10:00 | 3.932 | 2025-03-02 10:00 | 501962 | 13 | 10334
22000919 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 49668.3 | 0 | 49930.728 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4975.12 | 2.579 | 2.596 | -0.302 | 250.78 | 250.97 | 246.21 | 3.36 | 3.47 | 3.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.422 | 2025-03-02 14:36 | 5.412 | 2025-03-02 14:36 | 637636 | 9 | 3829
22000353 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 5612.35 | 0 | 5975.7 | 0 | 1231.15 | 0 | 0 | 175.05 | 0.17 | 0.171 | 0.02 | 251.81 | 256.51 | 253.98 | 0.19 | 0.36 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.528 | 2025-03-02 18:00 | 1.528 | 2025-03-02 18:00 | 1113810 | 3 | 9641
22001047 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 3875.5 | 0 | 3985.13 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 395.61 | 0.178 | 0.182 | -0.04 | 252.35 | 254.7 | 253.7 | 0.04 | 0.69 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.732 | 2025-03-02 09:30 | 1.73 | 2025-03-02 09:30 | 488055 | 12 | 14502
22000840 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 12316.32 | 0 | 12399.06 | 0 | 163.98 | 0 | 0 | 619.92 | 0.951 | 0.951 | 0.011 | 254.69 | 255.37 | 247.89 | 0.07 | 0.21 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.18 | 2025-03-02 | 3.178 | 2025-03-02 | 566488 | 11 | 10366
22000909 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 3760.35 | 0 | 3785.66 | 0 | 56.36 | 0 | 0 | 144.97 | 0.036 | 0.036 | 0.003 | 254.1 | 253.92 | 251.68 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.884 | 2025-03-02 10:00 | 4.884 | 2025-03-02 10:00 | 491134 | 10 | 8025
22001046 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 1127.62 | 0 | 1205.87 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 198.56 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 252.52 | 254.94 | 253.79 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.84 | 2025-03-01 07:00 | 0.83 | 2025-03-01 07:00 | 467728 | 11 | 11645
22001107 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 61675.38 | 0 | 61967.528 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 5881.85 | 5.049 | 5.068 | -0.439 | 251.97 | 251.88 | 66.3 | 6.04 | 14.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 9.786 | 2025-03-02 21:00 | 9.772 | 2025-03-02 21:00 | 1022616 | 3 | 1603
22001090 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 8637.9 | 0 | 8797.51 | 0 | 155.45 | 0 | 0 | 705.27 | 1.448 | 1.448 | 0 | 252.52 | 254.82 | 253.82 | 0 | 5.69 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.528 | 2025-03-02 10:30 | 3.528 | 2025-03-02 10:30 | 466806 | 11 | 12120
22001103 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 17011.56 | 0 | 18365.51 | 0 | 4911.57 | 0 | 0 | 106.72 | 1.744 | 1.78 | 0.361 | 253.84 | 255.2 | 252.71 | 7.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.622 | 2025-03-03 18:00 | 3.606 | 2025-03-03 18:00 | 875334 | 4 | 5354
22000905 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 4605.08 | 0 | 4626.81 | 0 | 106.29 | 0 | 0 | 139.94 | 0.031 | 0.031 | 0.004 | 254.11 | 254.06 | 251.41 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.948 | 2025-03-03 09:30 | 1.946 | 2025-03-03 09:30 | 491060 | 10 | 11600
22000727 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 938.91 | 0 | 1036.52 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 292.04 | 0.028 | 0.036 | -0.023 | 252.39 | 254.87 | 253.67 | 0.26 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.464 | 2025-03-02 20:00 | 0.462 | 2025-03-02 20:00 | 480595 | 9 | 2823
22001104 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 3257.55 | 0 | 3452.56 | 0 | 524.75 | 0 | 0 | 292.21 | 0.059 | 0.061 | -0.019 | 252.98 | 255.39 | 253.4 | 0.26 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.546 | 2025-03-03 16:00 | 0.402 | 2025-03-03 16:00 | 875352 | 3 | 4207
22000837 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 1072.9 | 0 | 1099.16 | 0 | 123.19 | 0 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 253.74 | 253.4 | 251.45 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.084 | 2025-03-02 21:00 | 0.082 | 2025-03-02 21:00 | 500601 | 11 | 13379
22001087 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 1799.88 | 0 | 2354.72 | 0 | 999.53 | 0 | 0 | 46.74 | 0.019 | 0.023 | 0.013 | 253.31 | 255.65 | 254.5 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.532 | 2025-03-03 08:30 | 1.498 | 2025-03-03 09:00 | 466767 | 13 | 39143
22000862 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 10946.54 | 0 | 11108.44 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1774.82 | 1.182 | 1.217 | -0.292 | 112.78 | 135.83 | 246.17 | 0 | 0 | 5.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.162 | 2025-03-02 23:00 | 4.146 | 2025-03-02 23:00 | 1178575 | 2 | 7901
22001088 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 4943.92 | 0 | 5056.56 | 0 | 26.66 | 0 | 0 | 563.92 | 0.025 | 0.036 | -0.026 | 253.21 | 255.62 | 254.49 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 466254 | 10 | 11544
22000266 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 1561.39 | 0 | 3554.24 | 0 | 3056.08 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 266.93 | 261.63 | 259.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.198 | 2025-03-02 16:30 | 1.514 | 2025-03-02 16:30 | 1176206 | 3 | 10211
22001110 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 112787.56 | 0 | 112921.824 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 5037.81 | 8.949 | 8.956 | -0.372 | 237.55 | 251.59 | 235.35 | 9.71 | 8.62 | 19.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 14.262 | 2025-03-03 18:30 | 14.254 | 2025-03-03 18:30 | 1025012 | 3 | 10255
22000902 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 9041.11 | 0 | 9178.11 | 0 | 188.53 | 0 | 0 | 696.81 | 0.088 | 0.088 | 0.011 | 255.03 | 254.86 | 252.34 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.442 | 2025-03-03 12:30 | 2.442 | 2025-03-03 12:30 | 491723 | 13 | 9347
22000354 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.27 | 254.42 | 256.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1108706 | 3 | 922
22000729 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.31 | 255.6 | 254.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463082 | 10 | 12742
22000831 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 2770.82 | 0 | 2898.75 | 0 | 269.16 | 0 | 0 | 221.32 | 0.101 | 0.103 | -0.023 | 254.96 | 254.72 | 252.69 | 0.31 | 0.29 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.478 | 2025-03-02 11:00 | 3.478 | 2025-03-02 11:00 | 499942 | 12 | 19530
22000894 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 710.29 | 0 | 794.54 | 0 | 303.09 | 0 | 0 | 1.3 | 0.059 | 0.059 | 0.008 | 251.43 | 247.49 | 245.27 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.472 | 2025-03-01 20:30 | 1.362 | 2025-03-01 20:30 | 1201132 | 3 | 1991
22000723 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 3157.27 | 0 | 3188.68 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 93.74 | 0.029 | 0.029 | 0.002 | 253.3 | 255.52 | 254.52 | 0 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.084 | 2025-03-02 13:30 | 2.084 | 2025-03-02 13:30 | 475210 | 11 | 11286
22001106 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 128173.208 | 0 | 128449.824 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 8200.07 | 3.889 | 3.908 | -0.388 | 0 | 243.21 | 243 | 0 | 7.24 | 8.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 12.954 | 2025-03-03 16:00 | 12.934 | 2025-03-03 16:00 | 1122336 | 4 | 21708
22000938 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 6646.3 | 0 | 7068.59 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2290.92 | 1.002 | 1.054 | -0.33 | 249.3 | 254.35 | 252.33 | 1.52 | 1.24 | 1.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.072 | 2025-03-02 05:30 | 3.022 | 2025-03-02 05:30 | 1116415 | 8 | 4432
22000833 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 5870.83 | 0 | 6096.12 | 0 | 610.3 | 0 | 0 | 70.12 | 0.059 | 0.095 | 0.075 | 254.13 | 253.44 | 251.49 | 0.04 | 0.24 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.146 | 2025-03-01 11:30 | 3.146 | 2025-03-01 11:30 | 500931 | 11 | 17008
22001048 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 7391.05 | 0 | 7459.36 | 0 | 110.94 | 0 | 0 | 287.71 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 252.36 | 254.75 | 253.35 | 0 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-03-01 07:30 | 3.17 | 2025-03-01 07:30 | 487722 | 10 | 9834
22000863 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 5495.7 | 0 | 6077.33 | 0 | 1819.05 | 0 | 0 | 222.05 | 0.156 | 0.157 | 0.019 | 253.69 | 248.05 | 250.97 | 0.73 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-03-03 17:00 | 3.708 | 2025-03-03 17:00 | 983009 | 3 | 9475
22001044 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 1760.57 | 0 | 2316.65 | 0 | 1115.59 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 252.06 | 254.59 | 253.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.846 | 2025-03-03 07:30 | 0.844 | 2025-03-03 07:30 | 466407 | 12 | 33355
22000834 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 2966.51 | 0 | 3056.97 | 0 | 332.18 | 0 | 0 | 47.53 | 0.015 | 0.015 | 0 | 253.92 | 253.25 | 251.52 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.764 | 2025-03-01 14:00 | 3.762 | 2025-03-01 14:00 | 499912 | 11 | 8509
22001050 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 1529.19 | 0 | 1540.87 | 0 | 28.94 | 0 | 0 | 25.82 | 0 | 0 | 0 | 251.9 | 254.62 | 253.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.756 | 2025-03-01 09:30 | 1.756 | 2025-03-01 09:30 | 486875 | 11 | 2323
22000835 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 4345.3 | 0 | 4411.31 | 0 | 51.48 | 0 | 0 | 299.21 | 0 | 0 | 0 | 253.56 | 252.84 | 251.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.116 | 2025-03-01 09:00 | 2.116 | 2025-03-01 09:00 | 501671 | 10 | 7525
22001041 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 1868.33 | 0 | 1917.15 | 0 | 43.04 | 0 | 0 | 198.48 | 0 | 0 | 0 | 251.61 | 254.39 | 252.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 466816 | 11 | 6708
22001066 | 04/03/2025 00:00:00 | 04/03/2025 00:00:00 | 17460.26 | 0 | 17746.94 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 3011.21 | 1.7 | 1.708 | -0.172 | 131.52 | 237.43 | 109.26 | 0.11 | 7.19 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.954 | 2025-03-03 19:30 | 3.952 | 2025-03-03 19:30 | 1072565 | 3 | 8634