## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001047 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 3887.67 | 0 | 3998.04 | 0 | 29.33 | 0 | 0 | 397.88 | 0.157 | 0.162 | -0.042 | 239.51 | 240.49 | 240.1 | 0.44 | 0.46 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.838 | 2025-03-04 21:00 | 1.836 | 2025-03-04 21:00 | 488058 | 12 | 14556
22001082 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 3801 | 0 | 3874.35 | 0 | 85.83 | 0 | 0 | 188.78 | 0.006 | 0.01 | 0.008 | 240.01 | 242.28 | 240.82 | 0.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.646 | 2025-03-03 18:30 | 2.646 | 2025-03-03 18:30 | 487675 | 11 | 10523
22001085 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 1265.65 | 0 | 1356.26 | 0 | 269.64 | 0 | 0 | 98.66 | 0.012 | 0.014 | 0.008 | 243.21 | 244.67 | 244.17 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.108 | 2025-03-04 17:30 | 1.108 | 2025-03-04 17:30 | 455812 | 10 | 7366
22000532 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 6861.18 | 0 | 6897.24 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | 661.75 | 0 | 0 | 0 | 101.63 | 172.87 | 88.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.79 | 14400 | Connect | 7.4 | 2025-03-01 17:30 | 7.394 | 2025-03-01 17:30 | 1523005 | 4 | 8283
22000728 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 4974.08 | 0 | 5065.61 | 0 | 95.52 | 0 | 0 | 417.83 | 0.173 | 0.174 | -0.023 | 245.08 | 247.22 | 245.6 | 0 | 0.77 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.644 | 2025-03-04 12:30 | 1.642 | 2025-03-04 12:30 | 480675 | 11 | 11907
22001109 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 166117.872 | 0 | 166508.24 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 11246 | 10.822 | 10.863 | -0.953 | 251.28 | 251.4 | 252.33 | 13.98 | 19.8 | 9.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 20.092 | 2025-03-03 20:00 | 20.072 | 2025-03-03 20:00 | 1023465 | 3 | 833
22000801 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 9108.8 | 0 | 10484.68 | 0 | 1940.45 | 0 | 0 | 1394.2 | 0.528 | 0.532 | -0.066 | 237.4 | 251.43 | 255.98 | 0 | 2.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.176 | 2025-03-04 18:00 | 2.176 | 2025-03-05 15:00 | 816273 | 10 | 37350
22000908 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 14917.86 | 0 | 14928.12 | 0 | 416.67 | 0 | 0 | 3.7 | 2.429 | 2.431 | 0.111 | 256.29 | 256.17 | 253.68 | 0.06 | 9.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 491513 | 10 | 9045
22001049 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 3745.28 | 0 | 3921.25 | 0 | 85.16 | 0 | 0 | 564.77 | 0.01 | 0.041 | -0.04 | 254.27 | 257.11 | 256.17 | 0 | 0.1 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.136 | 2025-03-03 19:30 | 2.134 | 2025-03-03 19:30 | 486648 | 9 | 11295
22001084 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 3733.45 | 0 | 4026.08 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 729.66 | 0.058 | 0.078 | -0.053 | 254.16 | 256.86 | 255.88 | 0.1 | 0.31 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.312 | 2025-03-02 16:00 | 2.312 | 2025-03-02 16:00 | 468444 | 10 | 32393
22001081 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 4416.28 | 0 | 4470.7 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 148.7 | 0.028 | 0.035 | -0.022 | 254.03 | 256.97 | 255.68 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.796 | 2025-03-03 09:00 | 1.794 | 2025-03-03 09:00 | 487394 | 10 | 5222
22000726 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 5148.78 | 0 | 5295.81 | 0 | 414.6 | 0 | 0 | 116.73 | 0.077 | 0.077 | 0.004 | 254.53 | 257.33 | 256.11 | 0 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.39 | 2025-03-01 09:30 | 2.39 | 2025-03-01 09:30 | 478747 | 13 | 45947
22000866 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 18666.04 | 0 | 18840.68 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2455.01 | 1.216 | 1.236 | -0.225 | 242.58 | 126.02 | 117.46 | 5.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.054 | 2025-03-04 17:30 | 5.042 | 2025-03-04 17:30 | 1030144 | 3 | 7275
22000906 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 3019.66 | 0 | 3067.46 | 0 | 239.69 | 0 | 0 | 89.6 | 0.268 | 0.268 | 0 | 256.89 | 256.66 | 252.53 | 0 | 0.06 | 1.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.49 | 2025-03-05 10:30 | 3.488 | 2025-03-05 10:30 | 490142 | 9 | 14710
22001045 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 2568.22 | 0 | 2706.34 | 0 | 248.03 | 0 | 0 | 222.39 | 0.09 | 0.121 | 0.082 | 254.28 | 257.36 | 255.95 | 0.46 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 466157 | 10 | 19107
22001108 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 27529.87 | 0 | 27789.88 | 0 | 529.8 | 0 | 0 | 1935.98 | 0.04 | 0.083 | 0.073 | 256.1 | 257.55 | 254.44 | 0.35 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 6.914 | 2025-03-03 18:30 | 6.906 | 2025-03-03 18:30 | 884201 | 3 | 1719
22000872 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 4311.75 | 0 | 4472.8 | 0 | 829.27 | 0 | 0 | 21.48 | 0.156 | 0.157 | 0.024 | 264.11 | 254.93 | 259.34 | 0.61 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.224 | 2025-03-02 14:00 | 2.22 | 2025-03-02 14:00 | 799648 | 5 | 12611
22001043 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 5097.33 | 0 | 5274.03 | 0 | 541.79 | 0 | 0 | 233.73 | 1.004 | 1.004 | 0 | 254.04 | 257.16 | 255.63 | 0.03 | 0 | 3.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.344 | 2025-03-05 09:00 | 3.274 | 2025-03-05 09:00 | 464863 | 11 | 17753
22000903 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 12326.54 | 0 | 12382.21 | 0 | 245.31 | 0 | 0 | 271.29 | 0.023 | 0.029 | 0.018 | 256.66 | 256.15 | 253.14 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.942 | 2025-03-05 19:30 | 4.942 | 2025-03-05 19:30 | 493585 | 11 | 13304
22001102 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 23457.29 | 0 | 24577.33 | 0 | 4174.95 | 0 | 0 | 121.48 | 1.43 | 2.013 | 1.417 | 257.2 | 256.3 | 254.2 | 1.67 | 5.4 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 16.038 | 2025-03-04 20:30 | 16 | 2025-03-04 20:30 | 885336 | 4 | 2593
22001089 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 2953.96 | 0 | 3000.12 | 0 | 55.59 | 0 | 0 | 176.54 | 0.011 | 0.031 | -0.03 | 254.38 | 257.35 | 256.14 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.196 | 2025-03-03 09:30 | 2.194 | 2025-03-03 09:30 | 466533 | 13 | 6529
22000836 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 15263.68 | 0 | 15713.2 | 0 | 1541.03 | 0 | 0 | 104.97 | 2.316 | 2.316 | 0.005 | 257.16 | 256.61 | 253.52 | 0 | 0.15 | 9.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.718 | 2025-03-04 08:30 | 4.71 | 2025-03-04 08:30 | 501538 | 9 | 34681
22001086 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 3707.34 | 0 | 3916.13 | 0 | 605.34 | 0 | 0 | 50.2 | 0.035 | 0.057 | 0.045 | 254.65 | 257.6 | 256.41 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.462 | 2025-03-02 09:00 | 1.458 | 2025-03-02 09:00 | 467623 | 10 | 17475
22000724 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 1167.47 | 0 | 1189.02 | 0 | 42.56 | 0 | 0 | 71.32 | 0.066 | 0.066 | 0.006 | 254.65 | 257.84 | 256.45 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 474744 | 15 | 3659
22001050 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 1532.75 | 0 | 1544.43 | 0 | 29 | 0 | 0 | 25.82 | 0 | 0 | 0 | 254.68 | 258.11 | 256.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.756 | 2025-03-01 09:30 | 1.756 | 2025-03-01 09:30 | 486878 | 11 | 2334
22000840 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 12346.84 | 0 | 12429.74 | 0 | 164.73 | 0 | 0 | 620.81 | 0.027 | 0.041 | -0.031 | 256.51 | 257.64 | 252.32 | 0.07 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.18 | 2025-03-02 | 3.178 | 2025-03-02 | 566488 | 11 | 10398
22000834 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 2975.34 | 0 | 3065.88 | 0 | 332.7 | 0 | 0 | 47.55 | 0.019 | 0.019 | 0 | 257.36 | 256.64 | 254.05 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.764 | 2025-03-01 14:00 | 3.762 | 2025-03-01 14:00 | 499914 | 11 | 8528
22000904 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 5269.48 | 0 | 5457.7 | 0 | 408.24 | 0 | 0 | 182.38 | 0.038 | 0.038 | 0.005 | 257.35 | 256.75 | 253.54 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.154 | 2025-03-06 | 5.152 | 2025-03-06 | 491290 | 11 | 14481
22000727 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 943.92 | 0 | 1041.78 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 292.9 | 0.042 | 0.044 | -0.015 | 254.59 | 257.5 | 256.19 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.262 | 2025-03-05 08:30 | 2.262 | 2025-03-05 08:30 | 480598 | 9 | 2829
22000729 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.42 | 257.27 | 256.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463085 | 10 | 12742
22000722 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 2474.48 | 0 | 2555.64 | 0 | 30.72 | 0 | 0 | 347.12 | 0 | 0 | 0 | 254.06 | 257.1 | 255.8 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.614 | 2025-03-01 06:30 | 1.614 | 2025-03-01 06:30 | 456068 | 9 | 11361
22000901 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 11110.61 | 0 | 11175.82 | 0 | 285.1 | 0 | 0 | 138.95 | 1.121 | 1.122 | 0.065 | 256.51 | 256.18 | 252.96 | 0.48 | 0 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.316 | 2025-03-05 10:00 | 5.316 | 2025-03-05 10:00 | 492745 | 10 | 29350
22000540 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 20458.44 | 0 | 20747.61 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3307.36 | 1.782 | 1.811 | -0.326 | 257.01 | 256.43 | 254.77 | 0.52 | 7 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.932 | 2025-03-02 20:30 | 5.914 | 2025-03-02 20:30 | 1265792 | 2 | 2385
22000721 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 2319.05 | 0 | 2477.93 | 0 | 28.27 | 0 | 0 | 562.21 | 0.007 | 0.025 | -0.024 | 254.28 | 257.16 | 255.8 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.602 | 2025-03-03 09:00 | 1.602 | 2025-03-03 09:00 | 475801 | 11 | 14044
22000909 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 3771.8 | 0 | 3797.16 | 0 | 56.53 | 0 | 0 | 145.3 | 0 | 0 | 0 | 256.66 | 256.08 | 253.55 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.884 | 2025-03-02 10:00 | 4.884 | 2025-03-02 10:00 | 491136 | 10 | 8057
22000480 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 33826.62 | 0 | 34545.968 | 0 | 1302.63 | 1984.24 | 0 | 29.39 | 0.039 | 0.039 | 0.001 | 266.59 | 265.21 | 262.44 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.978 | 2025-03-03 08:30 | 0.952 | 2025-03-03 08:30 | 936112 | 9 | 17263
22001046 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 1130.79 | 0 | 1209.84 | 0 | 71.78 | 0 | 0 | 198.59 | 0 | 0 | 0 | 254.59 | 257.41 | 255.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.904 | 2025-03-05 07:00 | 0.9 | 2025-03-05 07:00 | 467731 | 11 | 11835
22001107 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 61934.712 | 0 | 62227.62 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 5901.23 | 4.814 | 4.832 | -0.422 | 255.13 | 253.15 | 66.33 | 5.59 | 13.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 9.786 | 2025-03-02 21:00 | 9.772 | 2025-03-02 21:00 | 1022739 | 3 | 1618
22001090 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 8671.08 | 0 | 8830.81 | 0 | 156.23 | 0 | 0 | 705.38 | 0.096 | 0.103 | 0.039 | 254.36 | 257.35 | 255.91 | 0 | 0.51 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.528 | 2025-03-02 10:30 | 3.528 | 2025-03-02 10:30 | 466809 | 11 | 12172
22000910 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 8876.67 | 0 | 8892.68 | 0 | 163.36 | 0 | 0 | 15.26 | 0.006 | 0.01 | 0.008 | 257.09 | 256.12 | 253.36 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.36 | 2025-03-05 08:30 | 3.36 | 2025-03-05 08:30 | 482408 | 10 | 8852
22001101 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 548.54 | 0 | 551.2 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 257.3 | 256.56 | 254.41 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.006 | 2025-03-03 12:00 | 0.006 | 2025-03-03 12:00 | 885813 | 3 | 566
22001103 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 17108.39 | 0 | 18465.18 | 0 | 4926.54 | 0 | 0 | 107.05 | 0.412 | 0.487 | 0.261 | 255.84 | 257.17 | 254.14 | 2.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.602 | 2025-03-04 13:30 | 4.576 | 2025-03-04 13:30 | 875334 | 4 | 5393
22000905 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 4620.96 | 0 | 4642.76 | 0 | 106.69 | 0 | 0 | 140.25 | 0.094 | 0.094 | 0.01 | 256.76 | 256.25 | 252.8 | 0.1 | 0 | 0.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 491062 | 10 | 11647
22001104 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 3261.59 | 0 | 3456.91 | 0 | 525.23 | 0 | 0 | 293 | 0.03 | 0.033 | -0.015 | 254.69 | 257.45 | 255.33 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.546 | 2025-03-03 16:00 | 0.402 | 2025-03-03 16:00 | 875352 | 3 | 4211
22000837 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 1073.82 | 0 | 1100.11 | 0 | 123.39 | 0 | 0 | 26.38 | 0 | 0 | 0 | 256.43 | 255.48 | 253.13 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.09 | 2025-03-05 21:00 | 0.088 | 2025-03-05 21:00 | 500603 | 11 | 13410
22001087 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 1805.88 | 0 | 2363.09 | 0 | 1004.01 | 0 | 0 | 46.74 | 0.163 | 0.34 | 0.299 | 253.83 | 256.79 | 255.21 | 0 | 1.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.532 | 2025-03-03 08:30 | 1.498 | 2025-03-03 09:00 | 466770 | 13 | 39233
22000725 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.17 | 257.15 | 255.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483080 | 9 | 11406
22000730 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 3826.07 | 0 | 3927.73 | 0 | 282.16 | 0 | 0 | 96.54 | 0.015 | 0.021 | 0.016 | 254.18 | 257.14 | 255.49 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.436 | 2025-03-02 09:30 | 2.428 | 2025-03-02 09:30 | 482089 | 11 | 20904
22000862 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 11017.36 | 0 | 11180.57 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1788.18 | 1.29 | 1.324 | -0.302 | 112.01 | 136.19 | 245.75 | 0 | 0 | 5.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.162 | 2025-03-02 23:00 | 4.146 | 2025-03-02 23:00 | 1178684 | 2 | 7970
22001088 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 4958.2 | 0 | 5071.16 | 0 | 26.69 | 0 | 0 | 565.64 | 0.07 | 0.075 | -0.027 | 253.81 | 256.93 | 255.14 | 0.03 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 466257 | 10 | 11603
22000831 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 2791.13 | 0 | 2919.4 | 0 | 270.15 | 0 | 0 | 222.41 | 0.131 | 0.134 | -0.031 | 256.63 | 255.57 | 253 | 0.19 | 0.4 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.478 | 2025-03-02 11:00 | 3.478 | 2025-03-02 11:00 | 499944 | 12 | 19627
22000354 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.78 | 253.64 | 253.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1108759 | 3 | 922
22000266 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 1564.2 | 0 | 3560.4 | 0 | 3061.37 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 265.35 | 261.32 | 260.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.198 | 2025-03-02 16:30 | 1.514 | 2025-03-02 16:30 | 1176398 | 3 | 10243
22000832 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 1535.74 | 0 | 1551.27 | 0 | 38.61 | 0 | 0 | 53.54 | 0 | 0 | 0 | 256.31 | 255.19 | 252.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 500756 | 12 | 3766
22000902 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 9059.78 | 0 | 9196.88 | 0 | 188.7 | 0 | 0 | 697.85 | 0.102 | 0.103 | -0.016 | 256.16 | 255.52 | 252.54 | 0 | 0.56 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.442 | 2025-03-03 12:30 | 2.442 | 2025-03-03 12:30 | 491725 | 13 | 9388
22000894 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 718.93 | 0 | 803.92 | 0 | 306.36 | 0 | 0 | 1.34 | 0.058 | 0.058 | 0.008 | 251.62 | 248.39 | 244.26 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.602 | 2025-03-05 22:30 | 1.49 | 2025-03-05 22:30 | 1201193 | 3 | 2015
22001106 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 128399.312 | 0 | 128676.568 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 8216.83 | 3.905 | 3.925 | -0.397 | 0 | 247.93 | 244.2 | 0 | 6.91 | 9.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 12.954 | 2025-03-03 16:00 | 12.934 | 2025-03-03 16:00 | 1122338 | 4 | 21757
22001110 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 113277.568 | 0 | 113412.28 | 0 | 80.32 | 0 | 0 | 5057.42 | 8.648 | 8.667 | -0.585 | 239.28 | 251.38 | 235.7 | 9.19 | 8.41 | 18.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 14.262 | 2025-03-03 18:30 | 14.254 | 2025-03-03 18:30 | 1025043 | 3 | 10300
22000907 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 12133.52 | 0 | 12154.67 | 0 | 378.13 | 0 | 0 | 44.72 | 1.265 | 1.266 | 0.065 | 256.09 | 254.81 | 253.02 | 0.18 | 4.84 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.29 | 2025-03-03 09:00 | 3.288 | 2025-03-03 09:00 | 484266 | 13 | 7023
22000938 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 6692.6 | 0 | 7117.81 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2307.3 | 1.077 | 1.161 | -0.436 | 142.7 | 141.16 | 255.59 | 0.03 | 0.03 | 5.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.072 | 2025-03-02 05:30 | 3.022 | 2025-03-02 05:30 | 1116494 | 8 | 4449
22000932 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 6950.62 | 0 | 7134.45 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 1285.77 | 0.748 | 0.762 | -0.149 | 256.96 | 252.42 | 251.1 | 0.03 | 0.02 | 3.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.31 | 2025-03-01 15:30 | 4.302 | 2025-03-01 15:30 | 1056867 | 3 | 4346
22000917 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 30126.19 | 0 | 32043.87 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 9384.4 | 0.012 | 0.513 | -0.513 | 250.16 | 102.66 | 151.39 | 1.63 | 0.5 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.042 | 2025-03-02 14:35 | 3.906 | 2025-03-02 14:35 | 823999 | 11 | 1348
22000723 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 3166.16 | 0 | 3197.57 | 0 | 60.06 | 0 | 0 | 93.74 | 0.013 | 0.013 | 0.001 | 253.75 | 256.85 | 255.04 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.084 | 2025-03-02 13:30 | 2.084 | 2025-03-02 13:30 | 475213 | 11 | 11315
22001048 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 7429.63 | 0 | 7498.05 | 0 | 111.55 | 0 | 0 | 288.46 | 0 | 0 | 0 | 253.79 | 256.91 | 255.12 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.172 | 2025-03-01 07:30 | 3.17 | 2025-03-01 07:30 | 487725 | 10 | 9869
22000833 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 5889.61 | 0 | 6115.88 | 0 | 613.15 | 0 | 0 | 70.36 | 0.095 | 0.105 | 0.047 | 256.34 | 255.19 | 253 | 0 | 0.37 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.146 | 2025-03-01 11:30 | 3.146 | 2025-03-01 11:30 | 500933 | 11 | 17087
22000863 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 5541.18 | 0 | 6124.32 | 0 | 1827.11 | 0 | 0 | 222.38 | 0.274 | 0.274 | 0.003 | 255.3 | 251.44 | 252.9 | 1.05 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.736 | 2025-03-03 17:00 | 3.708 | 2025-03-03 17:00 | 983042 | 3 | 9503
22001066 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 17552.41 | 0 | 17839.41 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 3018.53 | 1.689 | 1.697 | -0.173 | 123.65 | 239.43 | 117.51 | 0.1 | 7.08 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.954 | 2025-03-03 19:30 | 3.952 | 2025-03-03 19:30 | 1072778 | 3 | 8682
22001044 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 1765.83 | 0 | 2321.93 | 0 | 1115.71 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 253.59 | 256.57 | 254.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.096 | 2025-03-04 08:30 | 1.096 | 2025-03-04 08:30 | 466410 | 12 | 33389
22001083 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 3306.27 | 0 | 3386.17 | 0 | 43.87 | 0 | 0 | 267.61 | 0.068 | 0.068 | 0 | 253.32 | 256.29 | 254.47 | 0 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.894 | 2025-03-02 13:30 | 3.892 | 2025-03-02 13:30 | 466818 | 10 | 9975
22001041 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 1868.33 | 0 | 1917.15 | 0 | 43.04 | 0 | 0 | 198.48 | 0 | 0 | 0 | 253.28 | 256.44 | 254.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 466819 | 11 | 6708
22000919 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 49804.592 | 0 | 50067.608 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 4987.61 | 2.586 | 2.603 | -0.302 | 249.2 | 250.52 | 244.97 | 3.4 | 3.43 | 3.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 8.154 | 2025-03-05 16:30 | 8.14 | 2025-03-05 16:30 | 637919 | 9 | 3836
22001042 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 3231.98 | 0 | 3339.56 | 0 | 76.83 | 0 | 0 | 324.27 | 0.06 | 0.061 | 0.014 | 252.95 | 256.25 | 254.19 | 0 | 0.24 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.492 | 2025-03-04 11:00 | 1.492 | 2025-03-04 11:00 | 467545 | 11 | 13339
22000835 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 4351.6 | 0 | 4417.64 | 0 | 51.61 | 0 | 0 | 299.36 | 0.016 | 0.016 | 0.004 | 255.55 | 254.47 | 251.89 | 0 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.126 | 2025-03-05 08:30 | 2.126 | 2025-03-05 08:30 | 501673 | 10 | 7539
22000838 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 8208.7 | 0 | 8361.3 | 0 | 122.39 | 0 | 0 | 714.04 | 0.125 | 0.144 | -0.073 | 255.09 | 254.03 | 251.46 | 0.78 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.2 | 2025-03-04 10:00 | 4.196 | 2025-03-04 10:00 | 501964 | 13 | 10381
22000353 | 06/03/2025 00:00:00 | 06/03/2025 00:00:00 | 5634.55 | 0 | 5998.01 | 0 | 1231.72 | 0 | 0 | 175.68 | 0.163 | 0.164 | 0.021 | 251.18 | 253.43 | 251.48 | 0.25 | 0.32 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.25 | 2025-03-04 19:00 | 3.25 | 2025-03-04 19:00 | 1113880 | 3 | 9665