## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001101 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 548.66 | 0 | 551.31 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 241.23 | 241.72 | 240.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.182 | 2025-03-12 11:30 | 0.18 | 2025-03-12 11:30 | 885905 | 3 | 568
22000730 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 3849.99 | 0 | 3952.52 | 0 | 285.05 | 0 | 0 | 97.14 | 0 | 0 | 0 | 243.23 | 246.15 | 244.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.15 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-03-10 08:00 | 3.364 | 2025-03-10 08:00 | 482120 | 11 | 21160
22001082 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 3817.58 | 0 | 3891.17 | 0 | 86.62 | 0 | 0 | 189.3 | 0 | 0 | 0 | 241.15 | 244.32 | 243.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.996 | 2025-03-07 13:30 | 2.996 | 2025-03-07 13:30 | 487692 | 11 | 10562
22001085 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 1289.77 | 0 | 1381.13 | 0 | 270.37 | 0 | 0 | 101.71 | 0.039 | 0.04 | -0.012 | 240.42 | 243.51 | 241.86 | 0 | 0 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.596 | 2025-03-10 18:30 | 1.594 | 2025-03-10 18:30 | 455829 | 10 | 7520
22000532 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 7069.05 | 0 | 7106.35 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 682.8 | 3.216 | 3.225 | -0.249 | 217.38 | 224.64 | 214.23 | 0 | 0 | 15.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 7.4 | 2025-03-01 17:30 | 7.394 | 2025-03-01 17:30 | 1523698 | 4 | 8415
22001341 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 243.65 | 243.53 | 242.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 1.194 | 2025-03-03 08:00 | 1.194 | 2025-03-03 08:00 | 1131926 | 4 | 428
22000728 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 5028.21 | 0 | 5120.39 | 0 | 95.95 | 0 | 0 | 422.8 | 0.123 | 0.123 | -0.015 | 238.69 | 241.59 | 239.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.276 | 2025-03-10 11:00 | 2.274 | 2025-03-10 11:00 | 480692 | 11 | 12031
22000908 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 15022.48 | 0 | 15032.91 | 0 | 421.75 | 0 | 0 | 3.71 | 0.013 | 0.013 | 0.002 | 243.62 | 243.81 | 240.19 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 491543 | 10 | 9080
22001049 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 3794.19 | 0 | 3973.1 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 576.23 | 0.238 | 0.258 | -0.102 | 241.04 | 242.16 | 242.94 | 0.16 | 0.64 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-03-11 20:00 | 2.2 | 2025-03-11 20:00 | 486665 | 9 | 11434
22001084 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 3763.11 | 0 | 4060.05 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 737.54 | 0.008 | 0.02 | -0.019 | 240.5 | 242.94 | 243.17 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.312 | 2025-03-02 16:00 | 2.312 | 2025-03-02 16:00 | 468475 | 10 | 33372
22000801 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 9227.13 | 0 | 10632.97 | 0 | 1989.06 | 0 | 0 | 1404.12 | 0.534 | 0.541 | -0.092 | 162.19 | 245.58 | 247.89 | 0 | 2.99 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.504 | 2025-03-06 12:00 | 3.226 | 2025-03-12 13:30 | 816857 | 10 | 37755
22000724 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 1194.45 | 0 | 1216.37 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 73.38 | 0.008 | 0.012 | 0.009 | 244.39 | 247.15 | 244.61 | 0.09 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 474761 | 15 | 3746
22001576 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 144.23 | 0 | 156.68 | 0 | 35.89 | 0 | 0 | 5.84 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 238.97 | 246.68 | 245.06 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.128 | 2025-03-04 14:00 | 0.826 | 2025-03-06 16:00 | 200816 | 2 | 674
22001108 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 27845.41 | 0 | 28109.95 | 0 | 536.7 | 0 | 0 | 1955.52 | 0.038 | 0.075 | 0.065 | 250.85 | 252.06 | 248.48 | 0.33 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 8.39 | 2025-03-12 17:30 | 8.386 | 2025-03-12 17:30 | 884270 | 3 | 1775
22000872 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 4336.99 | 0 | 4499.2 | 0 | 835.08 | 0 | 0 | 21.98 | 0.079 | 0.079 | -0.012 | 263.79 | 252.6 | 257.38 | 0.33 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.224 | 2025-03-02 14:00 | 2.22 | 2025-03-02 14:00 | 799686 | 5 | 12703
22001043 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 5249.08 | 0 | 5427.34 | 0 | 549.69 | 0 | 0 | 237.67 | 0.998 | 0.998 | 0.002 | 252.54 | 255.29 | 253.85 | 0.09 | 0 | 3.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.344 | 2025-03-05 09:00 | 3.274 | 2025-03-05 09:00 | 464880 | 11 | 17805
22000903 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 12470.85 | 0 | 12526.94 | 0 | 247.7 | 0 | 0 | 273.63 | 0.053 | 0.055 | 0.017 | 254.58 | 253.82 | 251.6 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.986 | 2025-03-06 10:00 | 4.984 | 2025-03-06 10:00 | 493628 | 11 | 13378
22001102 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 24497.69 | 0 | 25671.59 | 0 | 4381.32 | 0 | 0 | 121.86 | 0.759 | 1.408 | 1.186 | 254.92 | 253.66 | 251.53 | 0.45 | 4.85 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 16.514 | 2025-03-08 17:30 | 16.454 | 2025-03-08 17:30 | 885404 | 4 | 2648
22001081 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 4493.63 | 0 | 4548.79 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 150.97 | 1.225 | 1.225 | -0.019 | 253.83 | 256.77 | 254.73 | 0.07 | 0 | 4.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.862 | 2025-03-07 02:00 | 1.862 | 2025-03-07 02:00 | 487411 | 10 | 5283
22001086 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 3727.06 | 0 | 3937.42 | 0 | 610.21 | 0 | 0 | 50.24 | 0.032 | 0.055 | 0.045 | 254.33 | 256.82 | 255.41 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.462 | 2025-03-02 09:00 | 1.458 | 2025-03-02 09:00 | 467654 | 10 | 17635
22000904 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 5446.73 | 0 | 5635.85 | 0 | 412.89 | 0 | 0 | 183.45 | 0.045 | 0.045 | 0.002 | 256.76 | 255.91 | 253.94 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.154 | 2025-03-06 | 5.152 | 2025-03-06 | 491320 | 11 | 14650
22000729 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.32 | 255.38 | 254.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463102 | 10 | 12742
22001050 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 1555.54 | 0 | 1567.24 | 0 | 29.32 | 0 | 0 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 248.67 | 251.92 | 250.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.952 | 2025-03-08 14:00 | 1.952 | 2025-03-08 14:00 | 486895 | 11 | 2372
22000834 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 3040.37 | 0 | 3131.14 | 0 | 334.99 | 0 | 0 | 47.7 | 0.042 | 0.042 | 0.001 | 250.94 | 250.86 | 248.33 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.764 | 2025-03-01 14:00 | 3.762 | 2025-03-01 14:00 | 499944 | 11 | 8604
22001047 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 3934.63 | 0 | 4046.86 | 0 | 29.46 | 0 | 0 | 404.65 | 0.021 | 0.044 | -0.039 | 248.19 | 251.19 | 249.65 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.238 | 2025-03-07 20:00 | 3.236 | 2025-03-07 20:00 | 488075 | 12 | 14690
22001046 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 1138.9 | 0 | 1220.42 | 0 | 76.28 | 0 | 0 | 198.61 | 0 | 0 | 0 | 248.57 | 251.45 | 250.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.04 | 2025-03-10 20:30 | 1.03 | 2025-03-10 20:30 | 467748 | 11 | 12452
22001107 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 62832.2 | 0 | 63127.792 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 5969.5 | 4.319 | 4.338 | -0.412 | 248.67 | 246.06 | 64.15 | 5.14 | 12.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 10.162 | 2025-03-07 19:30 | 10.148 | 2025-03-07 19:30 | 1023136 | 6 | 1658
22001090 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 8825.86 | 0 | 8985.82 | 0 | 159.07 | 0 | 0 | 705.96 | 0.063 | 0.064 | 0.015 | 248.45 | 251.42 | 250.51 | 0 | 0.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 466826 | 11 | 12283
22001103 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 17427.46 | 0 | 18792.1 | 0 | 4970.33 | 0 | 0 | 108.45 | 0.735 | 1.101 | 0.821 | 250.52 | 252.02 | 249.23 | 4.46 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.698 | 2025-03-10 18:30 | 4.576 | 2025-03-04 13:30 | 875402 | 4 | 5617
22000862 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 11267.53 | 0 | 11435.38 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1835.63 | 1.151 | 1.185 | -0.283 | 116.13 | 127.35 | 240.46 | 0 | 0 | 5.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 4.162 | 2025-03-02 23:00 | 4.146 | 2025-03-02 23:00 | 1178935 | 2 | 8093
22000905 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 4674.91 | 0 | 4696.92 | 0 | 108.31 | 0 | 0 | 140.99 | 0.022 | 0.023 | 0.008 | 250.11 | 250.95 | 247.57 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 491092 | 10 | 11809
22000837 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 1077.72 | 0 | 1104.19 | 0 | 124.44 | 0 | 0 | 26.43 | 0.08 | 0.088 | 0.037 | 249.94 | 250.85 | 247.69 | 0.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 500634 | 11 | 13565
22000832 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 1542.06 | 0 | 1558.46 | 0 | 40.46 | 0 | 0 | 54.42 | 0.065 | 0.071 | -0.029 | 249.93 | 249.77 | 246.87 | 0.06 | 0.27 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-03-11 10:30 | 1.42 | 2025-03-11 10:30 | 500786 | 12 | 3785
22000725 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 247.7 | 250.45 | 249.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483097 | 9 | 11406
22000266 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 1601.36 | 0 | 3650.48 | 0 | 3140.16 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.39 | 256.04 | 253.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.688 | 2025-03-07 16:00 | 1.926 | 2025-03-07 17:00 | 1176421 | 3 | 10665
22001088 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 5016.79 | 0 | 5130.79 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 571.93 | 0.036 | 0.045 | -0.027 | 247.36 | 249.88 | 249.21 | 0.03 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 466274 | 10 | 11778
22000907 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 12190.77 | 0 | 12211.97 | 0 | 380.08 | 0 | 0 | 44.78 | 1.185 | 1.186 | 0.054 | 249.17 | 248.37 | 246.09 | 0.03 | 4.75 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.29 | 2025-03-03 09:00 | 3.288 | 2025-03-03 09:00 | 484308 | 13 | 7047
22000917 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 30451.59 | 0 | 32409.96 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 9493 | 3.328 | 3.457 | -0.938 | 245.4 | 247.18 | 231.8 | 13.71 | 1.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.042 | 2025-03-02 14:35 | 3.906 | 2025-03-02 14:35 | 824149 | 11 | 6408
22000902 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 9109.6 | 0 | 9247.24 | 0 | 189.69 | 0 | 0 | 701.78 | 0.12 | 0.12 | 0.009 | 249.21 | 249.17 | 246.19 | 0 | 0.63 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.442 | 2025-03-03 12:30 | 2.442 | 2025-03-03 12:30 | 491755 | 13 | 9497
22001110 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 114891.32 | 0 | 115027.776 | 0 | 80.33 | 0 | 0 | 5128.84 | 8.936 | 8.943 | -0.363 | 233.68 | 245.31 | 230.43 | 9.67 | 8.93 | 19.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 14.262 | 2025-03-03 18:30 | 14.254 | 2025-03-03 18:30 | 1025428 | 6 | 10397
22000723 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 3197.6 | 0 | 3229.05 | 0 | 60.68 | 0 | 0 | 93.82 | 0.013 | 0.013 | 0.001 | 247.53 | 249.89 | 249.21 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.084 | 2025-03-02 13:30 | 2.084 | 2025-03-02 13:30 | 475230 | 11 | 11408
22000938 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 6846.74 | 0 | 7284.48 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2369.11 | 0.947 | 1.059 | -0.476 | 141.61 | 135.82 | 251.75 | 0.06 | 0.06 | 6.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.072 | 2025-03-02 05:30 | 3.022 | 2025-03-02 05:30 | 1116757 | 8 | 4479
22000726 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 5314.83 | 0 | 5461.98 | 0 | 416.43 | 0 | 0 | 118.06 | 0.053 | 0.053 | 0.005 | 248.5 | 251.02 | 250.27 | 0 | 0.21 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.604 | 2025-03-08 22:00 | 3.604 | 2025-03-08 22:00 | 478764 | 13 | 46019
22000833 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 6046.84 | 0 | 6275.72 | 0 | 624.91 | 0 | 0 | 71.41 | 0.055 | 0.089 | 0.071 | 250.6 | 249.74 | 247.67 | 0.04 | 0.23 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.146 | 2025-03-01 11:30 | 3.146 | 2025-03-01 11:30 | 500964 | 11 | 17453
22000866 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 18926.27 | 0 | 19103.28 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2489.37 | 1.194 | 1.214 | -0.22 | 237.85 | 123.04 | 115.6 | 5.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.054 | 2025-03-04 17:30 | 5.042 | 2025-03-04 17:30 | 1030387 | 3 | 7390
22000906 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 3082.06 | 0 | 3130.11 | 0 | 241.12 | 0 | 0 | 92.74 | 0.228 | 0.228 | 0.006 | 250.32 | 250.1 | 247.26 | 0 | 0.06 | 1.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.49 | 2025-03-05 10:30 | 3.488 | 2025-03-05 10:30 | 490173 | 9 | 14847
22001045 | 13/03/2025 00:00:00 | 13/03/2025 00:00:00 | 2603.83 | 0 | 2743.87 | 0 | 250.09 | 0 | 0 | 226.3 | 0.016 | 0.029 | -0.025 | 249.34 | 252.09 | 250.78 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 466174 | 10 | 19223