## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000727 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 957.82 | 0 | 1056.59 | 0 | 12.74 | 0 | 0 | 296.59 | 0.187 | 0.189 | -0.033 | 242.09 | 244.67 | 241.76 | 0.62 | 0.02 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.262 | 2025-03-05 08:30 | 2.262 | 2025-03-05 08:30 | 480615 | 9 | 2852
22000722 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 2477.32 | 0 | 2558.53 | 0 | 30.73 | 0 | 0 | 347.4 | 0 | 0 | 0 | 237.61 | 239.99 | 238.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.614 | 2025-03-01 06:30 | 1.614 | 2025-03-01 06:30 | 456085 | 9 | 11368
22000540 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 20904.52 | 0 | 21198.44 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3371.79 | 2.328 | 2.348 | -0.308 | 235.41 | 235.89 | 235.06 | 0.47 | 9.9 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.932 | 2025-03-02 20:30 | 5.914 | 2025-03-02 20:30 | 1266140 | 2 | 2417
22000901 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 11211.77 | 0 | 11277.85 | 0 | 288.4 | 0 | 0 | 139.03 | 0.028 | 0.028 | 0.006 | 240.42 | 241.19 | 239.2 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.316 | 2025-03-05 10:00 | 5.316 | 2025-03-05 10:00 | 492775 | 10 | 29704
22000910 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 8926.08 | 0 | 8942.67 | 0 | 164.78 | 0 | 0 | 15.93 | 0.026 | 0.027 | 0.01 | 241.61 | 240.95 | 238.83 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.702 | 2025-03-08 12:30 | 3.702 | 2025-03-08 12:30 | 482438 | 10 | 8975
22000480 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 33851.2 | 0 | 34580.72 | 0 | 1323.84 | 1984.24 | 0 | 29.44 | 0.028 | 0.028 | 0.004 | 253.68 | 251 | 249.1 | 0.23 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.464 | 2025-03-09 09:00 | 1.436 | 2025-03-09 09:00 | 936159 | 9 | 17497
22000482 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 31931.26 | 0 | 32099.68 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2095.6 | 2.772 | 2.798 | -0.382 | 234.08 | 236.74 | 232.85 | 3.72 | 4.09 | 4.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 4.474 | 2025-03-12 19:30 | 4.458 | 2025-03-12 19:30 | 1444075 | 3 | 3602
22001101 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 548.67 | 0 | 551.32 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 246.49 | 242.89 | 240.87 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.182 | 2025-03-12 11:30 | 0.18 | 2025-03-12 11:30 | 885905 | 3 | 569
22000721 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 2344.04 | 0 | 2504.84 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 569.71 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 243.42 | 246.46 | 245.07 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-03-12 11:30 | 1.73 | 2025-03-12 11:30 | 475818 | 11 | 14329
22000730 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 3851.27 | 0 | 3953.92 | 0 | 285.43 | 0 | 0 | 97.15 | 0.015 | 0.017 | 0.008 | 244.86 | 247.88 | 245.87 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.2 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-03-10 08:00 | 3.364 | 2025-03-10 08:00 | 482120 | 11 | 21190
22001082 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 3817.58 | 0 | 3891.17 | 0 | 86.62 | 0 | 0 | 189.3 | 0 | 0 | 0 | 240.79 | 245.29 | 243.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.996 | 2025-03-07 13:30 | 2.996 | 2025-03-07 13:30 | 487692 | 11 | 10562
22000726 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 5341.96 | 0 | 5489.14 | 0 | 416.74 | 0 | 0 | 118.42 | 3.188 | 3.188 | 0.003 | 242.13 | 245.65 | 242.73 | 0 | 0.25 | 12.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.604 | 2025-03-08 22:00 | 3.604 | 2025-03-08 22:00 | 478764 | 13 | 46043
22001085 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 1293.33 | 0 | 1384.91 | 0 | 270.41 | 0 | 0 | 102.4 | 0.05 | 0.056 | -0.026 | 240.84 | 244 | 242.54 | 0.11 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.902 | 2025-03-13 19:00 | 1.896 | 2025-03-13 19:00 | 455829 | 10 | 7554
22000532 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 7110.31 | 0 | 7147.87 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | 687.27 | 1.698 | 1.714 | -0.236 | 219.46 | 224.12 | 218.17 | 0 | 0 | 7.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.4 | 2025-03-01 17:30 | 7.394 | 2025-03-01 17:30 | 1523755 | 4 | 8476
22000728 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 5032.75 | 0 | 5125.03 | 0 | 95.95 | 0 | 0 | 423.65 | 0.154 | 0.155 | -0.022 | 240.09 | 243.56 | 242.35 | 0 | 0.67 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.276 | 2025-03-10 11:00 | 2.274 | 2025-03-10 11:00 | 480692 | 11 | 12050
22001341 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 243.45 | 242.88 | 241.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.15 | 14400 | Disconnect | 1.194 | 2025-03-03 08:00 | 1.194 | 2025-03-03 08:00 | 1131926 | 4 | 428
22000908 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 15030.08 | 0 | 15040.53 | 0 | 422.16 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 243.73 | 242.73 | 240.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 491543 | 10 | 9083
22001084 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 3763.54 | 0 | 4060.78 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 738.08 | 0.045 | 0.049 | -0.02 | 240.02 | 243.73 | 242.91 | 0 | 0.27 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.312 | 2025-03-02 16:00 | 2.312 | 2025-03-02 16:00 | 468475 | 10 | 33937
22001049 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 3801.12 | 0 | 3980.53 | 0 | 85.64 | 0 | 0 | 578.01 | 0.027 | 0.042 | -0.033 | 240.29 | 243.85 | 242.8 | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-03-11 20:00 | 2.2 | 2025-03-11 20:00 | 486665 | 9 | 11458
22000866 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 18975.33 | 0 | 19152.77 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2495.61 | 1.795 | 1.806 | -0.202 | 226.89 | 118.58 | 111.31 | 8.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.054 | 2025-03-04 17:30 | 5.042 | 2025-03-04 17:30 | 1030651 | 3 | 7439
22000906 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 3088.69 | 0 | 3136.76 | 0 | 241.42 | 0 | 0 | 92.83 | 0.256 | 0.256 | 0 | 243.58 | 242.95 | 240.69 | 0 | 0.04 | 1.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.49 | 2025-03-05 10:30 | 3.488 | 2025-03-05 10:30 | 490173 | 9 | 14875
22001045 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 2611.49 | 0 | 2751.91 | 0 | 250.48 | 0 | 0 | 227.24 | 0.252 | 0.266 | 0.086 | 241.03 | 244.42 | 242.67 | 0.13 | 1.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 466174 | 10 | 19248
22000801 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 9249.36 | 0 | 10667.99 | 0 | 2010.49 | 0 | 0 | 1405.14 | 0.508 | 0.512 | -0.067 | 195.86 | 246.67 | 252.82 | 0 | 2.84 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.504 | 2025-03-06 12:00 | 3.226 | 2025-03-12 13:30 | 816893 | 10 | 37836
22001576 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 144.7 | 0 | 157.18 | 0 | 35.95 | 0 | 0 | 5.87 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 232.82 | 243.25 | 242.55 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.128 | 2025-03-04 14:00 | 0.826 | 2025-03-06 16:00 | 200816 | 2 | 679
22001108 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 27864.66 | 0 | 28129.96 | 0 | 537.99 | 0 | 0 | 1956.7 | 0.037 | 0.071 | 0.061 | 247.68 | 249.23 | 246.7 | 0.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 8.39 | 2025-03-12 17:30 | 8.386 | 2025-03-12 17:30 | 884270 | 3 | 1784
22000872 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 4342.17 | 0 | 4504.48 | 0 | 835.71 | 0 | 0 | 22.17 | 0.14 | 0.141 | 0.018 | 256.44 | 249.76 | 251.68 | 0.58 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.224 | 2025-03-02 14:00 | 2.22 | 2025-03-02 14:00 | 799704 | 5 | 12718
22000903 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 12492.62 | 0 | 12548.78 | 0 | 248.09 | 0 | 0 | 273.97 | 6.064 | 6.064 | 0.009 | 247.14 | 248.26 | 246.3 | 24.52 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.986 | 2025-03-06 10:00 | 4.984 | 2025-03-06 10:00 | 493628 | 11 | 13384
22001102 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 24647.91 | 0 | 25830.04 | 0 | 4412.39 | 0 | 0 | 121.88 | 1.117 | 1.886 | 1.52 | 250.37 | 249.11 | 247.73 | 0.44 | 6.9 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 16.514 | 2025-03-08 17:30 | 16.454 | 2025-03-08 17:30 | 885404 | 4 | 2650
22001043 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 5267.32 | 0 | 5445.77 | 0 | 550.89 | 0 | 0 | 237.89 | 0.948 | 0.948 | 0 | 246.04 | 249.49 | 248.62 | 0 | 0 | 3.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.344 | 2025-03-05 09:00 | 3.274 | 2025-03-05 09:00 | 464880 | 11 | 17817
22001081 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 4497.67 | 0 | 4552.85 | 0 | 59.14 | 0 | 0 | 151.02 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 251.03 | 249.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 1.862 | 2025-03-07 02:00 | 1.862 | 2025-03-07 02:00 | 487411 | 10 | 5288
22000724 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 1196.91 | 0 | 1218.86 | 0 | 42.99 | 0 | 0 | 73.52 | 0 | 0 | 0 | 247.27 | 250.84 | 249.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 474761 | 15 | 3754
22001046 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 1139.51 | 0 | 1221.14 | 0 | 76.46 | 0 | 0 | 198.61 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 254.94 | 253.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.04 | 2025-03-10 20:30 | 1.03 | 2025-03-10 20:30 | 467748 | 11 | 12478
22001086 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 3730.9 | 0 | 3941.5 | 0 | 611 | 0 | 0 | 50.24 | 0.028 | 0.049 | 0.041 | 254.53 | 257.43 | 256.35 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.462 | 2025-03-02 09:00 | 1.458 | 2025-03-02 09:00 | 467654 | 10 | 17655
22000904 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 5453.95 | 0 | 5643.23 | 0 | 413.44 | 0 | 0 | 183.55 | 0.1 | 0.1 | 0.007 | 256.74 | 256.67 | 253.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.154 | 2025-03-06 | 5.152 | 2025-03-06 | 491320 | 11 | 14673
22000725 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.5 | 257.48 | 256.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483097 | 9 | 11406
22000729 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.06 | 256.98 | 256.11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463102 | 10 | 12742
22001050 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 1556.89 | 0 | 1568.59 | 0 | 29.35 | 0 | 0 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 254 | 257 | 256.01 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.952 | 2025-03-08 14:00 | 1.952 | 2025-03-08 14:00 | 486895 | 11 | 2376
22000834 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 3045.25 | 0 | 3136.05 | 0 | 335.27 | 0 | 0 | 47.72 | 0.033 | 0.033 | 0.001 | 256.31 | 256.48 | 252.43 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.764 | 2025-03-01 14:00 | 3.762 | 2025-03-01 14:00 | 499944 | 11 | 8613
22000833 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 6073.17 | 0 | 6302.38 | 0 | 626.61 | 0 | 0 | 71.79 | 1.646 | 1.647 | 0.073 | 255.27 | 255.76 | 252.47 | 6.22 | 0.25 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.146 | 2025-03-01 11:30 | 3.146 | 2025-03-01 11:30 | 500964 | 11 | 17493
22001107 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 62962.64 | 0 | 63258.68 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 5979.54 | 4.461 | 4.479 | -0.406 | 251.71 | 252.26 | 65.99 | 5.31 | 12.59 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 10.162 | 2025-03-07 19:30 | 10.148 | 2025-03-07 19:30 | 1023136 | 6 | 1659
22001090 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 8842.94 | 0 | 9002.93 | 0 | 159.35 | 0 | 0 | 706.2 | 1.444 | 1.444 | 0 | 253.8 | 256.25 | 255.15 | 0 | 5.65 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 466826 | 11 | 12303
22001103 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 17463.22 | 0 | 18829.65 | 0 | 4977.61 | 0 | 0 | 108.63 | 0.219 | 0.219 | 0 | 255.55 | 256.44 | 253.73 | 1.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.698 | 2025-03-10 18:30 | 4.576 | 2025-03-04 13:30 | 875402 | 4 | 5650
22000905 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 4681.26 | 0 | 4703.32 | 0 | 108.59 | 0 | 0 | 141.05 | 0.028 | 0.028 | 0.004 | 255.29 | 255.64 | 252.55 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 491092 | 10 | 11835
22000917 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 30484.85 | 0 | 32450.76 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 9507.86 | 2.321 | 2.491 | -0.905 | 250.48 | 245.46 | 236.75 | 9.47 | 1.4 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.042 | 2025-03-02 14:35 | 3.906 | 2025-03-02 14:35 | 824193 | 11 | 6934
22000266 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 1604.01 | 0 | 3656.55 | 0 | 3145.46 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 265.68 | 260.37 | 259.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.688 | 2025-03-07 16:00 | 1.926 | 2025-03-07 17:00 | 1176422 | 3 | 10711
22000902 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 9111.68 | 0 | 9249.33 | 0 | 189.78 | 0 | 0 | 701.82 | 0.068 | 0.068 | 0.006 | 255.31 | 255.06 | 252.13 | 0 | 0.37 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.442 | 2025-03-03 12:30 | 2.442 | 2025-03-03 12:30 | 491755 | 13 | 9499
22000837 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 1078.27 | 0 | 1104.78 | 0 | 124.6 | 0 | 0 | 26.44 | 0 | 0 | 0 | 255.24 | 255.48 | 252.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 500634 | 11 | 13579
22000907 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 12193.02 | 0 | 12214.21 | 0 | 380.15 | 0 | 0 | 44.78 | 0 | 0 | 0 | 255.03 | 255.31 | 252.43 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.29 | 2025-03-03 09:00 | 3.288 | 2025-03-03 09:00 | 484308 | 13 | 7049
22001047 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 3941.39 | 0 | 4053.92 | 0 | 29.54 | 0 | 0 | 405.58 | 0.024 | 0.048 | -0.042 | 253.39 | 255.92 | 254.69 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.238 | 2025-03-07 20:00 | 3.236 | 2025-03-07 20:00 | 488075 | 12 | 14730
22000938 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 6868.77 | 0 | 7308.31 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2378.04 | 0.765 | 0.84 | -0.349 | 138.99 | 127.31 | 250.21 | 0.05 | 0.05 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.072 | 2025-03-02 05:30 | 3.022 | 2025-03-02 05:30 | 1116817 | 8 | 4482
22000862 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 11302.19 | 0 | 11470.51 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1840.93 | 1.282 | 1.317 | -0.303 | 114.26 | 133.07 | 245.62 | 0 | 0 | 5.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.162 | 2025-03-02 23:00 | 4.146 | 2025-03-02 23:00 | 1179242 | 2 | 8153
22001110 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 115131.768 | 0 | 115268.48 | 0 | 80.34 | 0 | 0 | 5139.15 | 9.707 | 9.714 | -0.375 | 238.49 | 249.96 | 234.58 | 10.11 | 9.47 | 21.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 14.262 | 2025-03-03 18:30 | 14.254 | 2025-03-03 18:30 | 1025428 | 6 | 10426
22001088 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 5022.04 | 0 | 5136.18 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 572.73 | 0.064 | 0.069 | -0.026 | 252.95 | 255.61 | 254.24 | 0.03 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 466274 | 10 | 11795
22000723 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 3202.19 | 0 | 3233.65 | 0 | 60.78 | 0 | 0 | 93.82 | 0.033 | 0.033 | 0.002 | 252.98 | 255.67 | 254.41 | 0 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.084 | 2025-03-02 13:30 | 2.084 | 2025-03-02 13:30 | 475230 | 11 | 11420
22000832 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 1543.74 | 0 | 1560.28 | 0 | 40.77 | 0 | 0 | 54.57 | 0.108 | 0.11 | -0.023 | 255.09 | 255.21 | 252.34 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.422 | 2025-03-11 10:30 | 1.42 | 2025-03-11 10:30 | 500786 | 12 | 3787
22001042 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 3283.39 | 0 | 3391.92 | 0 | 77.96 | 0 | 0 | 329.39 | 0.034 | 0.037 | 0.015 | 251.48 | 254.46 | 252.88 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 1.782 | 2025-03-12 15:30 | 1.782 | 2025-03-12 15:30 | 467575 | 11 | 13506
22000838 | 14/03/2025 00:00:00 | 14/03/2025 00:00:00 | 8336.32 | 0 | 8491.48 | 0 | 123.88 | 0 | 0 | 726.81 | 0.127 | 0.144 | -0.068 | 253.57 | 253.58 | 249.8 | 0.79 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 5.382 | 2025-03-09 21:30 | 5.38 | 2025-03-09 21:30 | 502007 | 13 | 10526