## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000730 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 3858.07 | 0 | 3960.96 | 0 | 286.33 | 0 | 0 | 97.27 | 0.145 | 0.169 | 0.088 | 243.47 | 246.27 | 244.96 | 0.22 | 0 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-03-10 08:00 | 3.364 | 2025-03-10 08:00 | 482127 | 11 | 21261
22001082 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 3820.87 | 0 | 3894.47 | 0 | 86.67 | 0 | 0 | 189.31 | 3.861 | 3.861 | 0 | 243.09 | 245.07 | 244.14 | 1.88 | 13.96 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.78 | 14400 | Connect | 2.996 | 2025-03-07 13:30 | 2.996 | 2025-03-07 13:30 | 487699 | 11 | 10566
22001085 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 1299.47 | 0 | 1391.26 | 0 | 270.67 | 0 | 0 | 103.18 | 0 | 0 | 0 | 242.53 | 245.57 | 243.96 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.79 | 14400 | Connect | 1.902 | 2025-03-13 19:00 | 1.896 | 2025-03-13 19:00 | 455836 | 10 | 7597
22000532 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 7193.48 | 0 | 7231.49 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 695.13 | 1.79 | 1.799 | -0.188 | 201.76 | 223.57 | 204.89 | 0 | 0 | 8.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.4 | 2025-03-01 17:30 | 7.394 | 2025-03-01 17:30 | 1524046 | 4 | 8500
22000908 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 15030.56 | 0 | 15041.02 | 0 | 422.21 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 244.6 | 244.5 | 240.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 491544 | 10 | 9084
22000728 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 5047.2 | 0 | 5139.64 | 0 | 95.99 | 0 | 0 | 425.03 | 0.168 | 0.169 | -0.022 | 240.83 | 243.15 | 243.19 | 0 | 0.72 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.276 | 2025-03-10 11:00 | 2.274 | 2025-03-10 11:00 | 480692 | 11 | 12110
22001341 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 580.29 | 0 | 582.67 | 0 | 13.26 | 0.81 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 239.58 | 245.59 | 244.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 1.194 | 2025-03-03 08:00 | 1.194 | 2025-03-03 08:00 | 1131926 | 4 | 428
22001049 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 3813 | 0 | 3993.79 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 581.96 | 1.677 | 1.687 | -0.184 | 240.57 | 243.35 | 243.08 | 6.48 | 0.5 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-03-11 20:00 | 2.2 | 2025-03-11 20:00 | 486665 | 9 | 11522
22001084 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 3764.42 | 0 | 4062.22 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 739.14 | 0.008 | 0.022 | -0.021 | 240.67 | 243.28 | 242.74 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.312 | 2025-03-02 16:00 | 2.312 | 2025-03-02 16:00 | 468475 | 10 | 35009
22001576 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 145.11 | 0 | 157.59 | 0 | 35.98 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 231.52 | 223.26 | 240.22 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.128 | 2025-03-04 14:00 | 0.826 | 2025-03-06 16:00 | 200833 | 2 | 683
22000726 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 5369.98 | 0 | 5517.21 | 0 | 417.22 | 0 | 0 | 118.72 | 0.206 | 0.206 | -0.014 | 241.56 | 243.83 | 242.54 | 0 | 0.52 | 0.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.604 | 2025-03-08 22:00 | 3.604 | 2025-03-08 22:00 | 478764 | 13 | 46090
22000866 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 19053.9 | 0 | 19232.02 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2505.66 | 1.766 | 1.778 | -0.21 | 231.52 | 120.62 | 113.14 | 7.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.054 | 2025-03-04 17:30 | 5.042 | 2025-03-04 17:30 | 1030706 | 3 | 7463
22000906 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 3098.63 | 0 | 3146.76 | 0 | 242.02 | 0 | 0 | 93 | 0.092 | 0.092 | 0.013 | 243.97 | 243.49 | 241.23 | 0 | 0.05 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.49 | 2025-03-05 10:30 | 3.488 | 2025-03-05 10:30 | 490173 | 9 | 14922
22001045 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 2622.97 | 0 | 2763.97 | 0 | 251.04 | 0 | 0 | 228.82 | 0.168 | 0.181 | 0.069 | 241.57 | 244.58 | 242.63 | 0.66 | 0.07 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 466174 | 10 | 19290
22000801 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 9286.32 | 0 | 10725.59 | 0 | 2043.03 | 0 | 0 | 1407.31 | 0.49 | 0.495 | -0.071 | 194.93 | 253.04 | 256.89 | 0 | 2.71 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.504 | 2025-03-06 12:00 | 3.226 | 2025-03-12 13:30 | 816926 | 10 | 37947
22001108 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 27911.79 | 0 | 28178.5 | 0 | 540.3 | 0 | 0 | 1959.93 | 0.038 | 0.074 | 0.064 | 249.55 | 251.21 | 248.2 | 0.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 8.39 | 2025-03-12 17:30 | 8.386 | 2025-03-12 17:30 | 884270 | 3 | 1816
22000872 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 4356.46 | 0 | 4519.23 | 0 | 838.7 | 0 | 0 | 22.28 | 0.399 | 0.406 | 0.077 | 258.64 | 252.29 | 256.28 | 1.59 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.224 | 2025-03-02 14:00 | 2.22 | 2025-03-02 14:00 | 799761 | 5 | 12725
22001081 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 4497.67 | 0 | 4552.85 | 0 | 59.14 | 0 | 0 | 151.02 | 0 | 0 | 0 | 248.87 | 251.79 | 250.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.862 | 2025-03-07 02:00 | 1.862 | 2025-03-07 02:00 | 487411 | 10 | 5288
22001043 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 5288.87 | 0 | 5467.96 | 0 | 552.54 | 0 | 0 | 239.07 | 0.018 | 0.018 | 0.005 | 251.21 | 254.5 | 253.14 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.344 | 2025-03-05 09:00 | 3.274 | 2025-03-05 09:00 | 464880 | 11 | 17863
22000903 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 12529.32 | 0 | 12585.59 | 0 | 248.68 | 0 | 0 | 274.56 | 0.052 | 0.054 | 0.016 | 254.02 | 253.46 | 250.72 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.986 | 2025-03-06 10:00 | 4.984 | 2025-03-06 10:00 | 493628 | 11 | 13407
22001102 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 24957.65 | 0 | 26153.7 | 0 | 4472.1 | 0 | 0 | 122.05 | 1.276 | 1.806 | 1.279 | 254.94 | 253.36 | 251.87 | 1.59 | 5.3 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 16.514 | 2025-03-08 17:30 | 16.454 | 2025-03-08 17:30 | 885404 | 4 | 2659
22001086 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 3737.08 | 0 | 3948.24 | 0 | 612.59 | 0 | 0 | 50.25 | 0.028 | 0.051 | 0.043 | 251.29 | 254.41 | 252.96 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.832 | 2025-03-14 15:00 | 1.832 | 2025-03-14 15:00 | 467654 | 10 | 17687
22001046 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 1139.53 | 0 | 1221.16 | 0 | 76.46 | 0 | 0 | 198.61 | 0 | 0 | 0 | 250.86 | 253.8 | 252.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.04 | 2025-03-10 20:30 | 1.03 | 2025-03-10 20:30 | 467748 | 11 | 12479
22000724 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 1197.89 | 0 | 1219.87 | 0 | 43.21 | 0 | 0 | 73.52 | 0 | 0 | 0 | 250.75 | 254.1 | 252.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 474761 | 15 | 3755
22000904 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 5466.43 | 0 | 5656.01 | 0 | 414.35 | 0 | 0 | 183.68 | 0.036 | 0.036 | 0.002 | 253.56 | 252.9 | 250.15 | 0 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.154 | 2025-03-06 | 5.152 | 2025-03-06 | 491320 | 11 | 14716
22000729 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 250.17 | 253.47 | 251.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463102 | 10 | 12742
22001050 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 1558.73 | 0 | 1570.43 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 251.03 | 254.13 | 252.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.06 | 2025-03-15 16:30 | 2.06 | 2025-03-15 16:30 | 486895 | 11 | 2380
22000723 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 3211.12 | 0 | 3242.59 | 0 | 60.94 | 0 | 0 | 93.88 | 0.071 | 0.09 | -0.056 | 251.14 | 254.2 | 252.66 | 0 | 0 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.132 | 2025-03-14 06:30 | 2.132 | 2025-03-14 06:30 | 475230 | 11 | 11444
22000834 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 3053.2 | 0 | 3144.1 | 0 | 335.99 | 0 | 0 | 47.74 | 0.101 | 0.11 | 0.044 | 253.6 | 253.32 | 250.35 | 0.39 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.764 | 2025-03-01 14:00 | 3.762 | 2025-03-01 14:00 | 499944 | 11 | 8643
22001107 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 63224.288 | 0 | 63521.192 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 5998.42 | 4.8 | 4.818 | -0.427 | 251.32 | 249.01 | 65.01 | 5.77 | 13.59 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 10.162 | 2025-03-07 19:30 | 10.148 | 2025-03-07 19:30 | 1023251 | 6 | 1674
22001090 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 8880.86 | 0 | 9040.88 | 0 | 159.91 | 0 | 0 | 706.51 | 2.372 | 2.372 | 0 | 252.07 | 254.1 | 253.11 | 0 | 9.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 466826 | 11 | 12347
22001103 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 17535.98 | 0 | 18906.41 | 0 | 4994.61 | 0 | 0 | 109.05 | 1.013 | 1.485 | 1.087 | 252.46 | 254.21 | 251.18 | 5.94 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.698 | 2025-03-10 18:30 | 4.576 | 2025-03-04 13:30 | 875402 | 4 | 5771
22000905 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 4695.75 | 0 | 4717.86 | 0 | 109.03 | 0 | 0 | 141.24 | 0.103 | 0.103 | 0.009 | 253.56 | 253.14 | 250.48 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 491092 | 10 | 11887
22000837 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 1079.64 | 0 | 1106.22 | 0 | 124.94 | 0 | 0 | 26.48 | 0 | 0 | 0 | 253.53 | 252.93 | 250.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 500634 | 11 | 13622
22000862 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 11373.53 | 0 | 11543.18 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1854.44 | 1.146 | 1.179 | -0.28 | 112.27 | 132.2 | 242.53 | 0 | 0 | 4.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.162 | 2025-03-02 23:00 | 4.146 | 2025-03-02 23:00 | 1179343 | 2 | 8186
22001088 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 5036.44 | 0 | 5150.92 | 0 | 26.96 | 0 | 0 | 574.71 | 0.139 | 0.144 | -0.039 | 251.16 | 254.13 | 252.49 | 0.07 | 0 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 466274 | 10 | 11836
22001110 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 115627.04 | 0 | 115764.256 | 0 | 80.34 | 0 | 0 | 5160.13 | 9.211 | 9.218 | -0.37 | 232.18 | 248.79 | 228.12 | 9.82 | 8.98 | 20.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 14.262 | 2025-03-03 18:30 | 14.254 | 2025-03-03 18:30 | 1025480 | 6 | 10455
22000266 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 1611.32 | 0 | 3675.01 | 0 | 3161.75 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 263.4 | 257.75 | 255.74 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.704 | 2025-03-14 15:30 | 1.926 | 2025-03-07 17:00 | 1176492 | 3 | 10796
22000832 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 1548.5 | 0 | 1565.3 | 0 | 41.18 | 0 | 0 | 55.23 | 0.078 | 0.083 | -0.029 | 253.17 | 252.89 | 250.41 | 0.06 | 0.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.474 | 2025-03-15 10:30 | 1.472 | 2025-03-15 10:30 | 500786 | 12 | 3799
22000902 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 9115.09 | 0 | 9252.74 | 0 | 189.92 | 0 | 0 | 701.83 | 0.069 | 0.069 | 0.005 | 253.04 | 252.94 | 250.43 | 0 | 0.37 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.442 | 2025-03-03 12:30 | 2.442 | 2025-03-03 12:30 | 491755 | 13 | 9502
22000725 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 251.23 | 254.01 | 252.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483097 | 9 | 11406
22001047 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 3950.4 | 0 | 4063.6 | 0 | 29.58 | 0 | 0 | 407.61 | 0.021 | 0.045 | -0.04 | 251.16 | 253.99 | 252.38 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.238 | 2025-03-07 20:00 | 3.236 | 2025-03-07 20:00 | 488075 | 12 | 14777
22000917 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 30588.13 | 0 | 32558.94 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 9536.79 | 1.637 | 1.892 | -0.95 | 248.86 | 250.53 | 235.63 | 6.94 | 1.38 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.042 | 2025-03-02 14:35 | 3.906 | 2025-03-02 14:35 | 824214 | 11 | 7394
22000907 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 12196.28 | 0 | 12217.48 | 0 | 380.19 | 0 | 0 | 44.78 | 0.021 | 0.021 | 0.001 | 253.02 | 252.89 | 250.46 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.29 | 2025-03-03 09:00 | 3.288 | 2025-03-03 09:00 | 484308 | 13 | 7053
22000938 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 6913.72 | 0 | 7356.58 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2395.13 | 0.987 | 1.067 | -0.407 | 140.6 | 131.71 | 253.33 | 0.06 | 0.05 | 6.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.072 | 2025-03-02 05:30 | 3.022 | 2025-03-02 05:30 | 1117028 | 8 | 4488
22000833 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 6101.9 | 0 | 6331.9 | 0 | 629.08 | 0 | 0 | 72.49 | 0.077 | 0.089 | 0.046 | 253.26 | 252.59 | 250.27 | 0.04 | 0.38 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.266 | 2025-03-14 13:30 | 3.264 | 2025-03-14 13:30 | 500964 | 11 | 17607
22000727 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 960.96 | 0 | 1059.87 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 297.13 | 0.016 | 0.021 | -0.015 | 251.01 | 253.76 | 252.27 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.262 | 2025-03-05 08:30 | 2.262 | 2025-03-05 08:30 | 480615 | 9 | 2856
22000722 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 2477.32 | 0 | 2558.53 | 0 | 30.73 | 0 | 0 | 347.4 | 0 | 0 | 0 | 250.58 | 253.63 | 251.81 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.614 | 2025-03-01 06:30 | 1.614 | 2025-03-01 06:30 | 456085 | 9 | 11368
22000901 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 11212.18 | 0 | 11278.38 | 0 | 288.61 | 0 | 0 | 139.03 | 0 | 0 | 0 | 254.24 | 253.01 | 251.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.316 | 2025-03-05 10:00 | 5.316 | 2025-03-05 10:00 | 492775 | 10 | 29706
22000910 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 8934.75 | 0 | 8951.44 | 0 | 164.98 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 254.12 | 253.54 | 251.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.702 | 2025-03-08 12:30 | 3.702 | 2025-03-08 12:30 | 482438 | 10 | 8994
22001101 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 548.67 | 0 | 551.32 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 254.33 | 253.36 | 251.33 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.182 | 2025-03-12 11:30 | 0.18 | 2025-03-12 11:30 | 885905 | 3 | 569
22000480 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 33855.192 | 0 | 34586.48 | 0 | 1327.62 | 1984.24 | 0 | 29.47 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 263.92 | 261.97 | 259.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.464 | 2025-03-09 09:00 | 1.436 | 2025-03-09 09:00 | 936160 | 9 | 17532
22000721 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 2349.13 | 0 | 2510.26 | 0 | 28.41 | 0 | 0 | 570.88 | 0.009 | 0.029 | -0.028 | 250.55 | 253.56 | 251.73 | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-03-12 11:30 | 1.73 | 2025-03-12 11:30 | 475818 | 11 | 14371
22000482 | 16/03/2025 00:00:00 | 16/03/2025 00:00:00 | 32026.24 | 0 | 32195.47 | 0 | 489.73 | 0 | 0 | 2107.85 | 2.59 | 2.62 | -0.397 | 240.62 | 243.36 | 240.84 | 3.34 | 3.93 | 3.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.474 | 2025-03-12 19:30 | 4.458 | 2025-03-12 19:30 | 1444124 | 3 | 3605