## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000908 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 15030.56 | 0 | 15041.02 | 0 | 422.21 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 242.97 | 243.48 | 240.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 491733 | 10 | 9084
22001084 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 3768.66 | 0 | 4066.69 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 740 | 0.043 | 0.049 | -0.024 | 240.93 | 243.59 | 243 | 0 | 0.05 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.312 | 2025-03-02 16:00 | 2.312 | 2025-03-02 16:00 | 468483 | 10 | 35205
22001049 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 3818.69 | 0 | 4000.32 | 0 | 85.72 | 0 | 0 | 583.98 | 0.008 | 0.06 | -0.06 | 240.44 | 243.48 | 243.08 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-03-11 20:00 | 2.2 | 2025-03-11 20:00 | 486672 | 9 | 11545
22000726 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 5383.36 | 0 | 5530.63 | 0 | 417.5 | 0 | 0 | 118.97 | 2.297 | 2.297 | 0.004 | 241 | 243.95 | 241.74 | 0 | 0.22 | 9.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.604 | 2025-03-08 22:00 | 3.604 | 2025-03-08 22:00 | 478771 | 13 | 46130
22000906 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 3106.07 | 0 | 3154.24 | 0 | 242.24 | 0 | 0 | 93.19 | 0.049 | 0.05 | 0.011 | 242.39 | 241.95 | 239.06 | 0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.49 | 2025-03-05 10:30 | 3.488 | 2025-03-05 10:30 | 490361 | 9 | 14943
22001045 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 2629.27 | 0 | 2770.58 | 0 | 251.35 | 0 | 0 | 229.48 | 0.048 | 0.055 | -0.027 | 240.55 | 243.25 | 242.34 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 466181 | 10 | 19315
22000801 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 9301.83 | 0 | 10745.7 | 0 | 2049.51 | 0 | 0 | 1408.68 | 0.474 | 0.479 | -0.071 | 191.39 | 243.01 | 256.75 | 0 | 2.72 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.504 | 2025-03-06 12:00 | 3.226 | 2025-03-12 13:30 | 817054 | 10 | 37989
22000872 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 4360.8 | 0 | 4523.82 | 0 | 840.08 | 0 | 0 | 22.28 | 0.181 | 0.199 | 0.085 | 252.07 | 244.43 | 246.45 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.224 | 2025-03-02 14:00 | 2.22 | 2025-03-02 14:00 | 799778 | 5 | 12734
22001576 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 149.59 | 0 | 162.19 | 0 | 36.42 | 0 | 0 | 6.46 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 233.54 | 228.72 | 234.87 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.29 | 2025-03-16 19:30 | 2.236 | 2025-03-16 19:30 | 200841 | 2 | 721
22001108 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 27912.76 | 0 | 28180.35 | 0 | 541.88 | 0 | 0 | 1959.93 | 0.036 | 0.066 | 0.056 | 242.86 | 243.53 | 241.32 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 8.39 | 2025-03-12 17:30 | 8.386 | 2025-03-12 17:30 | 884270 | 3 | 1829
22001081 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 4497.67 | 0 | 4552.85 | 0 | 59.14 | 0 | 0 | 151.02 | 0 | 0 | 0 | 239.87 | 241.81 | 241.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.862 | 2025-03-07 02:00 | 1.862 | 2025-03-07 02:00 | 487417 | 10 | 5288
22000862 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 11408.49 | 0 | 11578.67 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1860.29 | 3.932 | 3.945 | -0.33 | 109.52 | 129.19 | 233.84 | 0 | 0 | 16.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 4.162 | 2025-03-02 23:00 | 4.146 | 2025-03-02 23:00 | 1179919 | 2 | 8213
22001086 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 3740.43 | 0 | 3951.84 | 0 | 613.44 | 0 | 0 | 50.25 | 0.048 | 0.055 | 0.027 | 241.1 | 243.81 | 241.8 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.832 | 2025-03-14 15:00 | 1.832 | 2025-03-14 15:00 | 467662 | 10 | 17714
22000724 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 1199.2 | 0 | 1221.21 | 0 | 43.33 | 0 | 0 | 73.64 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 240.45 | 243.75 | 241.95 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 474767 | 15 | 3758
22000904 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 5469.55 | 0 | 5659.32 | 0 | 414.8 | 0 | 0 | 183.9 | 0.041 | 0.041 | 0.008 | 243.22 | 242.34 | 240.86 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.154 | 2025-03-06 | 5.152 | 2025-03-06 | 491508 | 11 | 14741
22001043 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 5294.95 | 0 | 5474.33 | 0 | 553.48 | 0 | 0 | 239.53 | 0.019 | 0.02 | 0.007 | 242.16 | 245.46 | 244.03 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.344 | 2025-03-05 09:00 | 3.274 | 2025-03-05 09:00 | 464887 | 11 | 17887
22000903 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 12547.72 | 0 | 12604.04 | 0 | 248.94 | 0 | 0 | 274.87 | 1.505 | 1.505 | 0.007 | 244.76 | 244.12 | 242.45 | 6.11 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.986 | 2025-03-06 10:00 | 4.984 | 2025-03-06 10:00 | 493952 | 11 | 13425
22001102 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 25099.54 | 0 | 26304.5 | 0 | 4506.75 | 0 | 0 | 122.05 | 1.583 | 2.169 | 1.483 | 246.62 | 245.29 | 244.08 | 1.42 | 7.19 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 16.514 | 2025-03-08 17:30 | 16.454 | 2025-03-08 17:30 | 885404 | 4 | 2662
22000834 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 3058.57 | 0 | 3149.51 | 0 | 336.33 | 0 | 0 | 47.75 | 0.041 | 0.041 | 0.001 | 249.64 | 249.88 | 247.83 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.764 | 2025-03-01 14:00 | 3.762 | 2025-03-01 14:00 | 500132 | 11 | 8661
22000729 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.03 | 254.26 | 253.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463108 | 10 | 12742
22001050 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 1558.91 | 0 | 1570.61 | 0 | 29.42 | 0 | 0 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 250.92 | 254.42 | 253.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.06 | 2025-03-15 16:30 | 2.06 | 2025-03-15 16:30 | 486902 | 11 | 2380
22001046 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 1139.53 | 0 | 1221.16 | 0 | 76.46 | 0 | 0 | 198.61 | 0 | 0 | 0 | 250.63 | 253.64 | 252.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.04 | 2025-03-10 20:30 | 1.03 | 2025-03-10 20:30 | 467754 | 11 | 12479
22001107 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 63353.512 | 0 | 63650.82 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 6007.04 | 5.578 | 5.596 | -0.45 | 249.95 | 248.34 | 65.16 | 6.85 | 15.77 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 10.162 | 2025-03-07 19:30 | 10.148 | 2025-03-07 19:30 | 1023449 | 6 | 1680
22001090 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 8896.23 | 0 | 9056.31 | 0 | 160.32 | 0 | 0 | 706.66 | 0.119 | 0.122 | 0.03 | 250.73 | 253.89 | 252.48 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 466833 | 11 | 12368
22001103 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 17554.29 | 0 | 18927.31 | 0 | 5003 | 0 | 0 | 109.23 | 0.798 | 1.159 | 0.841 | 252.51 | 253.74 | 250.77 | 4.65 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.698 | 2025-03-10 18:30 | 4.576 | 2025-03-04 13:30 | 875402 | 4 | 5837
22000905 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 4700.81 | 0 | 4722.96 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 141.42 | 0.073 | 0.073 | 0.008 | 252.07 | 251.85 | 249.78 | 0.1 | 0 | 0.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 491280 | 10 | 11910
22000837 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 1080.18 | 0 | 1106.78 | 0 | 125.11 | 0 | 0 | 26.48 | 0 | 0 | 0 | 252.02 | 252.01 | 249.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 500828 | 11 | 13638
22000917 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 30636.12 | 0 | 32609.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 9550.14 | 0.026 | 0.509 | -0.509 | 252.15 | 104.25 | 153.02 | 1.59 | 0.48 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.042 | 2025-03-02 14:35 | 3.906 | 2025-03-02 14:35 | 824464 | 11 | 7650
22001088 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 5044 | 0 | 5158.59 | 0 | 26.96 | 0 | 0 | 575.56 | 0.076 | 0.08 | -0.025 | 250.85 | 253.76 | 252.46 | 0.03 | 0 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 466281 | 10 | 11865
22000725 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 250.5 | 253.46 | 252.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483104 | 9 | 11406
22000907 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 12197.05 | 0 | 12218.24 | 0 | 380.22 | 0 | 0 | 44.78 | 0 | 0 | 0 | 251.74 | 251.84 | 249.73 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.29 | 2025-03-03 09:00 | 3.288 | 2025-03-03 09:00 | 484502 | 13 | 7055
22001110 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 115872.4 | 0 | 116009.808 | 0 | 80.34 | 0 | 0 | 5169.17 | 11.8 | 11.806 | -0.384 | 233.78 | 246.08 | 229.8 | 12.62 | 11.68 | 26.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 14.262 | 2025-03-03 18:30 | 14.254 | 2025-03-03 18:30 | 1025514 | 6 | 10469
22000832 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 1550.49 | 0 | 1567.5 | 0 | 41.47 | 0 | 0 | 55.59 | 0 | 0 | 0 | 251.98 | 251.97 | 249.81 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.474 | 2025-03-15 10:30 | 1.472 | 2025-03-15 10:30 | 500980 | 12 | 3829
22000266 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 1617.9 | 0 | 3693.79 | 0 | 3178.68 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 256.97 | 256.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.704 | 2025-03-14 15:30 | 1.926 | 2025-03-07 17:00 | 1176507 | 3 | 10844
22000902 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 9117.42 | 0 | 9255.09 | 0 | 190.03 | 0 | 0 | 701.97 | 0.119 | 0.12 | -0.019 | 252.13 | 252.31 | 249.96 | 0 | 0.63 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.442 | 2025-03-03 12:30 | 2.442 | 2025-03-03 12:30 | 491943 | 13 | 9513
22001047 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 3953.46 | 0 | 4066.93 | 0 | 29.63 | 0 | 0 | 408.58 | 0.061 | 0.071 | -0.038 | 250.68 | 253.64 | 252.43 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.238 | 2025-03-07 20:00 | 3.236 | 2025-03-07 20:00 | 488081 | 12 | 14798
22000938 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 6936.53 | 0 | 7381.15 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2404.08 | 1.047 | 1.11 | -0.371 | 101.56 | 175.39 | 251.75 | 0.13 | 0.06 | 6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.072 | 2025-03-02 05:30 | 3.022 | 2025-03-02 05:30 | 1117034 | 8 | 4491
22000723 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 3215.67 | 0 | 3247.27 | 0 | 61.06 | 0 | 0 | 94.3 | 0.115 | 0.115 | 0.008 | 250.86 | 253.5 | 252.37 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.132 | 2025-03-14 06:30 | 2.132 | 2025-03-14 06:30 | 475236 | 11 | 11463
22000722 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 2478.04 | 0 | 2559.26 | 0 | 30.73 | 0 | 0 | 347.53 | 0 | 0 | 0 | 250.89 | 253.56 | 252.36 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.614 | 2025-03-01 06:30 | 1.614 | 2025-03-01 06:30 | 456092 | 9 | 11370
22000833 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 6104.39 | 0 | 6334.84 | 0 | 630.2 | 0 | 0 | 72.56 | 0.101 | 0.124 | 0.073 | 251.89 | 252.13 | 250.15 | 0.04 | 0.41 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.266 | 2025-03-14 13:30 | 3.264 | 2025-03-14 13:30 | 501159 | 11 | 17615
22000901 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 11212.74 | 0 | 11279.02 | 0 | 288.78 | 0 | 0 | 139.04 | 0 | 0 | 0 | 251.87 | 252.05 | 250.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.316 | 2025-03-05 10:00 | 5.316 | 2025-03-05 10:00 | 492969 | 10 | 29722
22000910 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 8938.78 | 0 | 8955.54 | 0 | 165.14 | 0 | 0 | 16.18 | 0.014 | 0.016 | 0.008 | 251.87 | 251.96 | 249.95 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.702 | 2025-03-08 12:30 | 3.702 | 2025-03-08 12:30 | 482626 | 10 | 9003
22001101 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 548.67 | 0 | 551.32 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 253.4 | 253.14 | 250.69 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.182 | 2025-03-12 11:30 | 0.18 | 2025-03-12 11:30 | 885905 | 3 | 569
22000721 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 2351.59 | 0 | 2512.99 | 0 | 28.41 | 0 | 0 | 571.79 | 0.169 | 0.17 | -0.023 | 250.54 | 253.36 | 251.88 | 0 | 0.08 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.734 | 2025-03-12 11:30 | 1.73 | 2025-03-12 11:30 | 475825 | 11 | 14398
22000480 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 33858.38 | 0 | 34591.02 | 0 | 1330.46 | 1984.24 | 0 | 29.55 | 0.187 | 0.323 | 0.264 | 263 | 261.04 | 258.86 | 0.25 | 1.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.464 | 2025-03-09 09:00 | 1.436 | 2025-03-09 09:00 | 936183 | 9 | 17557
22000730 | 17/03/2025 00:00:00 | 17/03/2025 00:00:00 | 3858.83 | 0 | 3961.76 | 0 | 286.45 | 0 | 0 | 97.33 | 0.014 | 0.016 | 0.008 | 250.65 | 253.21 | 251.92 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.364 | 2025-03-10 08:00 | 3.364 | 2025-03-10 08:00 | 482128 | 11 | 21272