## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000908 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 15033.95 | 0 | 15044.41 | 0 | 422.24 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 245.55 | 245.61 | 243.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 5.466 | 2025-03-01 08:30 | 491815 | 10 | 9088
22001049 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 3822.83 | 0 | 4005.24 | 0 | 85.82 | 0 | 0 | 585.65 | 0.016 | 0.053 | -0.051 | 243.2 | 246.3 | 245.69 | 0.15 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.202 | 2025-03-11 20:00 | 2.2 | 2025-03-11 20:00 | 486682 | 9 | 11576
22001084 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 3774.74 | 0 | 4072.97 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 740.89 | 0.935 | 0.944 | -0.137 | 239.64 | 241.88 | 241.32 | 0 | 3.71 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.628 | 2025-03-18 08:00 | 2.622 | 2025-03-18 08:00 | 468493 | 10 | 35260
22000726 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 5392.84 | 0 | 5540.12 | 0 | 417.64 | 0 | 0 | 119.14 | 0.167 | 0.167 | -0.01 | 239.4 | 241.69 | 240.81 | 0 | 0.69 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.604 | 2025-03-08 22:00 | 3.604 | 2025-03-08 22:00 | 478783 | 13 | 46152
22000866 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 19092.37 | 0 | 19270.72 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 2509.74 | 5.177 | 5.197 | -0.46 | 239.8 | 125.57 | 117.73 | 21.72 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.412 | 2025-03-17 07:00 | 5.398 | 2025-03-17 07:00 | 1032562 | 3 | 7517
22000872 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 4366.14 | 0 | 4529.47 | 0 | 841.62 | 0 | 0 | 22.32 | 0.247 | 0.262 | 0.089 | 252.27 | 246.1 | 245.27 | 1.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.224 | 2025-03-02 14:00 | 2.22 | 2025-03-02 14:00 | 799808 | 5 | 12752
22000906 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 3110.83 | 0 | 3159.04 | 0 | 242.46 | 0 | 0 | 93.47 | 0.217 | 0.217 | 0.019 | 241.8 | 241.39 | 238.3 | 0.56 | 0.05 | 0.71 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.49 | 2025-03-05 10:30 | 3.488 | 2025-03-05 10:30 | 490443 | 9 | 14960
22001045 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 2634.72 | 0 | 2776.28 | 0 | 251.71 | 0 | 0 | 229.92 | 1.083 | 1.083 | 0.002 | 238.72 | 242.05 | 241.96 | 4.43 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 2.506 | 2025-03-04 18:30 | 466191 | 10 | 19343
22000862 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 11437.33 | 0 | 11607.63 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1862.76 | 4.096 | 4.108 | -0.32 | 108.4 | 129.99 | 232.81 | 0 | 0 | 17.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.176 | 2025-03-18 | 4.162 | 2025-03-18 | 1180807 | 2 | 8290
22000801 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 9309.51 | 0 | 10755.99 | 0 | 2053.19 | 0 | 0 | 1409.39 | 0.499 | 0.502 | -0.056 | 212.46 | 249.38 | 256.59 | 0 | 2.75 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.504 | 2025-03-06 12:00 | 3.226 | 2025-03-12 13:30 | 817565 | 10 | 38047
22001108 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 27958.54 | 0 | 28226.66 | 0 | 542.62 | 0 | 0 | 1963.2 | 0.038 | 0.076 | 0.066 | 251.42 | 252.78 | 249.69 | 0.33 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 8.39 | 2025-03-12 17:30 | 8.386 | 2025-03-12 17:30 | 884278 | 3 | 1833
22001576 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 156.08 | 0 | 168.83 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7.1 | 0.008 | 0.008 | 0.001 | 235.08 | 249.81 | 242.94 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.356 | 2025-03-17 17:30 | 2.306 | 2025-03-17 17:30 | 200969 | 2 | 745
22001086 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 3742.77 | 0 | 3954.36 | 0 | 614.18 | 0 | 0 | 50.25 | 0.04 | 0.058 | 0.043 | 251.57 | 254.55 | 253.38 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.832 | 2025-03-14 15:00 | 1.832 | 2025-03-14 15:00 | 467672 | 10 | 17732
22001043 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 5298.92 | 0 | 5478.65 | 0 | 554.4 | 0 | 0 | 239.94 | 0 | 0 | 0 | 253.46 | 256.42 | 254.99 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.344 | 2025-03-05 09:00 | 3.274 | 2025-03-05 09:00 | 464898 | 11 | 17909
22000903 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 12562.88 | 0 | 12619.25 | 0 | 249.19 | 0 | 0 | 275.16 | 0.046 | 0.048 | 0.016 | 255.07 | 254.52 | 252.91 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.986 | 2025-03-06 10:00 | 4.984 | 2025-03-06 10:00 | 494034 | 11 | 13438
22001102 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 25241.18 | 0 | 26452.69 | 0 | 4534.83 | 0 | 0 | 122.07 | 1.88 | 2.591 | 1.784 | 256.21 | 254.67 | 253.2 | 1.64 | 7.75 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 16.514 | 2025-03-08 17:30 | 16.454 | 2025-03-08 17:30 | 885412 | 4 | 2667
22000724 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 1202.91 | 0 | 1224.96 | 0 | 43.38 | 0 | 0 | 73.88 | 0.011 | 0.014 | -0.01 | 254.52 | 257.53 | 256.31 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 1.872 | 2025-03-04 10:00 | 474777 | 15 | 3776
22001081 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 4497.67 | 0 | 4552.85 | 0 | 59.14 | 0 | 0 | 151.02 | 0 | 0 | 0 | 253.08 | 255.87 | 254.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.862 | 2025-03-07 02:00 | 1.862 | 2025-03-07 02:00 | 487427 | 10 | 5288
22000904 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 5472.67 | 0 | 5662.59 | 0 | 415.2 | 0 | 0 | 184.02 | 0.01 | 0.011 | 0.005 | 254.21 | 253.89 | 251.86 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 5.154 | 2025-03-06 | 5.152 | 2025-03-06 | 491590 | 11 | 14763
22000938 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 6960.57 | 0 | 7407.09 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 2413.59 | 1.033 | 1.111 | -0.41 | 143.78 | 143.95 | 257.62 | 0.06 | 0.06 | 5.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.072 | 2025-03-02 05:30 | 3.022 | 2025-03-02 05:30 | 1117045 | 8 | 4497
22000729 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.77 | 255.73 | 254.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 463119 | 10 | 12742
22000834 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 3062.11 | 0 | 3153.09 | 0 | 336.58 | 0 | 0 | 47.75 | 0.043 | 0.043 | 0.001 | 254.45 | 254.01 | 252.22 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.764 | 2025-03-01 14:00 | 3.762 | 2025-03-01 14:00 | 500214 | 11 | 8671
22001050 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 1560.52 | 0 | 1572.22 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 252.55 | 255.8 | 254.11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.06 | 2025-03-15 16:30 | 2.06 | 2025-03-15 16:30 | 486912 | 11 | 2383
22001046 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 1140.63 | 0 | 1222.72 | 0 | 77.32 | 0 | 0 | 198.61 | 0 | 0 | 0 | 252.29 | 255.79 | 254.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.04 | 2025-03-10 20:30 | 1.03 | 2025-03-10 20:30 | 467764 | 11 | 12568
22001107 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 63438.82 | 0 | 63736.368 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 6013.31 | 4.783 | 4.801 | -0.426 | 248.44 | 255.59 | 66.82 | 13.67 | 5.67 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 10.162 | 2025-03-07 19:30 | 10.148 | 2025-03-07 19:30 | 1023789 | 6 | 1693
22001090 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 8908.07 | 0 | 9068.18 | 0 | 160.65 | 0 | 0 | 706.68 | 0.156 | 0.157 | 0.022 | 252.49 | 255.65 | 254.02 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 5.538 | 2025-03-07 18:30 | 466844 | 11 | 12386
22001103 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 17588.93 | 0 | 18963.83 | 0 | 5010.73 | 0 | 0 | 109.38 | 0.427 | 0.494 | 0.249 | 253.77 | 255.14 | 252 | 2.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.698 | 2025-03-10 18:30 | 4.576 | 2025-03-04 13:30 | 875410 | 4 | 5895
22000905 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 4705.41 | 0 | 4727.59 | 0 | 109.36 | 0 | 0 | 141.6 | 0.022 | 0.023 | 0.009 | 254.5 | 253.5 | 251.6 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 3.628 | 2025-03-04 07:00 | 491362 | 10 | 11925
22000837 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 1080.76 | 0 | 1107.4 | 0 | 125.29 | 0 | 0 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 253.75 | 253.46 | 251.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 0.12 | 2025-03-06 11:30 | 501040 | 11 | 13658
22000266 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 1620.47 | 0 | 3699.97 | 0 | 3184.14 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 263.36 | 256.02 | 255.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.704 | 2025-03-14 15:30 | 1.926 | 2025-03-07 17:00 | 1176508 | 3 | 10877
22000902 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 9121.01 | 0 | 9258.73 | 0 | 190.18 | 0 | 0 | 702.38 | 0.07 | 0.07 | 0.006 | 253.37 | 253.01 | 250.92 | 0 | 0.37 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.442 | 2025-03-03 12:30 | 2.442 | 2025-03-03 12:30 | 492025 | 13 | 9532
22001110 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 116102.04 | 0 | 116239.68 | 0 | 80.34 | 0 | 0 | 5178.81 | 7.15 | 7.177 | -0.626 | 242.69 | 247.59 | 240.7 | 7.67 | 7.07 | 14.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 14.262 | 2025-03-03 18:30 | 14.254 | 2025-03-03 18:30 | 1025627 | 6 | 10486
22000725 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.16 | 255.31 | 253.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 483114 | 9 | 11406
22001088 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 5050.5 | 0 | 5165.23 | 0 | 26.98 | 0 | 0 | 576.37 | 0.068 | 0.072 | -0.026 | 252.24 | 255.39 | 253.96 | 0.03 | 0 | 0.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 2.18 | 2025-03-01 16:30 | 466291 | 10 | 11891
22001047 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 3958.24 | 0 | 4072.01 | 0 | 29.63 | 0 | 0 | 409.56 | 0.058 | 0.069 | -0.038 | 252.25 | 255.34 | 253.89 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.238 | 2025-03-07 20:00 | 3.236 | 2025-03-07 20:00 | 488092 | 12 | 14824
22000907 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 12201.8 | 0 | 12223 | 0 | 380.32 | 0 | 0 | 44.8 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 253.92 | 253.64 | 251.69 | 0.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.738 | 2025-03-17 08:30 | 4.736 | 2025-03-17 08:30 | 484714 | 13 | 7060
22000832 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 1551.58 | 0 | 1568.81 | 0 | 42.07 | 0 | 0 | 55.69 | 0.049 | 0.071 | 0.052 | 253.72 | 253.68 | 251.54 | 0.05 | 0.04 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.474 | 2025-03-15 10:30 | 1.472 | 2025-03-15 10:30 | 501062 | 12 | 3834
22000833 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 6106.9 | 0 | 6337.92 | 0 | 631.53 | 0 | 0 | 72.59 | 0.093 | 0.117 | 0.071 | 253.81 | 253.63 | 251.59 | 0.04 | 0.39 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.266 | 2025-03-14 13:30 | 3.264 | 2025-03-14 13:30 | 501241 | 11 | 17638
22000723 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 3221.38 | 0 | 3253 | 0 | 61.18 | 0 | 0 | 94.35 | 0.072 | 0.091 | -0.057 | 252.29 | 255.47 | 254.02 | 0 | 0 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.132 | 2025-03-14 06:30 | 2.132 | 2025-03-14 06:30 | 475247 | 11 | 11482
22000917 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 30682.31 | 0 | 32657.54 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 9562.23 | 0 | 0.512 | -0.512 | 252.88 | 103.46 | 155.18 | 1.59 | 0.47 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.042 | 2025-03-02 14:35 | 3.906 | 2025-03-02 14:35 | 824642 | 11 | 7869
22001083 | 18/03/2025 00:00:00 | 18/03/2025 00:00:00 | 3435.29 | 0 | 3515.77 | 0 | 45.91 | 0 | 0 | 268.55 | 0.069 | 0.087 | -0.053 | 252.49 | 255.71 | 254.22 | 0 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.894 | 2025-03-02 13:30 | 3.892 | 2025-03-02 13:30 | 466853 | 10 | 10290