## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000726 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1912.64 | 0 | 2057.32 | 0 | 371.07 | 0 | 0 | 88.14 | 0.114 | 0.116 | -0.026 | 245.89 | 246.78 | 245.96 | 0 | 0.43 | 0.12 | 1 | 0.999 | 0.999 | -0.982 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.55 | 2024-11-01 11:00 | 1.548 | 2024-11-01 11:00 | 476301 | 13 | 44917
22000866 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 14090.36 | 0 | 14224.22 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1862.03 | 1.674 | 1.687 | -0.213 | 232.72 | 121.43 | 113.33 | 7.28 | 0 | 0 | -0.991 | 1 | 1 | -0.992 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.698 | 2024-11-01 08:30 | 1.686 | 2024-11-01 08:30 | 1018492 | 3 | 5942
22000906 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 2131.1 | 0 | 2169.03 | 0 | 203.12 | 0 | 0 | 61.72 | 0.065 | 0.065 | 0.007 | 250.65 | 251.49 | 250.15 | 0 | 0.04 | 0.26 | 1 | 0.999 | 0.999 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 0.122 | 2024-11-01 06:00 | 0.122 | 2024-11-01 06:00 | 488552 | 9 | 9825
22001045 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1894.58 | 0 | 1995.91 | 0 | 214.28 | 0 | 0 | 140.07 | 0.032 | 0.043 | -0.03 | 251.32 | 253.82 | 251.82 | 0.16 | 0.03 | 0.12 | -0.424 | 0.976 | 0.976 | -0.744 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.076 | 2024-11-01 01:00 | 0.054 | 2024-11-01 01:00 | 463714 | 10 | 16398
22001081 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 2768.61 | 0 | 2816.02 | 0 | 45.09 | 0 | 0 | 114.72 | 1.23 | 1.23 | 0.006 | 252.98 | 255.31 | 253.33 | 0.02 | 0 | 4.86 | 0.005 | 1 | 1 | 1 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.564 | 2024-11-01 00:30 | 0.56 | 2024-11-01 00:30 | 484949 | 10 | 4275
22001109 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 124218.008 | 0 | 124512.568 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 8452.75 | 10.46 | 10.505 | -0.977 | 254.04 | 253.69 | 256.81 | 15.94 | 18.67 | 6.96 | -0.995 | -0.996 | -0.996 | -0.995 | 50.01 | 14400 | Connect | 15.474 | 2024-11-01 00:30 | 15.436 | 2024-11-01 00:30 | 1020986 | 3 | 424
22000801 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 7263.78 | 0 | 8476.3 | 0 | 1675.31 | 0 | 0 | 1232.97 | 0.748 | 0.754 | -0.095 | 239.88 | 255.4 | 254.84 | 0 | 3.48 | 0.49 | 1 | -0.992 | -0.992 | -0.992 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.114 | 2024-11-01 04:30 | 1.108 | 2024-11-01 04:30 | 811579 | 10 | 30790
22000903 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 9906.9 | 0 | 9954.57 | 0 | 198.5 | 0 | 0 | 238.33 | 0.058 | 0.059 | 0.015 | 258.57 | 258.1 | 256.83 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0.99 | 1 | 1 | 0.983 | 50.06 | 14400 | Connect | 0.062 | 2024-11-01 01:30 | 0.06 | 2024-11-01 01:30 | 491768 | 11 | 11938
22001043 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 2694.78 | 0 | 2839.13 | 0 | 385.64 | 0 | 0 | 174.53 | 0 | 0 | 0 | 257.5 | 259.83 | 258.25 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.368 | 2024-11-01 00:30 | 0.354 | 2024-11-01 00:30 | 462416 | 11 | 15485
22000832 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 258.07 | 256.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499215 | 12 | 2536
22000938 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 3887.95 | 0 | 4151.14 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1360.13 | 0.884 | 0.944 | -0.334 | 254.44 | 260.5 | 258.73 | 1.24 | 1.09 | 1.49 | -0.942 | -0.907 | -0.907 | -0.936 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.042 | 2024-11-01 00:30 | 0.984 | 2024-11-01 00:30 | 1104509 | 8 | 3015
22001088 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 3524.48 | 0 | 3624.62 | 0 | 20.88 | 0 | 0 | 467.9 | 0.032 | 0.039 | -0.023 | 256.96 | 259.2 | 257.82 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0.987 | 1 | 1 | -0.82 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.132 | 2024-11-01 00:30 | 0.128 | 2024-11-01 00:30 | 463812 | 10 | 9458
22001046 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1003.89 | 0 | 1054.94 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 256.91 | 258.76 | 257.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465287 | 11 | 5335
22001107 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 47285.552 | 0 | 47502.928 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4449.69 | 3.589 | 3.627 | -0.525 | 254.72 | 258.87 | 65.65 | 9.58 | 4.65 | 0 | -0.989 | -0.988 | -0.988 | -0.989 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.248 | 2024-11-01 00:30 | 5.216 | 2024-11-01 00:30 | 1021006 | 3 | 1253
22001090 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 6094.73 | 0 | 6249.06 | 0 | 108.51 | 0 | 0 | 683.64 | 0.116 | 0.116 | 0 | 256.75 | 258.8 | 257.39 | 0 | 0.55 | 0 | 1 | 0.999 | 0.999 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.524 | 2024-11-01 01:00 | 0.522 | 2024-11-01 01:00 | 464363 | 11 | 10595
22001103 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 11610.76 | 0 | 12819.19 | 0 | 4205.6 | 0 | 0 | 73.92 | 0.426 | 0.5 | 0.263 | 257.24 | 258.05 | 255.5 | 2.06 | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0.852 | 50 | 14400 | Connect | 0.94 | 2024-11-01 00:30 | 0.682 | 2024-11-01 00:30 | 873685 | 4 | 2408
22001086 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 3004.18 | 0 | 3178.33 | 0 | 502.65 | 0 | 0 | 49.99 | 0.032 | 0.056 | 0.047 | 256.67 | 259 | 257.17 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0.566 | 0.566 | 0.571 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.072 | 2024-11-01 00:30 | 0.054 | 2024-11-01 00:30 | 464977 | 10 | 14559
22000727 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 574.84 | 0 | 654.62 | 0 | 9.67 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 256.7 | 258.76 | 257.26 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 1 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.018 | 2024-11-01 01:30 | 0.014 | 2024-11-01 01:30 | 478142 | 9 | 2073
22000724 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 933.63 | 0 | 950.26 | 0 | 35.86 | 0 | 0 | 55.88 | 0.02 | 0.023 | -0.013 | 256.44 | 258.62 | 257.19 | 0.14 | 0 | 0 | -0.826 | 1 | 1 | -0.869 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.074 | 2024-11-01 00:30 | 0.074 | 2024-11-01 00:30 | 472301 | 15 | 3233
22000905 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 3626.9 | 0 | 3643.54 | 0 | 78.77 | 0 | 0 | 113.37 | 0.026 | 0.027 | 0.008 | 257.99 | 257.89 | 256.08 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.917 | 1 | 1 | 0.962 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.062 | 2024-11-01 00:30 | 0.06 | 2024-11-01 00:30 | 489524 | 10 | 8642
22000904 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 3030.9 | 0 | 3196.91 | 0 | 342.06 | 0 | 0 | 156.1 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 257.68 | 257.69 | 255.92 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.058 | 2024-11-01 01:00 | 0.04 | 2024-11-01 01:00 | 489751 | 11 | 12287
22000907 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 9081.52 | 0 | 9100.16 | 0 | 262.17 | 0 | 0 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 257.88 | 257.54 | 256.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.006 | 2024-11-01 00:30 | 0.006 | 2024-11-01 00:30 | 482403 | 13 | 6515
22000266 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1125.82 | 0 | 2490.95 | 0 | 2124.56 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 276.04 | 270.98 | 270.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1174384 | 3 | 6138
22000722 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1974.55 | 0 | 2048.52 | 0 | 25.41 | 0 | 0 | 298.73 | 0 | 0 | 0 | 256.61 | 258.45 | 257.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0.988 | 1 | 1 | 1 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.008 | 2024-11-01 01:00 | 0.008 | 2024-11-01 01:00 | 453620 | 9 | 9515
22000917 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 24431.94 | 0 | 25764.12 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 7509.67 | 1.343 | 1.587 | -0.846 | 244.14 | 237.52 | 244.13 | 1.58 | 5.96 | 0.75 | -0.026 | -0.976 | -0.976 | -0.846 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.902 | 2024-11-01 00:30 | 1.706 | 2024-11-01 00:30 | 813780 | 11 | 11365
22000902 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 6310.07 | 0 | 6432.63 | 0 | 124.91 | 0 | 0 | 633.98 | 0.096 | 0.114 | 0.063 | 257.76 | 257.45 | 255.82 | 0.04 | 0.39 | 0.17 | 0.698 | -0.951 | -0.951 | 0.842 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.118 | 2024-11-01 01:00 | 0.098 | 2024-11-01 00:30 | 490187 | 13 | 7049
22000540 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 14006.11 | 0 | 14215.85 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 2312.14 | 1.841 | 1.868 | -0.32 | 256.24 | 257.82 | 255.72 | 7.29 | 0.02 | 0.47 | -0.994 | 0.147 | 0.147 | -0.985 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.084 | 2024-11-01 00:30 | 2.06 | 2024-11-01 00:30 | 1261177 | 2 | 2041
22000729 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 256.61 | 258.5 | 256.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.93 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460639 | 10 | 12742
22001047 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 3087.45 | 0 | 3170.6 | 0 | 24.95 | 0 | 0 | 308.06 | 0.036 | 0.043 | -0.024 | 256.69 | 258.65 | 256.96 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.298 | -0.859 | -0.859 | -0.837 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.16 | 2024-11-01 00:30 | 0.14 | 2024-11-01 00:30 | 485617 | 12 | 12150
22000909 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 2486.62 | 0 | 2507.58 | 0 | 36.21 | 0 | 0 | 119.64 | 0 | 0 | 0 | 257.79 | 257.38 | 256.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.026 | 2024-11-01 00:30 | 0.026 | 2024-11-01 00:30 | 489596 | 10 | 6588
22000723 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 2501.84 | 0 | 2531.52 | 0 | 50.66 | 0 | 0 | 88.15 | 0.031 | 0.031 | 0.003 | 257.02 | 259.01 | 257.42 | 0 | 0 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.034 | 2024-11-01 01:00 | 0.034 | 2024-11-01 01:00 | 472765 | 11 | 9443
22000833 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 2209.85 | 0 | 2391.2 | 0 | 415.45 | 0 | 0 | 45.79 | 0.092 | 0.117 | 0.073 | 257.67 | 256.95 | 255.67 | 0.17 | 0.43 | 0.11 | -0.914 | 0.749 | 0.749 | 0.786 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.188 | 2024-11-01 01:30 | 0.164 | 2024-11-01 01:30 | 499387 | 11 | 11528
22001104 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 2831.54 | 0 | 2987.48 | 0 | 434.34 | 0 | 0 | 240.62 | 0.03 | 0.033 | -0.014 | 255.5 | 257.82 | 255.76 | 0.24 | 0 | 0 | -0.901 | 1 | 1 | -0.909 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.034 | 2024-11-01 00:30 | 0.032 | 2024-11-01 00:30 | 873693 | 3 | 3518
22001048 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 5561.59 | 0 | 5624.09 | 0 | 76.95 | 0 | 0 | 258.72 | 0.022 | 0.022 | 0 | 256.44 | 258.57 | 257.07 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.07 | 2024-11-01 01:30 | 0.064 | 2024-11-01 01:30 | 485278 | 10 | 8385
22000834 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 2110.88 | 0 | 2196 | 0 | 298.69 | 0 | 0 | 42.22 | 0.023 | 0.023 | 0 | 257.36 | 257.09 | 255.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.997 | 0.999 | 0.999 | 1 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.062 | 2024-11-01 01:00 | 0.058 | 2024-11-01 01:00 | 498371 | 11 | 7351
22000831 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1696.93 | 0 | 1806.23 | 0 | 231.49 | 0 | 0 | 138.17 | 0.065 | 0.07 | -0.027 | 257.41 | 257.11 | 255.09 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.967 | 0.955 | 0.955 | -0.928 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.372 | 2024-11-01 01:30 | 0.368 | 2024-11-01 01:30 | 498405 | 12 | 13558
22001050 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 992.65 | 0 | 1004.04 | 0 | 22.08 | 0 | 0 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 256.22 | 258.38 | 256.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.016 | 2024-11-01 00:30 | 0.016 | 2024-11-01 00:30 | 484436 | 11 | 1716
22000837 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1029.78 | 0 | 1054.47 | 0 | 113.58 | 0 | 0 | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 257.36 | 256.9 | 254.97 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.457 | 0.457 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.032 | 2024-11-01 01:00 | 0.028 | 2024-11-01 01:00 | 499028 | 11 | 11880
22001087 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1013.57 | 0 | 1448.35 | 0 | 753.06 | 0 | 0 | 45.6 | 0.018 | 0.026 | 0.019 | 256.34 | 258.36 | 256.85 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0.697 | 0.697 | 0.692 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.214 | 2024-11-01 01:30 | 0.098 | 2024-11-01 01:30 | 464253 | 13 | 34310
22000725 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 256.35 | 258.42 | 256.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480631 | 9 | 11406
22000863 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 4487.03 | 0 | 4970.33 | 0 | 1482.65 | 0 | 0 | 208.46 | 0.232 | 0.238 | 0.056 | 255.72 | 253.41 | 253.48 | 0.52 | 0.09 | 0.51 | 0.996 | -0.847 | -0.847 | 0.974 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.436 | 2024-11-01 01:30 | 0.362 | 2024-11-01 01:30 | 978135 | 3 | 7685
22000894 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 113.1 | 0 | 114.6 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 247.6 | 251.32 | 242.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1196151 | 3 | 668
22001066 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 12018.39 | 0 | 12223.05 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 2124.84 | 1.344 | 1.39 | -0.357 | 236.46 | 240.22 | 234.3 | 1.77 | 2.3 | 1.89 | -0.96 | -0.971 | -0.971 | -0.966 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.68 | 2024-11-01 01:00 | 1.636 | 2024-11-01 01:00 | 1057337 | 3 | 5705
22000932 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 4051.43 | 0 | 4201.84 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 854.1 | 0.973 | 0.985 | -0.155 | 257.35 | 198.57 | 60.9 | 3.86 | 0 | 0 | -0.987 | 1 | 1 | -0.987 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.008 | 2024-11-01 00:30 | 0.996 | 2024-11-01 00:30 | 1052852 | 3 | 4071
22001089 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1092.17 | 0 | 1127.35 | 0 | 30.32 | 0 | 0 | 119.22 | 0.052 | 0.054 | 0.015 | 256.27 | 258.22 | 256.84 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0.701 | 1 | 1 | 0.962 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.304 | 2024-11-01 00:30 | 0.298 | 2024-11-01 00:30 | 464077 | 13 | 4796
22000901 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 7625.91 | 0 | 7684.88 | 0 | 219.36 | 0 | 0 | 132.57 | 0.052 | 0.054 | -0.016 | 257.21 | 256.67 | 255.38 | 0.32 | 0 | 0 | -0.952 | 1 | 1 | -0.962 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.028 | 2024-11-01 00:30 | 0.02 | 2024-11-01 01:00 | 491174 | 10 | 23406
22000910 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 7758.99 | 0 | 7770.97 | 0 | 147.52 | 0 | 0 | 9.6 | 0.035 | 0.035 | 0.008 | 257.38 | 256.49 | 255.4 | 0 | 0.06 | 0.09 | 1 | 0.999 | 0.999 | 1 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.042 | 2024-11-01 00:30 | 0.042 | 2024-11-01 00:30 | 480868 | 10 | 6023
22000835 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 3121.98 | 0 | 3186.71 | 0 | 40.24 | 0 | 0 | 291.62 | 0 | 0 | 0 | 257.04 | 256.57 | 255.13 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.008 | 2024-11-01 00:30 | 0.008 | 2024-11-01 00:30 | 499882 | 10 | 7072
22001041 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 256.37 | 258.46 | 257.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464370 | 11 | 6350
22001101 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 537.35 | 0 | 539.88 | 0 | 19.42 | 0 | 0 | 19.74 | 0 | 0 | 0 | 257.1 | 256.02 | 254.64 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.769 | 0.769 | 1 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 884113 | 3 | 480
22000721 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1948.73 | 0 | 2086.08 | 0 | 24.42 | 0 | 0 | 480.48 | 0.007 | 0.025 | -0.025 | 256.12 | 258.24 | 256.59 | 0 | 0.08 | 0.04 | 1 | -0.416 | -0.416 | -0.28 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.038 | 2024-11-01 00:30 | 0.024 | 2024-11-01 00:30 | 473338 | 11 | 11565
22000730 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 2056.32 | 0 | 2149.61 | 0 | 233.73 | 0 | 0 | 91.94 | 0.109 | 0.149 | 0.102 | 256.1 | 258.1 | 256.36 | 0.06 | 0 | 0.55 | 0.656 | 1 | 1 | 0.731 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.018 | 2024-11-01 00:30 | 0.014 | 2024-11-01 00:30 | 479061 | 11 | 17987
22001083 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1563.53 | 0 | 1641.78 | 0 | 27.14 | 0 | 0 | 264.77 | 0.021 | 0.021 | 0.006 | 256.07 | 258 | 256.67 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.032 | 2024-11-01 00:30 | 0.032 | 2024-11-01 00:30 | 464371 | 10 | 7217
22000840 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 10618.81 | 0 | 10693 | 0 | 126.36 | 0 | 0 | 577.4 | 0.027 | 0.034 | -0.021 | 258.56 | 259.79 | 252.17 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.721 | 1 | 1 | -0.794 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.04 | 2024-11-01 00:30 | 0.032 | 2024-11-01 00:30 | 565804 | 11 | 9050
22000353 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 4383.96 | 0 | 4683.08 | 0 | 1026.16 | 0 | 0 | 153.47 | 0.276 | 0.293 | -0.101 | 242.65 | 253.99 | 252.62 | 0.78 | 0.3 | 0.23 | -0.951 | 0.991 | 0.991 | -0.941 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.34 | 2024-11-01 00:30 | 0.326 | 2024-11-01 00:30 | 1108022 | 3 | 7968
22001082 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 3150.29 | 0 | 3211.43 | 0 | 61.89 | 0 | 0 | 158 | 0.105 | 0.117 | -0.052 | 255.75 | 257.63 | 256.49 | 0.54 | 0 | 0 | -0.893 | 1 | 1 | -0.897 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.212 | 2024-11-01 00:30 | 0.202 | 2024-11-01 00:30 | 485229 | 11 | 8262
22000838 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 6444.38 | 0 | 6551.64 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 520.93 | 0.221 | 0.25 | -0.118 | 256.48 | 255.91 | 254.59 | 1.17 | 0 | 0 | -0.884 | 1 | 1 | -0.884 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.256 | 2024-11-01 00:30 | 0.224 | 2024-11-01 00:30 | 500127 | 13 | 6905
22000728 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 3744.25 | 0 | 3826.26 | 0 | 77.97 | 0 | 0 | 347.57 | 0.175 | 0.177 | -0.027 | 255.32 | 257.44 | 256.04 | 0 | 0.72 | 0.02 | 1 | -0.987 | -0.987 | -0.988 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.14 | 2024-11-01 00:30 | 0.134 | 2024-11-01 00:30 | 478226 | 11 | 10183
22001042 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 1799.72 | 0 | 1890.53 | 0 | 58.67 | 0 | 0 | 244.11 | 0.007 | 0.016 | 0.015 | 255.41 | 257.53 | 255.98 | 0 | 0.04 | 0.05 | 1 | 0.303 | 0.303 | 0.437 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464097 | 11 | 10913
22000836 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 12675.47 | 0 | 13074.1 | 0 | 1322.58 | 0 | 0 | 91.06 | 0.181 | 0.252 | 0.176 | 256.28 | 255.42 | 254.27 | 0 | 1.02 | 0 | 1 | 0.714 | 0.714 | 0.718 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499691 | 9 | 30692
22000919 | 01/11/2024 00:00:00 | 01/11/2024 00:00:00 | 41114.28 | 0 | 41338.92 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4185.63 | 2.747 | 2.765 | -0.32 | 250.6 | 252.75 | 247.07 | 5.3 | 0.55 | 5.52 | -0.997 | -0.675 | -0.675 | -0.993 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 629175 | 9 | 3404