## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000728 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 3748.48 | 0 | 3830.72 | 0 | 78.02 | 0 | 0 | 348.48 | 0.147 | 0.148 | -0.018 | 247 | 248.51 | 247.4 | 0 | 0.61 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.062 | 2024-11-01 23:00 | 1.062 | 2024-11-01 23:00 | 478226 | 11 | 10221
22000840 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 10622.13 | 0 | 10696.47 | 0 | 126.39 | 0 | 0 | 578.04 | 0.038 | 0.044 | -0.023 | 256.85 | 257.99 | 252.48 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.754 | 2024-11-01 16:00 | 0.75 | 2024-11-01 16:00 | 565804 | 11 | 9071
22001101 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 537.5 | 0 | 540.04 | 0 | 19.42 | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 258.24 | 256.77 | 255.37 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.188 | 2024-11-01 11:30 | 0.186 | 2024-11-01 11:30 | 884113 | 3 | 481
22000725 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 256.16 | 258.59 | 256.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480631 | 9 | 11406
22000353 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 4394.7 | 0 | 4694.43 | 0 | 1028.31 | 0 | 0 | 154.09 | 0.319 | 0.37 | 0.188 | 248.58 | 255.36 | 252.31 | 1.2 | 0.29 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.192 | 2024-11-01 16:30 | 2.174 | 2024-11-01 16:30 | 1108349 | 3 | 7981
22000480 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 33455.54 | 0 | 34029.168 | 0 | 1011.71 | 1984.24 | 0 | 27.44 | 0.201 | 0.403 | 0.35 | 276.4 | 274.28 | 272.98 | 0.29 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.368 | 2024-11-01 14:00 | 0.202 | 2024-11-01 14:00 | 934935 | 9 | 13777
22000727 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 575.08 | 0 | 654.94 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 256.51 | 258.89 | 256.41 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.02 | 2024-11-02 01:30 | 0.016 | 2024-11-01 02:30 | 478142 | 9 | 2073
22001050 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 993.88 | 0 | 1005.27 | 0 | 22.11 | 0 | 0 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 256.13 | 258.74 | 256.06 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.21 | 2024-11-01 05:30 | 1.21 | 2024-11-01 05:30 | 484436 | 11 | 1719
22000834 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 2116.33 | 0 | 2201.51 | 0 | 299.06 | 0 | 0 | 42.24 | 0.027 | 0.027 | 0.002 | 257.05 | 256.4 | 255.27 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498371 | 11 | 7364
22000938 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 3909.38 | 0 | 4173.86 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1367.62 | 0.877 | 0.937 | -0.332 | 254.44 | 259.16 | 257.86 | 1.29 | 1.14 | 1.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.91 | 2024-11-01 22:30 | 1.836 | 2024-11-01 22:30 | 1104549 | 8 | 3036
22001081 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 2789.69 | 0 | 2837.14 | 0 | 45.14 | 0 | 0 | 115.17 | 1.263 | 1.263 | -0.019 | 256.36 | 258.69 | 256.51 | 0.08 | 0 | 4.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.044 | 2024-11-01 13:30 | 2.044 | 2024-11-01 13:30 | 484949 | 10 | 4285
22001086 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 3007.1 | 0 | 3181.51 | 0 | 503.51 | 0 | 0 | 49.99 | 0.07 | 0.077 | 0.033 | 255.79 | 258.28 | 256.06 | 0 | 0.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.338 | 2024-11-01 19:00 | 0.334 | 2024-11-01 19:00 | 464977 | 10 | 14567
22000724 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 939.4 | 0 | 956.07 | 0 | 35.92 | 0 | 0 | 56.15 | 0 | 0 | 0 | 256.15 | 258.69 | 256.41 | 0.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.232 | 2024-11-01 10:30 | 1.23 | 2024-11-01 10:30 | 472301 | 15 | 3249
22000832 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 256.4 | 255.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499215 | 12 | 2536
22000904 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 3031.65 | 0 | 3197.85 | 0 | 342.53 | 0 | 0 | 156.1 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 257.01 | 256.32 | 254.91 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.058 | 2024-11-01 01:00 | 0.042 | 2024-11-01 05:30 | 489751 | 11 | 12314
22001083 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1564.19 | 0 | 1642.47 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 264.77 | 0.018 | 0.018 | 0.006 | 255.95 | 258.38 | 256.09 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.032 | 2024-11-01 00:30 | 0.032 | 2024-11-01 00:30 | 464371 | 10 | 7217
22001046 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1003.89 | 0 | 1054.94 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 256.07 | 258.68 | 256.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465287 | 11 | 5335
22001042 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1802.17 | 0 | 1893.17 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 244.62 | 0.032 | 0.034 | 0.013 | 256.18 | 258.95 | 256.73 | 0 | 0.23 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.81 | 2024-11-01 19:00 | 0.806 | 2024-11-01 19:00 | 464097 | 11 | 10943
22001107 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 47401.808 | 0 | 47619.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4462.44 | 3.557 | 3.594 | -0.52 | 253.2 | 258.02 | 64.39 | 9.59 | 4.64 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.854 | 2024-11-01 22:30 | 5.826 | 2024-11-01 22:30 | 1021006 | 3 | 1253
22001090 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 6102.6 | 0 | 6256.97 | 0 | 108.64 | 0 | 0 | 684.09 | 0.146 | 0.146 | 0 | 256.28 | 259 | 256.72 | 0 | 0.69 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.774 | 2024-11-01 13:00 | 1.772 | 2024-11-01 13:00 | 464363 | 11 | 10613
22001103 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 11658.36 | 0 | 12871.51 | 0 | 4223.74 | 0 | 0 | 73.97 | 0.706 | 0.894 | 0.549 | 256.3 | 257.84 | 254.83 | 3.56 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.084 | 2024-11-01 18:00 | 873685 | 4 | 2456
22000836 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 12679.33 | 0 | 13078.82 | 0 | 1324.55 | 0 | 0 | 91.19 | 0.035 | 0.036 | 0.009 | 257.14 | 256.36 | 255.25 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.39 | 2024-11-01 12:30 | 1.384 | 2024-11-01 12:30 | 499691 | 9 | 30728
22000729 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 256.4 | 258.97 | 256.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460639 | 10 | 12742
22000838 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 6458.59 | 0 | 6566.33 | 0 | 104.87 | 0 | 0 | 522.79 | 0.106 | 0.118 | -0.053 | 257 | 256.21 | 254.95 | 0.61 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.58 | 2024-11-01 09:30 | 3.578 | 2024-11-01 09:30 | 500127 | 13 | 6916
22000905 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 3632.9 | 0 | 3649.57 | 0 | 79.01 | 0 | 0 | 113.38 | 0.022 | 0.026 | 0.014 | 256.91 | 256.36 | 254.98 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.632 | 2024-11-01 10:30 | 1.632 | 2024-11-01 10:30 | 489524 | 10 | 8666
22000919 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 41191.64 | 0 | 41416.712 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4193.8 | 2.435 | 2.452 | -0.293 | 252.72 | 254.21 | 248.96 | 4.6 | 0.55 | 4.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.552 | 2024-11-01 21:00 | 3.538 | 2024-11-01 21:00 | 629175 | 9 | 3404
22000907 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 9082.13 | 0 | 9100.77 | 0 | 262.18 | 0 | 0 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 257.53 | 256.13 | 255.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.558 | 2024-11-01 08:30 | 0.558 | 2024-11-01 08:30 | 482403 | 13 | 6518
22000266 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1125.82 | 0 | 2490.95 | 0 | 2124.56 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 275.6 | 271.59 | 271.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1174442 | 3 | 6142
22000917 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 24477.66 | 0 | 25813.56 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 7527.89 | 1.238 | 1.502 | -0.852 | 239.89 | 229.36 | 234.3 | 1.87 | 6.47 | 1.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.514 | 2024-11-01 20:00 | 2.41 | 2024-11-01 20:00 | 813780 | 11 | 11366
22000902 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 6313.16 | 0 | 6435.98 | 0 | 125.17 | 0 | 0 | 634.94 | 0.146 | 0.152 | -0.045 | 257.62 | 256.6 | 255.04 | 0 | 0.71 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.31 | 2024-11-01 19:30 | 0.3 | 2024-11-01 19:30 | 490187 | 13 | 7054
22001088 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 3529.32 | 0 | 3629.56 | 0 | 20.94 | 0 | 0 | 468.57 | 0.065 | 0.068 | -0.021 | 256.23 | 258.96 | 256.37 | 0.03 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.494 | 2024-11-01 20:00 | 1.492 | 2024-11-01 20:00 | 463812 | 10 | 9482
22001047 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 3091.8 | 0 | 3175.16 | 0 | 24.95 | 0 | 0 | 308.73 | 0.005 | 0.022 | -0.022 | 256.15 | 258.47 | 256.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.54 | 2024-11-01 19:00 | 1.538 | 2024-11-01 19:00 | 485617 | 12 | 12171
22000909 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 2486.98 | 0 | 2507.94 | 0 | 36.22 | 0 | 0 | 119.64 | 0.027 | 0.027 | 0 | 257.22 | 256.28 | 255.06 | 0 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.028 | 2024-11-01 03:30 | 0.028 | 2024-11-01 03:30 | 489596 | 10 | 6588
22000908 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 10188.59 | 0 | 10196.17 | 0 | 274.74 | 0 | 0 | 3.39 | 0.839 | 0.84 | 0.045 | 257.07 | 255.98 | 254.97 | 0.06 | 3.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.592 | 2024-11-01 07:30 | 1.592 | 2024-11-01 07:30 | 489974 | 10 | 8353
22001084 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 3171.02 | 0 | 3405.12 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 612.75 | 0.054 | 0.058 | -0.023 | 255.94 | 258.28 | 256.08 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.556 | 2024-11-01 10:30 | 2.554 | 2024-11-01 10:30 | 465045 | 10 | 24546
22001049 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1894.1 | 0 | 2036.75 | 0 | 68.66 | 0 | 0 | 404.2 | 0.008 | 0.02 | -0.019 | 256.1 | 258.07 | 256.08 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.202 | 2024-11-01 12:00 | 1.194 | 2024-11-01 12:00 | 484202 | 9 | 9075
22000901 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 7627.75 | 0 | 7686.85 | 0 | 219.55 | 0 | 0 | 132.85 | 0.076 | 0.08 | -0.027 | 256.81 | 256.08 | 254.82 | 0.05 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.708 | 2024-11-02 01:00 | 0.662 | 2024-11-02 01:00 | 491174 | 10 | 23434
22000723 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 2507.16 | 0 | 2536.91 | 0 | 50.75 | 0 | 0 | 88.41 | 0.117 | 0.117 | 0.009 | 255.87 | 258.37 | 256.07 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.758 | 2024-11-01 05:30 | 1.758 | 2024-11-01 05:30 | 472765 | 11 | 9463
22000540 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 14058.6 | 0 | 14268.9 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 2319.76 | 1.746 | 1.773 | -0.313 | 255.3 | 256.58 | 254.4 | 6.85 | 0.02 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.634 | 2024-11-01 13:00 | 2.612 | 2024-11-01 13:00 | 1261184 | 2 | 2042
22000833 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 2219.2 | 0 | 2401.11 | 0 | 416.78 | 0 | 0 | 46.23 | 0.073 | 0.087 | 0.048 | 256.7 | 255.79 | 254.7 | 0.04 | 0.39 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.568 | 2024-11-01 13:00 | 2.564 | 2024-11-01 13:00 | 499387 | 11 | 11589
22001104 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 2833.46 | 0 | 2989.5 | 0 | 434.49 | 0 | 0 | 240.99 | 0.032 | 0.034 | -0.014 | 254.96 | 257.15 | 255.33 | 0.23 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.43 | 2024-11-01 20:00 | 0.326 | 2024-11-01 20:00 | 873693 | 3 | 3519
22000722 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1978.4 | 0 | 2052.51 | 0 | 25.51 | 0 | 0 | 299.33 | 0.017 | 0.017 | 0.002 | 256.23 | 258.37 | 255.87 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.052 | 2024-11-01 11:30 | 1.042 | 2024-11-01 11:30 | 453620 | 9 | 9538
22000932 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 4076.31 | 0 | 4227 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 857.78 | 0.916 | 0.927 | -0.147 | 258.26 | 255.44 | 252.64 | 0 | 0 | 3.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.164 | 2024-11-01 19:30 | 1.154 | 2024-11-01 19:30 | 1052852 | 3 | 4071
22000910 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 7766.59 | 0 | 7778.59 | 0 | 147.61 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 256.89 | 255.97 | 254.83 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.27 | 2024-11-01 16:30 | 2.27 | 2024-11-01 16:30 | 480868 | 10 | 6039
22001087 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1015.19 | 0 | 1451.5 | 0 | 755.71 | 0 | 0 | 45.6 | 0.018 | 0.026 | 0.019 | 256.28 | 258.68 | 256.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.314 | 2024-11-01 10:00 | 0.152 | 2024-11-01 10:00 | 464253 | 13 | 34362
22000726 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1918.96 | 0 | 2063.65 | 0 | 371.16 | 0 | 0 | 88.34 | 0.031 | 0.031 | 0.007 | 255.96 | 258.09 | 255.72 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.874 | 2024-11-01 14:00 | 1.872 | 2024-11-01 14:00 | 476301 | 13 | 44928
22000866 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 14116.77 | 0 | 14250.84 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1865.38 | 1.283 | 1.303 | -0.229 | 242.35 | 125.55 | 117.57 | 5.42 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.844 | 2024-11-01 21:00 | 1.832 | 2024-11-01 21:00 | 1018492 | 3 | 5942
22000837 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1030.29 | 0 | 1055.03 | 0 | 113.76 | 0 | 0 | 25.64 | 0 | 0 | 0 | 256.68 | 255.75 | 254.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499028 | 11 | 11893
22000906 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 2134.7 | 0 | 2172.65 | 0 | 203.26 | 0 | 0 | 61.85 | 0.075 | 0.075 | 0.008 | 256.87 | 255.98 | 254.67 | 0 | 0.04 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.024 | 2024-11-01 22:00 | 1.02 | 2024-11-01 22:00 | 488552 | 9 | 9840
22001045 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1897.78 | 0 | 1999.39 | 0 | 214.56 | 0 | 0 | 140.64 | 0.02 | 0.035 | -0.029 | 256.3 | 258.36 | 256.05 | 0.16 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.572 | 2024-11-01 18:30 | 1.566 | 2024-11-01 18:30 | 463714 | 10 | 16416
22000354 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.07 | 248.41 | 255.06 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104137 | 3 | 645
22000831 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1703.57 | 0 | 1813.03 | 0 | 231.59 | 0 | 0 | 139.17 | 0.15 | 0.155 | -0.04 | 256.51 | 255.61 | 254.46 | 0.06 | 0.52 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.426 | 2024-11-01 10:00 | 1.424 | 2024-11-01 10:00 | 498405 | 12 | 13597
22000894 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 113.1 | 0 | 114.6 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 247.13 | 250.54 | 241.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1196151 | 3 | 668
22001048 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 5568.67 | 0 | 5631.23 | 0 | 77.29 | 0 | 0 | 258.96 | 0.014 | 0.014 | 0 | 255.94 | 258.43 | 255.54 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.274 | 2024-11-01 06:00 | 2.274 | 2024-11-01 06:00 | 485278 | 10 | 8403
22000863 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 4497.27 | 0 | 4981.58 | 0 | 1485.78 | 0 | 0 | 209.01 | 0.179 | 0.181 | -0.027 | 254.18 | 252.54 | 253.05 | 0.52 | 0.14 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.436 | 2024-11-01 07:30 | 1.298 | 2024-11-01 07:30 | 978149 | 3 | 7692
22001109 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 124529.44 | 0 | 124824.688 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 8473.45 | 13.932 | 13.97 | -1.043 | 247.72 | 249.37 | 258.27 | 29.84 | 24.45 | 2.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 17.02 | 2024-11-01 22:00 | 16.986 | 2024-11-01 22:00 | 1020986 | 3 | 424
22001066 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 12058.72 | 0 | 12264.23 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 2132.82 | 1.392 | 1.439 | -0.366 | 238.68 | 238.29 | 237.05 | 1.8 | 2.29 | 2.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.398 | 2024-11-01 21:00 | 2.368 | 2024-11-01 21:00 | 1057337 | 3 | 5745
22000801 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 7278.45 | 0 | 8491.67 | 0 | 1676.52 | 0 | 0 | 1234.6 | 0.626 | 0.63 | -0.073 | 240.86 | 251.82 | 252.43 | 0 | 3.42 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.482 | 2024-11-01 18:00 | 1.636 | 2024-11-01 18:00 | 811593 | 10 | 30849
22001089 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1097.73 | 0 | 1133 | 0 | 30.43 | 0 | 0 | 119.73 | 0.04 | 0.045 | -0.021 | 255.84 | 257.95 | 255.66 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.49 | 2024-11-01 18:00 | 1.49 | 2024-11-01 18:00 | 464077 | 13 | 4809
22001043 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 2698.56 | 0 | 2843.25 | 0 | 386.5 | 0 | 0 | 174.96 | 0 | 0 | 0 | 255.6 | 257.81 | 255.84 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.332 | 2024-11-01 11:00 | 1.282 | 2024-11-02 | 462416 | 11 | 15504
22000903 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 9920.11 | 0 | 9967.83 | 0 | 198.78 | 0 | 0 | 238.56 | 0.065 | 0.066 | 0.013 | 256.51 | 255.76 | 254.55 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.436 | 2024-11-01 16:30 | 2.436 | 2024-11-01 16:30 | 491768 | 11 | 11956
22001041 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 255.72 | 257.79 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464370 | 11 | 6350
22000835 | 02/11/2024 00:00:00 | 02/11/2024 00:00:00 | 3124.35 | 0 | 3189.08 | 0 | 40.28 | 0 | 0 | 291.65 | 0 | 0 | 0 | 256.47 | 255.78 | 254.56 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.722 | 2024-11-01 18:30 | 1.722 | 2024-11-01 18:30 | 499882 | 10 | 7073