## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000938 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 3934.67 | 0 | 4200.47 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1375.74 | 0.844 | 0.898 | -0.309 | 241.93 | 248.28 | 245.68 | 1.19 | 1.55 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.192 | 2024-11-02 17:00 | 3.142 | 2024-11-02 17:00 | 1104937 | 8 | 3058
22000908 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 10205.46 | 0 | 10213.07 | 0 | 275.53 | 0 | 0 | 3.39 | 0.799 | 0.8 | 0.041 | 250.45 | 249.66 | 248.75 | 0.06 | 3.15 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.786 | 2024-11-02 09:00 | 1.786 | 2024-11-02 09:00 | 489998 | 10 | 8362
22001084 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 3177.88 | 0 | 3412.28 | 0 | 19.71 | 0 | 0 | 613.92 | 0.035 | 0.042 | -0.024 | 248.85 | 251.53 | 250.06 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.556 | 2024-11-01 10:30 | 2.554 | 2024-11-01 10:30 | 465045 | 10 | 24586
22001049 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1897.93 | 0 | 2041.09 | 0 | 68.76 | 0 | 0 | 405.55 | 0.079 | 0.084 | 0.03 | 248.6 | 251.42 | 249.76 | 0 | 0.06 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.224 | 2024-11-02 18:30 | 1.21 | 2024-11-02 18:30 | 484202 | 9 | 9113
22000726 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1930.63 | 0 | 2075.35 | 0 | 371.36 | 0 | 0 | 88.67 | 0.028 | 0.028 | 0.007 | 253.46 | 255.94 | 254.52 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.372 | 2024-11-02 09:00 | 2.37 | 2024-11-02 09:00 | 476301 | 13 | 44946
22000866 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 14144.95 | 0 | 14279.31 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1869.27 | 0 | 0 | 0 | 236.48 | 123.24 | 114.01 | 0.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.024 | 2024-11-02 16:30 | 2 | 2024-11-02 16:30 | 1018494 | 3 | 5947
22000724 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 941.55 | 0 | 958.24 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 56.21 | 0 | 0 | 0 | 254.69 | 257.42 | 255.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472301 | 15 | 3256
22000729 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.9 | 257.55 | 256.32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460639 | 10 | 12742
22000834 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 2118.45 | 0 | 2203.82 | 0 | 299.26 | 0 | 0 | 42.64 | 0.027 | 0.046 | -0.038 | 256.33 | 255.53 | 254.69 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498395 | 11 | 7376
22001050 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 994.08 | 0 | 1005.48 | 0 | 22.13 | 0 | 0 | 25.08 | 0 | 0 | 0 | 254.75 | 257.76 | 255.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.21 | 2024-11-01 05:30 | 1.21 | 2024-11-01 05:30 | 484436 | 11 | 1719
22000906 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 2138.75 | 0 | 2176.75 | 0 | 203.59 | 0 | 0 | 61.95 | 0.077 | 0.078 | 0.016 | 257.08 | 256.13 | 255.12 | 0 | 0.05 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.652 | 2024-11-02 10:00 | 1.652 | 2024-11-02 10:00 | 488576 | 9 | 9881
22001045 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1901.66 | 0 | 2003.67 | 0 | 214.94 | 0 | 0 | 141.36 | 0.018 | 0.034 | -0.029 | 255.47 | 257.96 | 256.32 | 0.17 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.572 | 2024-11-01 18:30 | 1.566 | 2024-11-01 18:30 | 463714 | 10 | 16439
22000727 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 575.3 | 0 | 655.26 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 225 | 0.026 | 0.026 | 0.006 | 255.33 | 257.66 | 256.15 | 0 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.02 | 2024-11-02 01:30 | 0.016 | 2024-11-01 02:30 | 478142 | 9 | 2073
22001109 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 124901.672 | 0 | 125197.824 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 8498.13 | 10.498 | 10.543 | -0.979 | 252.95 | 252.6 | 254.73 | 16.02 | 19.15 | 6.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 17.256 | 2024-11-02 20:30 | 17.228 | 2024-11-02 20:30 | 1020986 | 3 | 426
22000801 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 7294.85 | 0 | 8508.62 | 0 | 1677.48 | 0 | 0 | 1236.34 | 0.754 | 0.759 | -0.088 | 243.01 | 252.77 | 252.17 | 0 | 3.52 | 0.51 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.482 | 2024-11-01 18:00 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 811962 | 10 | 30882
22000725 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.5 | 257.97 | 256.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480631 | 9 | 11406
22000832 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 256.32 | 255.46 | 254.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499239 | 12 | 2536
22000835 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 3130.62 | 0 | 3195.37 | 0 | 40.41 | 0 | 0 | 291.78 | 0.025 | 0.025 | 0.006 | 256.52 | 255.75 | 254.68 | 0 | 0 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 499906 | 10 | 7082
22001041 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 255.26 | 258.01 | 256.45 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464370 | 11 | 6350
22001043 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 2703.92 | 0 | 2849.05 | 0 | 387.88 | 0 | 0 | 175.35 | 0.106 | 0.119 | 0.055 | 254.69 | 257.36 | 255.78 | 0.45 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.592 | 2024-11-02 19:30 | 1.448 | 2024-11-02 19:30 | 462416 | 11 | 15532
22001046 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1003.89 | 0 | 1054.94 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 254.99 | 257.43 | 255.99 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465287 | 11 | 5335
22001107 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 47517.68 | 0 | 47736.46 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4474.99 | 3.87 | 3.905 | -0.526 | 254.08 | 255.3 | 66.77 | 10.3 | 5.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.854 | 2024-11-01 22:30 | 5.826 | 2024-11-01 22:30 | 1021006 | 3 | 1253
22000903 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 9935.16 | 0 | 9982.94 | 0 | 199.1 | 0 | 0 | 238.89 | 0.026 | 0.031 | 0.017 | 255.94 | 255.1 | 254.21 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.716 | 2024-11-02 11:30 | 2.716 | 2024-11-02 11:30 | 491792 | 11 | 11973
22001090 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 6112.77 | 0 | 6267.22 | 0 | 109.11 | 0 | 0 | 684.32 | 0.076 | 0.084 | 0.037 | 254.7 | 257.4 | 255.81 | 0 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.392 | 2024-11-02 19:00 | 2.392 | 2024-11-02 19:00 | 464363 | 11 | 10644
22001103 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 11704.15 | 0 | 12921.56 | 0 | 4239.77 | 0 | 0 | 74.22 | 0.216 | 0.216 | -0.016 | 255.83 | 256.77 | 253.92 | 1.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.084 | 2024-11-01 18:00 | 873685 | 4 | 2505
22000905 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 3638.14 | 0 | 3654.84 | 0 | 79.27 | 0 | 0 | 113.44 | 0.061 | 0.061 | 0.011 | 256.41 | 255.82 | 254.58 | 0.1 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 489548 | 10 | 8683
22001083 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1564.87 | 0 | 1643.15 | 0 | 27.41 | 0 | 0 | 264.77 | 0.041 | 0.041 | 0.002 | 255.37 | 257.95 | 256.42 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.052 | 2024-11-03 00:30 | 0.052 | 2024-11-03 00:30 | 464371 | 10 | 7217
22000907 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 9082.78 | 0 | 9101.42 | 0 | 262.19 | 0 | 0 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 256.17 | 255.34 | 254.62 | 0 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.884 | 2024-11-02 07:30 | 0.884 | 2024-11-02 07:30 | 482427 | 13 | 6519
22000353 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 4407.96 | 0 | 4708.15 | 0 | 1030.07 | 0 | 0 | 154.4 | 0.388 | 0.447 | 0.222 | 248.74 | 255.53 | 252.44 | 1.15 | 0.51 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.016 | 2024-11-02 13:30 | 3.008 | 2024-11-02 13:30 | 1108349 | 3 | 7988
22000266 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1128.77 | 0 | 2500.76 | 0 | 2133.73 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 275.8 | 271.32 | 272.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.85 | 2024-11-02 11:00 | 1.056 | 2024-11-02 11:00 | 1174456 | 3 | 6175
22000917 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 24520.77 | 0 | 25860.49 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 7545.75 | 1.277 | 1.492 | -0.773 | 235.12 | 231.76 | 230.77 | 1.75 | 5.65 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-02 21:00 | 2.432 | 2024-11-02 21:00 | 813786 | 11 | 11367
22001088 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 3536.91 | 0 | 3637.26 | 0 | 20.95 | 0 | 0 | 469.47 | 0.067 | 0.07 | -0.021 | 255.16 | 257.77 | 256.28 | 0.03 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.64 | 2024-11-02 19:00 | 1.636 | 2024-11-02 19:00 | 463812 | 10 | 9498
22000902 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 6317.33 | 0 | 6440.31 | 0 | 125.33 | 0 | 0 | 635.87 | 0.097 | 0.104 | 0.038 | 256.26 | 255.47 | 254.41 | 0 | 0.41 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.738 | 2024-11-02 19:30 | 0.73 | 2024-11-02 19:30 | 490211 | 13 | 7070
22001081 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 2806.35 | 0 | 2853.83 | 0 | 45.22 | 0 | 0 | 115.66 | 0.073 | 0.073 | 0.011 | 254.91 | 257.67 | 256.24 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.044 | 2024-11-01 13:30 | 2.044 | 2024-11-01 13:30 | 484949 | 10 | 4298
22001047 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 3095.11 | 0 | 3178.66 | 0 | 25.01 | 0 | 0 | 309.45 | 0.008 | 0.026 | -0.025 | 254.87 | 257.55 | 256.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.54 | 2024-11-01 19:00 | 1.538 | 2024-11-01 19:00 | 485617 | 12 | 12192
22000909 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 2493.96 | 0 | 2514.92 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 119.68 | 0.047 | 0.047 | 0.004 | 256.83 | 255.87 | 254.79 | 0 | 0.3 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.524 | 2024-11-02 18:00 | 2.524 | 2024-11-02 18:00 | 489620 | 10 | 6598
22000901 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 7640.37 | 0 | 7699.54 | 0 | 219.91 | 0 | 0 | 132.92 | 0.258 | 0.258 | 0.022 | 256.62 | 255.88 | 254.76 | 0.03 | 0 | 1.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.064 | 2024-11-02 20:30 | 3.064 | 2024-11-02 20:30 | 491198 | 10 | 23455
22000540 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 14114.32 | 0 | 14325.02 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 2326 | 1.923 | 1.947 | -0.311 | 254.6 | 256.55 | 254.04 | 7.62 | 0.02 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1261553 | 2 | 2043
22001086 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 3008.72 | 0 | 3183.46 | 0 | 504.42 | 0 | 0 | 49.99 | 0.026 | 0.053 | 0.047 | 255.15 | 257.98 | 256.03 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.338 | 2024-11-01 19:00 | 0.334 | 2024-11-01 19:00 | 464977 | 10 | 14590
22000723 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 2512.84 | 0 | 2542.62 | 0 | 50.85 | 0 | 0 | 88.5 | 0.117 | 0.117 | 0.009 | 255.19 | 258.08 | 256.07 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.148 | 2024-11-02 09:30 | 2.148 | 2024-11-02 09:30 | 472765 | 11 | 9481
22001104 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 2835.44 | 0 | 2991.53 | 0 | 434.49 | 0 | 0 | 241.39 | 0.042 | 0.044 | -0.015 | 254.21 | 256.81 | 254.99 | 0.24 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.43 | 2024-11-01 20:00 | 0.326 | 2024-11-01 20:00 | 873693 | 3 | 3520
22000480 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 33457.62 | 0 | 34032.968 | 0 | 1014.84 | 1984.24 | 0 | 27.44 | 0.207 | 0.405 | 0.349 | 276.68 | 274.3 | 273.59 | 0.29 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.368 | 2024-11-01 14:00 | 0.202 | 2024-11-01 14:00 | 934938 | 9 | 13805
22001087 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1017.51 | 0 | 1455.18 | 0 | 758.21 | 0 | 0 | 45.6 | 0.062 | 0.062 | 0.003 | 254.99 | 257.76 | 255.76 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.484 | 2024-11-03 01:30 | 0.424 | 2024-11-03 01:30 | 464253 | 13 | 34405
22000833 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 2231.02 | 0 | 2413.23 | 0 | 417.33 | 0 | 0 | 46.96 | 0.032 | 0.061 | 0.053 | 256.37 | 255.3 | 254.49 | 0.03 | 0.19 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.624 | 2024-11-02 11:30 | 2.624 | 2024-11-02 11:30 | 499411 | 11 | 11640
22000904 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 3032.36 | 0 | 3198.76 | 0 | 342.98 | 0 | 0 | 156.1 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 256.4 | 255.42 | 254.36 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.058 | 2024-11-01 01:00 | 0.048 | 2024-11-02 12:00 | 489775 | 11 | 12341
22001101 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 537.5 | 0 | 540.04 | 0 | 19.42 | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 256.74 | 256.09 | 253.81 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.188 | 2024-11-01 11:30 | 0.186 | 2024-11-01 11:30 | 884113 | 3 | 481
22000722 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1983.19 | 0 | 2057.39 | 0 | 25.62 | 0 | 0 | 300.02 | 0 | 0 | 0 | 255.12 | 257.87 | 256.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.094 | 2024-11-02 09:30 | 1.092 | 2024-11-02 09:30 | 453620 | 9 | 9562
22000837 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1030.87 | 0 | 1055.62 | 0 | 113.87 | 0 | 0 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | 256.15 | 255.16 | 254.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499052 | 11 | 11907
22000910 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 7772.64 | 0 | 7784.64 | 0 | 147.65 | 0 | 0 | 9.73 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 256.28 | 255.22 | 254.49 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 480892 | 10 | 6054
22000721 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1954.74 | 0 | 2092.55 | 0 | 24.42 | 0 | 0 | 482.17 | 0.01 | 0.03 | -0.029 | 254.61 | 257.35 | 255.42 | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.514 | 2024-11-01 13:30 | 1.512 | 2024-11-01 13:30 | 473338 | 11 | 11649
22000354 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.41 | 247.88 | 253.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104138 | 3 | 645
22000831 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1711.41 | 0 | 1820.98 | 0 | 231.68 | 0 | 0 | 139.91 | 0.109 | 0.113 | -0.032 | 255.62 | 254.54 | 253.88 | 0.06 | 0.2 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.316 | 2024-11-02 10:00 | 2.314 | 2024-11-02 10:00 | 498429 | 12 | 13631
22000894 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 113.1 | 0 | 114.6 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 250.38 | 241.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1196519 | 3 | 681
22000932 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 4100.59 | 0 | 4251.52 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 861.29 | 1.027 | 1.038 | -0.152 | 256.76 | 252.83 | 247.87 | 0 | 0 | 4.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.176 | 2024-11-02 20:30 | 1.166 | 2024-11-02 20:30 | 1052858 | 3 | 4072
22001048 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 5575.2 | 0 | 5637.83 | 0 | 77.62 | 0 | 0 | 259.23 | 0 | 0 | 0 | 253.83 | 256.17 | 254.4 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.274 | 2024-11-01 06:00 | 2.274 | 2024-11-01 06:00 | 485278 | 10 | 8439
22001042 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1805.21 | 0 | 1896.39 | 0 | 59.03 | 0 | 0 | 245.14 | 0.012 | 0.018 | 0.014 | 253.86 | 256.3 | 254.59 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0.81 | 2024-11-01 19:00 | 0.806 | 2024-11-01 19:00 | 464097 | 11 | 10971
22000863 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 4504.72 | 0 | 4989.64 | 0 | 1487.8 | 0 | 0 | 209.32 | 0.105 | 0.105 | 0.014 | 253.17 | 250.93 | 251.21 | 0.6 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.436 | 2024-11-01 07:30 | 1.298 | 2024-11-01 07:30 | 978517 | 3 | 7697
22001089 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 1104.37 | 0 | 1139.78 | 0 | 30.55 | 0 | 0 | 120.3 | 0.003 | 0.024 | -0.024 | 253.57 | 255.76 | 253.99 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.644 | 2024-11-02 09:00 | 1.64 | 2024-11-02 09:00 | 464077 | 13 | 4832
22000919 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 41259.688 | 0 | 41485.112 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4200.67 | 2.784 | 2.803 | -0.332 | 249.18 | 251.44 | 245.75 | 5.52 | 0.45 | 5.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.552 | 2024-11-01 21:00 | 3.538 | 2024-11-01 21:00 | 629181 | 9 | 3405
22000836 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 12683.81 | 0 | 13083.94 | 0 | 1326.12 | 0 | 0 | 91.35 | 0.291 | 0.343 | 0.182 | 255.08 | 254.04 | 253.29 | 0 | 1.52 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.738 | 2024-11-02 23:00 | 1.708 | 2024-11-02 23:00 | 499715 | 9 | 30763
22000838 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 6463.11 | 0 | 6571.16 | 0 | 104.92 | 0 | 0 | 523.97 | 0.065 | 0.086 | -0.057 | 254.92 | 254.01 | 253.1 | 0.35 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.58 | 2024-11-01 09:30 | 3.578 | 2024-11-01 09:30 | 500151 | 13 | 6947
22000840 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 10626.73 | 0 | 10701.15 | 0 | 126.39 | 0 | 0 | 578.52 | 0.037 | 0.042 | -0.021 | 257.16 | 258.78 | 248.08 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.936 | 2024-11-02 12:30 | 1.934 | 2024-11-02 12:30 | 565804 | 11 | 9088
22001066 | 03/11/2024 00:00:00 | 03/11/2024 00:00:00 | 12096.58 | 0 | 12302.69 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 2139.13 | 1.541 | 1.587 | -0.38 | 233.81 | 236.67 | 234.31 | 2.22 | 2.54 | 2.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1057706 | 3 | 5776