## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000722 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1987.97 | 0 | 2062.43 | 0 | 25.73 | 0 | 0 | 300.87 | 0 | 0 | 0 | 246.59 | 248.31 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 1.094 | 2024-11-02 09:30 | 1.092 | 2024-11-02 09:30 | 453620 | 9 | 9598
22001081 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 2834.79 | 0 | 2882.35 | 0 | 45.47 | 0 | 0 | 116.2 | 1.213 | 1.213 | -0.02 | 246.53 | 248.05 | 246.74 | 0.28 | 0 | 4.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 484949 | 10 | 4328
22000354 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.72 | 233.28 | 250.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104147 | 3 | 645
22000480 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 33463.03 | 0 | 34041.792 | 0 | 1021.53 | 1984.24 | 0 | 27.44 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 264.68 | 262.35 | 261.67 | 0.21 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.666 | 2024-11-04 08:30 | 0.634 | 2024-11-04 08:30 | 934986 | 9 | 13843
22000834 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 2124.87 | 0 | 2210.34 | 0 | 299.81 | 0 | 0 | 42.66 | 0.035 | 0.035 | 0.007 | 248.55 | 247.97 | 246.59 | 0.14 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498395 | 11 | 7396
22000938 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 3956.53 | 0 | 4223.69 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1383.59 | 0.81 | 0.865 | -0.304 | 244.93 | 249.96 | 248.82 | 1.06 | 1.12 | 1.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.192 | 2024-11-02 17:00 | 3.142 | 2024-11-02 17:00 | 1104937 | 8 | 3074
22001049 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1901.48 | 0 | 2045.03 | 0 | 68.98 | 0 | 0 | 406.56 | 0.018 | 0.022 | -0.014 | 244.69 | 245.38 | 244.59 | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.436 | 2024-11-03 10:30 | 1.43 | 2024-11-03 10:30 | 484202 | 9 | 9156
22000908 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 10218.29 | 0 | 10225.91 | 0 | 276.14 | 0 | 0 | 3.39 | 2.188 | 2.188 | 0 | 245.11 | 244.64 | 242.55 | 0 | 0 | 9.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.786 | 2024-11-02 09:00 | 1.786 | 2024-11-02 09:00 | 489998 | 10 | 8366
22001084 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 3183.64 | 0 | 3418.34 | 0 | 19.74 | 0 | 0 | 614.9 | 0.057 | 0.061 | -0.024 | 244.48 | 246.87 | 244.9 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.556 | 2024-11-01 10:30 | 2.554 | 2024-11-01 10:30 | 465045 | 10 | 24646
22000726 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1942.06 | 0 | 2086.8 | 0 | 371.47 | 0 | 0 | 88.86 | 0.061 | 0.061 | 0.005 | 250.35 | 253.63 | 251.87 | 0 | 0.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.372 | 2024-11-02 09:00 | 2.37 | 2024-11-02 09:00 | 476301 | 13 | 44973
22000866 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 14164.21 | 0 | 14298.78 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1872.03 | 1.242 | 1.259 | -0.208 | 230.56 | 119.9 | 112.2 | 5.48 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.024 | 2024-11-02 16:30 | 2 | 2024-11-02 16:30 | 1018498 | 3 | 5964
22000906 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 2145.31 | 0 | 2183.34 | 0 | 203.78 | 0 | 0 | 62.35 | 0.169 | 0.169 | 0 | 252.16 | 250.94 | 249.77 | 0 | 0.04 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.652 | 2024-11-02 10:00 | 1.652 | 2024-11-02 10:00 | 488576 | 9 | 9905
22001045 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1905.58 | 0 | 2007.93 | 0 | 215.29 | 0 | 0 | 142.07 | 0.014 | 0.021 | -0.016 | 250.96 | 254.49 | 251.41 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.716 | 2024-11-03 18:00 | 1.716 | 2024-11-03 18:00 | 463714 | 10 | 16452
22000724 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 941.55 | 0 | 958.24 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 56.21 | 0 | 0 | 0 | 254.68 | 257.95 | 256.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472301 | 15 | 3256
22001083 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1571.55 | 0 | 1649.84 | 0 | 27.55 | 0 | 0 | 264.82 | 0.018 | 0.018 | 0.006 | 255.21 | 257.35 | 255.87 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.21 | 2024-11-03 18:00 | 2.21 | 2024-11-03 18:00 | 464371 | 10 | 7244
22001109 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 125258.288 | 0 | 125555.312 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 8522.92 | 10.113 | 10.158 | -0.956 | 254.1 | 252.62 | 253.86 | 15.34 | 18.17 | 6.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 17.256 | 2024-11-02 20:30 | 17.228 | 2024-11-02 20:30 | 1020986 | 3 | 426
22000801 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 7314.29 | 0 | 8532 | 0 | 1683.42 | 0 | 0 | 1238.39 | 0.747 | 0.752 | -0.09 | 241.83 | 253.05 | 253.16 | 0 | 3.53 | 0.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.36 | 2024-11-03 11:30 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 811963 | 10 | 30936
22001043 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 2709.95 | 0 | 2855.36 | 0 | 388.72 | 0 | 0 | 175.88 | 0.107 | 0.119 | 0.053 | 255.06 | 257.74 | 255.77 | 0.45 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 462416 | 11 | 15551
22000903 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 9948.65 | 0 | 9996.5 | 0 | 199.41 | 0 | 0 | 239.2 | 0.027 | 0.031 | 0.017 | 256.5 | 255.77 | 254.78 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 491792 | 11 | 11989
22000725 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 256.23 | 258.67 | 257.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480631 | 9 | 11406
22000832 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 257.42 | 256.51 | 255.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499239 | 12 | 2536
22001089 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1111.06 | 0 | 1146.67 | 0 | 30.71 | 0 | 0 | 120.83 | 0.002 | 0.02 | -0.02 | 256.1 | 258.6 | 256.75 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.644 | 2024-11-02 09:00 | 1.64 | 2024-11-02 09:00 | 464077 | 13 | 4860
22001046 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1004.14 | 0 | 1055.18 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 256.14 | 258.79 | 256.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.188 | 2024-11-03 15:00 | 0.188 | 2024-11-03 15:00 | 465287 | 11 | 5336
22001107 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 47635.14 | 0 | 47854.632 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4487.77 | 3.604 | 3.642 | -0.527 | 255.44 | 257.57 | 67.01 | 9.57 | 4.75 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.854 | 2024-11-01 22:30 | 5.826 | 2024-11-01 22:30 | 1021006 | 3 | 1253
22001090 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 6121.27 | 0 | 6275.81 | 0 | 109.4 | 0 | 0 | 684.75 | 0.077 | 0.077 | 0 | 256.21 | 258.78 | 256.8 | 0 | 0.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.392 | 2024-11-02 19:00 | 2.392 | 2024-11-02 19:00 | 464363 | 11 | 10659
22001103 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 11724.75 | 0 | 12944.46 | 0 | 4246.24 | 0 | 0 | 74.9 | 0.302 | 0.303 | -0.032 | 257.37 | 258.12 | 255.46 | 1.36 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.084 | 2024-11-01 18:00 | 873743 | 4 | 2623
22001042 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1808.71 | 0 | 1900.07 | 0 | 59.24 | 0 | 0 | 245.65 | 0.042 | 0.043 | 0.013 | 255.97 | 258.72 | 256.57 | 0 | 0.3 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.218 | 2024-11-03 17:00 | 1.218 | 2024-11-03 17:00 | 464097 | 11 | 11006
22000905 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 3640.61 | 0 | 3657.35 | 0 | 79.52 | 0 | 0 | 113.44 | 0.061 | 0.061 | 0.011 | 257.09 | 256.59 | 255.18 | 0.1 | 0 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 489548 | 10 | 8692
22000836 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 12688.15 | 0 | 13088.99 | 0 | 1327.82 | 0 | 0 | 91.46 | 0.015 | 0.017 | 0.009 | 257.28 | 256.69 | 255.61 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.738 | 2024-11-02 23:00 | 1.708 | 2024-11-02 23:00 | 499715 | 9 | 30791
22000907 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 9084.25 | 0 | 9102.89 | 0 | 262.2 | 0 | 0 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 257.32 | 256.48 | 255.53 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.564 | 2024-11-03 08:00 | 1.564 | 2024-11-03 08:00 | 482427 | 13 | 6521
22000353 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 4418.15 | 0 | 4718.89 | 0 | 1031.95 | 0 | 0 | 154.82 | 0.276 | 0.277 | -0.028 | 248.32 | 253.65 | 252.37 | 0.11 | 0.72 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.016 | 2024-11-02 13:30 | 3.008 | 2024-11-02 13:30 | 1108349 | 3 | 8007
22001086 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 3010.8 | 0 | 3185.97 | 0 | 505.44 | 0 | 0 | 49.99 | 0.076 | 0.091 | 0.051 | 255.82 | 258.79 | 256.59 | 0 | 0.25 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 464977 | 10 | 14605
22000266 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1137.24 | 0 | 2526.81 | 0 | 2157.54 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 275.12 | 272.08 | 271.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174457 | 3 | 6218
22000917 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 24567.59 | 0 | 25911.01 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 7564.24 | 1.223 | 1.479 | -0.832 | 239.53 | 230.49 | 237.96 | 1.86 | 5.64 | 0.94 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-02 21:00 | 2.432 | 2024-11-02 21:00 | 813789 | 11 | 11368
22000904 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 3033.1 | 0 | 3199.69 | 0 | 343.44 | 0 | 0 | 156.1 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 257.51 | 256.72 | 255.53 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.058 | 2024-11-01 01:00 | 0.048 | 2024-11-02 12:00 | 489775 | 11 | 12367
22000902 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 6325.25 | 0 | 6448.37 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 636.26 | 0.093 | 0.099 | 0.034 | 257.44 | 256.76 | 255.31 | 0 | 0.4 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.74 | 2024-11-03 07:30 | 1.738 | 2024-11-03 07:30 | 490211 | 13 | 7086
22001088 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 3545.55 | 0 | 3646.02 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | 470.27 | 0.025 | 0.032 | -0.021 | 256.09 | 258.57 | 256.74 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.138 | 2024-11-03 17:00 | 2.134 | 2024-11-03 17:00 | 463812 | 10 | 9520
22000540 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 14171.4 | 0 | 14382.67 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 2334.03 | 1.662 | 1.693 | -0.324 | 257.53 | 258.12 | 254.87 | 0.52 | 0.02 | 6.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1261572 | 2 | 2050
22001047 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 3097.34 | 0 | 3181.11 | 0 | 25.01 | 0 | 0 | 310.05 | 0.008 | 0.026 | -0.025 | 256.68 | 258.81 | 257.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.54 | 2024-11-01 19:00 | 1.538 | 2024-11-01 19:00 | 485617 | 12 | 12213
22000901 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 7652.83 | 0 | 7712.09 | 0 | 220.44 | 0 | 0 | 132.96 | 0.306 | 0.306 | 0.019 | 257.11 | 256.7 | 255.64 | 0.42 | 0 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.432 | 2024-11-03 10:30 | 4.432 | 2024-11-03 10:30 | 491198 | 10 | 23497
22000910 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 7777.84 | 0 | 7789.86 | 0 | 147.73 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 257.45 | 256.82 | 255.78 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 480892 | 10 | 6070
22000909 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 2498.4 | 0 | 2519.42 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 120.05 | 0 | 0 | 0 | 257.37 | 256.79 | 255.82 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.524 | 2024-11-02 18:00 | 2.524 | 2024-11-02 18:00 | 489620 | 10 | 6608
22000730 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 2062.88 | 0 | 2156.68 | 0 | 235.39 | 0 | 0 | 92.05 | 0.014 | 0.016 | 0.008 | 256.25 | 258.64 | 256.83 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.116 | 2024-11-02 09:00 | 1.114 | 2024-11-02 09:00 | 479061 | 11 | 18090
22001101 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 537.5 | 0 | 540.04 | 0 | 19.42 | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 257.64 | 257.23 | 255.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.188 | 2024-11-01 11:30 | 0.186 | 2024-11-01 11:30 | 884171 | 3 | 481
22000723 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 2517.58 | 0 | 2547.36 | 0 | 50.97 | 0 | 0 | 88.52 | 0.118 | 0.118 | 0.009 | 256.07 | 258.43 | 256.31 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.148 | 2024-11-02 09:30 | 2.148 | 2024-11-02 09:30 | 472765 | 11 | 9491
22000721 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1957.44 | 0 | 2095.52 | 0 | 24.42 | 0 | 0 | 483.18 | 0.041 | 0.048 | -0.025 | 255.72 | 258.11 | 255.96 | 0 | 0.09 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.514 | 2024-11-01 13:30 | 1.512 | 2024-11-01 13:30 | 473338 | 11 | 11687
22001104 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 2838.62 | 0 | 2995.07 | 0 | 435.31 | 0 | 0 | 241.84 | 0.067 | 0.071 | -0.025 | 255.14 | 257.35 | 255.33 | 0.3 | 0.14 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.808 | 2024-11-03 21:30 | 0.624 | 2024-11-03 21:30 | 873751 | 3 | 3527
22000833 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 2241.46 | 0 | 2424.03 | 0 | 417.9 | 0 | 0 | 47.71 | 0.034 | 0.063 | 0.054 | 256.91 | 256.14 | 255.31 | 0.05 | 0.19 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.624 | 2024-11-02 11:30 | 2.624 | 2024-11-02 11:30 | 499411 | 11 | 11686
22000729 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.56 | 257.8 | 256.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460639 | 10 | 12742
22000831 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1719.09 | 0 | 1828.75 | 0 | 231.82 | 0 | 0 | 140.59 | 0.117 | 0.123 | -0.039 | 256.44 | 255.94 | 255.01 | 0.06 | 0.2 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.776 | 2024-11-03 12:30 | 2.776 | 2024-11-03 12:30 | 498429 | 12 | 13663
22000837 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1031.32 | 0 | 1056.09 | 0 | 113.99 | 0 | 0 | 25.69 | 0 | 0 | 0 | 256.64 | 255.79 | 255.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499052 | 11 | 11920
22001087 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1022.17 | 0 | 1461.04 | 0 | 760.88 | 0 | 0 | 45.6 | 0.062 | 0.063 | 0.013 | 256.14 | 258.58 | 256.68 | 0 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.332 | 2024-11-03 10:30 | 1.318 | 2024-11-03 10:30 | 464253 | 13 | 34422
22000932 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 4125.89 | 0 | 4277.09 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 864.96 | 0.821 | 0.833 | -0.144 | 258.14 | 254.52 | 252.15 | 0 | 0 | 3.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.222 | 2024-11-03 17:00 | 1.21 | 2024-11-03 17:00 | 1052861 | 3 | 4073
22000894 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 113.1 | 0 | 114.6 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 247.21 | 250.18 | 243.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1196520 | 3 | 681
22001050 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 994.24 | 0 | 1005.64 | 0 | 22.15 | 0 | 0 | 25.08 | 0.036 | 0.036 | 0.003 | 255.99 | 258.71 | 256.55 | 0 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.21 | 2024-11-01 05:30 | 1.21 | 2024-11-01 05:30 | 484436 | 11 | 1719
22001048 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 5582 | 0 | 5644.69 | 0 | 77.94 | 0 | 0 | 259.43 | 0.08 | 0.087 | 0.036 | 255.72 | 258.2 | 256.38 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.274 | 2024-11-01 06:00 | 2.274 | 2024-11-01 06:00 | 485278 | 10 | 8463
22000838 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 6468.87 | 0 | 6577.29 | 0 | 104.98 | 0 | 0 | 525.53 | 0.126 | 0.164 | -0.106 | 256.75 | 255.7 | 254.99 | 0.81 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.58 | 2024-11-01 09:30 | 3.578 | 2024-11-01 09:30 | 500151 | 13 | 6974
22000863 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 4510.07 | 0 | 4996.02 | 0 | 1490.62 | 0 | 0 | 209.49 | 0.151 | 0.163 | -0.062 | 255.08 | 253.06 | 253.52 | 0.51 | 0.09 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.436 | 2024-11-01 07:30 | 1.298 | 2024-11-01 07:30 | 978519 | 3 | 7705
22000919 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 41334.08 | 0 | 41559.912 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4208.46 | 2.48 | 2.499 | -0.315 | 251.82 | 254 | 248.47 | 4.85 | 0.46 | 5.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.552 | 2024-11-01 21:00 | 3.538 | 2024-11-01 21:00 | 629184 | 9 | 3406
22001066 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 12143.61 | 0 | 12350.64 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 2148.12 | 1.589 | 1.606 | -0.236 | 237.49 | 240.04 | 236.12 | 0.2 | 0.17 | 6.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1057710 | 3 | 5822
22000835 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 3132.87 | 0 | 3197.63 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 291.79 | 0 | 0 | 0 | 256.73 | 255.72 | 254.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 499906 | 10 | 7085
22000840 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 10630.52 | 0 | 10705.07 | 0 | 126.42 | 0 | 0 | 579.16 | 0.088 | 0.095 | -0.037 | 258.57 | 259.83 | 253.38 | 0.07 | 0.04 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.936 | 2024-11-02 12:30 | 1.934 | 2024-11-02 12:30 | 565804 | 11 | 9103
22001041 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 255.29 | 257.93 | 255.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464370 | 11 | 6350
22000727 | 04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 575.79 | 0 | 655.81 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 225.08 | 0.05 | 0.052 | -0.016 | 254.33 | 256.46 | 254.76 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 0.116 | 2024-11-03 22:00 | 0.114 | 2024-11-03 22:00 | 478142 | 9 | 2073