## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000938 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 3977.8 | 0 | 4246.11 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1390.57 | 1.11 | 1.165 | -0.354 | 243.87 | 247.87 | 247.56 | 1.53 | 1.7 | 1.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.192 | 2024-11-02 17:00 | 3.142 | 2024-11-02 17:00 | 1105325 | 8 | 3082
22000908 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 10233.05 | 0 | 10240.69 | 0 | 276.63 | 0 | 0 | 3.4 | 2.897 | 2.897 | 0.004 | 243.69 | 241.73 | 240.69 | 0.16 | 11.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.906 | 2024-11-05 08:00 | 2.906 | 2024-11-05 08:00 | 489998 | 10 | 8373
22001049 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1904.94 | 0 | 2049.35 | 0 | 69.17 | 0 | 0 | 408.42 | 1.68 | 1.68 | -0.055 | 242.84 | 244.61 | 243.19 | 0.15 | 6.58 | 0.61 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.436 | 2024-11-03 10:30 | 1.43 | 2024-11-03 10:30 | 484202 | 9 | 9189
22000905 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 3643.31 | 0 | 3660.1 | 0 | 79.85 | 0 | 0 | 113.47 | 0.09 | 0.09 | 0.012 | 242.53 | 242.06 | 239.47 | 0.1 | 0 | 0.64 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 489548 | 10 | 8707
22001084 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 3188.14 | 0 | 3423.06 | 0 | 19.74 | 0 | 0 | 615.79 | 1.348 | 1.356 | -0.156 | 244.34 | 245.16 | 243.43 | 0 | 5.04 | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 2.556 | 2024-11-01 10:30 | 2.554 | 2024-11-01 10:30 | 465045 | 10 | 24679
22000726 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1952.87 | 0 | 2097.64 | 0 | 371.56 | 0 | 0 | 89.25 | 0.066 | 0.066 | 0.004 | 253.16 | 255.51 | 254.08 | 0 | 0.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.372 | 2024-11-02 09:00 | 2.37 | 2024-11-02 09:00 | 476301 | 13 | 44998
22000866 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 14195.82 | 0 | 14330.63 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1875.91 | 4.807 | 4.827 | -0.447 | 234.4 | 125 | 113.12 | 20.65 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.252 | 2024-11-04 18:00 | 3.236 | 2024-11-04 18:00 | 1018943 | 3 | 6003
22001066 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 12190.36 | 0 | 12398.12 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 2155.83 | 2.824 | 2.859 | -0.45 | 232.37 | 235.06 | 232.28 | 3.8 | 4.2 | 4.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1058154 | 3 | 5861
22000906 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 2152.95 | 0 | 2191.03 | 0 | 203.96 | 0 | 0 | 62.76 | 0.082 | 0.082 | 0.008 | 257.25 | 256.36 | 254.95 | 0 | 0.04 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.652 | 2024-11-02 10:00 | 1.652 | 2024-11-02 10:00 | 488576 | 9 | 9926
22001045 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1908.32 | 0 | 2010.95 | 0 | 215.62 | 0 | 0 | 142.57 | 0.033 | 0.044 | -0.03 | 255.53 | 258.21 | 256.5 | 0.18 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.716 | 2024-11-03 18:00 | 1.716 | 2024-11-03 18:00 | 463714 | 10 | 16468
22001050 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 994.64 | 0 | 1006.04 | 0 | 22.18 | 0 | 0 | 25.09 | 0 | 0 | 0 | 255.49 | 258.34 | 256.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.21 | 2024-11-01 05:30 | 1.21 | 2024-11-01 05:30 | 484436 | 11 | 1719
22000834 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 2126.73 | 0 | 2212.23 | 0 | 300.04 | 0 | 0 | 42.69 | 0.049 | 0.049 | 0.004 | 257.7 | 256.77 | 255.72 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498395 | 11 | 7406
22000832 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 257.75 | 256.83 | 255.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499239 | 12 | 2536
22001109 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 125598.576 | 0 | 125896.432 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 8546.35 | 10.395 | 10.44 | -0.971 | 254.38 | 252.36 | 255.43 | 15.77 | 18.56 | 6.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 17.256 | 2024-11-02 20:30 | 17.228 | 2024-11-02 20:30 | 1020986 | 3 | 426
22000801 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 7335.71 | 0 | 8554.49 | 0 | 1685.04 | 0 | 0 | 1240.42 | 0.735 | 0.739 | -0.083 | 240.07 | 257.01 | 257.35 | 0 | 3.59 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.36 | 2024-11-03 11:30 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 812107 | 10 | 31005
22000730 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 2064.47 | 0 | 2158.4 | 0 | 235.82 | 0 | 0 | 92.07 | 0.014 | 0.016 | 0.008 | 255.36 | 257.87 | 256.46 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.154 | 2024-11-04 08:00 | 1.152 | 2024-11-04 08:00 | 479061 | 11 | 18136
22001046 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1004.28 | 0 | 1055.34 | 0 | 19.84 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 255.39 | 257.81 | 256.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.188 | 2024-11-03 15:00 | 0.188 | 2024-11-03 15:00 | 465287 | 11 | 5336
22001107 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 47749.6 | 0 | 47969.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4500.45 | 3.601 | 3.638 | -0.52 | 254.19 | 256.95 | 66.79 | 9.66 | 4.66 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.854 | 2024-11-01 22:30 | 5.826 | 2024-11-01 22:30 | 1021006 | 3 | 1253
22001090 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 6127.34 | 0 | 6281.92 | 0 | 109.66 | 0 | 0 | 684.86 | 0.071 | 0.08 | 0.038 | 255.49 | 257.88 | 256.65 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.392 | 2024-11-02 19:00 | 2.392 | 2024-11-02 19:00 | 464363 | 11 | 10683
22001103 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 11763.91 | 0 | 12985.88 | 0 | 4255.59 | 0 | 0 | 75.23 | 0.41 | 0.486 | 0.261 | 256.21 | 256.85 | 254.24 | 2.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.084 | 2024-11-01 18:00 | 873834 | 4 | 2739
22001043 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 2713.86 | 0 | 2859.71 | 0 | 390.03 | 0 | 0 | 176.2 | 0 | 0 | 0 | 255.25 | 257.88 | 256.51 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 462416 | 11 | 15563
22000903 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 9963.47 | 0 | 10011.4 | 0 | 199.76 | 0 | 0 | 239.48 | 0.064 | 0.065 | 0.016 | 256.82 | 255.95 | 254.49 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 491792 | 11 | 12002
22000907 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 9096.73 | 0 | 9115.39 | 0 | 262.66 | 0 | 0 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 257.07 | 256.04 | 254.85 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.542 | 2024-11-04 23:30 | 2.54 | 2024-11-04 23:30 | 482427 | 13 | 6526
22000266 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1143.79 | 0 | 2545.87 | 0 | 2174.79 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 274.6 | 270.83 | 271.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174497 | 3 | 6253
22000902 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 6333.7 | 0 | 6456.93 | 0 | 126.71 | 0 | 0 | 636.77 | 0.097 | 0.102 | 0.033 | 256.31 | 256.2 | 254.23 | 0 | 0.41 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.766 | 2024-11-04 12:30 | 1.764 | 2024-11-04 12:30 | 490211 | 13 | 7098
22000917 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 24612.92 | 0 | 25959.76 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7581.39 | 1.324 | 1.558 | -0.823 | 247.46 | 231.47 | 245.86 | 1.6 | 5.83 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.52 | 2024-11-04 18:30 | 3.45 | 2024-11-04 18:30 | 813831 | 11 | 11380
22001047 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 3101.91 | 0 | 3185.89 | 0 | 25.01 | 0 | 0 | 310.9 | 0.038 | 0.044 | -0.023 | 254.95 | 257.64 | 255.94 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.54 | 2024-11-01 19:00 | 1.538 | 2024-11-01 19:00 | 485617 | 12 | 12239
22001088 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 3552.97 | 0 | 3653.56 | 0 | 21.08 | 0 | 0 | 471.03 | 0.064 | 0.067 | -0.021 | 254.9 | 257.54 | 256.05 | 0.03 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.138 | 2024-11-03 17:00 | 2.134 | 2024-11-03 17:00 | 463812 | 10 | 9544
22000909 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 2503.81 | 0 | 2524.89 | 0 | 36.49 | 0 | 0 | 120.37 | 0.034 | 0.034 | 0.004 | 256.58 | 256.39 | 254.64 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.524 | 2024-11-02 18:00 | 2.524 | 2024-11-02 18:00 | 489620 | 10 | 6623
22000723 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 2522.93 | 0 | 2552.74 | 0 | 51.08 | 0 | 0 | 88.61 | 0.113 | 0.113 | 0.01 | 254.93 | 257.55 | 255.9 | 0 | 0 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.148 | 2024-11-02 09:30 | 2.148 | 2024-11-02 09:30 | 472765 | 11 | 9509
22001081 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 2842.07 | 0 | 2889.66 | 0 | 45.49 | 0 | 0 | 116.56 | 0.029 | 0.034 | -0.019 | 255.27 | 257.63 | 256.12 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 484949 | 10 | 4339
22001048 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 5587.59 | 0 | 5650.32 | 0 | 78.26 | 0 | 0 | 259.56 | 0 | 0 | 0 | 255.14 | 257.58 | 256 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.274 | 2024-11-01 06:00 | 2.274 | 2024-11-01 06:00 | 485278 | 10 | 8483
22000833 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 2251.54 | 0 | 2434.56 | 0 | 418.78 | 0 | 0 | 48.24 | 0.031 | 0.082 | 0.076 | 256.63 | 256.15 | 254.52 | 0.05 | 0.25 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.046 | 2024-11-04 11:30 | 3.046 | 2024-11-04 11:30 | 499411 | 11 | 11747
22000863 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 4520.76 | 0 | 5007.68 | 0 | 1493.57 | 0 | 0 | 210.22 | 0.162 | 0.173 | -0.062 | 257.36 | 255.42 | 256.25 | 0.53 | 0.16 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.436 | 2024-11-01 07:30 | 1.298 | 2024-11-01 07:30 | 978663 | 3 | 7719
22001104 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 2841.25 | 0 | 2998.07 | 0 | 436.03 | 0 | 0 | 242.28 | 0.051 | 0.053 | -0.017 | 254.56 | 256.7 | 255.38 | 0.24 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.808 | 2024-11-03 21:30 | 0.624 | 2024-11-03 21:30 | 873842 | 3 | 3532
22001087 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1027.17 | 0 | 1467.44 | 0 | 763.78 | 0 | 0 | 45.6 | 0.209 | 0.369 | 0.305 | 254.87 | 257.16 | 255.44 | 0 | 1.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.518 | 2024-11-04 08:30 | 1.49 | 2024-11-04 08:30 | 464253 | 13 | 34461
22001086 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 3012.85 | 0 | 3188.33 | 0 | 506.41 | 0 | 0 | 49.99 | 0.043 | 0.061 | 0.044 | 254.92 | 257.07 | 255.48 | 0 | 0.26 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 464977 | 10 | 14618
22000724 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 941.55 | 0 | 958.24 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 56.21 | 0 | 0 | 0 | 254.64 | 256.82 | 255.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472301 | 15 | 3256
22000904 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 3033.9 | 0 | 3200.68 | 0 | 343.89 | 0 | 0 | 156.12 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 255.87 | 255.78 | 253.95 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.09 | 2024-11-04 13:00 | 0.078 | 2024-11-04 12:00 | 489775 | 11 | 12393
22000894 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 113.1 | 0 | 114.6 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 251.23 | 252.27 | 245.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1196663 | 3 | 686
22000835 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 3132.87 | 0 | 3197.63 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 291.79 | 0 | 0 | 0 | 255.76 | 255.04 | 253.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 499906 | 10 | 7085
22001041 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 255.08 | 257.28 | 255.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464370 | 11 | 6350
22000932 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 4150.24 | 0 | 4301.71 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 868.52 | 1.001 | 1.011 | -0.147 | 257.19 | 253.24 | 251.28 | 0 | 0 | 4.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.222 | 2024-11-03 17:00 | 1.21 | 2024-11-03 17:00 | 1052861 | 3 | 4073
22000831 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1726.86 | 0 | 1836.65 | 0 | 231.93 | 0 | 0 | 141.39 | 0.16 | 0.164 | -0.036 | 256.43 | 255.71 | 254.49 | 0.06 | 0.49 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.776 | 2024-11-03 12:30 | 2.776 | 2024-11-03 12:30 | 498429 | 12 | 13706
22000354 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.02 | 247.68 | 254.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104147 | 3 | 645
22000725 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.26 | 257.53 | 255.87 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480631 | 9 | 11406
22000837 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1031.75 | 0 | 1056.54 | 0 | 114.1 | 0 | 0 | 25.69 | 0 | 0 | 0 | 256.78 | 255.56 | 254.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499052 | 11 | 11934
22000729 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.04 | 257.51 | 255.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460639 | 10 | 12742
22001083 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1577.47 | 0 | 1655.78 | 0 | 27.64 | 0 | 0 | 264.84 | 0.044 | 0.044 | 0 | 255.55 | 257.92 | 256.15 | 0 | 0 | 0.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.308 | 2024-11-04 08:00 | 2.308 | 2024-11-04 08:00 | 464371 | 10 | 7298
22001042 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1811.25 | 0 | 1902.82 | 0 | 59.32 | 0 | 0 | 246.25 | 0.007 | 0.028 | -0.028 | 255.23 | 257.71 | 255.86 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.218 | 2024-11-03 17:00 | 1.218 | 2024-11-03 17:00 | 464097 | 11 | 11032
22000836 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 12693.74 | 0 | 13095.15 | 0 | 1329.27 | 0 | 0 | 91.62 | 0.165 | 0.232 | 0.164 | 256.21 | 255.11 | 253.9 | 0 | 0.94 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.814 | 2024-11-04 22:30 | 1.81 | 2024-11-04 22:30 | 499715 | 9 | 30810
22000838 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 6480.88 | 0 | 6589.81 | 0 | 105.11 | 0 | 0 | 527.41 | 0.126 | 0.17 | -0.115 | 256.5 | 255.18 | 253.97 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.58 | 2024-11-01 09:30 | 3.578 | 2024-11-01 09:30 | 500151 | 13 | 6983
22000919 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 41404.872 | 0 | 41631.08 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4215.74 | 2.637 | 2.654 | -0.304 | 250.29 | 252.66 | 247.19 | 5.08 | 0.54 | 5.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.552 | 2024-11-01 21:00 | 3.538 | 2024-11-01 21:00 | 629208 | 9 | 3410
22000353 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 4425.79 | 0 | 4726.99 | 0 | 1033.75 | 0 | 0 | 155.05 | 0.184 | 0.184 | -0.014 | 241.56 | 253.05 | 252.68 | 0.2 | 0.45 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.016 | 2024-11-02 13:30 | 3.008 | 2024-11-02 13:30 | 1108628 | 3 | 8018
22000840 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 10635.37 | 0 | 10710.1 | 0 | 126.44 | 0 | 0 | 579.9 | 0.027 | 0.039 | -0.029 | 256.6 | 257.3 | 252.18 | 0.07 | 0.04 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.936 | 2024-11-02 12:30 | 1.934 | 2024-11-02 12:30 | 565804 | 11 | 9120
22000540 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 14221.12 | 0 | 14432.87 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2340.75 | 1.947 | 1.973 | -0.321 | 255.27 | 257.22 | 254.55 | 7.66 | 0.02 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1261710 | 2 | 2059
22000727 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 578.47 | 0 | 658.6 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 225.53 | 0.104 | 0.106 | -0.021 | 253.39 | 255.55 | 253.89 | 0.26 | 0.02 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 478142 | 9 | 2074
22000901 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 7669.09 | 0 | 7728.4 | 0 | 221.09 | 0 | 0 | 132.98 | 0.302 | 0.302 | 0.02 | 255.34 | 254.69 | 253.15 | 0.42 | 0 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.432 | 2024-11-03 10:30 | 4.432 | 2024-11-03 10:30 | 491198 | 10 | 23526
22000910 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 7783.88 | 0 | 7795.9 | 0 | 147.8 | 0 | 0 | 9.73 | 0.08 | 0.081 | -0.016 | 255.66 | 254.26 | 253.21 | 0.02 | 0.39 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 480892 | 10 | 6085
22000480 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 33464.39 | 0 | 34043.912 | 0 | 1023.05 | 1984.24 | 0 | 27.46 | 0.241 | 0.399 | 0.318 | 273.91 | 271.82 | 271.19 | 0.34 | 1.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.666 | 2024-11-04 08:30 | 0.634 | 2024-11-04 08:30 | 934986 | 9 | 13851
22000722 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1989.95 | 0 | 2064.44 | 0 | 25.77 | 0 | 0 | 301.16 | 0.015 | 0.015 | 0.002 | 253.89 | 256.32 | 254.56 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.094 | 2024-11-02 09:30 | 1.092 | 2024-11-02 09:30 | 453620 | 9 | 9605
22001101 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 537.59 | 0 | 540.13 | 0 | 19.42 | 0 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 255.97 | 254.9 | 252.97 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.188 | 2024-11-01 11:30 | 0.186 | 2024-11-01 11:30 | 884262 | 3 | 482
22000721 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1960.16 | 0 | 2098.44 | 0 | 24.42 | 0 | 0 | 483.97 | 0.007 | 0.029 | -0.029 | 255.03 | 257.28 | 255.71 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.514 | 2024-11-01 13:30 | 1.512 | 2024-11-01 13:30 | 473338 | 11 | 11737
22001089 | 05/11/2024 00:00:00 | 05/11/2024 00:00:00 | 1117.25 | 0 | 1152.98 | 0 | 30.85 | 0 | 0 | 121.32 | 0.002 | 0.02 | -0.02 | 254.24 | 256.34 | 254.91 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.644 | 2024-11-02 09:00 | 1.64 | 2024-11-02 09:00 | 464077 | 13 | 4887