## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000906 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 2162.14 | 0 | 2200.25 | 0 | 204.17 | 0 | 0 | 63.12 | 0.094 | 0.094 | 0.006 | 243 | 242.29 | 240.06 | 0 | 0.04 | 0.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 1.652 | 2024-11-02 10:00 | 1.652 | 2024-11-02 10:00 | 488576 | 9 | 9968
22000894 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 113.1 | 0 | 114.6 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 243.34 | 249.75 | 207.08 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1197005 | 3 | 688
22000908 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 10250.96 | 0 | 10258.61 | 0 | 277.17 | 0 | 0 | 3.41 | 0.023 | 0.023 | 0.005 | 241.44 | 240.75 | 240.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.646 | 2024-11-06 08:00 | 3.644 | 2024-11-06 08:00 | 489998 | 10 | 8378
22000917 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 24658.72 | 0 | 26007.96 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7595.21 | 3.05 | 3.143 | -0.761 | 222.87 | 212.83 | 216.2 | 1.79 | 14.49 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.614 | 2024-11-05 19:00 | 3.534 | 2024-11-05 19:00 | 814619 | 11 | 11385
22000919 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 41478 | 0 | 41704.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4221.97 | 8.004 | 8.009 | -0.309 | 223.47 | 225.69 | 221.08 | 13.41 | 8.77 | 13.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.416 | 2024-11-05 10:00 | 8.406 | 2024-11-05 10:00 | 629996 | 9 | 3416
22001046 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1004.43 | 0 | 1055.5 | 0 | 19.87 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 255.96 | 258.18 | 257.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.188 | 2024-11-03 15:00 | 0.188 | 2024-11-03 15:00 | 465352 | 11 | 5336
22000726 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1966.36 | 0 | 2111.17 | 0 | 371.7 | 0 | 0 | 89.61 | 0.028 | 0.033 | -0.019 | 255.49 | 258.02 | 256.92 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.372 | 2024-11-02 09:00 | 2.37 | 2024-11-02 09:00 | 476366 | 13 | 45019
22000866 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 14233.84 | 0 | 14368.86 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1879.52 | 1.406 | 1.424 | -0.226 | 240.36 | 124.81 | 116.65 | 5.92 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.36 | 2024-11-05 16:30 | 5.346 | 2024-11-05 16:30 | 1019678 | 3 | 6027
22001045 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1913.8 | 0 | 2016.7 | 0 | 215.97 | 0 | 0 | 143.09 | 0.03 | 0.041 | -0.029 | 256.04 | 258.7 | 257.66 | 0.18 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.794 | 2024-11-05 18:00 | 1.794 | 2024-11-05 18:00 | 463779 | 10 | 16502
22000832 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 257.02 | 256.49 | 254.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499239 | 12 | 2536
22001050 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 997.29 | 0 | 1008.69 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 255.63 | 258.42 | 257.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.318 | 2024-11-05 07:30 | 2.318 | 2024-11-05 07:30 | 484501 | 11 | 1725
22000834 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 2129.12 | 0 | 2214.67 | 0 | 300.37 | 0 | 0 | 42.69 | 0.039 | 0.039 | 0.001 | 257.34 | 256.91 | 255.1 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498395 | 11 | 7417
22000730 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 2066.01 | 0 | 2160.07 | 0 | 236.24 | 0 | 0 | 92.08 | 0.014 | 0.016 | 0.008 | 255.58 | 257.97 | 257 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.154 | 2024-11-04 08:00 | 1.152 | 2024-11-04 08:00 | 479146 | 11 | 18182
22001109 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 125944.568 | 0 | 126243.24 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 8570.06 | 10.005 | 10.051 | -0.963 | 253.71 | 252.42 | 254.87 | 15.37 | 17.69 | 6.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 17.256 | 2024-11-02 20:30 | 17.228 | 2024-11-02 20:30 | 1020986 | 3 | 426
22000801 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 7352.73 | 0 | 8572.67 | 0 | 1687.41 | 0 | 0 | 1241.9 | 0.738 | 0.745 | -0.103 | 235.1 | 254.72 | 255.17 | 0 | 3.5 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.36 | 2024-11-03 11:30 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 812418 | 10 | 31064
22001101 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 537.67 | 0 | 540.21 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 0 | 257.14 | 256.7 | 254.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.188 | 2024-11-01 11:30 | 0.186 | 2024-11-01 11:30 | 884266 | 3 | 484
22000721 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1962.01 | 0 | 2100.5 | 0 | 24.48 | 0 | 0 | 484.63 | 0.007 | 0.019 | 0.018 | 255.4 | 257.92 | 256.76 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.514 | 2024-11-01 13:30 | 1.512 | 2024-11-01 13:30 | 473403 | 11 | 11768
22000480 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 33468.34 | 0 | 34049.912 | 0 | 1027.15 | 1984.24 | 0 | 27.49 | 0.234 | 0.404 | 0.33 | 275.26 | 273.2 | 272.18 | 0.37 | 1.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.84 | 2024-11-05 08:30 | 0.822 | 2024-11-05 08:30 | 934993 | 9 | 13874
22001107 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 47864.96 | 0 | 48085.86 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4513 | 3.573 | 3.61 | -0.521 | 255.09 | 256.26 | 66.45 | 9.52 | 4.73 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.928 | 2024-11-05 22:00 | 5.9 | 2024-11-05 22:00 | 1021006 | 3 | 1253
22001090 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 6135.86 | 0 | 6290.56 | 0 | 110.38 | 0 | 0 | 685 | 0.244 | 0.25 | 0.055 | 255.26 | 257.45 | 256.32 | 0.07 | 0.98 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.458 | 2024-11-05 12:00 | 2.456 | 2024-11-05 12:00 | 464428 | 11 | 10709
22001103 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 11804 | 0 | 13028.06 | 0 | 4263.69 | 0 | 0 | 75.4 | 0.225 | 0.225 | -0.013 | 256.21 | 257.3 | 254.42 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.084 | 2024-11-01 18:00 | 873838 | 4 | 2865
22000905 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 3646.07 | 0 | 3662.9 | 0 | 80.03 | 0 | 0 | 113.54 | 0.022 | 0.027 | 0.016 | 256.26 | 256.13 | 254.35 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 489548 | 10 | 8718
22000907 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 9098.36 | 0 | 9117.01 | 0 | 262.67 | 0 | 0 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 256.34 | 256.12 | 254.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.542 | 2024-11-04 23:30 | 2.54 | 2024-11-04 23:30 | 482427 | 13 | 6528
22001043 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 2718.55 | 0 | 2864.84 | 0 | 391.29 | 0 | 0 | 176.65 | 0.111 | 0.124 | 0.056 | 255.42 | 257.85 | 256.77 | 0.47 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 462481 | 11 | 15585
22000266 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1149.75 | 0 | 2562.53 | 0 | 2189.74 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 274.89 | 271.12 | 270.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174505 | 3 | 6264
22000903 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 9977.05 | 0 | 10025.05 | 0 | 200.09 | 0 | 0 | 239.74 | 0.026 | 0.031 | 0.017 | 256.58 | 256.39 | 254.42 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 491792 | 11 | 12010
22000902 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 6342.3 | 0 | 6465.68 | 0 | 127.36 | 0 | 0 | 637.28 | 0.092 | 0.099 | 0.037 | 256.74 | 256.82 | 254.7 | 0.02 | 0.39 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.3 | 2024-11-05 07:30 | 2.3 | 2024-11-05 07:30 | 490211 | 13 | 7110
22001047 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 3105.89 | 0 | 3190.05 | 0 | 25.04 | 0 | 0 | 311.54 | 0.037 | 0.044 | -0.024 | 255.46 | 257.79 | 256.68 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.582 | 2024-11-05 12:00 | 1.578 | 2024-11-05 12:00 | 485682 | 12 | 12263
22001088 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 3555.96 | 0 | 3656.65 | 0 | 21.09 | 0 | 0 | 471.61 | 0.033 | 0.04 | -0.023 | 255.52 | 257.77 | 256.77 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.138 | 2024-11-03 17:00 | 2.134 | 2024-11-03 17:00 | 463877 | 10 | 9567
22000938 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 3991.72 | 0 | 4260.71 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1394.94 | 0.859 | 0.919 | -0.328 | 252.32 | 258.47 | 257.14 | 1.54 | 1.13 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.192 | 2024-11-02 17:00 | 3.142 | 2024-11-02 17:00 | 1105469 | 8 | 3087
22000909 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 2508.82 | 0 | 2530 | 0 | 36.55 | 0 | 0 | 120.96 | 0 | 0 | 0 | 256.81 | 256.68 | 254.87 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.524 | 2024-11-02 18:00 | 2.524 | 2024-11-02 18:00 | 489620 | 10 | 6637
22000723 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 2527.78 | 0 | 2557.59 | 0 | 51.18 | 0 | 0 | 88.63 | 0.118 | 0.118 | 0.008 | 255.34 | 257.8 | 256.97 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.148 | 2024-11-02 09:30 | 2.148 | 2024-11-02 09:30 | 472832 | 11 | 9535
22001048 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 5593.48 | 0 | 5656.26 | 0 | 78.57 | 0 | 0 | 259.7 | 0 | 0 | 0 | 254.84 | 257.24 | 256.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.274 | 2024-11-01 06:00 | 2.274 | 2024-11-01 06:00 | 485343 | 10 | 8497
22000833 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 2262.83 | 0 | 2446.3 | 0 | 419.66 | 0 | 0 | 48.84 | 0.034 | 0.062 | 0.053 | 256.03 | 255.79 | 254.08 | 0.05 | 0.19 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.046 | 2024-11-04 11:30 | 3.046 | 2024-11-04 11:30 | 499411 | 11 | 11809
22000863 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 4529.37 | 0 | 5017.2 | 0 | 1496.35 | 0 | 0 | 210.67 | 0.333 | 0.532 | 0.416 | 253.77 | 251.56 | 251.29 | 0.11 | 0.06 | 1.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.436 | 2024-11-01 07:30 | 1.298 | 2024-11-01 07:30 | 978974 | 3 | 7734
22001104 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 2843.54 | 0 | 3000.55 | 0 | 436.45 | 0 | 0 | 242.65 | 0.032 | 0.034 | -0.013 | 253.74 | 256.06 | 254.66 | 0.24 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.808 | 2024-11-03 21:30 | 0.624 | 2024-11-03 21:30 | 873846 | 3 | 3536
22001066 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 12215.61 | 0 | 12423.6 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 2159.11 | 2.018 | 2.063 | -0.429 | 234.42 | 237.71 | 233.38 | 2.45 | 3.73 | 2.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1058891 | 3 | 5879
22000354 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.38 | 249.06 | 254.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104158 | 3 | 645
22001081 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 2860.06 | 0 | 2907.7 | 0 | 45.56 | 0 | 0 | 117.08 | 0.079 | 0.08 | 0.015 | 254.81 | 257.24 | 256.07 | 0.02 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 485014 | 10 | 4370
22000835 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 3132.87 | 0 | 3197.63 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 291.79 | 0 | 0 | 0 | 256.22 | 255.8 | 254.09 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 499906 | 10 | 7085
22001041 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 254.5 | 257.04 | 255.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464436 | 11 | 6350
22000831 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1733.6 | 0 | 1843.5 | 0 | 232.05 | 0 | 0 | 142.08 | 0.247 | 0.248 | -0.026 | 256.18 | 255.74 | 253.86 | 0.06 | 0.75 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.776 | 2024-11-03 12:30 | 2.776 | 2024-11-03 12:30 | 498429 | 12 | 13759
22001086 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 3014.99 | 0 | 3190.72 | 0 | 507.22 | 0 | 0 | 49.99 | 0.037 | 0.057 | 0.044 | 254.4 | 257.02 | 255.94 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 465061 | 10 | 14632
22000725 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.59 | 257.21 | 256.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480696 | 9 | 11406
22001087 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1032.11 | 0 | 1473.38 | 0 | 765.76 | 0 | 0 | 45.63 | 0.201 | 0.362 | 0.302 | 254.3 | 257.08 | 255.75 | 0 | 1.41 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.69 | 2024-11-05 15:30 | 1.688 | 2024-11-05 15:30 | 464318 | 13 | 34502
22000932 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 4174.29 | 0 | 4326.01 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 872.06 | 0.927 | 0.938 | -0.148 | 258.33 | 254.53 | 251.74 | 0 | 0 | 3.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.222 | 2024-11-03 17:00 | 1.21 | 2024-11-03 17:00 | 1052861 | 3 | 4073
22000724 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 941.55 | 0 | 958.24 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 56.21 | 0 | 0 | 0 | 254.39 | 257.33 | 255.52 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472366 | 15 | 3256
22000904 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 3034.66 | 0 | 3201.63 | 0 | 344.33 | 0 | 0 | 156.14 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 256.13 | 255.6 | 253.83 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.104 | 2024-11-05 12:30 | 0.1 | 2024-11-05 12:30 | 489775 | 11 | 12418
22000837 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1032.23 | 0 | 1057.04 | 0 | 114.23 | 0 | 0 | 25.69 | 0 | 0 | 0 | 256.45 | 255.61 | 253.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499052 | 11 | 11944
22001083 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1583.94 | 0 | 1662.25 | 0 | 27.79 | 0 | 0 | 264.86 | 0.06 | 0.06 | 0.007 | 254.17 | 257.1 | 255.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.308 | 2024-11-04 08:00 | 2.308 | 2024-11-04 08:00 | 464436 | 10 | 7333
22001042 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1814.03 | 0 | 1905.87 | 0 | 59.35 | 0 | 0 | 246.96 | 0.006 | 0.028 | -0.028 | 254.56 | 256.79 | 255.42 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.218 | 2024-11-03 17:00 | 1.218 | 2024-11-03 17:00 | 464181 | 11 | 11070
22000836 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 12703.12 | 0 | 13105.08 | 0 | 1330.67 | 0 | 0 | 91.88 | 0.195 | 0.26 | 0.173 | 256.18 | 255.26 | 253.68 | 0 | 1.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.886 | 2024-11-05 23:30 | 2.876 | 2024-11-05 23:30 | 499715 | 9 | 30854
22000838 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 6492.24 | 0 | 6601.69 | 0 | 105.23 | 0 | 0 | 529.32 | 0.134 | 0.173 | -0.11 | 256.62 | 255.53 | 253.88 | 0.83 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.58 | 2024-11-01 09:30 | 3.578 | 2024-11-01 09:30 | 500151 | 13 | 6987
22000729 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.87 | 257.46 | 255.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460704 | 10 | 12742
22000353 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 4435.44 | 0 | 4737.05 | 0 | 1035.55 | 0 | 0 | 155.18 | 0.163 | 0.163 | 0.015 | 244.79 | 253.32 | 251.61 | 0.16 | 0.4 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.016 | 2024-11-02 13:30 | 3.008 | 2024-11-02 13:30 | 1108960 | 3 | 8032
22000722 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1993.86 | 0 | 2068.45 | 0 | 25.83 | 0 | 0 | 301.76 | 0 | 0 | 0 | 254.99 | 257.39 | 255.04 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.11 | 2024-11-05 08:00 | 1.102 | 2024-11-05 08:00 | 453685 | 9 | 9626
22000901 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 7689.37 | 0 | 7748.74 | 0 | 221.75 | 0 | 0 | 133 | 0.258 | 0.258 | 0.021 | 255.9 | 255.26 | 254 | 0.04 | 0 | 1.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 491198 | 10 | 23572
22000540 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 14270.68 | 0 | 14482.88 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2347.14 | 3.12 | 3.14 | -0.356 | 252.13 | 255.64 | 253.26 | 12.41 | 0.02 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1262026 | 2 | 2066
22000910 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 7790.61 | 0 | 7802.65 | 0 | 147.89 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 255.51 | 254.48 | 253.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 480892 | 10 | 6103
22000840 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 10639.79 | 0 | 10714.69 | 0 | 126.45 | 0 | 0 | 580.61 | 0.037 | 0.043 | -0.022 | 256.92 | 257.83 | 250.9 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.936 | 2024-11-02 12:30 | 1.934 | 2024-11-02 12:30 | 565807 | 11 | 9137
22000727 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 579.84 | 0 | 660.08 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 226 | 0.016 | 0.029 | -0.025 | 255.31 | 257.46 | 255.45 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 478207 | 9 | 2077
22001089 | 06/11/2024 00:00:00 | 06/11/2024 00:00:00 | 1124.74 | 0 | 1160.59 | 0 | 30.97 | 0 | 0 | 121.85 | 0.002 | 0.02 | -0.02 | 254.84 | 256.96 | 255 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.644 | 2024-11-02 09:00 | 1.64 | 2024-11-02 09:00 | 464142 | 13 | 4913