## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count | Column1
22000906 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 2168.03 | 0 | 2206.16 | 0 | 204.29 | 0 | 0 | 63.4 | 0.097 | 0.097 | 0.005 | 245.45 | 244.81 | 242.25 | 0 | 0.04 | 0.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.652 | 2024-11-02 10:00 | 1.652 | 2024-11-02 10:00 | 488576 | 9 | 9996 | Present
22001050 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 999.81 | 0 | 1011.21 | 0 | 22.26 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 241.08 | 241.61 | 241.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.318 | 2024-11-05 07:30 | 2.318 | 2024-11-05 07:30 | 484509 | 11 | 1733 | Present
22000801 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 7374.48 | 0 | 8594.95 | 0 | 1688.11 | 0 | 0 | 1244.05 | 0.692 | 0.696 | -0.08 | 195.5 | 235.93 | 251.67 | 0 | 3.94 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.36 | 2024-11-03 11:30 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 812450 | 10 | 31126 | Present
22001045 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 1918.85 | 0 | 2022.1 | 0 | 216.39 | 0 | 0 | 143.74 | 0.09 | 0.115 | 0.073 | 247.64 | 250.41 | 247.96 | 0.47 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.27 | 14400 | Connect | 1.794 | 2024-11-05 18:00 | 1.794 | 2024-11-05 18:00 | 463787 | 10 | 16531 | Present
22000938 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 4015.18 | 0 | 4285.42 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1402.62 | 0.85 | 0.905 | -0.313 | 250.1 | 256.09 | 253.89 | 1.18 | 1.1 | 1.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.192 | 2024-11-02 17:00 | 3.142 | 2024-11-02 17:00 | 1105683 | 8 | 3089 | Present
22001043 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 2723.73 | 0 | 2870.37 | 0 | 392.27 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0 | 0 | 252.89 | 255.61 | 253.89 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 462490 | 11 | 15609 | Present
22000903 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 9994.99 | 0 | 10043.05 | 0 | 200.45 | 0 | 0 | 240.01 | 0.027 | 0.031 | 0.017 | 256.88 | 255.78 | 254.61 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 491792 | 11 | 12020 | Present
22001086 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 3017.11 | 0 | 3193.2 | 0 | 508.27 | 0 | 0 | 49.99 | 0.034 | 0.055 | 0.044 | 253.47 | 256.24 | 254.44 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 465070 | 10 | 14649 | Present
22000730 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 2067.56 | 0 | 2161.76 | 0 | 236.64 | 0 | 0 | 92.1 | 0.109 | 0.143 | 0.094 | 253.3 | 255.97 | 254.13 | 0.06 | 0 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.154 | 2024-11-04 08:00 | 1.152 | 2024-11-04 08:00 | 479154 | 11 | 18225 | Present
22000480 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 33472.14 | 0 | 34055.688 | 0 | 1031.13 | 1984.24 | 0 | 27.51 | 0.027 | 0.027 | 0.006 | 276.33 | 274.7 | 273.05 | 0.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.206 | 2024-11-06 09:00 | 1.092 | 2024-11-06 09:00 | 934993 | 9 | 13898 | Present
22000722 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 1996.29 | 0 | 2070.92 | 0 | 25.91 | 0 | 0 | 302.12 | 0 | 0 | 0 | 253.03 | 255.73 | 254.14 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.11 | 2024-11-05 08:00 | 1.102 | 2024-11-05 08:00 | 453694 | 9 | 9642 | Present
22000909 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 2511.87 | 0 | 2533.06 | 0 | 36.68 | 0 | 0 | 120.99 | 0 | 0 | 0 | 256.81 | 255.86 | 254.86 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.524 | 2024-11-02 18:00 | 2.524 | 2024-11-02 18:00 | 489620 | 10 | 6642 | Present
22000540 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 14330.68 | 0 | 14543.51 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2355.81 | 1.71 | 1.741 | -0.331 | 255.77 | 257.25 | 253.7 | 0.52 | 0.02 | 6.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1262060 | 2 | 2072 | Present
22000727 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 581.11 | 0 | 661.51 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 226.54 | 0.039 | 0.042 | -0.016 | 252.51 | 255.37 | 253.44 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 478215 | 9 | 2079 | Present
22001046 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 1004.98 | 0 | 1056.05 | 0 | 19.91 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 254.91 | 253.31 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.362 | 2024-11-06 08:30 | 0.36 | 2024-11-06 08:30 | 465361 | 11 | 5340 | Present
22001107 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 47980.1 | 0 | 48201.68 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4525.43 | 3.579 | 3.616 | -0.522 | 251.81 | 256.82 | 66.52 | 9.72 | 4.64 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.928 | 2024-11-05 22:00 | 5.9 | 2024-11-05 22:00 | 1021010 | 3 | 1259 | Present
22001090 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 6141.7 | 0 | 6296.51 | 0 | 110.85 | 0 | 0 | 685.18 | 0.104 | 0.108 | 0.031 | 252.48 | 255.15 | 253.69 | 0 | 0.54 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.458 | 2024-11-05 12:00 | 2.456 | 2024-11-05 12:00 | 464437 | 11 | 10735 | Present
22001103 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 11839.3 | 0 | 13064.97 | 0 | 4270.36 | 0 | 0 | 75.81 | 0.165 | 0.165 | -0.011 | 255.22 | 256.29 | 253.57 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.084 | 2024-11-01 18:00 | 873838 | 4 | 2956 | Present
22000905 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 3648.9 | 0 | 3665.77 | 0 | 80.25 | 0 | 0 | 113.64 | 0.06 | 0.061 | 0.011 | 256.48 | 255.68 | 254.3 | 0.1 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 489548 | 10 | 8731 | Present
22000724 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 941.55 | 0 | 958.24 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 56.21 | 0 | 0 | 0 | 252.4 | 255.19 | 253.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472374 | 15 | 3256 | Present
22000904 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 3035.44 | 0 | 3202.6 | 0 | 344.78 | 0 | 0 | 156.15 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 256.16 | 255.24 | 254.05 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.104 | 2024-11-05 12:30 | 0.1 | 2024-11-05 12:30 | 489775 | 11 | 12445 | Present
22000907 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 9100.13 | 0 | 9118.78 | 0 | 262.68 | 0 | 0 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 256.79 | 255.5 | 254.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.542 | 2024-11-04 23:30 | 2.54 | 2024-11-04 23:30 | 482427 | 13 | 6531 | Present
22000266 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 1153.37 | 0 | 2572.8 | 0 | 2199.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 274.71 | 272.08 | 271.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174505 | 3 | 6271 | Present
22000902 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 6359.83 | 0 | 6483.29 | 0 | 127.9 | 0 | 0 | 637.7 | 0.424 | 0.424 | 0.026 | 256.65 | 255.67 | 254.39 | 0.02 | 1.63 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.3 | 2024-11-05 07:30 | 2.3 | 2024-11-05 07:30 | 490211 | 13 | 7126 | Present
22001081 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 2875.22 | 0 | 2922.91 | 0 | 45.67 | 0 | 0 | 117.54 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 252.2 | 255.14 | 253.36 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 485023 | 10 | 4386 | Present
22000917 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 24702.64 | 0 | 26053.54 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7606.58 | 1.286 | 1.524 | -0.819 | 245.53 | 231.45 | 244.68 | 1.6 | 5.74 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 814718 | 11 | 11388 | Present
22001047 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 3109.66 | 0 | 3193.99 | 0 | 25.08 | 0 | 0 | 312.18 | 0.044 | 0.049 | -0.022 | 252.21 | 255.04 | 253.24 | 0 | 0.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.582 | 2024-11-05 12:00 | 1.578 | 2024-11-05 12:00 | 485690 | 12 | 12286 | Present
22001088 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 3564.06 | 0 | 3664.86 | 0 | 21.13 | 0 | 0 | 472.36 | 0.069 | 0.071 | -0.02 | 252.29 | 255.22 | 253.41 | 0.03 | 0 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.138 | 2024-11-03 17:00 | 2.136 | 2024-11-06 15:30 | 463886 | 10 | 9593 | Present
22000729 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.48 | 255.63 | 253.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460712 | 10 | 12742 | Present
22000723 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 2532.52 | 0 | 2562.34 | 0 | 51.28 | 0 | 0 | 88.64 | 0.116 | 0.116 | 0.009 | 252.55 | 255.89 | 253.99 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.148 | 2024-11-02 09:30 | 2.148 | 2024-11-02 09:30 | 472841 | 11 | 9544 | Present
22001048 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 5600 | 0 | 5662.82 | 0 | 78.84 | 0 | 0 | 259.77 | 0 | 0 | 0 | 252.57 | 255.66 | 253.92 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.388 | 2024-11-06 06:00 | 2.386 | 2024-11-06 06:00 | 485352 | 10 | 8514 | Present
22000863 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 4537.98 | 0 | 5026.99 | 0 | 1499.98 | 0 | 0 | 210.87 | 0.151 | 0.162 | 0.059 | 255 | 252.84 | 252.07 | 0.63 | 0.07 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.436 | 2024-11-01 07:30 | 1.298 | 2024-11-01 07:30 | 979006 | 3 | 7746 | Present
22000833 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 2275.5 | 0 | 2459.46 | 0 | 420.7 | 0 | 0 | 49.33 | 0.068 | 0.096 | 0.069 | 255.96 | 255.05 | 253.77 | 0.05 | 0.39 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.028 | 2024-11-06 12:30 | 4.028 | 2024-11-06 12:30 | 499411 | 11 | 11881 | Present
22001066 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 12261.26 | 0 | 12470.13 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 2167.7 | 1.419 | 1.466 | -0.371 | 237.47 | 241.12 | 236.7 | 1.96 | 2.31 | 1.97 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1058931 | 3 | 5925 | Present
22001104 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 2846.44 | 0 | 3003.96 | 0 | 437.6 | 0 | 0 | 242.99 | 0.03 | 0.032 | -0.013 | 253.57 | 256.06 | 254.57 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.826 | 2024-11-06 23:00 | 0.624 | 2024-11-03 21:30 | 873846 | 3 | 3541 | Present
22001087 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 1037.68 | 0 | 1480.07 | 0 | 768.17 | 0 | 0 | 45.63 | 0.025 | 0.025 | 0.006 | 252.32 | 255.37 | 253.56 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.69 | 2024-11-05 15:30 | 1.688 | 2024-11-05 15:30 | 464327 | 13 | 34535 | Present
22000831 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 1739.42 | 0 | 1849.39 | 0 | 232.15 | 0 | 0 | 142.66 | 0.07 | 0.072 | 0.017 | 256.59 | 255.75 | 254.3 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.776 | 2024-11-03 12:30 | 2.776 | 2024-11-03 12:30 | 498429 | 12 | 13796 | Present
22001089 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 1134.6 | 0 | 1170.61 | 0 | 31.14 | 0 | 0 | 122.52 | 0.002 | 0.02 | -0.02 | 252.02 | 255.04 | 253.14 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.072 | 2024-11-06 20:00 | 2.07 | 2024-11-06 20:00 | 464151 | 13 | 4937 | Present
22000354 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.73 | 250.91 | 253.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104183 | 3 | 645 | Present
22000725 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.55 | 255.33 | 253.59 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480705 | 9 | 11406 | Present
22000835 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 3132.87 | 0 | 3197.63 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 291.79 | 0 | 0 | 0 | 256.39 | 255.24 | 254.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 499906 | 10 | 7085 | Present
22001041 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 252.07 | 255.02 | 253.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464444 | 11 | 6350 | Present
22000837 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 1032.61 | 0 | 1057.44 | 0 | 114.33 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 256.5 | 255.45 | 254.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499052 | 11 | 11955 | Present
22000932 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 4197.36 | 0 | 4349.36 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 875.56 | 0.459 | 0.476 | -0.129 | 257.06 | 252.53 | 246.51 | 0 | 0 | 1.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.222 | 2024-11-03 17:00 | 1.21 | 2024-11-03 17:00 | 1052864 | 3 | 4074 | Present
22000894 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 113.28 | 0 | 114.78 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 247.96 | 251.12 | 240.81 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.062 | 2024-11-06 17:00 | 0.06 | 2024-11-06 17:00 | 1197020 | 3 | 692 | Present
22001083 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 1588.38 | 0 | 1666.7 | 0 | 27.92 | 0 | 0 | 264.86 | 0.047 | 0.047 | 0 | 252.26 | 254.79 | 252.64 | 0 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.308 | 2024-11-04 08:00 | 2.308 | 2024-11-04 08:00 | 464445 | 10 | 7376 | Present
22000834 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 2131.94 | 0 | 2217.53 | 0 | 300.69 | 0 | 0 | 42.69 | 0.114 | 0.122 | 0.046 | 256.17 | 255.14 | 253.94 | 0.39 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498395 | 11 | 7431 | Present
22000832 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 256.36 | 255.07 | 254.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499239 | 12 | 2536 | Present
22000836 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 12716.8 | 0 | 13119.33 | 0 | 1332.46 | 0 | 0 | 91.94 | 0.2 | 0.252 | 0.154 | 256.02 | 254.86 | 253.77 | 0 | 1.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.494 | 2024-11-06 22:00 | 3.492 | 2024-11-06 22:00 | 499715 | 9 | 30878 | Present
22000838 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 6504.56 | 0 | 6614.54 | 0 | 105.43 | 0 | 0 | 531.19 | 0.15 | 0.184 | -0.108 | 256.19 | 255.05 | 254.01 | 0.94 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.58 | 2024-11-01 09:30 | 3.578 | 2024-11-01 09:30 | 500151 | 13 | 6997 | Present
22000919 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 41545.7 | 0 | 41772.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4227.13 | 2.685 | 2.705 | -0.329 | 249.81 | 252.57 | 246.83 | 5.27 | 0.46 | 5.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 8.416 | 2024-11-05 10:00 | 8.406 | 2024-11-05 10:00 | 630095 | 9 | 3422 | Present
22000353 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 4442.72 | 0 | 4744.96 | 0 | 1037.7 | 0 | 0 | 155.34 | 0.29 | 0.357 | 0.209 | 247.21 | 252.3 | 251.03 | 1.04 | 0.45 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.016 | 2024-11-02 13:30 | 3.008 | 2024-11-02 13:30 | 1109143 | 3 | 8046 | Present
22000840 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 10646.77 | 0 | 10721.8 | 0 | 126.51 | 0 | 0 | 581.28 | 0.04 | 0.05 | -0.03 | 255.29 | 255.66 | 250.98 | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 565807 | 11 | 9158 | Present
22000901 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 7712.5 | 0 | 7771.92 | 0 | 222.34 | 0 | 0 | 133.03 | 0.251 | 0.252 | 0.026 | 256.13 | 254.78 | 253.68 | 0.04 | 0 | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 491198 | 10 | 23606 | Present
22000910 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 7796.85 | 0 | 7808.91 | 0 | 148 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 255.97 | 254.72 | 253.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 480892 | 10 | 6118 | Present
22001101 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 539.52 | 0 | 542.08 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 20.05 | 0.184 | 0.186 | -0.03 | 255.7 | 255.01 | 252.85 | 0 | 0.02 | 0.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.19 | 2024-11-06 15:00 | 0.188 | 2024-11-06 15:00 | 884266 | 3 | 485 | Present
22000721 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 1963.86 | 0 | 2102.5 | 0 | 24.56 | 0 | 0 | 485.21 | 0.024 | 0.03 | -0.019 | 252.16 | 254.73 | 252.18 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.514 | 2024-11-01 13:30 | 1.512 | 2024-11-01 13:30 | 473412 | 11 | 11803 | Present
22001042 | 07/11/2024 00:00:00 | 07/11/2024 00:00:00 | 1816.46 | 0 | 1908.56 | 0 | 59.37 | 0 | 0 | 247.71 | 0.033 | 0.039 | -0.021 | 251.97 | 254.71 | 252.43 | 0 | 0.23 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.218 | 2024-11-03 17:00 | 1.218 | 2024-11-03 17:00 | 464190 | 11 | 11102 | Present