## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000840 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 10666.25 | 0 | 10741.84 | 0 | 126.54 | 0 | 0 | 583.85 | 1.499 | 1.499 | -0.021 | 236.31 | 247.86 | 232.64 | 5.76 | 0 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 565807 | 11 | 9220
22000727 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 585.79 | 0 | 666.51 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 228 | 0.016 | 0.021 | -0.015 | 242.68 | 244.45 | 243.19 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 478405 | 9 | 2088
22000938 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 4077.49 | 0 | 4353.19 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1428.51 | 0.882 | 0.963 | -0.389 | 244.8 | 248.36 | 252.34 | 3.01 | 2.66 | 1.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.192 | 2024-11-02 17:00 | 3.142 | 2024-11-02 17:00 | 1105805 | 8 | 3103
22000722 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 2007.76 | 0 | 2082.65 | 0 | 26.09 | 0 | 0 | 303.48 | 0 | 0 | 0 | 243.72 | 246.41 | 244.22 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.184 | 2024-11-08 09:00 | 1.182 | 2024-11-08 09:00 | 453884 | 9 | 9686
22000540 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 14497.74 | 0 | 14712.44 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2380.55 | 2.056 | 2.079 | -0.313 | 246.34 | 248.41 | 245.79 | 8.5 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1262118 | 2 | 2079
22000910 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 7817.67 | 0 | 7829.76 | 0 | 148.22 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 247.76 | 246.74 | 245.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 480963 | 10 | 6171
22000901 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 7775.87 | 0 | 7835.42 | 0 | 224.25 | 0 | 0 | 133.11 | 0.279 | 0.279 | 0.023 | 247.95 | 247.47 | 244.86 | 0.26 | 0 | 1.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 491269 | 10 | 23711
22001049 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 1921.71 | 0 | 2068.53 | 0 | 69.98 | 0 | 0 | 414.29 | 0.007 | 0.045 | -0.045 | 243.98 | 247.2 | 244.64 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.916 | 2024-11-05 08:30 | 1.914 | 2024-11-05 08:30 | 484466 | 9 | 9342
22000480 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 33482.8 | 0 | 34072.232 | 0 | 1042.73 | 1984.24 | 0 | 27.56 | 0.023 | 0.023 | 0.001 | 275.66 | 273.9 | 272.34 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.206 | 2024-11-06 09:00 | 1.092 | 2024-11-06 09:00 | 934993 | 9 | 13962
22001101 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 541.46 | 0 | 544.04 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 255.76 | 255.38 | 252.51 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.19 | 2024-11-06 15:00 | 0.188 | 2024-11-06 15:00 | 884679 | 3 | 487
22000721 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 1971.41 | 0 | 2110.53 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 486.5 | 0.007 | 0.019 | 0.018 | 250.46 | 253.67 | 251.77 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.568 | 2024-11-08 14:00 | 1.566 | 2024-11-08 14:00 | 473602 | 11 | 11917
22001086 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 3025.52 | 0 | 3202.51 | 0 | 510.67 | 0 | 0 | 50.01 | 0.025 | 0.051 | 0.045 | 252.82 | 255.88 | 254.14 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 465260 | 10 | 14709
22000723 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 2548.92 | 0 | 2578.76 | 0 | 51.65 | 0 | 0 | 88.74 | 0.116 | 0.116 | 0.009 | 252.84 | 255.85 | 254.11 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473031 | 11 | 9591
22000729 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253 | 256.27 | 254.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460902 | 10 | 12742
22001109 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 127340.6 | 0 | 127642.56 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 8664.56 | 10.702 | 10.746 | -0.975 | 253.22 | 251.93 | 254.96 | 16.41 | 18.99 | 7.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 18.622 | 2024-11-08 16:30 | 18.594 | 2024-11-08 16:30 | 1021067 | 3 | 432
22000801 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 7418.99 | 0 | 8652.81 | 0 | 1707.66 | 0 | 0 | 1247.92 | 0.633 | 0.636 | -0.062 | 242.25 | 253.22 | 255.49 | 0 | 3.54 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.36 | 2024-11-03 11:30 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 812534 | 10 | 31318
22001043 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 2738.96 | 0 | 2886.72 | 0 | 395.3 | 0 | 0 | 178.68 | 0 | 0 | 0 | 251.92 | 254.9 | 253.36 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 462680 | 11 | 15672
22000903 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 10039.77 | 0 | 10088.04 | 0 | 201.52 | 0 | 0 | 240.82 | 0.024 | 0.029 | 0.017 | 255.96 | 255.62 | 253.47 | 0.1 | 0.03 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 491863 | 11 | 12088
22001050 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 1010.26 | 0 | 1021.68 | 0 | 22.44 | 0 | 0 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 252.69 | 255.64 | 253.92 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 484699 | 11 | 1752
22000834 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 2153.2 | 0 | 2238.96 | 0 | 301.87 | 0 | 0 | 42.72 | 0.041 | 0.041 | 0.001 | 256.1 | 255.81 | 253.86 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498466 | 11 | 7482
22000725 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.4 | 255.25 | 253.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480895 | 9 | 11406
22000832 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 255.75 | 255.51 | 253.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499310 | 12 | 2536
22001046 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 1005.36 | 0 | 1056.43 | 0 | 19.93 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 251.94 | 254.82 | 253.46 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.38 | 2024-11-07 08:30 | 0.378 | 2024-11-07 08:30 | 465551 | 11 | 5343
22001107 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 48334.54 | 0 | 48558.14 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4562.67 | 3.844 | 3.88 | -0.531 | 253.71 | 256.4 | 65.47 | 10.3 | 5.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021053 | 3 | 1271
22001090 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 6174.81 | 0 | 6329.94 | 0 | 112.42 | 0 | 0 | 685.53 | 0.069 | 0.081 | 0.044 | 251.59 | 254.89 | 253.11 | 0 | 0.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.544 | 2024-11-07 11:00 | 2.542 | 2024-11-07 11:00 | 464627 | 11 | 10788
22001081 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 2899.52 | 0 | 2947.24 | 0 | 45.84 | 0 | 0 | 117.97 | 0 | 0 | 0 | 251.95 | 254.92 | 253.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 485213 | 10 | 4397
22001103 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 11932.88 | 0 | 13163.31 | 0 | 4290.05 | 0 | 0 | 76.24 | 0.782 | 1.18 | 0.885 | 255.55 | 256.9 | 253.79 | 4.69 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.084 | 2024-11-01 18:00 | 874251 | 4 | 3230
22000907 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 9110.24 | 0 | 9128.9 | 0 | 262.91 | 0 | 0 | 44.62 | 0.025 | 0.025 | 0.001 | 255.04 | 254.87 | 252.66 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.542 | 2024-11-04 23:30 | 2.54 | 2024-11-04 23:30 | 482498 | 13 | 6541
22000904 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 3043.98 | 0 | 3212.03 | 0 | 346.98 | 0 | 0 | 156.6 | 0.042 | 0.042 | 0.006 | 255.23 | 255.04 | 252.77 | 0 | 0 | 0.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.384 | 2024-11-08 18:30 | 2.382 | 2024-11-08 18:30 | 489846 | 11 | 12547
22000724 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 941.55 | 0 | 958.24 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 56.21 | 0 | 0 | 0 | 251.37 | 254.37 | 252.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472564 | 15 | 3256
22000917 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 24835.09 | 0 | 26194.33 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7651.45 | 2.36 | 2.499 | -0.822 | 246.89 | 235.21 | 241.39 | 1.62 | 10.12 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 815425 | 11 | 11401
22001088 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 3584.69 | 0 | 3685.81 | 0 | 21.26 | 0 | 0 | 474.55 | 0.044 | 0.049 | -0.022 | 251.74 | 254.64 | 253.09 | 0.03 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 464076 | 10 | 9655
22000266 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 1161.97 | 0 | 2596.88 | 0 | 2220.76 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 276.16 | 271.66 | 272.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174549 | 3 | 6320
22000902 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 6398.84 | 0 | 6522.58 | 0 | 129.06 | 0 | 0 | 639.65 | 0.116 | 0.141 | -0.081 | 255.29 | 254.99 | 252.68 | 0.04 | 0.64 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.64 | 2024-11-07 07:30 | 2.64 | 2024-11-07 07:30 | 490282 | 13 | 7176
22000909 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 2533.33 | 0 | 2554.69 | 0 | 36.93 | 0 | 0 | 122.13 | 0.033 | 0.033 | 0.003 | 255.06 | 254.97 | 252.97 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.524 | 2024-11-02 18:00 | 2.524 | 2024-11-02 18:00 | 489690 | 10 | 6684
22001047 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 3123.34 | 0 | 3208.19 | 0 | 25.17 | 0 | 0 | 314.19 | 0.007 | 0.025 | -0.025 | 251.77 | 254.48 | 252.99 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 485880 | 12 | 12356
22001104 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 2854.71 | 0 | 3013.47 | 0 | 440.35 | 0 | 0 | 244.03 | 0.03 | 0.032 | -0.013 | 253.77 | 256.41 | 255.12 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.826 | 2024-11-06 23:00 | 0.624 | 2024-11-03 21:30 | 874259 | 3 | 3557
22000730 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 2078.16 | 0 | 2172.76 | 0 | 238.04 | 0 | 0 | 92.44 | 0.014 | 0.016 | 0.008 | 251.37 | 254.09 | 252.42 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 479344 | 11 | 18344
22000833 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 2310.23 | 0 | 2495.75 | 0 | 424.06 | 0 | 0 | 50.74 | 0.064 | 0.093 | 0.068 | 254.8 | 254.61 | 252.49 | 0.03 | 0.41 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 499482 | 11 | 12055
22000354 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.22 | 250.47 | 253.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104194 | 3 | 645
22001087 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 1050.8 | 0 | 1496.38 | 0 | 775.03 | 0 | 0 | 45.67 | 0.269 | 0.269 | 0 | 251.41 | 254.04 | 252.41 | 0 | 1.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.716 | 2024-11-09 08:30 | 1.716 | 2024-11-09 08:30 | 464517 | 13 | 34633
22000932 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 4262.08 | 0 | 4414.88 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 885.58 | 0.852 | 0.863 | -0.143 | 114.23 | 137.96 | 249.61 | 0 | 0 | 3.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.222 | 2024-11-03 17:00 | 1.21 | 2024-11-03 17:00 | 1052940 | 3 | 4084
22001082 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 3185.44 | 0 | 3247.78 | 0 | 62.61 | 0 | 0 | 162.72 | 0 | 0 | 0 | 251.13 | 253.78 | 252.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.42 | 2024-11-01 12:30 | 2.416 | 2024-11-01 12:30 | 485492 | 11 | 8451
22000837 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 1034.06 | 0 | 1058.94 | 0 | 114.69 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 254.07 | 253.91 | 251.81 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499123 | 11 | 11993
22000894 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 114.12 | 0 | 115.63 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 247.75 | 249.51 | 242.62 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 0.062 | 2024-11-06 17:00 | 0.06 | 2024-11-06 17:00 | 1197034 | 3 | 702
22000831 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 1766.39 | 0 | 1876.67 | 0 | 232.42 | 0 | 0 | 144.8 | 0.167 | 0.172 | -0.044 | 253.93 | 253.62 | 251.81 | 0.06 | 0.57 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 2.776 | 2024-11-03 12:30 | 2.776 | 2024-11-03 12:30 | 498499 | 12 | 13914
22000728 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 3785.52 | 0 | 3868.58 | 0 | 78.16 | 0 | 0 | 354.04 | 0.161 | 0.163 | -0.026 | 251.12 | 253.71 | 252.19 | 0 | 0.69 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 478490 | 11 | 10339
22000908 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 10301.17 | 0 | 10308.87 | 0 | 278.82 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 254.86 | 254.62 | 252.42 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.754 | 2024-11-07 08:00 | 3.754 | 2024-11-07 08:00 | 490069 | 10 | 8397
22001084 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 3196.59 | 0 | 3432.82 | 0 | 19.75 | 0 | 0 | 618.6 | 0.04 | 0.044 | -0.02 | 251.36 | 254.11 | 252.41 | 0 | 0.26 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.556 | 2024-11-01 10:30 | 2.554 | 2024-11-01 10:30 | 465327 | 10 | 24902
22000726 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 2011.52 | 0 | 2156.47 | 0 | 372.55 | 0 | 0 | 90.53 | 0.027 | 0.027 | 0.006 | 251.34 | 253.87 | 252.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.648 | 2024-11-07 20:30 | 2.63 | 2024-11-07 20:30 | 476564 | 13 | 45088
22000866 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 14368.87 | 0 | 14504.89 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1895.56 | 1.478 | 1.495 | -0.225 | 240.18 | 124.41 | 116.63 | 6.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1020908 | 3 | 6078
22000906 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 2183.63 | 0 | 2221.83 | 0 | 204.71 | 0 | 0 | 64.06 | 0.076 | 0.076 | 0.008 | 254.17 | 253.73 | 251.63 | 0 | 0.04 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.908 | 2024-11-08 10:30 | 1.908 | 2024-11-08 10:30 | 488647 | 9 | 10076
22001045 | 10/11/2024 00:00:00 | 10/11/2024 00:00:00 | 1933.42 | 0 | 2037.38 | 0 | 217.41 | 0 | 0 | 145.3 | 0.025 | 0.038 | -0.029 | 250.34 | 253.13 | 251.27 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.856 | 2024-11-09 17:00 | 1.856 | 2024-11-09 17:00 | 463977 | 10 | 16608