## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001048 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 5626.91 | 0 | 5689.93 | 0 | 80.31 | 0 | 0 | 260.22 | 0.042 | 0.042 | 0.008 | 234.17 | 236.64 | 234.91 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.85 | 14400 | Connect | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 485544 | 10 | 8594
22001089 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 1171.19 | 0 | 1207.96 | 0 | 31.65 | 0 | 0 | 125.67 | 0 | 0 | 0 | 234.87 | 236.88 | 236.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.342 | 2024-11-09 09:00 | 2.336 | 2024-11-09 09:00 | 464343 | 13 | 5091
22000863 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 4588.88 | 0 | 5082.62 | 0 | 1515.53 | 0 | 0 | 212.15 | 0.553 | 0.606 | 0.25 | 242.33 | 233.78 | 237.09 | 0.54 | 0.06 | 2.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.504 | 2024-11-08 17:30 | 1.484 | 2024-11-08 17:30 | 979133 | 3 | 7809
22000835 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 3132.87 | 0 | 3197.63 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 291.79 | 0 | 0 | 0 | 238.27 | 237.31 | 235.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 500189 | 10 | 7085
22001066 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 12492.53 | 0 | 12705.3 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2208.44 | 2.354 | 2.389 | -0.41 | 229.31 | 231.93 | 227.87 | 3.35 | 3.63 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1060339 | 3 | 6101
22000840 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 10677.29 | 0 | 10753.15 | 0 | 126.56 | 0 | 0 | 585.24 | 0.154 | 0.156 | -0.028 | 232.95 | 236.62 | 228.63 | 0.07 | 0 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 565807 | 11 | 9252
22000727 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 589.93 | 0 | 670.85 | 0 | 10.16 | 0 | 0 | 228.82 | 0.015 | 0.021 | -0.015 | 236.57 | 239.71 | 238.22 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 478405 | 9 | 2097
22000722 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 2016.48 | 0 | 2091.66 | 0 | 26.15 | 0 | 0 | 304.98 | 1.07 | 1.07 | -0.037 | 237.74 | 240.21 | 239.54 | 4.47 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.184 | 2024-11-08 09:00 | 1.182 | 2024-11-08 09:00 | 453884 | 9 | 9739
22000917 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 24920.55 | 0 | 26283.42 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7675.37 | 2.531 | 2.697 | -0.934 | 223.01 | 203.27 | 212.56 | 2.89 | 7.15 | 8.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 816655 | 11 | 11416
22000540 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 14603.11 | 0 | 14818.86 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2395.21 | 1.96 | 1.982 | -0.296 | 240.84 | 243.84 | 241.12 | 8.25 | 0 | 0.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1262243 | 2 | 2081
22000901 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 7811.43 | 0 | 7871.08 | 0 | 225.33 | 0 | 0 | 133.15 | 0.246 | 0.246 | 0.022 | 246.14 | 245.34 | 243.11 | 0.04 | 0 | 1.01 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 491357 | 10 | 23816
22000910 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 7828.25 | 0 | 7840.35 | 0 | 148.34 | 0 | 0 | 9.79 | 0.014 | 0.014 | 0 | 246.01 | 244.81 | 243.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 481051 | 10 | 6215
22001086 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 3031.23 | 0 | 3208.8 | 0 | 512.32 | 0 | 0 | 50.01 | 0.025 | 0.043 | 0.035 | 241.45 | 245.34 | 242.81 | 0 | 0.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 465260 | 10 | 14768
22000724 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 941.55 | 0 | 958.24 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 56.21 | 0 | 0 | 0 | 242.37 | 246.17 | 243.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472564 | 15 | 3256
22000904 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 3084.31 | 0 | 3252.63 | 0 | 348.35 | 0 | 0 | 156.95 | 0.085 | 0.085 | -0.01 | 248.37 | 247.57 | 244.08 | 0 | 0 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 4.174 | 2024-11-11 11:00 | 4.174 | 2024-11-11 11:00 | 489934 | 11 | 12578
22000729 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 247.97 | 251.51 | 249.26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460902 | 10 | 12742
22000480 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 33489.52 | 0 | 34082.608 | 0 | 1050.05 | 1984.24 | 0 | 27.61 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 265.44 | 264.08 | 262.62 | 0.24 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 1.206 | 2024-11-06 09:00 | 1.092 | 2024-11-06 09:00 | 935006 | 9 | 14005
22001101 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 541.63 | 0 | 544.21 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 20.38 | 0 | 0 | 0 | 254.36 | 253.66 | 250.72 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.19 | 2024-11-06 15:00 | 0.188 | 2024-11-06 15:00 | 884679 | 3 | 489
22000721 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 1976.06 | 0 | 2115.49 | 0 | 25.43 | 0 | 0 | 487.51 | 0.039 | 0.042 | -0.018 | 249.07 | 252.5 | 250.04 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.568 | 2024-11-08 14:00 | 1.566 | 2024-11-08 14:00 | 473602 | 11 | 11992
22000730 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 2084.44 | 0 | 2179.32 | 0 | 239.01 | 0 | 0 | 92.52 | 0.12 | 0.148 | 0.087 | 249.74 | 253.07 | 250.74 | 0.06 | 0 | 0.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 479344 | 11 | 18434
22001082 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 3195.66 | 0 | 3258.22 | 0 | 62.85 | 0 | 0 | 163.63 | 0.036 | 0.038 | -0.013 | 249.87 | 252.9 | 250.87 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 485492 | 11 | 8500
22000728 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 3793.98 | 0 | 3877.26 | 0 | 78.23 | 0 | 0 | 355.49 | 0.123 | 0.123 | -0.015 | 251.83 | 253.66 | 253.17 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 478490 | 11 | 10374
22001090 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 6195.52 | 0 | 6350.8 | 0 | 113.12 | 0 | 0 | 685.87 | 2.384 | 2.384 | 0 | 251.95 | 253.3 | 253.21 | 0 | 9.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 464627 | 11 | 10822
22000908 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 10326.5 | 0 | 10334.23 | 0 | 279.55 | 0 | 0 | 3.46 | 0.838 | 0.839 | 0.045 | 256.47 | 255.31 | 253.17 | 0.06 | 3.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.754 | 2024-11-07 08:00 | 3.754 | 2024-11-07 08:00 | 490157 | 10 | 8413
22001084 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 3203.56 | 0 | 3440.35 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 620.38 | 0.042 | 0.046 | -0.021 | 251.94 | 255.58 | 253.56 | 0 | 0.26 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.556 | 2024-11-01 10:30 | 2.554 | 2024-11-01 10:30 | 465327 | 10 | 25021
22001049 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 1928.43 | 0 | 2076.23 | 0 | 70.26 | 0 | 0 | 416.71 | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 251.79 | 255.41 | 253.42 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.916 | 2024-11-05 08:30 | 1.914 | 2024-11-05 08:30 | 484466 | 9 | 9397
22001050 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 1019.03 | 0 | 1030.52 | 0 | 22.61 | 0 | 0 | 25.26 | 0 | 0 | 0 | 251.91 | 255.33 | 253.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 484699 | 11 | 1778
22000834 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 2161.1 | 0 | 2246.94 | 0 | 302.47 | 0 | 0 | 42.72 | 0.111 | 0.119 | 0.045 | 256.27 | 255.27 | 253.13 | 0.4 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498554 | 11 | 7502
22000725 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.18 | 254.62 | 253.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480895 | 9 | 11406
22000832 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 255.75 | 254.86 | 252.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499398 | 12 | 2536
22001081 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 2899.52 | 0 | 2947.24 | 0 | 45.84 | 0 | 0 | 117.97 | 0 | 0 | 0 | 251.83 | 253.89 | 253.08 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 485213 | 10 | 4397
22001046 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 1005.8 | 0 | 1056.88 | 0 | 19.96 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 254.36 | 253.71 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.47 | 2024-11-11 21:00 | 0.47 | 2024-11-11 21:00 | 465551 | 11 | 5344
22001107 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 48571.28 | 0 | 48796.26 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4587.97 | 3.625 | 3.662 | -0.523 | 253.43 | 256.62 | 67.46 | 9.76 | 4.73 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021053 | 3 | 1271
22001103 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 11984.01 | 0 | 13218.61 | 0 | 4304.3 | 0 | 0 | 76.67 | 0.78 | 1.186 | 0.894 | 255.86 | 257.02 | 253.33 | 4.69 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.084 | 2024-11-01 18:00 | 874251 | 4 | 3451
22000726 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 2040.21 | 0 | 2185.22 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 91.19 | 0.027 | 0.027 | 0.007 | 250.92 | 254.23 | 252.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.53 | 2024-11-10 13:00 | 3.526 | 2024-11-10 13:00 | 476564 | 13 | 45120
22000905 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 3658.7 | 0 | 3675.81 | 0 | 81.81 | 0 | 0 | 113.76 | 0.057 | 0.057 | 0.009 | 255.2 | 254.79 | 251.67 | 0.1 | 0 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 489706 | 10 | 8831
22000907 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 9130.02 | 0 | 9148.69 | 0 | 263.52 | 0 | 0 | 44.62 | 1.225 | 1.226 | 0.06 | 255.49 | 254.39 | 252.1 | 0.03 | 4.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.272 | 2024-11-11 21:00 | 3.272 | 2024-11-11 21:00 | 482586 | 13 | 6550
22000866 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 14446.89 | 0 | 14583.64 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1905.97 | 1.246 | 1.266 | -0.225 | 241.34 | 125.48 | 116.69 | 5.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1021030 | 3 | 6108
22000906 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 2206.01 | 0 | 2244.28 | 0 | 204.9 | 0 | 0 | 65.61 | 0.833 | 0.834 | -0.054 | 255.36 | 254.74 | 251.57 | 0 | 0.04 | 3.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.908 | 2024-11-08 10:30 | 1.908 | 2024-11-08 10:30 | 488735 | 9 | 10128
22001045 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 1943.11 | 0 | 2047.69 | 0 | 218.23 | 0 | 0 | 146.43 | 0.017 | 0.032 | -0.028 | 250.93 | 254.45 | 252.33 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.856 | 2024-11-09 17:00 | 1.856 | 2024-11-09 17:00 | 463977 | 10 | 16654
22001088 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 3598.81 | 0 | 3700.15 | 0 | 21.36 | 0 | 0 | 476.09 | 0.076 | 0.078 | -0.021 | 250.9 | 254.34 | 252.27 | 0.03 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 464076 | 10 | 9701
22000266 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 1162.31 | 0 | 2598.18 | 0 | 2222 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 266.83 | 263.57 | 263.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174562 | 3 | 6322
22000938 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 4113.81 | 0 | 4392.87 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1443.99 | 0.87 | 0.932 | -0.336 | 258.78 | 257.55 | 260.37 | 1.22 | 1.09 | 1.44 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.192 | 2024-11-02 17:00 | 3.142 | 2024-11-02 17:00 | 1105815 | 8 | 3110
22000902 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 6424.7 | 0 | 6548.73 | 0 | 130.08 | 0 | 0 | 640.82 | 0.099 | 0.101 | 0.024 | 255.65 | 255.16 | 252.09 | 0.02 | 0.4 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.282 | 2024-11-11 21:30 | 3.282 | 2024-11-11 21:30 | 490370 | 13 | 7203
22000909 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 2546.59 | 0 | 2568.1 | 0 | 37.06 | 0 | 0 | 123.05 | 0.074 | 0.074 | 0.006 | 255.87 | 254.89 | 252.58 | 0 | 0.52 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.726 | 2024-11-10 13:30 | 2.724 | 2024-11-10 13:30 | 489778 | 10 | 6723
22001047 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 3132.56 | 0 | 3217.79 | 0 | 25.18 | 0 | 0 | 315.67 | 0.007 | 0.025 | -0.024 | 251.71 | 254.72 | 252.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 485880 | 12 | 12393
22001104 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 2859.82 | 0 | 3019.25 | 0 | 441.84 | 0 | 0 | 244.75 | 0.029 | 0.032 | -0.014 | 253.12 | 256.63 | 254.84 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.826 | 2024-11-06 23:00 | 0.624 | 2024-11-03 21:30 | 874259 | 3 | 3563
22000723 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 2558.42 | 0 | 2588.26 | 0 | 51.75 | 0 | 0 | 88.79 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 251.7 | 254.72 | 252.62 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473031 | 11 | 9619
22001109 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 128021.376 | 0 | 128324.952 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 8711.04 | 11.792 | 11.836 | -1.02 | 252.75 | 250.54 | 254.31 | 18.07 | 21.21 | 7.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 18.622 | 2024-11-08 16:30 | 18.594 | 2024-11-08 16:30 | 1021067 | 3 | 432
22000801 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 7448.48 | 0 | 8684.6 | 0 | 1711.61 | 0 | 0 | 1251.01 | 0.656 | 0.659 | -0.066 | 238.07 | 252.49 | 253.76 | 0 | 3.67 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.36 | 2024-11-03 11:30 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 812622 | 10 | 31416
22000831 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 1778.04 | 0 | 1888.53 | 0 | 232.56 | 0 | 0 | 146.27 | 0.117 | 0.12 | -0.03 | 254.99 | 254.2 | 252.09 | 0.07 | 0.48 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 498587 | 12 | 14009
22001087 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 1059.32 | 0 | 1507.07 | 0 | 779.52 | 0 | 0 | 45.7 | 0.174 | 0.34 | 0.293 | 251.27 | 253.57 | 251.96 | 0 | 1.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.716 | 2024-11-09 08:30 | 1.716 | 2024-11-09 08:30 | 464517 | 13 | 34697
22000354 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.73 | 253.27 | 252.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104195 | 3 | 645
22001043 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 2748.33 | 0 | 2896.84 | 0 | 396.93 | 0 | 0 | 180.02 | 0 | 0 | 0 | 251.25 | 254.43 | 252.04 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 462680 | 11 | 15710
22000932 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 4309.81 | 0 | 4463.12 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 892.54 | 0.959 | 0.97 | -0.149 | 114.43 | 137.7 | 249.94 | 0 | 0 | 3.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-11 17:00 | 1.32 | 2024-11-11 17:00 | 1053020 | 3 | 4087
22000903 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 10064.92 | 0 | 10113.32 | 0 | 202.16 | 0 | 0 | 241.38 | 0.059 | 0.061 | 0.017 | 255.35 | 254.66 | 251.99 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 491951 | 11 | 12123
22000833 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 2325.81 | 0 | 2512.41 | 0 | 426.34 | 0 | 0 | 51.39 | 0.055 | 0.079 | 0.057 | 255.28 | 254.39 | 252.36 | 0.04 | 0.18 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 499570 | 11 | 12172
22000837 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 1034.86 | 0 | 1059.76 | 0 | 114.89 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 255.54 | 254.59 | 252.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499211 | 11 | 12015
22000894 | 12/11/2024 00:00:00 | 12/11/2024 00:00:00 | 114.89 | 0 | 116.4 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0.45 | 0.072 | 0.072 | -0.01 | 249.5 | 251.91 | 241.49 | 0 | 0.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.066 | 2024-11-11 22:30 | 0.066 | 2024-11-11 22:30 | 1197048 | 3 | 708