## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001048 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 5630.77 | 0 | 5693.87 | 0 | 80.57 | 0 | 0 | 260.39 | 0.042 | 0.042 | 0.005 | 239.28 | 241.22 | 239.83 | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 485552 | 10 | 8611
22000863 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 4601.14 | 0 | 5095.37 | 0 | 1517.96 | 0 | 0 | 212.29 | 0.57 | 0.643 | 0.298 | 242.95 | 235.07 | 237.54 | 0.36 | 0.33 | 2.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.504 | 2024-11-08 17:30 | 1.484 | 2024-11-08 17:30 | 979146 | 3 | 7815
22000835 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 3132.87 | 0 | 3197.63 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 291.79 | 0 | 0 | 0 | 242.16 | 242.05 | 240.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 500189 | 10 | 7085
22001041 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 239.78 | 242.14 | 240.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464644 | 11 | 6350
22000840 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 10681.12 | 0 | 10757.08 | 0 | 126.57 | 0 | 0 | 585.81 | 0.135 | 0.137 | -0.028 | 244.84 | 243.42 | 236.25 | 0.07 | 0 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 565898 | 11 | 9265
22000917 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 24967.4 | 0 | 26332.21 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7688.12 | 2.816 | 2.889 | -0.646 | 219.75 | 212.67 | 215.6 | 1.93 | 13.26 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 817327 | 11 | 11426
22000722 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 2020.76 | 0 | 2096.03 | 0 | 26.21 | 0 | 0 | 305.56 | 0 | 0 | 0 | 234.05 | 237.15 | 234.99 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.374 | 2024-11-12 07:30 | 1.368 | 2024-11-12 07:30 | 453886 | 9 | 9756
22000540 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 14657.52 | 0 | 14873.87 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2403.26 | 2.31 | 2.331 | -0.318 | 239.52 | 240.91 | 236.22 | 0.49 | 0.02 | 9.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1262253 | 2 | 2083
22000901 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 7834.31 | 0 | 7894 | 0 | 225.86 | 0 | 0 | 133.19 | 2.324 | 2.324 | 0.006 | 238.59 | 237.3 | 233.72 | 0.28 | 0 | 9.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 491358 | 10 | 23844
22000910 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 7835.99 | 0 | 7848.1 | 0 | 148.42 | 0 | 0 | 9.79 | 2.138 | 2.138 | 0.001 | 238.66 | 236.31 | 235.18 | 0.04 | 9.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 481053 | 10 | 6232
22000480 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 33492.72 | 0 | 34087.28 | 0 | 1053.12 | 1984.24 | 0 | 27.66 | 0.177 | 0.307 | 0.252 | 260.97 | 259.41 | 258.91 | 0.16 | 1.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.28 | 14400 | Connect | 1.206 | 2024-11-06 09:00 | 1.092 | 2024-11-06 09:00 | 935006 | 9 | 14030
22001101 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 541.86 | 0 | 544.45 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 250.66 | 249.97 | 247.81 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.18 | 14400 | Connect | 0.19 | 2024-11-06 15:00 | 0.188 | 2024-11-06 15:00 | 884679 | 3 | 492
22000721 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 1977.91 | 0 | 2117.52 | 0 | 25.62 | 0 | 0 | 488 | 0.006 | 0.018 | 0.017 | 243.81 | 246.48 | 245.04 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 1.568 | 2024-11-08 14:00 | 1.566 | 2024-11-08 14:00 | 473604 | 11 | 12034
22000730 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 2087.05 | 0 | 2182.05 | 0 | 239.46 | 0 | 0 | 92.62 | 0.019 | 0.02 | 0.008 | 244.31 | 247.19 | 246.03 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 479432 | 11 | 18475
22001109 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 128409.072 | 0 | 128713.592 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 8737.79 | 10.669 | 10.713 | -0.976 | 252.89 | 248.94 | 253.04 | 16.13 | 19.54 | 7.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 18.622 | 2024-11-08 16:30 | 18.594 | 2024-11-08 16:30 | 1021067 | 3 | 432
22001082 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 3200.73 | 0 | 3263.44 | 0 | 62.91 | 0 | 0 | 164.3 | 0.021 | 0.026 | 0.016 | 251.29 | 253.21 | 252.57 | 0.15 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 485494 | 11 | 8515
22000728 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 3802.28 | 0 | 3885.64 | 0 | 78.36 | 0 | 0 | 356 | 0.754 | 0.754 | 0 | 251.55 | 253.84 | 252.82 | 0 | 2.98 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 478492 | 11 | 10387
22000908 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 10335.33 | 0 | 10343.07 | 0 | 279.77 | 0 | 0 | 3.46 | 0.017 | 0.017 | 0 | 255.17 | 255.11 | 252.64 | 0.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.754 | 2024-11-07 08:00 | 3.754 | 2024-11-07 08:00 | 490158 | 10 | 8418
22001084 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 3210.31 | 0 | 3447.35 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 621.32 | 0.016 | 0.028 | -0.024 | 251.49 | 253.72 | 252.77 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.556 | 2024-11-01 10:30 | 2.554 | 2024-11-01 10:30 | 465415 | 10 | 25095
22001049 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 1931.28 | 0 | 2079.42 | 0 | 70.43 | 0 | 0 | 417.6 | 0.008 | 0.047 | -0.047 | 251.49 | 253.79 | 252.82 | 0.16 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.916 | 2024-11-05 08:30 | 1.914 | 2024-11-05 08:30 | 484468 | 9 | 9421
22000726 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 2053.47 | 0 | 2198.51 | 0 | 373.08 | 0 | 0 | 91.51 | 0.027 | 0.032 | -0.018 | 251.95 | 253.93 | 253.24 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.53 | 2024-11-10 13:00 | 3.526 | 2024-11-10 13:00 | 476566 | 13 | 45134
22000866 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 14486.36 | 0 | 14623.47 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1911.25 | 1.385 | 1.403 | -0.228 | 241.3 | 125.13 | 117.16 | 5.83 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1021067 | 3 | 6120
22001088 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 3605.78 | 0 | 3707.22 | 0 | 21.41 | 0 | 0 | 476.81 | 0.033 | 0.039 | -0.022 | 251.59 | 253.57 | 252.62 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 464078 | 10 | 9715
22001087 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 1062.03 | 0 | 1510.93 | 0 | 781.79 | 0 | 0 | 45.7 | 0.156 | 0.334 | 0.296 | 252.05 | 254.01 | 253.24 | 0 | 1.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.716 | 2024-11-09 08:30 | 1.716 | 2024-11-09 08:30 | 464519 | 13 | 34735
22000906 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 2220.09 | 0 | 2258.42 | 0 | 204.95 | 0 | 0 | 66.65 | 0.833 | 0.836 | -0.081 | 254.63 | 254.44 | 252.29 | 0 | 0.05 | 3.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.908 | 2024-11-08 10:30 | 1.908 | 2024-11-08 10:30 | 488736 | 9 | 10149
22001045 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 1947.85 | 0 | 2052.73 | 0 | 218.52 | 0 | 0 | 147.16 | 0.097 | 0.124 | 0.078 | 251.78 | 253.97 | 253.22 | 0.48 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.856 | 2024-11-09 17:00 | 1.856 | 2024-11-09 17:00 | 463979 | 10 | 16667
22001050 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 1021.16 | 0 | 1032.66 | 0 | 22.65 | 0 | 0 | 25.34 | 0.038 | 0.038 | 0.004 | 250.7 | 253.16 | 252.39 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 484701 | 11 | 1799
22000834 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 2165.27 | 0 | 2251.14 | 0 | 302.73 | 0 | 0 | 42.76 | 0.027 | 0.027 | 0 | 254.37 | 254.59 | 251.88 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498555 | 11 | 7510
22000725 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 250.98 | 253.11 | 252.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480897 | 9 | 11406
22000832 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 254.9 | 255.01 | 252.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499399 | 12 | 2536
22000801 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 7463.9 | 0 | 8700.1 | 0 | 1711.69 | 0 | 0 | 1252.49 | 0.642 | 0.645 | -0.064 | 238.27 | 253.18 | 255.43 | 0 | 3.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.36 | 2024-11-03 11:30 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 812631 | 10 | 31469
22001046 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 1007.55 | 0 | 1059.23 | 0 | 21.11 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 250.78 | 253.42 | 252.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.61 | 2024-11-12 09:30 | 0.61 | 2024-11-12 09:30 | 465553 | 11 | 5404
22001107 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 48689.2 | 0 | 48914.84 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4600.32 | 3.735 | 3.772 | -0.529 | 250.4 | 256.82 | 66.21 | 10.1 | 4.87 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021053 | 3 | 1271
22001090 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 6204.43 | 0 | 6359.73 | 0 | 113.38 | 0 | 0 | 685.94 | 0.125 | 0.127 | 0.024 | 250.87 | 253.69 | 252.67 | 0 | 0.68 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 464629 | 11 | 10842
22001043 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 2752.73 | 0 | 2901.64 | 0 | 397.99 | 0 | 0 | 180.6 | 0.007 | 0.013 | 0.012 | 250.75 | 253.68 | 252.78 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 462682 | 11 | 15731
22001103 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 12018.37 | 0 | 13254.27 | 0 | 4309.95 | 0 | 0 | 76.87 | 0.197 | 0.197 | -0.019 | 255.24 | 255.67 | 252.55 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.084 | 2024-11-01 18:00 | 874251 | 4 | 3524
22000903 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 10079.9 | 0 | 10128.37 | 0 | 202.54 | 0 | 0 | 241.61 | 0.06 | 0.062 | 0.017 | 254.33 | 254.37 | 251.48 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 492076 | 11 | 12135
22000905 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 3661.26 | 0 | 3678.4 | 0 | 82.02 | 0 | 0 | 113.79 | 0.022 | 0.026 | 0.015 | 254.08 | 253.91 | 251.24 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 489707 | 10 | 8853
22000907 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 9146.17 | 0 | 9164.85 | 0 | 264.19 | 0 | 0 | 44.62 | 1.245 | 1.246 | 0.062 | 254.16 | 253.51 | 251.63 | 0.16 | 4.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.272 | 2024-11-11 21:00 | 3.272 | 2024-11-11 21:00 | 482709 | 13 | 6560
22000938 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 4134.39 | 0 | 4415.16 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1452.36 | 0.864 | 0.921 | -0.319 | 252.61 | 257.64 | 258.91 | 1.29 | 1.4 | 1.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.192 | 2024-11-02 17:00 | 3.142 | 2024-11-02 17:00 | 1105823 | 8 | 3129
22000266 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 1162.31 | 0 | 2598.18 | 0 | 2222 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 266.16 | 262.69 | 263.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174616 | 3 | 6324
22000902 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 6433.54 | 0 | 6557.65 | 0 | 130.45 | 0 | 0 | 641.31 | 0.116 | 0.122 | 0.038 | 254.81 | 254.32 | 250.97 | 0 | 0.47 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.282 | 2024-11-11 21:30 | 3.282 | 2024-11-11 21:30 | 490371 | 13 | 7221
22000909 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 2554.23 | 0 | 2575.92 | 0 | 37.11 | 0 | 0 | 123.86 | 0.009 | 0.035 | -0.034 | 254.67 | 253.98 | 251.78 | 0.12 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 489779 | 10 | 6744
22001081 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 2899.52 | 0 | 2947.24 | 0 | 45.84 | 0 | 0 | 117.97 | 0 | 0 | 0 | 249.96 | 252.96 | 251.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 485215 | 10 | 4397
22001047 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 3136.63 | 0 | 3222 | 0 | 25.22 | 0 | 0 | 316.25 | 0.041 | 0.046 | -0.022 | 250.15 | 252.85 | 251.66 | 0 | 0.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 485882 | 12 | 12418
22001104 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 2862.59 | 0 | 3022.32 | 0 | 442.52 | 0 | 0 | 245.14 | 0.052 | 0.055 | -0.018 | 252.83 | 255.66 | 254.11 | 0.25 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.826 | 2024-11-06 23:00 | 0.624 | 2024-11-03 21:30 | 874259 | 3 | 3566
22001086 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 3034.51 | 0 | 3212.18 | 0 | 512.79 | 0 | 0 | 50.01 | 0.027 | 0.049 | 0.042 | 250.43 | 253.15 | 252.01 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 465262 | 10 | 14779
22000723 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 2561.99 | 0 | 2591.84 | 0 | 51.81 | 0 | 0 | 88.79 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 250.35 | 253.26 | 251.89 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473033 | 11 | 9633
22000724 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 941.55 | 0 | 958.24 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 56.21 | 0 | 0 | 0 | 250.78 | 253.58 | 252.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472566 | 15 | 3256
22000833 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 2337.29 | 0 | 2524.3 | 0 | 427.27 | 0 | 0 | 51.88 | 0.031 | 0.082 | 0.076 | 254.07 | 253.58 | 251.44 | 0.05 | 0.24 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 499571 | 11 | 12225
22000904 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 3106.49 | 0 | 3274.86 | 0 | 348.81 | 0 | 0 | 157.19 | 0.036 | 0.036 | 0.006 | 254.29 | 253.86 | 251.21 | 0 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.174 | 2024-11-11 11:00 | 4.174 | 2024-11-11 11:00 | 489935 | 11 | 12588
22000354 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.83 | 252.38 | 254.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104231 | 3 | 645
22000932 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 4334.28 | 0 | 4487.85 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 896.07 | 0.862 | 0.874 | -0.148 | 96.83 | 158.29 | 253.41 | 0 | 0 | 3.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-11 17:00 | 1.32 | 2024-11-11 17:00 | 1053020 | 3 | 4087
22000837 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 1035.29 | 0 | 1060.21 | 0 | 115 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 254.36 | 253.82 | 251.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499212 | 11 | 12026
22000831 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 1784.48 | 0 | 1895.08 | 0 | 232.59 | 0 | 0 | 147.03 | 0.083 | 0.089 | -0.034 | 253.84 | 253.35 | 250.77 | 0.09 | 0.1 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 498588 | 12 | 14042
22000894 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 115.63 | 0 | 117.15 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 0.45 | 0.069 | 0.069 | 0.009 | 248.13 | 248.84 | 241.12 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.076 | 2024-11-13 00:30 | 0.076 | 2024-11-13 00:30 | 1197064 | 3 | 713
22000729 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 250.38 | 253.12 | 251.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460904 | 10 | 12742
22001089 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 1174.67 | 0 | 1211.48 | 0 | 31.73 | 0 | 0 | 125.82 | 0.032 | 0.037 | -0.02 | 251.78 | 254.24 | 252.72 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.342 | 2024-11-09 09:00 | 2.336 | 2024-11-09 09:00 | 464343 | 13 | 5102
22000727 | 13/11/2024 00:00:00 | 13/11/2024 00:00:00 | 591.23 | 0 | 672.2 | 0 | 10.19 | 0 | 0 | 229.12 | 0.042 | 0.044 | -0.016 | 251.69 | 254.28 | 252.59 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 478407 | 9 | 2105