## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001048 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 5633.65 | 0 | 5696.78 | 0 | 80.79 | 0 | 0 | 260.47 | 0.173 | 0.177 | 0.038 | 237.02 | 239.54 | 238.7 | 0.32 | 0.02 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 485562 | 10 | 8624
22001066 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 12581.41 | 0 | 12795.77 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2224.7 | 2.136 | 2.172 | -0.395 | 227.31 | 229.86 | 225.76 | 3 | 3.33 | 3.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.81 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1060557 | 3 | 6108
22000863 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 4611.34 | 0 | 5106.35 | 0 | 1520.77 | 0 | 0 | 212.63 | 0.399 | 0.516 | 0.328 | 242.86 | 238.85 | 237.65 | 0.79 | 0.06 | 1.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.504 | 2024-11-08 17:30 | 1.484 | 2024-11-08 17:30 | 979146 | 3 | 7821
22000835 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 3132.87 | 0 | 3197.63 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 291.79 | 0 | 0 | 0 | 244.29 | 244.13 | 241.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 500214 | 10 | 7085
22000840 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 10682.77 | 0 | 10758.85 | 0 | 126.57 | 0 | 0 | 586.32 | 0.037 | 0.042 | -0.02 | 244.27 | 243.35 | 234.39 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 565898 | 11 | 9275
22000727 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 592.69 | 0 | 673.82 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 229.69 | 0.023 | 0.027 | -0.015 | 236.65 | 239.02 | 237.89 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 478415 | 9 | 2109
22000722 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 2024.05 | 0 | 2099.42 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 306.12 | 0 | 0 | 0 | 241.43 | 242.27 | 241.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.374 | 2024-11-12 07:30 | 1.368 | 2024-11-12 07:30 | 453895 | 9 | 9779
22000540 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 14715.2 | 0 | 14932.2 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2411.85 | 2.224 | 2.249 | -0.338 | 246.57 | 246.87 | 242.09 | 0.5 | 0.02 | 9.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1262256 | 2 | 2085
22000910 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 7844.13 | 0 | 7856.26 | 0 | 148.56 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 243.18 | 240.89 | 238.69 | 0.05 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 481073 | 10 | 6246
22000901 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 7866.64 | 0 | 7926.37 | 0 | 226.48 | 0 | 0 | 133.23 | 0.068 | 0.068 | 0.008 | 243.16 | 241.46 | 238.38 | 0.56 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 491378 | 10 | 23880
22000721 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 1980.15 | 0 | 2119.94 | 0 | 25.81 | 0 | 0 | 488.44 | 0.006 | 0.017 | 0.016 | 240.55 | 243.48 | 242.46 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.568 | 2024-11-08 14:00 | 1.566 | 2024-11-08 14:00 | 473613 | 11 | 12068
22001081 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 2899.52 | 0 | 2947.24 | 0 | 45.84 | 0 | 0 | 117.97 | 0 | 0 | 0 | 240.38 | 243.96 | 242.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 485223 | 10 | 4397
22000480 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 33495.72 | 0 | 34091.672 | 0 | 1055.99 | 1984.24 | 0 | 27.75 | 0.171 | 0.28 | 0.222 | 257.36 | 254.18 | 254.23 | 0.17 | 1.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.206 | 2024-11-06 09:00 | 1.092 | 2024-11-06 09:00 | 935006 | 9 | 14053
22001101 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 542 | 0 | 544.58 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 250.98 | 249.31 | 246.99 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.19 | 2024-11-06 15:00 | 0.188 | 2024-11-06 15:00 | 884679 | 3 | 495
22000730 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 2090.08 | 0 | 2185.19 | 0 | 239.86 | 0 | 0 | 92.65 | 0.015 | 0.019 | 0.012 | 248.15 | 252.51 | 250.37 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 479512 | 11 | 18514
22001082 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 3205.55 | 0 | 3268.39 | 0 | 63 | 0 | 0 | 164.96 | 0.004 | 0.012 | -0.012 | 249.86 | 253.89 | 252.31 | 0.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 485503 | 11 | 8529
22000908 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 10341.39 | 0 | 10349.13 | 0 | 279.82 | 0 | 0 | 3.47 | 0.017 | 0.017 | 0 | 255.5 | 255.52 | 250.87 | 0.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.754 | 2024-11-07 08:00 | 3.754 | 2024-11-07 08:00 | 490178 | 10 | 8421
22001084 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 3215.42 | 0 | 3452.71 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 622.33 | 0.016 | 0.028 | -0.024 | 252.06 | 256.43 | 255.49 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.556 | 2024-11-01 10:30 | 2.554 | 2024-11-01 10:30 | 465494 | 10 | 25123
22000728 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 3805.9 | 0 | 3889.36 | 0 | 78.41 | 0 | 0 | 356.62 | 0.088 | 0.088 | -0.012 | 251.84 | 256.49 | 255.45 | 0 | 0.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 478500 | 11 | 10400
22001045 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 1953.12 | 0 | 2058.31 | 0 | 218.98 | 0 | 0 | 147.68 | 0.015 | 0.031 | -0.028 | 252.35 | 257 | 255.99 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.856 | 2024-11-09 17:00 | 1.856 | 2024-11-09 17:00 | 463987 | 10 | 16688
22001086 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 3036.63 | 0 | 3214.56 | 0 | 513.55 | 0 | 0 | 50.01 | 0.035 | 0.052 | 0.039 | 252.21 | 256.83 | 256.16 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 465341 | 10 | 14810
22000724 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 941.55 | 0 | 958.24 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 56.21 | 0 | 0 | 0 | 252.25 | 256.58 | 255.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472574 | 15 | 3256
22001049 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 1934.94 | 0 | 2083.62 | 0 | 70.58 | 0 | 0 | 418.97 | 0.05 | 0.081 | -0.064 | 252.55 | 257.11 | 256.62 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.916 | 2024-11-05 08:30 | 1.914 | 2024-11-05 08:30 | 484476 | 9 | 9452
22000723 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 2565.74 | 0 | 2595.59 | 0 | 51.86 | 0 | 0 | 88.8 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 253.35 | 256.76 | 255.16 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473042 | 11 | 9648
22000866 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 14525.24 | 0 | 14662.7 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1916.32 | 1.313 | 1.332 | -0.227 | 241.69 | 125.43 | 117.13 | 5.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1021097 | 3 | 6132
22000726 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 2073.9 | 0 | 2218.97 | 0 | 373.4 | 0 | 0 | 91.73 | 0.893 | 0.893 | 0.004 | 253.16 | 255.76 | 254.78 | 0 | 0.36 | 3.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.53 | 2024-11-10 13:00 | 3.526 | 2024-11-10 13:00 | 476574 | 13 | 45149
22000906 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 2230.75 | 0 | 2269.12 | 0 | 205.06 | 0 | 0 | 67.45 | 0.775 | 0.776 | -0.055 | 257.65 | 256.5 | 254.08 | 0 | 0.05 | 3.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.908 | 2024-11-08 10:30 | 1.908 | 2024-11-08 10:30 | 488756 | 9 | 10156
22000837 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 1035.71 | 0 | 1060.64 | 0 | 115.11 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 258.83 | 258.64 | 256.02 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499232 | 11 | 12040
22001109 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 128736.4 | 0 | 129041.632 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 8759.08 | 10.615 | 10.659 | -0.975 | 255.47 | 253.18 | 256.69 | 16.09 | 18.57 | 7.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 18.622 | 2024-11-08 16:30 | 18.594 | 2024-11-08 16:30 | 1021067 | 3 | 433
22000801 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 7480.79 | 0 | 8717.23 | 0 | 1712.17 | 0 | 0 | 1254.13 | 0.494 | 0.496 | -0.052 | 241.95 | 255.37 | 257.53 | 0 | 2.81 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.36 | 2024-11-03 11:30 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 812635 | 10 | 31513
22001050 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 1023.44 | 0 | 1034.94 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 25.36 | 0.032 | 0.032 | 0.003 | 254.1 | 258.11 | 256.18 | 0 | 0 | 0.26 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 484709 | 11 | 1807
22000834 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 2173.76 | 0 | 2259.67 | 0 | 303.08 | 0 | 0 | 42.77 | 0.095 | 0.106 | 0.049 | 258.67 | 258.46 | 255.8 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498575 | 11 | 7522
22000725 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.97 | 257.83 | 256.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480906 | 9 | 11406
22000832 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 258.51 | 258 | 255.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499419 | 12 | 2536
22001043 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 2757.67 | 0 | 2906.97 | 0 | 398.98 | 0 | 0 | 181.08 | 0 | 0 | 0 | 254.01 | 257.76 | 255.96 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 462691 | 11 | 15751
22000903 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 10093.99 | 0 | 10142.51 | 0 | 202.95 | 0 | 0 | 241.72 | 0.026 | 0.032 | 0.019 | 258.35 | 258.05 | 254.89 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 492096 | 11 | 12155
22001046 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 1009.16 | 0 | 1061.41 | 0 | 22.13 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 253.41 | 257.33 | 255.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.916 | 2024-11-13 07:30 | 0.894 | 2024-11-13 07:30 | 465561 | 11 | 5518
22001107 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 48805.952 | 0 | 49032.26 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4612.62 | 3.813 | 3.85 | -0.536 | 254.33 | 256.98 | 65.32 | 10.19 | 5.01 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021053 | 3 | 1274
22001090 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 6209.78 | 0 | 6365.15 | 0 | 113.71 | 0 | 0 | 686.1 | 0.08 | 0.088 | 0.038 | 253.45 | 257.38 | 255.58 | 0 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 464638 | 11 | 10863
22001103 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 12050.49 | 0 | 13288.25 | 0 | 4316.79 | 0 | 0 | 77.07 | 0.773 | 1.198 | 0.916 | 257.75 | 258.64 | 255.49 | 4.71 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.084 | 2024-11-01 18:00 | 874251 | 4 | 3552
22000907 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 9158.36 | 0 | 9177.05 | 0 | 264.59 | 0 | 0 | 44.62 | 1.259 | 1.26 | 0.067 | 258.25 | 257.83 | 255.61 | 0.13 | 4.84 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.272 | 2024-11-11 21:00 | 3.272 | 2024-11-11 21:00 | 482729 | 13 | 6565
22000905 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 3663.86 | 0 | 3681.04 | 0 | 82.29 | 0 | 0 | 113.82 | 0.022 | 0.026 | 0.015 | 258.59 | 258.65 | 255.3 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 489727 | 10 | 8873
22000917 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 25006.78 | 0 | 26373.12 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7698.39 | 1.306 | 1.553 | -0.841 | 247.91 | 225.37 | 245.04 | 1.6 | 5.91 | 0.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 817327 | 11 | 11429
22001088 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 3609.72 | 0 | 3711.25 | 0 | 21.41 | 0 | 0 | 477.41 | 0.033 | 0.042 | -0.027 | 253.91 | 257.45 | 255.74 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 464086 | 10 | 9731
22000938 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 4155.13 | 0 | 4437.11 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1459.48 | 0.853 | 0.913 | -0.328 | 253.39 | 260.15 | 260.63 | 1.2 | 1.05 | 1.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.192 | 2024-11-02 17:00 | 3.142 | 2024-11-02 17:00 | 1105963 | 8 | 3139
22000266 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 1162.31 | 0 | 2598.18 | 0 | 2222 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 268.53 | 264.45 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174619 | 3 | 6324
22000909 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 2560.89 | 0 | 2582.81 | 0 | 37.13 | 0 | 0 | 124.55 | 0.034 | 0.034 | 0.003 | 258.43 | 258.12 | 255.53 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 489799 | 10 | 6770
22000902 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 6451.34 | 0 | 6575.57 | 0 | 130.86 | 0 | 0 | 642.02 | 0.072 | 0.097 | -0.065 | 258.11 | 257.93 | 254.74 | 0 | 0.38 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.51 | 2024-11-13 23:00 | 4.508 | 2024-11-13 23:00 | 490391 | 13 | 7242
22001047 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 3141.73 | 0 | 3227.27 | 0 | 25.29 | 0 | 0 | 316.82 | 0.006 | 0.022 | -0.022 | 253.93 | 257.38 | 255.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 485890 | 12 | 12460
22000904 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 3124.87 | 0 | 3293.35 | 0 | 349.3 | 0 | 0 | 157.37 | 0.108 | 0.109 | -0.02 | 258.54 | 258.49 | 255.35 | 0.29 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.258 | 2024-11-13 11:00 | 4.256 | 2024-11-13 11:00 | 489955 | 11 | 12615
22001104 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 2865.12 | 0 | 3025.07 | 0 | 442.96 | 0 | 0 | 245.55 | 0.076 | 0.078 | -0.021 | 255.81 | 258.47 | 257.17 | 0.41 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.826 | 2024-11-06 23:00 | 0.624 | 2024-11-03 21:30 | 874259 | 3 | 3568
22000894 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 117.73 | 0 | 119.49 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 250.39 | 253.13 | 243.47 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.212 | 2024-11-13 21:00 | 1.06 | 2024-11-13 21:00 | 1197089 | 3 | 719
22000354 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.28 | 253.87 | 257.76 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104270 | 3 | 645
22000833 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 2350.13 | 0 | 2537.67 | 0 | 428.62 | 0 | 0 | 52.18 | 0.032 | 0.087 | 0.081 | 258.02 | 257.43 | 255.23 | 0.05 | 0.26 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 499591 | 11 | 12297
22000932 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 4357.85 | 0 | 4511.62 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 899.05 | 0.879 | 0.89 | -0.145 | 128.27 | 130.44 | 247.65 | 0 | 0 | 3.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2 | 2024-11-13 12:30 | 1.992 | 2024-11-13 12:30 | 1053020 | 3 | 4088
22001087 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 1065.09 | 0 | 1514.29 | 0 | 782.42 | 0 | 0 | 45.71 | 0.087 | 0.087 | 0 | 253.27 | 256.82 | 255.33 | 0 | 0.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-11-13 08:00 | 2.044 | 2024-11-13 08:00 | 464599 | 13 | 34760
22000729 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.34 | 256.95 | 255.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460913 | 10 | 12742
22000831 | 14/11/2024 00:00:00 | 14/11/2024 00:00:00 | 1788.97 | 0 | 1899.76 | 0 | 232.64 | 0 | 0 | 148.08 | 0.198 | 0.199 | -0.022 | 257.15 | 256.7 | 254.64 | 0.09 | 0.67 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 498608 | 12 | 14097