## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001066 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 12675.13 | 0 | 12891.28 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2242.8 | 1.749 | 1.793 | -0.395 | 232.56 | 234.62 | 231.84 | 2.45 | 2.83 | 2.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1060586 | 3 | 6115
22000835 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 3132.87 | 0 | 3197.63 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 291.79 | 0 | 0 | 0 | 239.54 | 238.36 | 236.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 500361 | 10 | 7085
22001041 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 1722.56 | 0 | 1770.2 | 0 | 38.51 | 0 | 0 | 190.73 | 0 | 0 | 0 | 235.66 | 238.42 | 237.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 464661 | 11 | 6359
22001089 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 1205.07 | 0 | 1242.3 | 0 | 32.17 | 0 | 0 | 127.75 | 0.08 | 0.082 | -0.021 | 235.69 | 238.01 | 237.11 | 0.05 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.342 | 2024-11-09 09:00 | 2.336 | 2024-11-09 09:00 | 464368 | 13 | 5210
22000863 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 4631.15 | 0 | 5127.93 | 0 | 1526.7 | 0 | 0 | 213.11 | 0.413 | 0.462 | 0.209 | 244.91 | 242.67 | 244.78 | 1.06 | 0.06 | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.632 | 2024-11-15 17:30 | 1.616 | 2024-11-15 17:30 | 979202 | 3 | 7836
22000840 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 10695.8 | 0 | 10772.16 | 0 | 126.59 | 0 | 0 | 588.2 | 0.323 | 0.33 | -0.069 | 237.37 | 238.33 | 235.57 | 0.5 | 0.29 | 0.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 565898 | 11 | 9296
22000721 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 1983.62 | 0 | 2123.72 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 489.27 | 0.006 | 0.018 | 0.017 | 242.26 | 245.57 | 243.73 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.568 | 2024-11-08 14:00 | 1.566 | 2024-11-08 14:00 | 473630 | 11 | 12114
22000730 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 2095.77 | 0 | 2191.19 | 0 | 240.63 | 0 | 0 | 92.91 | 0.018 | 0.027 | -0.021 | 243.25 | 246 | 244.64 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 479610 | 11 | 18591
22001082 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 3214.84 | 0 | 3277.96 | 0 | 63.37 | 0 | 0 | 165.98 | 0.051 | 0.051 | 0.009 | 243.8 | 246.82 | 245.48 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 485520 | 11 | 8565
22000728 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 3816.44 | 0 | 3900.09 | 0 | 78.45 | 0 | 0 | 357.91 | 0.086 | 0.086 | -0.01 | 251.14 | 254 | 252.77 | 0 | 0.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 478517 | 11 | 10422
22001109 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 129460.576 | 0 | 129767.456 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 8807.12 | 10.831 | 10.874 | -0.97 | 252.39 | 250.39 | 252.34 | 16.68 | 19.69 | 7.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 18.622 | 2024-11-08 16:30 | 18.594 | 2024-11-08 16:30 | 1021117 | 3 | 436
22000908 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 10366.7 | 0 | 10374.47 | 0 | 280.61 | 0 | 0 | 3.47 | 0.859 | 0.861 | 0.068 | 254.61 | 253.77 | 252.36 | 0.03 | 3.37 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.77 | 2024-11-14 08:00 | 3.77 | 2024-11-14 08:00 | 490330 | 10 | 8433
22000726 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 2104.09 | 0 | 2249.2 | 0 | 373.87 | 0 | 0 | 92.11 | 0.04 | 0.04 | 0.005 | 251.69 | 254.16 | 253.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.53 | 2024-11-10 13:00 | 3.526 | 2024-11-10 13:00 | 476591 | 13 | 45180
22000866 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 14603.18 | 0 | 14741.32 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1926.37 | 1.28 | 1.299 | -0.224 | 239.93 | 124.38 | 116.33 | 5.42 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1021184 | 3 | 6144
22001049 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 1941.11 | 0 | 2090.7 | 0 | 70.77 | 0 | 0 | 421.34 | 0.067 | 0.088 | -0.058 | 251.8 | 254.09 | 253.67 | 0.16 | 0.24 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.916 | 2024-11-05 08:30 | 1.914 | 2024-11-05 08:30 | 484493 | 9 | 9515
22001084 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 3224.59 | 0 | 3462.34 | 0 | 19.83 | 0 | 0 | 624.04 | 0.012 | 0.025 | -0.022 | 251.86 | 254.1 | 253.63 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.556 | 2024-11-01 10:30 | 2.554 | 2024-11-01 10:30 | 465641 | 10 | 25223
22001086 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 3041.08 | 0 | 3219.48 | 0 | 515.08 | 0 | 0 | 50.01 | 0.034 | 0.055 | 0.044 | 252.54 | 255.37 | 254.25 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 465439 | 10 | 14855
22000906 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 2252.79 | 0 | 2291.26 | 0 | 205.35 | 0 | 0 | 68.74 | 0.774 | 0.775 | -0.055 | 257.53 | 257.15 | 254.2 | 0 | 0.05 | 3.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.15 | 14400 | Connect | 2.834 | 2024-11-15 11:00 | 2.834 | 2024-11-15 11:00 | 488909 | 9 | 10200
22001047 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 3150.81 | 0 | 3236.69 | 0 | 25.43 | 0 | 0 | 317.92 | 0.007 | 0.025 | -0.025 | 253.45 | 256.28 | 255.36 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 485907 | 12 | 12506
22001045 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 1963.56 | 0 | 2069.24 | 0 | 219.49 | 0 | 0 | 148.94 | 0.019 | 0.033 | -0.028 | 252.97 | 255.58 | 254.68 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.856 | 2024-11-09 17:00 | 1.856 | 2024-11-09 17:00 | 464004 | 10 | 16723
22000801 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 7506.42 | 0 | 8744.03 | 0 | 1714.89 | 0 | 0 | 1256.37 | 0.483 | 0.485 | -0.046 | 244.71 | 253.38 | 255.88 | 0 | 2.71 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.36 | 2024-11-03 11:30 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 812643 | 10 | 31639
22001050 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 1029.57 | 0 | 1041.08 | 0 | 22.78 | 0 | 0 | 25.36 | 0 | 0 | 0 | 253.78 | 256.77 | 255.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 484726 | 11 | 1819
22000834 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 2183.4 | 0 | 2269.39 | 0 | 303.61 | 0 | 0 | 42.8 | 0.02 | 0.02 | 0 | 257.73 | 257.26 | 255.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498727 | 11 | 7546
22001043 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 2767.23 | 0 | 2917.44 | 0 | 401.59 | 0 | 0 | 181.95 | 0 | 0 | 0 | 253.93 | 256.85 | 255.66 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 462708 | 11 | 15793
22000903 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 10128.3 | 0 | 10176.94 | 0 | 203.64 | 0 | 0 | 242.23 | 0.057 | 0.059 | 0.017 | 257.92 | 257.66 | 254.25 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 492248 | 11 | 12182
22000725 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.27 | 257.05 | 255.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480923 | 9 | 11406
22000832 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 257.71 | 257.12 | 254.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499571 | 12 | 2536
22001046 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 1011.92 | 0 | 1064.91 | 0 | 23.48 | 0 | 0 | 198.15 | 0 | 0 | 0 | 254.26 | 257.44 | 256.73 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.976 | 2024-11-15 07:00 | 0.966 | 2024-11-15 07:00 | 465578 | 11 | 5697
22001107 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 49042 | 0 | 49269.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4636.88 | 3.71 | 3.749 | -0.546 | 255.86 | 258 | 65.81 | 9.99 | 4.86 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021103 | 3 | 1283
22001090 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 6227.3 | 0 | 6382.81 | 0 | 114.32 | 0 | 0 | 686.55 | 0.088 | 0.091 | -0.024 | 254.51 | 257.41 | 256.42 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 464655 | 11 | 10908
22001103 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 12121.39 | 0 | 13363.08 | 0 | 4332.4 | 0 | 0 | 77.4 | 0.209 | 0.209 | 0 | 258.87 | 258.96 | 256.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.084 | 2024-11-01 18:00 | 874286 | 4 | 3619
22000905 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 3669.08 | 0 | 3686.32 | 0 | 82.73 | 0 | 0 | 113.84 | 0.149 | 0.149 | 0.007 | 258.2 | 258.06 | 253.85 | 0.3 | 0 | 0.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 1.83 | 2024-11-02 11:30 | 489879 | 10 | 8913
22001081 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 2899.52 | 0 | 2947.24 | 0 | 45.84 | 0 | 0 | 117.97 | 0 | 0 | 0 | 253.88 | 257.16 | 256.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 485240 | 10 | 4397
22000907 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 9179.36 | 0 | 9198.07 | 0 | 265.3 | 0 | 0 | 44.62 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 257.4 | 256.9 | 254.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.272 | 2024-11-11 21:00 | 3.272 | 2024-11-11 21:00 | 482881 | 13 | 6578
22000917 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 25098.65 | 0 | 26471.76 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7733.27 | 1.393 | 1.612 | -0.813 | 237.05 | 236.09 | 234.41 | 1.89 | 6.05 | 0.99 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 817330 | 11 | 11430
22001088 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 3621.42 | 0 | 3723.18 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 478.94 | 0.549 | 0.549 | -0.014 | 254.01 | 256.48 | 255.7 | 0.07 | 1.93 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 464103 | 10 | 9777
22000724 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 941.55 | 0 | 958.24 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 56.21 | 0 | 0 | 0 | 254.22 | 256.86 | 255.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472591 | 15 | 3256
22000266 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 1162.31 | 0 | 2598.18 | 0 | 2222 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.94 | 257.08 | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174703 | 3 | 6324
22000938 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 4196.74 | 0 | 4481.45 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1474.51 | 0.84 | 0.902 | -0.331 | 255.49 | 259.67 | 261.03 | 1.49 | 1.13 | 1.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.192 | 2024-11-02 17:00 | 3.142 | 2024-11-02 17:00 | 1106076 | 8 | 3151
22000904 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 3154.28 | 0 | 3323.09 | 0 | 350.23 | 0 | 0 | 158.42 | 2.355 | 2.355 | 0 | 258.06 | 258.11 | 254.08 | 0 | 0 | 9.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.856 | 2024-11-16 01:30 | 4.854 | 2024-11-16 01:30 | 490107 | 11 | 12653
22000902 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 6473.74 | 0 | 6598.42 | 0 | 131.65 | 0 | 0 | 643.87 | 0.073 | 0.096 | 0.063 | 257.99 | 257.96 | 254.24 | 0.04 | 0.37 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.51 | 2024-11-13 23:00 | 4.508 | 2024-11-13 23:00 | 490543 | 13 | 7276
22000909 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 2570.82 | 0 | 2592.79 | 0 | 37.29 | 0 | 0 | 124.91 | 0 | 0 | 0 | 257.8 | 257.42 | 255.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 489951 | 10 | 6785
22001104 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 2871.13 | 0 | 3031.88 | 0 | 444.81 | 0 | 0 | 246.28 | 0.099 | 0.101 | -0.023 | 256.45 | 258.4 | 257.39 | 0.42 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.826 | 2024-11-06 23:00 | 0.624 | 2024-11-03 21:30 | 874294 | 3 | 3583
22000723 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 2576.47 | 0 | 2606.34 | 0 | 52.08 | 0 | 0 | 88.85 | 0.117 | 0.117 | 0.009 | 254.44 | 257.29 | 255.96 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473059 | 11 | 9684
22000729 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.96 | 256.48 | 255.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460930 | 10 | 12742
22000831 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 1801.75 | 0 | 1912.95 | 0 | 232.82 | 0 | 0 | 150.21 | 0.056 | 0.06 | -0.023 | 257.08 | 256.8 | 254.61 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 498760 | 12 | 14200
22001087 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 1072.96 | 0 | 1524.26 | 0 | 787 | 0 | 0 | 45.71 | 0.071 | 0.071 | 0.007 | 254.13 | 256.71 | 255.48 | 0 | 0.29 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-11-13 08:00 | 2.044 | 2024-11-13 08:00 | 464616 | 13 | 34810
22000932 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 4406.79 | 0 | 4561.05 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 906.02 | 0.862 | 0.874 | -0.145 | 101.4 | 150.18 | 250 | 0 | 0 | 3.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2 | 2024-11-13 12:30 | 1.992 | 2024-11-13 12:30 | 1053023 | 3 | 4091
22000837 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 1036.49 | 0 | 1061.46 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 256.83 | 257.05 | 254.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499384 | 11 | 12070
22000354 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.95 | 239.03 | 240.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104407 | 3 | 649
22000894 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 122.33 | 0 | 124.61 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 250.43 | 253.25 | 241.95 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.334 | 2024-11-15 20:30 | 1.162 | 2024-11-15 20:30 | 1197123 | 3 | 737
22000833 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 2369.81 | 0 | 2558.56 | 0 | 431.43 | 0 | 0 | 52.53 | 0.069 | 0.099 | 0.072 | 256.75 | 257.01 | 254.46 | 0.05 | 0.41 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 499743 | 11 | 12455
22000727 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 594.46 | 0 | 675.74 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 230.32 | 0.024 | 0.028 | -0.016 | 254.24 | 256.48 | 255.13 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 478432 | 9 | 2111
22000901 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 7905.23 | 0 | 7965.03 | 0 | 227.35 | 0 | 0 | 133.27 | 1.402 | 1.402 | 0.007 | 257.51 | 257.47 | 253.76 | 0.04 | 0 | 5.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 491530 | 10 | 23957
22000540 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 14805.49 | 0 | 15023.43 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2424.78 | 1.831 | 1.858 | -0.32 | 256.43 | 258.18 | 255.45 | 7.25 | 0.02 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1262265 | 2 | 2086
22000910 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 7857.67 | 0 | 7869.82 | 0 | 148.79 | 0 | 0 | 9.81 | 2.493 | 2.493 | 0 | 257.36 | 256.56 | 254.62 | 0 | 9.73 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 481225 | 10 | 6290
22000722 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 2031.12 | 0 | 2106.7 | 0 | 26.28 | 0 | 0 | 307.44 | 0 | 0 | 0 | 254.11 | 256.32 | 254.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.374 | 2024-11-12 07:30 | 1.368 | 2024-11-12 07:30 | 453912 | 9 | 9819
22000480 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 33501.02 | 0 | 34099.368 | 0 | 1061.06 | 1984.24 | 0 | 27.82 | 0.027 | 0.027 | 0.001 | 268.04 | 264.91 | 264.84 | 0.28 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.206 | 2024-11-06 09:00 | 1.092 | 2024-11-06 09:00 | 935023 | 9 | 14096
22001101 | 16/11/2024 00:00:00 | 16/11/2024 00:00:00 | 542.17 | 0 | 544.76 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 258.2 | 258.09 | 255.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.19 | 2024-11-06 15:00 | 0.188 | 2024-11-06 15:00 | 884714 | 3 | 499