## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000727 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 595.87 | 0 | 677.3 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 230.89 | 0.016 | 0.021 | -0.015 | 243.16 | 245.47 | 243.64 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 2.102 | 2024-11-04 08:30 | 478432 | 9 | 2114
22000722 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 2035.55 | 0 | 2111.2 | 0 | 26.33 | 0 | 0 | 308.06 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 254.55 | 253.44 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.374 | 2024-11-12 07:30 | 1.368 | 2024-11-12 07:30 | 453912 | 9 | 9833
22000540 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 14866.84 | 0 | 15085.53 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2434.3 | 1.668 | 1.698 | -0.321 | 255.17 | 256.1 | 251.8 | 0.52 | 0.02 | 6.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1262269 | 2 | 2088
22000901 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 7928.72 | 0 | 7988.58 | 0 | 227.96 | 0 | 0 | 133.31 | 0.248 | 0.248 | 0.022 | 256.47 | 255.69 | 253.76 | 0.04 | 0 | 0.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 491535 | 10 | 23999
22000910 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 7865.78 | 0 | 7877.95 | 0 | 148.93 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 256.5 | 255.58 | 253.83 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 3.314 | 2024-11-02 07:30 | 481230 | 10 | 6316
22000724 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 941.55 | 0 | 958.24 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 56.21 | 0 | 0 | 0 | 253.74 | 256.33 | 254.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472591 | 15 | 3256
22000480 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 33504.22 | 0 | 34104.16 | 0 | 1064.32 | 1984.24 | 0 | 27.84 | 0.023 | 0.026 | -0.013 | 269.58 | 267.24 | 266.08 | 0.27 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.206 | 2024-11-06 09:00 | 1.092 | 2024-11-06 09:00 | 935023 | 9 | 14123
22001101 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 542.18 | 0 | 544.77 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 258.24 | 258.46 | 255.39 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.19 | 2024-11-06 15:00 | 0.188 | 2024-11-06 15:00 | 884714 | 3 | 500
22000721 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 1986.68 | 0 | 2126.91 | 0 | 26.34 | 0 | 0 | 489.77 | 0.006 | 0.018 | 0.018 | 253.74 | 256.42 | 255.3 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.568 | 2024-11-08 14:00 | 1.566 | 2024-11-08 14:00 | 473630 | 11 | 12153
22000730 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 2098.81 | 0 | 2194.41 | 0 | 241.08 | 0 | 0 | 93.01 | 0.14 | 0.168 | 0.093 | 254.12 | 256.78 | 255.63 | 0.17 | 0 | 0.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 479610 | 11 | 18628
22000729 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.09 | 256.76 | 255.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460930 | 10 | 12742
22000938 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 4219.07 | 0 | 4505.11 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1482.28 | 0.784 | 0.846 | -0.32 | 256.55 | 257.33 | 261.06 | 1.31 | 1.14 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.192 | 2024-11-02 17:00 | 3.142 | 2024-11-02 17:00 | 1106127 | 8 | 3176
22001109 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 129789.128 | 0 | 130096.648 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 8827.25 | 11.682 | 11.725 | -1.006 | 254.09 | 251.71 | 255.39 | 17.61 | 21.44 | 7.47 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 18.658 | 2024-11-16 14:00 | 18.632 | 2024-11-16 14:00 | 1021176 | 3 | 439
22000801 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 7517.41 | 0 | 8756.02 | 0 | 1716.14 | 0 | 0 | 1257.56 | 0.491 | 0.493 | -0.047 | 241.14 | 255.07 | 257.15 | 0 | 2.74 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.36 | 2024-11-03 11:30 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 812691 | 10 | 31692
22001043 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 2770.49 | 0 | 2920.85 | 0 | 402.11 | 0 | 0 | 182.1 | 0 | 0 | 0 | 253.76 | 256.57 | 255.38 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 462708 | 11 | 15812
22000903 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 10149.68 | 0 | 10198.37 | 0 | 204.04 | 0 | 0 | 242.54 | 0.062 | 0.064 | 0.016 | 257.97 | 257.14 | 255.4 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 492253 | 11 | 12197
22000834 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 2187.57 | 0 | 2273.6 | 0 | 303.93 | 0 | 0 | 42.83 | 0.02 | 0.02 | 0 | 258.34 | 257.7 | 256.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498732 | 11 | 7556
22001050 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 1033.82 | 0 | 1045.32 | 0 | 22.85 | 0 | 0 | 25.36 | 0.032 | 0.032 | 0.002 | 253.82 | 256.38 | 254.93 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 484726 | 11 | 1824
22000725 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.12 | 255.91 | 254.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480923 | 9 | 11406
22000832 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 257.79 | 256.99 | 255.34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499576 | 12 | 2536
22001046 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 1012.73 | 0 | 1065.82 | 0 | 23.65 | 0 | 0 | 198.15 | 0 | 0 | 0 | 253.1 | 255.78 | 254.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.976 | 2024-11-15 07:00 | 0.966 | 2024-11-15 07:00 | 465578 | 11 | 5730
22001107 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 49160.62 | 0 | 49388.808 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4648.53 | 4.138 | 4.172 | -0.539 | 253.28 | 256.94 | 64.33 | 11.08 | 5.37 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021162 | 3 | 1292
22001090 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 6242.75 | 0 | 6398.29 | 0 | 114.47 | 0 | 0 | 686.79 | 0.112 | 0.116 | 0.032 | 253.25 | 256 | 254.78 | 0 | 0.67 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 464655 | 11 | 10924
22001081 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 2899.52 | 0 | 2947.24 | 0 | 45.84 | 0 | 0 | 117.97 | 0 | 0 | 0 | 253.44 | 256.18 | 254.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 485240 | 10 | 4397
22001103 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 12162.79 | 0 | 13406.62 | 0 | 4340.64 | 0 | 0 | 77.59 | 0.411 | 0.491 | 0.269 | 257.2 | 257.88 | 254.76 | 2.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.084 | 2024-11-01 18:00 | 874286 | 4 | 3679
22001086 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 3043.63 | 0 | 3222.2 | 0 | 515.69 | 0 | 0 | 50.01 | 0.044 | 0.058 | 0.038 | 253.63 | 256.37 | 255.17 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 465439 | 10 | 14875
22000904 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 3183.03 | 0 | 3351.98 | 0 | 350.97 | 0 | 0 | 158.84 | 0.018 | 0.026 | -0.02 | 257.72 | 257.03 | 255.16 | 0 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.856 | 2024-11-16 01:30 | 4.854 | 2024-11-16 01:30 | 490112 | 11 | 12660
22000905 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 3674.36 | 0 | 3691.64 | 0 | 82.97 | 0 | 0 | 113.97 | 0.026 | 0.027 | 0.008 | 257.74 | 257.13 | 255.09 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.11 | 2024-11-16 09:30 | 2.11 | 2024-11-16 09:30 | 489884 | 10 | 8934
22000907 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 9197.8 | 0 | 9216.53 | 0 | 265.91 | 0 | 0 | 44.63 | 0.092 | 0.093 | -0.019 | 257.99 | 256.93 | 255.34 | 0.13 | 0.56 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.272 | 2024-11-11 21:00 | 3.272 | 2024-11-11 21:00 | 482886 | 13 | 6586
22000917 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 25143.92 | 0 | 26520.44 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7750.4 | 1.352 | 1.596 | -0.849 | 247.34 | 235.32 | 245.96 | 1.61 | 6.06 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 817372 | 11 | 11439
22001088 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 3625.84 | 0 | 3727.7 | 0 | 21.47 | 0 | 0 | 479.59 | 0.044 | 0.052 | -0.028 | 253.31 | 255.93 | 254.71 | 0.03 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 464103 | 10 | 9801
22000266 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 1162.31 | 0 | 2598.18 | 0 | 2222 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.22 | 256.04 | 257.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174725 | 3 | 6324
22000902 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 6486.12 | 0 | 6611.07 | 0 | 132.11 | 0 | 0 | 644.93 | 0.073 | 0.097 | 0.064 | 258.27 | 257.6 | 255.38 | 0 | 0.37 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.51 | 2024-11-13 23:00 | 4.508 | 2024-11-13 23:00 | 490548 | 13 | 7292
22000909 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 2574.55 | 0 | 2596.53 | 0 | 37.39 | 0 | 0 | 124.91 | 0.034 | 0.034 | 0.004 | 258.28 | 257.48 | 255.47 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 489956 | 10 | 6790
22001047 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 3155.39 | 0 | 3241.43 | 0 | 25.43 | 0 | 0 | 318.64 | 0.009 | 0.025 | -0.024 | 253.86 | 256.63 | 255.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 485907 | 12 | 12520
22000723 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 2581.17 | 0 | 2611.04 | 0 | 52.16 | 0 | 0 | 88.88 | 0.144 | 0.144 | 0.002 | 253.75 | 256.56 | 255.12 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473059 | 11 | 9698
22001104 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 2875.47 | 0 | 3036.57 | 0 | 445.6 | 0 | 0 | 246.72 | 0.032 | 0.034 | -0.014 | 255.23 | 258.14 | 257.1 | 0.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.904 | 2024-11-16 08:00 | 0.812 | 2024-11-16 08:00 | 874294 | 3 | 3603
22000831 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 1806.38 | 0 | 1917.72 | 0 | 232.83 | 0 | 0 | 151.12 | 0.101 | 0.105 | -0.029 | 257.98 | 257.23 | 255.47 | 0.22 | 0.32 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 498765 | 12 | 14237
22000833 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 2378.67 | 0 | 2568.03 | 0 | 432.77 | 0 | 0 | 52.99 | 0.089 | 0.117 | 0.076 | 257.73 | 256.89 | 255.14 | 0.04 | 0.42 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 499748 | 11 | 12486
22001082 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 3217.55 | 0 | 3280.72 | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 166.07 | 0.021 | 0.028 | 0.019 | 253.59 | 256.22 | 254.56 | 0.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 485520 | 11 | 8583
22000932 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 4431.16 | 0 | 4585.68 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 909.54 | 0.913 | 0.925 | -0.149 | 103.9 | 151.19 | 253.17 | 0 | 0 | 3.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2 | 2024-11-13 12:30 | 1.992 | 2024-11-13 12:30 | 1053025 | 3 | 4094
22000728 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 3820.88 | 0 | 3904.6 | 0 | 78.45 | 0 | 0 | 358.49 | 0.042 | 0.051 | -0.029 | 252.78 | 255.59 | 254.17 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 478517 | 11 | 10425
22000354 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.95 | 237.37 | 240.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104587 | 3 | 654
22000894 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 125.06 | 0 | 127.6 | 0 | 11.42 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 249.82 | 250.45 | 245.47 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.334 | 2024-11-15 20:30 | 1.188 | 2024-11-16 13:30 | 1197171 | 3 | 742
22001087 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 1078.17 | 0 | 1530.57 | 0 | 789.32 | 0 | 0 | 45.71 | 0.194 | 0.353 | 0.296 | 252.91 | 255.89 | 254.46 | 0 | 1.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-11-13 08:00 | 2.044 | 2024-11-13 08:00 | 464616 | 13 | 34843
22000837 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 1036.91 | 0 | 1061.89 | 0 | 115.41 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 257.71 | 256.88 | 254.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499389 | 11 | 12084
22000908 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 10380.14 | 0 | 10387.94 | 0 | 281.3 | 0 | 0 | 3.48 | 0.886 | 0.888 | 0.071 | 257.93 | 256.94 | 255.16 | 0.06 | 3.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.77 | 2024-11-14 08:00 | 3.77 | 2024-11-14 08:00 | 490335 | 10 | 8442
22001084 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 3229.15 | 0 | 3467.08 | 0 | 19.84 | 0 | 0 | 624.88 | 0.02 | 0.03 | -0.023 | 253.3 | 255.87 | 254.47 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.556 | 2024-11-01 10:30 | 2.554 | 2024-11-01 10:30 | 465641 | 10 | 25264
22001049 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 1943.59 | 0 | 2093.66 | 0 | 70.84 | 0 | 0 | 422.46 | 0.031 | 0.064 | -0.056 | 253.31 | 255.99 | 254.58 | 0.16 | 0.13 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.916 | 2024-11-05 08:30 | 1.914 | 2024-11-05 08:30 | 484493 | 9 | 9545
22000726 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 2117.21 | 0 | 2262.34 | 0 | 374 | 0 | 0 | 92.41 | 0.887 | 0.887 | 0.004 | 253.34 | 256 | 254.06 | 0 | 0.23 | 3.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.53 | 2024-11-10 13:00 | 3.526 | 2024-11-10 13:00 | 476591 | 13 | 45211
22000906 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 2259.92 | 0 | 2298.42 | 0 | 205.57 | 0 | 0 | 69.01 | 0.182 | 0.182 | 0.017 | 257.61 | 256.87 | 254.76 | 0 | 0.05 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.834 | 2024-11-15 11:00 | 2.834 | 2024-11-15 11:00 | 488914 | 9 | 10225
22000866 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 14636.22 | 0 | 14774.64 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1930.59 | 1.57 | 1.587 | -0.232 | 242.92 | 126.37 | 117.45 | 6.47 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1021201 | 3 | 6150
22001045 | 17/11/2024 00:00:00 | 17/11/2024 00:00:00 | 1969.88 | 0 | 2075.79 | 0 | 219.72 | 0 | 0 | 149.62 | 0.018 | 0.033 | -0.028 | 253.01 | 255.92 | 254.1 | 0.15 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.144 | 2024-11-16 17:00 | 2.144 | 2024-11-16 17:00 | 464004 | 10 | 16749