## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000831 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 1815.82 | 0 | 1927.36 | 0 | 232.9 | 0 | 0 | 152.35 | 0.251 | 0.258 | -0.06 | 244.61 | 243.7 | 242.38 | 0.03 | 0.38 | 1.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 498765 | 12 | 14301
22000834 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 2193.26 | 0 | 2279.36 | 0 | 304.37 | 0 | 0 | 42.83 | 0.844 | 0.844 | 0 | 244.55 | 244.34 | 242.53 | 0 | 0 | 3.48 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498732 | 11 | 7570
22000863 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 4649.25 | 0 | 5149.11 | 0 | 1536.11 | 0 | 0 | 213.21 | 0.225 | 0.225 | 0.02 | 244.19 | 240.18 | 241.22 | 0.52 | 0.06 | 0.58 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.698 | 2024-11-18 12:00 | 1.616 | 2024-11-15 17:30 | 979223 | 3 | 7851
22001049 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 1957.24 | 0 | 2107.87 | 0 | 71.08 | 0 | 0 | 424.11 | 0.055 | 0.071 | -0.045 | 242.62 | 244.55 | 243.92 | 0.15 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.916 | 2024-11-05 08:30 | 1.914 | 2024-11-05 08:30 | 484493 | 9 | 9575
22000836 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 12812.76 | 0 | 13221.63 | 0 | 1349.63 | 0 | 0 | 93.99 | 0.009 | 0.015 | -0.012 | 245.75 | 245.54 | 244.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.494 | 2024-11-06 22:00 | 3.492 | 2024-11-06 22:00 | 500172 | 9 | 31266
22000728 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 3826.57 | 0 | 3910.45 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 359.52 | 0.151 | 0.155 | -0.036 | 241.83 | 244.33 | 243.06 | 0 | 0.65 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 478517 | 11 | 10446
22001088 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 3637.51 | 0 | 3739.56 | 0 | 21.54 | 0 | 0 | 480.72 | 0.477 | 0.49 | 0.116 | 242.66 | 244.83 | 243.93 | 1.74 | 0 | 0.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 464103 | 10 | 9841
22000905 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 3682.83 | 0 | 3700.17 | 0 | 83.32 | 0 | 0 | 114.14 | 0.1 | 0.1 | 0.006 | 246.83 | 246.38 | 244.61 | 0.1 | 0 | 0.69 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.148 | 2024-11-18 09:30 | 2.146 | 2024-11-18 09:30 | 489884 | 10 | 8975
22001048 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 5654.19 | 0 | 5717.56 | 0 | 81.88 | 0 | 0 | 261.37 | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 241.74 | 244.34 | 243.09 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 485569 | 10 | 8682
22001089 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 1221.34 | 0 | 1258.8 | 0 | 32.35 | 0 | 0 | 128.93 | 0.136 | 0.139 | -0.032 | 242.55 | 244.46 | 243.97 | 0.33 | 0 | 0.62 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.342 | 2024-11-09 09:00 | 2.336 | 2024-11-09 09:00 | 464368 | 13 | 5264
22001083 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 1654.06 | 0 | 1732.77 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 265.05 | 0.019 | 0.019 | 0.002 | 242.06 | 244.64 | 243.27 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.56 | 2024-11-07 09:30 | 2.56 | 2024-11-07 09:30 | 464663 | 10 | 7736
22001066 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 12767.05 | 0 | 12985.02 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2260.84 | 2.023 | 2.064 | -0.412 | 233.06 | 236.9 | 231.76 | 2.82 | 3.15 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1060667 | 3 | 6120
22000835 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 3132.87 | 0 | 3197.63 | 0 | 40.45 | 0 | 0 | 291.79 | 0 | 0 | 0 | 246.98 | 247.02 | 244.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 500366 | 10 | 7085
22000901 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 7942.42 | 0 | 8002.41 | 0 | 228.37 | 0 | 0 | 133.31 | 0 | 0 | 0 | 245.79 | 246.82 | 244.96 | 0.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 491535 | 10 | 24030
22000910 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 7877.87 | 0 | 7890.06 | 0 | 149.04 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 246.64 | 246.65 | 244.42 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.52 | 2024-11-17 09:00 | 3.52 | 2024-11-17 09:00 | 481230 | 10 | 6334
22000266 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 1167.49 | 0 | 2611.33 | 0 | 2233.6 | 0.02 | 0 | 0.01 | 9.607 | 11.228 | 5.813 | 242.87 | 240.64 | 240.09 | 16.33 | 15.56 | 15.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174762 | 3 | 6358
22000726 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 2142.25 | 0 | 2287.41 | 0 | 374.41 | 0 | 0 | 92.71 | 0.115 | 0.115 | 0 | 241.43 | 244 | 242.86 | 0 | 0.49 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.53 | 2024-11-10 13:00 | 3.526 | 2024-11-10 13:00 | 476591 | 13 | 45273
22001042 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 1855.58 | 0 | 1949.72 | 0 | 60.82 | 0 | 0 | 254.14 | 0.067 | 0.074 | -0.032 | 241.56 | 243.7 | 243 | 0 | 0.03 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.456 | 2024-11-12 18:00 | 1.454 | 2024-11-12 18:00 | 464693 | 11 | 11420
22000722 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 2041.44 | 0 | 2117.26 | 0 | 26.38 | 0 | 0 | 309.01 | 1.852 | 1.856 | -0.136 | 240.62 | 243.39 | 242 | 4.52 | 0 | 3.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.374 | 2024-11-12 07:30 | 1.368 | 2024-11-12 07:30 | 453912 | 9 | 9865
22000540 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 14923.93 | 0 | 15143.29 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2443.02 | 2.277 | 2.299 | -0.323 | 244.27 | 245.31 | 240.85 | 0.5 | 0 | 9.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1262269 | 2 | 2088
22000906 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 2278.55 | 0 | 2317.09 | 0 | 206.02 | 0 | 0 | 69.32 | 1.191 | 1.191 | 0.01 | 246.75 | 246.19 | 242.98 | 0 | 0.17 | 4.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.834 | 2024-11-15 11:00 | 2.834 | 2024-11-15 11:00 | 488914 | 9 | 10242
22000480 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 33507.58 | 0 | 34108.952 | 0 | 1067.24 | 1984.24 | 0 | 27.95 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 260.71 | 258.86 | 258.13 | 0.23 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.206 | 2024-11-06 09:00 | 1.092 | 2024-11-06 09:00 | 935121 | 9 | 14151
22001101 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 542.45 | 0 | 545.04 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 20.49 | 0 | 0 | 0 | 251.07 | 250.42 | 248.74 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.19 | 2024-11-06 15:00 | 0.188 | 2024-11-06 15:00 | 884714 | 3 | 501
22000721 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 1990.94 | 0 | 2131.34 | 0 | 26.54 | 0 | 0 | 490.35 | 0.007 | 0.018 | 0.017 | 247.62 | 249.25 | 246.79 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.758 | 2024-11-17 13:30 | 1.756 | 2024-11-17 13:30 | 473630 | 11 | 12180
22000730 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 2103.21 | 0 | 2199.02 | 0 | 241.74 | 0 | 0 | 93.09 | 0.024 | 0.029 | 0.017 | 249.08 | 251.51 | 249.74 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 479610 | 11 | 18674
22001082 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 3222.19 | 0 | 3285.49 | 0 | 63.81 | 0 | 0 | 166.38 | 0.005 | 0.013 | -0.012 | 253.42 | 256.27 | 253.94 | 0.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 485520 | 11 | 8600
22001086 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 3047.1 | 0 | 3225.95 | 0 | 516.62 | 0 | 0 | 50.01 | 0.034 | 0.055 | 0.044 | 252.81 | 255.81 | 254.09 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 465439 | 10 | 14895
22000908 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 10409.3 | 0 | 10417.16 | 0 | 282.71 | 0 | 0 | 3.49 | 0.892 | 0.894 | 0.071 | 258.22 | 257.18 | 255.62 | 0.06 | 3.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.77 | 2024-11-14 08:00 | 3.77 | 2024-11-14 08:00 | 490335 | 10 | 8453
22001084 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 3236.72 | 0 | 3474.92 | 0 | 19.87 | 0 | 0 | 625.86 | 0.013 | 0.025 | -0.022 | 253.29 | 255.92 | 254.3 | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.62 | 2024-11-17 12:00 | 2.62 | 2024-11-17 12:00 | 465641 | 10 | 25343
22000866 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 14678.15 | 0 | 14817 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1936.53 | 1.252 | 1.273 | -0.231 | 243.39 | 126.39 | 117.67 | 5.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1021201 | 3 | 6150
22001045 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 1975.11 | 0 | 2081.39 | 0 | 220.06 | 0 | 0 | 150.37 | 0.02 | 0.034 | -0.028 | 254.08 | 256.68 | 255.16 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.144 | 2024-11-16 17:00 | 2.144 | 2024-11-16 17:00 | 464004 | 10 | 16793
22001109 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 130141.744 | 0 | 130450.072 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 8850.99 | 10.252 | 10.297 | -0.965 | 254.89 | 253.47 | 256.02 | 15.52 | 18.23 | 6.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 18.658 | 2024-11-16 14:00 | 18.632 | 2024-11-16 14:00 | 1021176 | 3 | 439
22000801 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 7528.78 | 0 | 8767.45 | 0 | 1716.14 | 0 | 0 | 1258.82 | 0.48 | 0.482 | -0.046 | 244.79 | 254.97 | 256.43 | 0 | 2.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.36 | 2024-11-03 11:30 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 812691 | 10 | 31729
22001050 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 1036.48 | 0 | 1047.99 | 0 | 22.88 | 0 | 0 | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 254.62 | 257.37 | 255.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 484726 | 11 | 1830
22001043 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 2773.16 | 0 | 2923.72 | 0 | 402.7 | 0 | 0 | 182.36 | 0 | 0 | 0 | 254.24 | 257.05 | 255.66 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 462708 | 11 | 15830
22000725 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.71 | 257.29 | 255.71 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480923 | 9 | 11406
22000903 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 10168.71 | 0 | 10217.47 | 0 | 204.41 | 0 | 0 | 242.85 | 0.059 | 0.061 | 0.016 | 259.06 | 258.54 | 256.05 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 492253 | 11 | 12210
22000832 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 258.96 | 258.13 | 256.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499576 | 12 | 2536
22001046 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 1012.73 | 0 | 1065.82 | 0 | 23.65 | 0 | 0 | 198.15 | 0 | 0 | 0 | 254.66 | 256.98 | 255.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.976 | 2024-11-15 07:00 | 0.966 | 2024-11-15 07:00 | 465578 | 11 | 5730
22001107 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 49282.032 | 0 | 49510.888 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4661.15 | 3.689 | 3.728 | -0.538 | 254.72 | 257.58 | 65.42 | 9.79 | 4.82 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021162 | 3 | 1292
22001090 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 6251.24 | 0 | 6406.81 | 0 | 114.74 | 0 | 0 | 686.85 | 0.242 | 0.242 | 0 | 254.2 | 256.67 | 255.31 | 0 | 1.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 464655 | 11 | 10939
22001103 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 12185.53 | 0 | 13431.91 | 0 | 4348.56 | 0 | 0 | 77.9 | 0.989 | 1.549 | 1.193 | 257.84 | 258.27 | 255.84 | 6.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.084 | 2024-11-01 18:00 | 874286 | 4 | 3749
22000907 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 9220.21 | 0 | 9238.95 | 0 | 266.68 | 0 | 0 | 44.64 | 1.279 | 1.28 | 0.066 | 258.68 | 257.52 | 256.12 | 0.14 | 4.89 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 482886 | 13 | 6593
22001081 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 2910.47 | 0 | 2958.2 | 0 | 45.95 | 0 | 0 | 118.08 | 1.24 | 1.24 | 0.006 | 254.49 | 257.11 | 255.29 | 0.02 | 0 | 4.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 2.712 | 2024-11-04 08:30 | 485240 | 10 | 4399
22000917 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 25190.17 | 0 | 26570.39 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7768.81 | 1.274 | 1.528 | -0.845 | 243.96 | 240.47 | 241.86 | 1.81 | 5.56 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 817372 | 11 | 11440
22000938 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 4238.71 | 0 | 4526.47 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1490.52 | 0.9 | 1.009 | -0.458 | 255.82 | 257.44 | 259.92 | 2.73 | 3.39 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.192 | 2024-11-02 17:00 | 3.142 | 2024-11-02 17:00 | 1106127 | 8 | 3181
22000724 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 941.55 | 0 | 958.24 | 0 | 35.97 | 0 | 0 | 56.21 | 0 | 0 | 0 | 254.39 | 256.74 | 255.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472591 | 15 | 3256
22000902 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 6493.6 | 0 | 6618.93 | 0 | 132.69 | 0 | 0 | 645.82 | 0.061 | 0.082 | 0.056 | 258.52 | 257.95 | 255.66 | 0 | 0.34 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.51 | 2024-11-13 23:00 | 4.508 | 2024-11-13 23:00 | 490548 | 13 | 7312
22000904 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 3195.02 | 0 | 3364.24 | 0 | 351.46 | 0 | 0 | 159.39 | 0.02 | 0.026 | -0.018 | 258.51 | 257.88 | 255.69 | 0 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.856 | 2024-11-16 01:30 | 4.854 | 2024-11-16 01:30 | 490112 | 11 | 12676
22000909 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 2575.6 | 0 | 2597.61 | 0 | 37.45 | 0 | 0 | 125.02 | 0 | 0 | 0 | 258.65 | 257.42 | 256.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 489956 | 10 | 6793
22001047 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 3158.84 | 0 | 3245.06 | 0 | 25.43 | 0 | 0 | 319.36 | 0.008 | 0.025 | -0.024 | 254.08 | 256.68 | 254.66 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 485907 | 12 | 12539
22001104 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 2879.19 | 0 | 3040.57 | 0 | 446.35 | 0 | 0 | 247.12 | 0.036 | 0.039 | -0.015 | 255.89 | 258.05 | 256.84 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.336 | 2024-11-17 09:30 | 1.23 | 2024-11-17 09:30 | 874294 | 3 | 3616
22000723 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 2586.53 | 0 | 2616.41 | 0 | 52.24 | 0 | 0 | 88.93 | 0 | 0 | 0 | 253.54 | 256.38 | 255.07 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473059 | 11 | 9714
22000894 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 127.33 | 0 | 130.04 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 250.86 | 252.14 | 244.49 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 1.334 | 2024-11-15 20:30 | 1.188 | 2024-11-16 13:30 | 1197176 | 3 | 751
22000833 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 2389.62 | 0 | 2579.66 | 0 | 434.35 | 0 | 0 | 53.2 | 0.056 | 0.099 | 0.082 | 258.62 | 257.39 | 256.03 | 0.04 | 0.26 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 499748 | 11 | 12546
22000729 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.15 | 256.95 | 255.45 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460930 | 10 | 12742
22000837 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 1037.38 | 0 | 1062.38 | 0 | 115.53 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 258.39 | 257.19 | 255.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499389 | 11 | 12095
22001087 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 1082.59 | 0 | 1535.98 | 0 | 791.57 | 0 | 0 | 45.74 | 0.069 | 0.069 | 0.009 | 254.08 | 256.75 | 255.18 | 0 | 0.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-11-13 08:00 | 2.044 | 2024-11-13 08:00 | 464616 | 13 | 34879
22000354 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.98 | 240.2 | 240.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104606 | 3 | 654
22000932 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 4455.27 | 0 | 4610.06 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 913.17 | 0.888 | 0.9 | -0.149 | 106.65 | 148.6 | 253.34 | 0 | 0 | 3.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2 | 2024-11-13 12:30 | 1.992 | 2024-11-13 12:30 | 1053025 | 3 | 4094
22000838 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 6640.23 | 0 | 6755.31 | 0 | 107.35 | 0 | 0 | 550.28 | 0.132 | 0.169 | -0.106 | 258.07 | 257.05 | 255.59 | 0.81 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.744 | 2024-11-08 07:00 | 5.742 | 2024-11-08 07:00 | 500612 | 13 | 7092
22000919 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 42330.208 | 0 | 42560.232 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4297.43 | 2.582 | 2.6 | -0.312 | 253.2 | 255.28 | 249.34 | 4.95 | 0.51 | 5.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 8.51 | 2024-11-08 18:00 | 8.5 | 2024-11-08 18:00 | 632808 | 9 | 3470
22000840 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 10716.16 | 0 | 10792.74 | 0 | 126.96 | 0 | 0 | 589.66 | 0.079 | 0.085 | -0.032 | 256.23 | 257.22 | 250.63 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 565898 | 11 | 9319
22000727 | 18/11/2024 00:00:00 | 18/11/2024 00:00:00 | 599.06 | 0 | 680.55 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 231.3 | 0.016 | 0.022 | -0.016 | 252.88 | 256.03 | 254.19 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 478432 | 9 | 2120