## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000863 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 4657.61 | 0 | 5158.57 | 0 | 1539.68 | 0 | 0 | 213.29 | 0.153 | 0.162 | 0.054 | 246.61 | 241.46 | 243.03 | 0.81 | 0 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.698 | 2024-11-18 12:00 | 1.616 | 2024-11-15 17:30 | 979255 | 3 | 7868
22001066 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 12815.42 | 0 | 13034.2 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2269.46 | 3.523 | 3.55 | -0.44 | 228.24 | 230.75 | 228.16 | 5.01 | 5.3 | 5.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1060773 | 3 | 6128
22001089 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1230.44 | 0 | 1268.03 | 0 | 32.45 | 0 | 0 | 129.5 | 0.02 | 0.021 | 0.009 | 242.08 | 243.93 | 242.87 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.342 | 2024-11-09 09:00 | 2.336 | 2024-11-09 09:00 | 464368 | 13 | 5294
22001048 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 5661.71 | 0 | 5725.13 | 0 | 82.14 | 0 | 0 | 261.65 | 0.102 | 0.108 | 0.038 | 241.58 | 243.54 | 243.2 | 0.33 | 0.08 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 485569 | 10 | 8694
22000872 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 3822.6 | 0 | 3966.64 | 0 | 733.93 | 0 | 0 | 16.51 | 0.137 | 0.144 | 0.047 | 248.41 | 247.36 | 246.88 | 0.6 | 0.04 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.398 | 2024-11-09 14:00 | 2.392 | 2024-11-09 14:00 | 798438 | 5 | 11354
22001108 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 21680.85 | 0 | 21880.13 | 0 | 430.82 | 0 | 0 | 1608.96 | 5.462 | 5.471 | -0.324 | 241.72 | 245.97 | 241.68 | 21.08 | 0.31 | 2.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.468 | 2024-11-12 18:00 | 6.462 | 2024-11-12 18:00 | 883466 | 3 | 1297
22001102 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 5718.4 | 0 | 6010.17 | 0 | 1087.32 | 0 | 0 | 18.3 | 7.528 | 7.598 | 1.029 | 245.48 | 242.47 | 241.51 | 5.52 | 7.07 | 19.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 15.02 | 2024-11-17 11:30 | 14.938 | 2024-11-17 11:30 | 884600 | 4 | 2061
22000835 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 3136.48 | 0 | 3201.24 | 0 | 40.56 | 0 | 0 | 291.86 | 0.056 | 0.056 | -0.01 | 243.36 | 241.44 | 239.4 | 0 | 0 | 0.34 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 1.956 | 2024-11-02 12:30 | 500366 | 10 | 7087
22000909 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 2581.83 | 0 | 2603.85 | 0 | 37.62 | 0 | 0 | 125.03 | 0 | 0 | 0 | 244.02 | 241.68 | 240.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 489956 | 10 | 6802
22001041 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1727.52 | 0 | 1775.16 | 0 | 38.61 | 0 | 0 | 190.73 | 0 | 0 | 0 | 242.51 | 244.67 | 242.88 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 464661 | 11 | 6367
22000938 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 4260.97 | 0 | 4550.82 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1500.04 | 2.009 | 2.06 | -0.46 | 242.07 | 246.7 | 246.91 | 2.72 | 3.12 | 3.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.192 | 2024-11-02 17:00 | 3.142 | 2024-11-02 17:00 | 1106290 | 8 | 3184
22001086 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 3048.97 | 0 | 3228.09 | 0 | 517.45 | 0 | 0 | 50.01 | 0.083 | 0.092 | 0.04 | 252.66 | 255.47 | 253.89 | 0 | 0.48 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 465439 | 10 | 14921
22001083 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1656.34 | 0 | 1735.06 | 0 | 30.13 | 0 | 0 | 265.09 | 0.018 | 0.018 | 0 | 252.71 | 255.74 | 253.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.56 | 2024-11-07 09:30 | 2.56 | 2024-11-07 09:30 | 464663 | 10 | 7753
22000726 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 2152.48 | 0 | 2297.66 | 0 | 374.55 | 0 | 0 | 92.84 | 0.064 | 0.064 | 0.005 | 253.69 | 256.28 | 254.52 | 0 | 0.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.53 | 2024-11-10 13:00 | 3.526 | 2024-11-10 13:00 | 476591 | 13 | 45276
22001045 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1980.83 | 0 | 2087.4 | 0 | 220.44 | 0 | 0 | 150.91 | 0.015 | 0.031 | -0.028 | 253.25 | 256.09 | 254.36 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.144 | 2024-11-16 17:00 | 2.144 | 2024-11-16 17:00 | 464004 | 10 | 16833
22001042 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1861.43 | 0 | 1955.67 | 0 | 60.88 | 0 | 0 | 254.59 | 0.007 | 0.027 | -0.027 | 253.76 | 256.64 | 254.91 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.456 | 2024-11-12 18:00 | 1.454 | 2024-11-12 18:00 | 464693 | 11 | 11431
22000836 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 12822.77 | 0 | 13231.81 | 0 | 1350.67 | 0 | 0 | 94.08 | 0.801 | 0.802 | 0.043 | 258.32 | 257.04 | 255.9 | 0 | 3.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.862 | 2024-11-18 23:30 | 3.86 | 2024-11-18 23:30 | 500172 | 9 | 31282
22000838 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 6652.05 | 0 | 6767.72 | 0 | 107.47 | 0 | 0 | 552.3 | 0.095 | 0.147 | -0.113 | 258.46 | 257.23 | 256.05 | 0.62 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.744 | 2024-11-08 07:00 | 5.742 | 2024-11-08 07:00 | 500612 | 13 | 7099
22000919 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 42406.888 | 0 | 42637.352 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4305.55 | 2.53 | 2.547 | -0.302 | 253.85 | 256.06 | 249.93 | 4.71 | 0.68 | 4.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 8.51 | 2024-11-08 18:00 | 8.5 | 2024-11-08 18:00 | 632808 | 9 | 3470
22000353 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 4547.59 | 0 | 4856.97 | 0 | 1061.19 | 0 | 0 | 157.38 | 0.144 | 0.144 | -0.013 | 239.55 | 239.16 | 237.79 | 0.2 | 0.33 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.016 | 2024-11-02 13:30 | 3.008 | 2024-11-02 13:30 | 1109617 | 3 | 8301
22000840 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 10722.21 | 0 | 10798.91 | 0 | 127.01 | 0 | 0 | 590.34 | 0.081 | 0.084 | -0.023 | 257.26 | 257.15 | 253.14 | 0.06 | 0.03 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 2.456 | 2024-11-06 10:30 | 565898 | 11 | 9332
22000727 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 600.32 | 0 | 681.92 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 231.78 | 0.015 | 0.021 | -0.016 | 253.86 | 256.46 | 254.89 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 478432 | 9 | 2123
22001043 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 2778.2 | 0 | 2929.17 | 0 | 403.86 | 0 | 0 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | 252.9 | 256.18 | 254.36 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 462708 | 11 | 15848
22000903 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 10188.04 | 0 | 10236.86 | 0 | 204.79 | 0 | 0 | 243.12 | 0.049 | 0.051 | 0.016 | 258.04 | 257.15 | 255.3 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 4.164 | 2024-11-03 12:00 | 492253 | 11 | 12228
22001050 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1040.35 | 0 | 1051.86 | 0 | 22.93 | 0 | 0 | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 253.25 | 256.74 | 254.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 484726 | 11 | 1833
22000834 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 2199.32 | 0 | 2285.45 | 0 | 304.61 | 0 | 0 | 42.85 | 0.026 | 0.026 | 0.002 | 258.22 | 257.19 | 255.72 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 3.264 | 2024-11-01 09:00 | 498732 | 11 | 7575
22000725 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 253.45 | 256.88 | 254.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480923 | 9 | 11406
22000832 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 258.41 | 257.12 | 255.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499576 | 12 | 2536
22001046 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1013.28 | 0 | 1066.57 | 0 | 24.04 | 0 | 0 | 198.15 | 0.101 | 0.225 | 0.202 | 253.95 | 256.94 | 254.65 | 0 | 0 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.976 | 2024-11-15 07:00 | 0.966 | 2024-11-15 07:00 | 465578 | 11 | 5764
22001107 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 49397.94 | 0 | 49627.48 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4673.5 | 3.577 | 3.615 | -0.528 | 255.04 | 257.94 | 66.7 | 9.55 | 4.68 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021162 | 3 | 1292
22001081 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 2937.39 | 0 | 2985.13 | 0 | 46.11 | 0 | 0 | 118.41 | 1.269 | 1.269 | -0.02 | 253.67 | 256.86 | 254.11 | 0.3 | 0 | 4.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.72 | 2024-11-18 09:00 | 2.72 | 2024-11-18 09:00 | 485240 | 10 | 4413
22001090 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 6261.05 | 0 | 6416.67 | 0 | 114.96 | 0 | 0 | 687.03 | 0.084 | 0.088 | 0.029 | 253.61 | 256.74 | 254.35 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 464655 | 11 | 10948
22001103 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 12221.2 | 0 | 13468.92 | 0 | 4354.61 | 0 | 0 | 77.99 | 0.398 | 0.482 | 0.273 | 257.54 | 258.61 | 254.73 | 2.01 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.186 | 2024-11-18 19:30 | 874549 | 4 | 3785
22000724 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 942.58 | 0 | 959.31 | 0 | 36 | 0 | 0 | 56.35 | 0.012 | 0.016 | -0.011 | 253.65 | 256.78 | 254.54 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472591 | 15 | 3258
22000905 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 3684.35 | 0 | 3701.71 | 0 | 83.42 | 0 | 0 | 114.24 | 0.067 | 0.068 | 0.013 | 258.56 | 257.64 | 255.33 | 0.1 | 0 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.148 | 2024-11-18 09:30 | 2.146 | 2024-11-18 09:30 | 489884 | 10 | 8980
22000904 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 3213.45 | 0 | 3382.93 | 0 | 352.32 | 0 | 0 | 159.76 | 0.02 | 0.022 | -0.01 | 258.32 | 257.12 | 255.05 | 0 | 0 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.856 | 2024-11-16 01:30 | 4.854 | 2024-11-16 01:30 | 490112 | 11 | 12697
22000907 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 9232.5 | 0 | 9251.26 | 0 | 267.15 | 0 | 0 | 44.64 | 0.014 | 0.014 | 0 | 258.3 | 256.89 | 255.54 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 482886 | 13 | 6601
22000722 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 2044.96 | 0 | 2120.86 | 0 | 26.45 | 0 | 0 | 309.56 | 0 | 0 | 0 | 253.58 | 256.63 | 254.43 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.486 | 2024-11-18 08:30 | 1.482 | 2024-11-18 08:30 | 453912 | 9 | 9878
22000540 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 14966.71 | 0 | 15186.54 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2449.3 | 1.613 | 1.645 | -0.324 | 257.84 | 258.91 | 254.71 | 0.52 | 0.02 | 6.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1262272 | 2 | 2090
22000910 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 7881.35 | 0 | 7893.55 | 0 | 149.13 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 258.32 | 256.85 | 255.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.52 | 2024-11-17 09:00 | 3.52 | 2024-11-17 09:00 | 481230 | 10 | 6352
22000901 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 7951.07 | 0 | 8011.08 | 0 | 228.61 | 0 | 0 | 133.32 | 0.271 | 0.271 | 0.02 | 258.34 | 257.22 | 255.12 | 0.04 | 0 | 1.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 491535 | 10 | 24060
22000917 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 25235.09 | 0 | 26618.99 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7786.94 | 1.439 | 1.68 | -0.867 | 252.71 | 238.8 | 246.25 | 1.65 | 6.35 | 0.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 817372 | 11 | 11441
22001088 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 3641.98 | 0 | 3744.08 | 0 | 21.59 | 0 | 0 | 481.11 | 0.044 | 0.049 | -0.022 | 253.51 | 256.39 | 254.08 | 0.03 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 464103 | 10 | 9853
22000266 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1169.48 | 0 | 2616.43 | 0 | 2238.1 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.46 | 256.68 | 257.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174763 | 3 | 6366
22000721 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1993.2 | 0 | 2133.72 | 0 | 26.63 | 0 | 0 | 490.89 | 0.007 | 0.019 | 0.018 | 254.41 | 257.19 | 254.9 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.758 | 2024-11-17 13:30 | 1.756 | 2024-11-17 13:30 | 473630 | 11 | 12204
22000902 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 6502.8 | 0 | 6628.45 | 0 | 133.22 | 0 | 0 | 646.87 | 0.073 | 0.097 | 0.064 | 258.52 | 257.56 | 255.39 | 0 | 0.38 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.51 | 2024-11-13 23:00 | 4.508 | 2024-11-13 23:00 | 490548 | 13 | 7325
22001047 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 3164.62 | 0 | 3251 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 320.02 | 0.044 | 0.049 | -0.022 | 253.61 | 256.54 | 253.8 | 0 | 0.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 485907 | 12 | 12570
22000729 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.31 | 256.14 | 253.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460930 | 10 | 12742
22001104 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 2882.47 | 0 | 3044.08 | 0 | 447.02 | 0 | 0 | 247.41 | 0.053 | 0.055 | -0.016 | 255.25 | 258.66 | 256.83 | 0.27 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.336 | 2024-11-17 09:30 | 1.23 | 2024-11-17 09:30 | 874557 | 3 | 3627
22000723 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 2591.57 | 0 | 2621.45 | 0 | 52.31 | 0 | 0 | 88.93 | 0 | 0 | 0 | 253.11 | 256.34 | 253.81 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473059 | 11 | 9738
22000866 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 14713.58 | 0 | 14852.73 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1940.99 | 1.212 | 1.233 | -0.227 | 243.36 | 126.62 | 117.47 | 5.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1021297 | 3 | 6162
22000831 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1820.77 | 0 | 1932.37 | 0 | 232.93 | 0 | 0 | 152.84 | 0.124 | 0.128 | -0.035 | 258.52 | 256.74 | 255.43 | 0.09 | 0.4 | 0.35 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 498765 | 12 | 14321
22000906 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 2296.54 | 0 | 2335.11 | 0 | 206.39 | 0 | 0 | 69.41 | 1.402 | 1.402 | 0.007 | 258.06 | 256.8 | 254.67 | 0.02 | 0.05 | 5.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.974 | 2024-11-19 | 2.974 | 2024-11-19 | 488914 | 9 | 10257
22000480 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 33510.04 | 0 | 34112.432 | 0 | 1069.42 | 1984.24 | 0 | 27.97 | 0.024 | 0.024 | 0.005 | 268.66 | 266.42 | 265.2 | 0.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.206 | 2024-11-06 09:00 | 1.092 | 2024-11-06 09:00 | 935126 | 9 | 14172
22001101 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 542.45 | 0 | 545.04 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 20.49 | 0 | 0 | 0 | 258.24 | 257.4 | 254.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.19 | 2024-11-06 15:00 | 0.188 | 2024-11-06 15:00 | 884977 | 3 | 501
22001087 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1087.2 | 0 | 1541.83 | 0 | 794.13 | 0 | 0 | 45.74 | 0.212 | 0.363 | 0.295 | 253.55 | 256.16 | 253.97 | 0 | 1.42 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-11-13 08:00 | 2.044 | 2024-11-13 08:00 | 464616 | 13 | 34911
22000354 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.21 | 238.65 | 240.29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104622 | 3 | 658
22000932 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 4474.91 | 0 | 4630.01 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 916.58 | 0.96 | 0.971 | -0.151 | 102.13 | 152.97 | 253.44 | 0.02 | 0.02 | 3.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2 | 2024-11-13 12:30 | 1.992 | 2024-11-13 12:30 | 1053025 | 3 | 4094
22000730 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 2106.21 | 0 | 2202.11 | 0 | 242.06 | 0 | 0 | 93.09 | 0.016 | 0.019 | 0.011 | 253.44 | 256.27 | 254.23 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 479610 | 11 | 18707
22000837 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1037.77 | 0 | 1062.78 | 0 | 115.63 | 0 | 0 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 257.95 | 256.53 | 254.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499389 | 11 | 12104
22000833 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 2399.18 | 0 | 2589.79 | 0 | 435.66 | 0 | 0 | 53.59 | 0.052 | 0.096 | 0.081 | 257.84 | 256.55 | 254.94 | 0.04 | 0.25 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 499748 | 11 | 12591
22000894 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 129.83 | 0 | 132.76 | 0 | 13.19 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 250.52 | 253.1 | 242.55 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.334 | 2024-11-15 20:30 | 1.188 | 2024-11-16 13:30 | 1197196 | 3 | 763
22001109 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 130463.616 | 0 | 130772.68 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 8872.37 | 12.77 | 12.812 | -1.04 | 253.2 | 250.91 | 254.54 | 19.42 | 22.94 | 8.49 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 18.658 | 2024-11-16 14:00 | 18.632 | 2024-11-16 14:00 | 1021176 | 3 | 453
22000801 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 7541.85 | 0 | 8781.83 | 0 | 1719.12 | 0 | 0 | 1259.77 | 0.489 | 0.49 | -0.043 | 242.74 | 250.34 | 257.67 | 0 | 2.72 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.36 | 2024-11-03 11:30 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 812709 | 10 | 31771
22001082 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 3228.31 | 0 | 3291.72 | 0 | 63.96 | 0 | 0 | 166.73 | 0.005 | 0.013 | -0.012 | 253.51 | 256.23 | 253.57 | 0.06 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 485520 | 11 | 8626
22000728 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 3829.93 | 0 | 3913.84 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 359.78 | 0.113 | 0.113 | -0.013 | 252.47 | 255.63 | 253.19 | 0 | 0.46 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 478517 | 11 | 10455
22001049 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 1963.53 | 0 | 2114.23 | 0 | 71.19 | 0 | 0 | 424.67 | 0.475 | 0.478 | -0.055 | 252.38 | 255.43 | 253.25 | 1.75 | 0.09 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 1.916 | 2024-11-05 08:30 | 1.914 | 2024-11-05 08:30 | 484493 | 9 | 9581
22001084 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 3241.66 | 0 | 3480.06 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 626.71 | 0.013 | 0.025 | -0.022 | 252.43 | 255.3 | 253.27 | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.62 | 2024-11-17 12:00 | 2.62 | 2024-11-17 12:00 | 465641 | 10 | 25391
22000908 | 19/11/2024 00:00:00 | 19/11/2024 00:00:00 | 10419.31 | 0 | 10427.18 | 0 | 282.99 | 0 | 0 | 3.49 | 1.21 | 1.211 | 0.06 | 256.83 | 255.22 | 253.61 | 0.06 | 4.69 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 3.852 | 2024-11-18 08:00 | 3.852 | 2024-11-18 08:00 | 490335 | 10 | 8461