## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001048 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 5669.41 | 0 | 5732.9 | 0 | 82.43 | 0 | 0 | 261.92 | 0.06 | 0.061 | 0.013 | 242.76 | 244.35 | 243.64 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 485579 | 10 | 8706
22001066 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 12861.97 | 0 | 13081.6 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2278.14 | 2.01 | 2.047 | -0.389 | 225.69 | 232.67 | 223.52 | 2.97 | 3.02 | 3.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1060829 | 3 | 6135
22000863 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 4666.82 | 0 | 5168.68 | 0 | 1542.92 | 0 | 0 | 213.33 | 0.605 | 0.745 | 0.435 | 239.01 | 235.22 | 235.74 | 1.02 | 0.3 | 1.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.698 | 2024-11-18 12:00 | 1.616 | 2024-11-15 17:30 | 979312 | 3 | 7885
22001089 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 1241.04 | 0 | 1278.75 | 0 | 32.67 | 0 | 0 | 129.94 | 0.099 | 0.099 | -0.012 | 243.61 | 246.24 | 243.93 | 0.49 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.342 | 2024-11-09 09:00 | 2.336 | 2024-11-09 09:00 | 464378 | 13 | 5324
22000835 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 3155.22 | 0 | 3220.05 | 0 | 40.72 | 0 | 0 | 292.31 | 1.037 | 1.037 | -0.019 | 245.76 | 245.42 | 243.74 | 0 | 0.15 | 4.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.244 | 2024-11-19 08:30 | 2.244 | 2024-11-19 08:30 | 500366 | 10 | 7108
22001041 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 1729.88 | 0 | 1777.52 | 0 | 38.64 | 0 | 0 | 190.73 | 0 | 0 | 0 | 243.23 | 245.78 | 244.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 464670 | 11 | 6371
22000905 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 3694.53 | 0 | 3711.94 | 0 | 83.74 | 0 | 0 | 114.38 | 0.051 | 0.051 | 0.007 | 243.39 | 244.63 | 238.52 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.254 | 2024-11-20 10:00 | 2.254 | 2024-11-20 10:00 | 489884 | 10 | 9012
22001082 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 3232.38 | 0 | 3295.95 | 0 | 64.02 | 0 | 0 | 167.28 | 0.005 | 0.012 | -0.011 | 244.79 | 247.89 | 245.5 | 0.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 2.808 | 2024-11-10 12:00 | 485530 | 11 | 8667
22000728 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 3834.25 | 0 | 3918.33 | 0 | 78.52 | 0 | 0 | 360.7 | 0.188 | 0.193 | -0.047 | 247.25 | 249.76 | 246.68 | 0 | 0.83 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 1.992 | 2024-11-02 17:00 | 478527 | 11 | 10479
22001045 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 1987.02 | 0 | 2093.93 | 0 | 220.86 | 0 | 0 | 151.49 | 0.015 | 0.03 | -0.027 | 247.22 | 249.85 | 247.66 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.188 | 2024-11-19 17:00 | 2.188 | 2024-11-19 17:00 | 464014 | 10 | 16870
22001109 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 130843.392 | 0 | 131153.392 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 8898.34 | 10.525 | 10.569 | -0.964 | 252.69 | 251 | 254.58 | 16.04 | 19.1 | 6.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 18.66 | 2024-11-19 20:00 | 18.632 | 2024-11-16 14:00 | 1021205 | 3 | 521
22000801 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 7556.45 | 0 | 8797.24 | 0 | 1720.94 | 0 | 0 | 1261.04 | 0.497 | 0.499 | -0.045 | 242.14 | 252.42 | 256.1 | 0 | 2.72 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 3.36 | 2024-11-03 11:30 | 2.19 | 2024-11-02 20:00 | 812740 | 10 | 31836
22000908 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 10452.36 | 0 | 10460.26 | 0 | 284.49 | 0 | 0 | 3.49 | 1.216 | 1.218 | 0.073 | 257.48 | 256.23 | 254.74 | 0.06 | 4.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.852 | 2024-11-18 08:00 | 3.852 | 2024-11-18 08:00 | 490335 | 10 | 8467
22001084 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 3249.42 | 0 | 3488.1 | 0 | 19.94 | 0 | 0 | 627.65 | 0.008 | 0.023 | -0.022 | 253.57 | 256.08 | 254.12 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.95 | 2024-11-19 08:00 | 2.948 | 2024-11-19 08:00 | 465650 | 10 | 25454
22001049 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 1976.2 | 0 | 2127.29 | 0 | 71.33 | 0 | 0 | 426.25 | 0.612 | 0.612 | 0.008 | 253.67 | 256.27 | 254.02 | 0 | 0.07 | 2.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.916 | 2024-11-05 08:30 | 1.914 | 2024-11-05 08:30 | 484502 | 9 | 9615
22000726 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 2169.52 | 0 | 2314.72 | 0 | 374.77 | 0 | 0 | 93.19 | 0.019 | 0.02 | 0.008 | 253.21 | 256 | 254.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.53 | 2024-11-10 13:00 | 3.526 | 2024-11-10 13:00 | 476601 | 13 | 45295
22000866 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 14754.98 | 0 | 14894.54 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1946.72 | 1.331 | 1.35 | -0.226 | 240.79 | 125.83 | 115.95 | 5.63 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1021398 | 3 | 6186
22000906 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 2320.12 | 0 | 2358.73 | 0 | 206.85 | 0 | 0 | 69.81 | 1.354 | 1.354 | 0.007 | 257.91 | 257 | 253.48 | 0 | 0.06 | 5.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.382 | 2024-11-19 14:30 | 3.382 | 2024-11-19 14:30 | 488914 | 9 | 10267
22000723 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 2596.97 | 0 | 2626.85 | 0 | 52.41 | 0 | 0 | 88.93 | 0.118 | 0.118 | 0.008 | 254.3 | 257.29 | 255.12 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473069 | 11 | 9762
22000354 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.93 | 241.33 | 242.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104627 | 3 | 660
22001108 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 21722.62 | 0 | 21922.08 | 0 | 431.28 | 0 | 0 | 1611.74 | 0.18 | 0.195 | 0.077 | 257.44 | 258.79 | 254.63 | 1.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 6.468 | 2024-11-12 18:00 | 6.462 | 2024-11-12 18:00 | 883466 | 3 | 1297
22001050 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 1043.79 | 0 | 1055.29 | 0 | 22.98 | 0 | 0 | 25.37 | 0.034 | 0.034 | 0.002 | 254.84 | 257.76 | 255.37 | 0 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 484736 | 11 | 1837
22000834 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 2210.89 | 0 | 2297.06 | 0 | 305.03 | 0 | 0 | 42.87 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 259.06 | 257.49 | 256.1 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.634 | 2024-11-19 07:00 | 3.634 | 2024-11-19 07:00 | 498732 | 11 | 7585
22000872 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 3827.62 | 0 | 3971.78 | 0 | 734.74 | 0 | 0 | 16.52 | 0.182 | 0.186 | 0.039 | 259.97 | 256.87 | 256.87 | 0.73 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.398 | 2024-11-09 14:00 | 2.392 | 2024-11-09 14:00 | 798440 | 5 | 11359
22001043 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 2782.8 | 0 | 2934.22 | 0 | 404.98 | 0 | 0 | 183.39 | 0 | 0 | 0 | 254.53 | 257.26 | 255.35 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 462718 | 11 | 15870
22000903 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 10208.3 | 0 | 10257.18 | 0 | 205.17 | 0 | 0 | 243.38 | 0.055 | 0.057 | 0.015 | 258.73 | 257.95 | 254.42 | 0.36 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.838 | 2024-11-19 12:00 | 4.838 | 2024-11-19 12:00 | 492253 | 11 | 12236
22000725 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.19 | 256.9 | 255.03 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480933 | 9 | 11406
22001102 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 5837.81 | 0 | 6133.86 | 0 | 1109.58 | 0 | 0 | 18.3 | 2.311 | 3.506 | 2.637 | 258.6 | 257.6 | 254.29 | 2.09 | 3 | 8.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 15.02 | 2024-11-17 11:30 | 14.938 | 2024-11-17 11:30 | 884600 | 4 | 2061
22000832 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 258.85 | 257.25 | 255.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499576 | 12 | 2536
22001046 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 1015.03 | 0 | 1068.78 | 0 | 24.91 | 0 | 0 | 198.16 | 0.1 | 0.228 | 0.205 | 254.85 | 257.5 | 255.59 | 0 | 0 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.98 | 2024-11-19 20:00 | 0.97 | 2024-11-19 20:00 | 465587 | 11 | 5888
22001107 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 49514.328 | 0 | 49744.52 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4685.56 | 3.774 | 3.812 | -0.539 | 255.41 | 258.63 | 67.34 | 10.01 | 4.91 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021191 | 3 | 1298
22001090 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 6273.31 | 0 | 6429 | 0 | 115.55 | 0 | 0 | 687.11 | 0.09 | 0.096 | 0.034 | 254.63 | 257.32 | 255.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 464665 | 11 | 10975
22001103 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 12264.79 | 0 | 13514.5 | 0 | 4362.78 | 0 | 0 | 78.13 | 1.072 | 1.636 | 1.236 | 256.85 | 258.55 | 254.96 | 6.43 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.376 | 2024-11-19 18:30 | 874599 | 4 | 3809
22001081 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 2963.32 | 0 | 3011.09 | 0 | 46.21 | 0 | 0 | 118.84 | 1.241 | 1.241 | 0.006 | 254.67 | 257.82 | 255.54 | 0.02 | 0 | 4.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.72 | 2024-11-18 09:00 | 2.72 | 2024-11-18 09:00 | 485249 | 10 | 4425
22000907 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 9245.49 | 0 | 9264.25 | 0 | 267.68 | 0 | 0 | 44.64 | 1.264 | 1.265 | 0.066 | 258.91 | 257.39 | 255.98 | 0.14 | 4.83 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 482886 | 13 | 6604
22001086 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 3050.93 | 0 | 3230.27 | 0 | 518.2 | 0 | 0 | 50.01 | 0.034 | 0.056 | 0.045 | 254.56 | 257.24 | 255.51 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 465449 | 10 | 14941
22000917 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 25281.16 | 0 | 26668.13 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7803.15 | 1.293 | 1.526 | -0.811 | 241.62 | 227.65 | 239.82 | 1.61 | 5.91 | 0.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 817507 | 11 | 11448
22000724 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 945.83 | 0 | 962.62 | 0 | 36.02 | 0 | 0 | 56.58 | 0.017 | 0.02 | -0.011 | 254.28 | 257.18 | 255.19 | 0.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472601 | 15 | 3262
22001088 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 3648.87 | 0 | 3751.08 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 481.81 | 0.024 | 0.031 | -0.02 | 254.4 | 257.18 | 255.28 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 464113 | 10 | 9872
22000266 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 1175.56 | 0 | 2631.42 | 0 | 2251.19 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.07 | 257.65 | 257.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174774 | 3 | 6388
22000938 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 4279.15 | 0 | 4569.75 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1505.17 | 0.943 | 1.001 | -0.336 | 249.82 | 256.44 | 260.48 | 1.59 | 1.41 | 1.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.486 | 2024-11-19 17:30 | 3.45 | 2024-11-19 17:30 | 1106621 | 8 | 3196
22000904 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 3249.66 | 0 | 3419.27 | 0 | 353.18 | 0 | 0 | 159.84 | 0.136 | 0.227 | 0.182 | 258.69 | 257.72 | 254.92 | 0.04 | 0 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.336 | 2024-11-19 08:30 | 5.334 | 2024-11-19 08:30 | 490112 | 11 | 12714
22000902 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 6524.89 | 0 | 6650.76 | 0 | 133.64 | 0 | 0 | 647.86 | 0.053 | 0.065 | -0.038 | 258.71 | 258.05 | 255.2 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.51 | 2024-11-13 23:00 | 4.508 | 2024-11-13 23:00 | 490548 | 13 | 7341
22000909 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 2588.8 | 0 | 2610.86 | 0 | 37.72 | 0 | 0 | 125.19 | 0.034 | 0.034 | 0.003 | 258.91 | 257.51 | 255.79 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 489956 | 10 | 6817
22001047 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 3168.66 | 0 | 3255.19 | 0 | 25.49 | 0 | 0 | 320.65 | 0.004 | 0.024 | -0.024 | 254.22 | 256.59 | 254.69 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 485916 | 12 | 12592
22000729 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.11 | 256.99 | 254.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460940 | 10 | 12742
22001104 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 2886.04 | 0 | 3047.93 | 0 | 447.75 | 0 | 0 | 247.78 | 0.043 | 0.046 | -0.017 | 254.99 | 258.49 | 256.58 | 0.28 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.336 | 2024-11-17 09:30 | 1.23 | 2024-11-17 09:30 | 874607 | 3 | 3638
22000831 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 1830.26 | 0 | 1941.98 | 0 | 232.97 | 0 | 0 | 153.73 | 0.116 | 0.119 | -0.029 | 258.16 | 256.57 | 255.2 | 0.09 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 498765 | 12 | 14370
22001087 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 1091.12 | 0 | 1546.76 | 0 | 796.21 | 0 | 0 | 45.74 | 0.081 | 0.081 | 0 | 253.82 | 256.49 | 254.45 | 0 | 0.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-11-13 08:00 | 2.044 | 2024-11-13 08:00 | 464626 | 13 | 34946
22000833 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 2410.07 | 0 | 2601.19 | 0 | 436.54 | 0 | 0 | 54.14 | 0.078 | 0.099 | 0.062 | 258.14 | 256.4 | 255.05 | 0.04 | 0.19 | 0.39 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 499748 | 11 | 12639
22000894 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 132.91 | 0 | 136.19 | 0 | 14.59 | 0 | 0 | 0.51 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 251.84 | 250.84 | 245.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.334 | 2024-11-15 20:30 | 1.188 | 2024-11-16 13:30 | 1197226 | 3 | 768
22000932 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 4499.01 | 0 | 4654.35 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 919.92 | 0.84 | 0.852 | -0.145 | 86.12 | 167.37 | 251.71 | 0 | 0 | 3.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2 | 2024-11-13 12:30 | 1.992 | 2024-11-13 12:30 | 1053131 | 3 | 4100
22000837 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 1038.23 | 0 | 1063.26 | 0 | 115.74 | 0 | 0 | 25.72 | 0 | 0 | 0 | 257.96 | 255.92 | 254.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499389 | 11 | 12117
22000727 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 601.29 | 0 | 682.99 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 232.17 | 0.028 | 0.032 | -0.017 | 253.69 | 255.88 | 253.95 | 0.23 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 478442 | 9 | 2126
22000722 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 2048.87 | 0 | 2124.92 | 0 | 26.45 | 0 | 0 | 310.33 | 0 | 0 | 0 | 253.52 | 256.03 | 254.56 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.486 | 2024-11-18 08:30 | 1.482 | 2024-11-18 08:30 | 453922 | 9 | 9896
22000540 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 15016.58 | 0 | 15236.97 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2456.77 | 1.817 | 1.846 | -0.331 | 257.37 | 258.14 | 253.73 | 0.52 | 0.02 | 7.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1262300 | 2 | 2101
22000910 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 7887.83 | 0 | 7900.03 | 0 | 149.22 | 0 | 0 | 9.81 | 0.04 | 0.04 | 0.006 | 257.94 | 255.31 | 254.76 | 0 | 0.15 | 0.13 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.52 | 2024-11-17 09:00 | 3.52 | 2024-11-17 09:00 | 481230 | 10 | 6373
22000901 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 7973.6 | 0 | 8033.64 | 0 | 229.19 | 0 | 0 | 133.32 | 1.43 | 1.43 | 0.006 | 257.53 | 256.61 | 254.02 | 0.24 | 0 | 5.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 4.756 | 2024-11-05 09:30 | 491535 | 10 | 24093
22000480 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 33513.09 | 0 | 34116.808 | 0 | 1072.16 | 1984.24 | 0 | 28 | 0.201 | 0.354 | 0.292 | 268.88 | 266.76 | 265.3 | 0.33 | 1.27 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.206 | 2024-11-06 09:00 | 1.092 | 2024-11-06 09:00 | 935133 | 9 | 14196
22001101 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 542.48 | 0 | 545.07 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 20.49 | 0 | 0 | 0 | 257.58 | 256.32 | 253.6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.19 | 2024-11-06 15:00 | 0.188 | 2024-11-06 15:00 | 885027 | 3 | 502
22000730 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 2109.41 | 0 | 2205.43 | 0 | 242.49 | 0 | 0 | 93.09 | 0.015 | 0.019 | 0.012 | 253.67 | 256.25 | 254.27 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 2.918 | 2024-11-09 13:00 | 479620 | 11 | 18742
22000721 | 20/11/2024 00:00:00 | 20/11/2024 00:00:00 | 1995.62 | 0 | 2136.3 | 0 | 26.72 | 0 | 0 | 491.58 | 0.006 | 0.018 | 0.018 | 253.86 | 255.98 | 254.13 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.758 | 2024-11-17 13:30 | 1.756 | 2024-11-17 13:30 | 473640 | 11 | 12225