## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000919 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 42656.432 | 0 | 42888.152 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4330.19 | 3.114 | 3.125 | -0.263 | 210.56 | 211.66 | 206.56 | 4.84 | 4.85 | 5.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 8.51 | 2024-11-08 18:00 | 8.5 | 2024-11-08 18:00 | 633175 | 9 | 3489
22000836 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 12892.28 | 0 | 13302.88 | 0 | 1356.97 | 0 | 0 | 94.67 | 0.187 | 0.225 | 0.126 | 238.95 | 238.07 | 235.94 | 0 | 1.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 4.244 | 2024-11-20 23:30 | 4.236 | 2024-11-20 23:30 | 500172 | 9 | 31408
22000838 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 6703.57 | 0 | 6820.77 | 0 | 108.22 | 0 | 0 | 558.09 | 0.21 | 0.224 | -0.078 | 238.64 | 238.36 | 235.14 | 1.01 | 0 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.744 | 2024-11-08 07:00 | 5.742 | 2024-11-08 07:00 | 500612 | 13 | 7155
22001042 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 1883.49 | 0 | 1978.6 | 0 | 60.98 | 0 | 0 | 257.65 | 1.122 | 1.123 | -0.058 | 236.47 | 238.13 | 237.45 | 3.59 | 0.8 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.522 | 2024-11-19 21:00 | 1.522 | 2024-11-19 21:00 | 464775 | 11 | 11533
22001048 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 5688.29 | 0 | 5751.88 | 0 | 82.94 | 0 | 0 | 262.46 | 0.04 | 0.04 | 0.008 | 239.4 | 240.97 | 240.38 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 485637 | 10 | 8728
22000908 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 10519.45 | 0 | 10527.43 | 0 | 287.25 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 242.3 | 242.27 | 239.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.11 | 14400 | Connect | 4.872 | 2024-11-20 08:00 | 4.872 | 2024-11-20 08:00 | 490335 | 10 | 8474
22001049 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 2003.76 | 0 | 2155.43 | 0 | 71.93 | 0 | 0 | 428.53 | 0.96 | 0.962 | -0.067 | 238.68 | 240.92 | 240.48 | 3.34 | 0.31 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.12 | 14400 | Connect | 1.916 | 2024-11-05 08:30 | 1.914 | 2024-11-05 08:30 | 484560 | 9 | 9683
22000863 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 4686.44 | 0 | 5190.53 | 0 | 1550.21 | 0 | 0 | 213.5 | 0.144 | 0.153 | 0.054 | 243.7 | 241.54 | 240.98 | 0.62 | 0.09 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.1 | 14400 | Connect | 1.698 | 2024-11-18 12:00 | 1.616 | 2024-11-15 17:30 | 979337 | 3 | 7913
22001066 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 12954.78 | 0 | 13176.2 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2296.12 | 1.982 | 2.021 | -0.397 | 228.83 | 232.78 | 227.05 | 3.09 | 2.96 | 2.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1060848 | 3 | 6141
22001089 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 1262.18 | 0 | 1300.06 | 0 | 33.12 | 0 | 0 | 130.63 | 1.262 | 1.267 | -0.117 | 239.63 | 241.44 | 240.73 | 0.15 | 0 | 5.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.342 | 2024-11-09 09:00 | 2.336 | 2024-11-09 09:00 | 464436 | 13 | 5363
22001084 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 3265.83 | 0 | 3505.17 | 0 | 19.96 | 0 | 0 | 630.08 | 0.001 | 0.012 | -0.012 | 238.63 | 241.61 | 241.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.95 | 2024-11-19 08:00 | 2.948 | 2024-11-19 08:00 | 465720 | 10 | 25636
22000726 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 2218.35 | 0 | 2363.6 | 0 | 375.35 | 0 | 0 | 93.87 | 0.213 | 0.214 | -0.024 | 235.16 | 237.67 | 236.2 | 0 | 0.5 | 0.59 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.548 | 2024-11-21 22:00 | 3.548 | 2024-11-21 22:00 | 476658 | 13 | 45316
22000866 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 14839.1 | 0 | 14979.46 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1958.12 | 1.553 | 1.568 | -0.217 | 235.67 | 123.6 | 113.64 | 6.72 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1021461 | 3 | 6210
22000906 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 2390.47 | 0 | 2429.17 | 0 | 207.31 | 0 | 0 | 71.76 | 1.117 | 1.117 | 0.002 | 238.73 | 238.66 | 235.5 | 0.05 | 0.09 | 4.67 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.382 | 2024-11-19 14:30 | 3.382 | 2024-11-19 14:30 | 488914 | 9 | 10291
22001045 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 2000.49 | 0 | 2107.97 | 0 | 221.61 | 0 | 0 | 152.6 | 0.084 | 0.089 | -0.031 | 233.94 | 238.11 | 236.35 | 0.25 | 0.16 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.188 | 2024-11-19 17:00 | 2.188 | 2024-11-19 17:00 | 464071 | 10 | 16937
22001109 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 131538.96 | 0 | 131850.512 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 8942.97 | 14.783 | 14.811 | -0.924 | 235.36 | 223.24 | 233.87 | 18.49 | 29.25 | 16.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 18.66 | 2024-11-19 20:00 | 18.632 | 2024-11-16 14:00 | 1021220 | 3 | 531
22000801 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 7588.32 | 0 | 8833.27 | 0 | 1730.88 | 0 | 0 | 1263.31 | 0.51 | 0.513 | -0.06 | 186.88 | 243.35 | 244.93 | 0 | 2.79 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 4.276 | 2024-11-21 12:00 | 2.596 | 2024-11-21 12:00 | 812804 | 10 | 31965
22001108 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 21826.04 | 0 | 22026.18 | 0 | 433.55 | 0 | 0 | 1618.62 | 0.183 | 0.19 | 0.054 | 243.22 | 245.94 | 241.64 | 1.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 6.468 | 2024-11-12 18:00 | 6.462 | 2024-11-12 18:00 | 883517 | 3 | 1299
22000872 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 3841.22 | 0 | 3985.82 | 0 | 737.82 | 0 | 0 | 16.53 | 0.187 | 0.191 | 0.04 | 244.12 | 241.14 | 239.22 | 0.79 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.398 | 2024-11-09 14:00 | 2.392 | 2024-11-09 14:00 | 798442 | 5 | 11363
22000905 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 3706.5 | 0 | 3723.98 | 0 | 84.16 | 0 | 0 | 114.65 | 0.028 | 0.03 | 0.011 | 242.37 | 241.88 | 240.63 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.254 | 2024-11-20 10:00 | 2.254 | 2024-11-20 10:00 | 489884 | 10 | 9055
22001043 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 2791.92 | 0 | 2944.1 | 0 | 406.93 | 0 | 0 | 184.37 | 0.109 | 0.119 | 0.049 | 241.17 | 242.98 | 242.27 | 0.47 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 462773 | 11 | 15936
22000903 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 10254.68 | 0 | 10303.69 | 0 | 205.97 | 0 | 0 | 243.94 | 1.165 | 1.165 | 0.009 | 244.02 | 243.24 | 240.9 | 4.72 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.838 | 2024-11-19 12:00 | 4.838 | 2024-11-19 12:00 | 492253 | 11 | 12262
22001102 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 6122.01 | 0 | 6439.52 | 0 | 1184.34 | 0 | 0 | 18.3 | 1.176 | 1.684 | 1.206 | 247.07 | 245.24 | 243.02 | 1.78 | 0.64 | 4.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 15.02 | 2024-11-17 11:30 | 14.938 | 2024-11-17 11:30 | 884651 | 4 | 2063
22001081 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 3020.43 | 0 | 3068.25 | 0 | 46.63 | 0 | 0 | 119.6 | 1.227 | 1.227 | 0.006 | 253.24 | 255.28 | 254.02 | 0.02 | 0 | 4.83 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.72 | 2024-11-18 09:00 | 2.72 | 2024-11-18 09:00 | 485304 | 10 | 4452
22001086 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 3057.04 | 0 | 3236.98 | 0 | 519.99 | 0 | 0 | 50.01 | 0.034 | 0.055 | 0.044 | 253.8 | 256 | 255.17 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 465506 | 10 | 14987
22000724 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 950.72 | 0 | 967.66 | 0 | 36.11 | 0 | 0 | 57.02 | 0.011 | 0.015 | -0.011 | 253.61 | 255.92 | 255.54 | 0.13 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 472656 | 15 | 3271
22000904 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 3328.07 | 0 | 3497.91 | 0 | 354.98 | 0 | 0 | 160.35 | 2.354 | 2.354 | 0.006 | 258.49 | 258.17 | 254.68 | 0.06 | 0 | 9.21 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.336 | 2024-11-19 08:30 | 5.334 | 2024-11-19 08:30 | 490112 | 11 | 12734
22000729 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.61 | 256.61 | 255.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460995 | 10 | 12742
22001050 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 1061.87 | 0 | 1073.39 | 0 | 23.19 | 0 | 0 | 25.39 | 0 | 0 | 0 | 254.25 | 256.98 | 255.07 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 484791 | 11 | 1853
22000834 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 2227.57 | 0 | 2313.84 | 0 | 305.76 | 0 | 0 | 42.91 | 0.033 | 0.033 | 0.001 | 259.28 | 258.05 | 256.42 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.706 | 2024-11-20 07:00 | 4.706 | 2024-11-20 07:00 | 498732 | 11 | 7623
22000725 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.37 | 256.77 | 255.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480988 | 9 | 11406
22000832 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 259.15 | 257.72 | 256.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499576 | 12 | 2536
22001046 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 1017.42 | 0 | 1071.99 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 198.16 | 0 | 0 | 0 | 253.96 | 256.53 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.98 | 2024-11-19 20:00 | 0.97 | 2024-11-19 20:00 | 465642 | 11 | 6101
22001107 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 49746.872 | 0 | 49978.368 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 4709.83 | 3.611 | 3.648 | -0.524 | 253.57 | 258.5 | 68.01 | 9.61 | 4.71 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021206 | 3 | 1302
22001090 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 6290.56 | 0 | 6446.32 | 0 | 115.96 | 0 | 0 | 687.54 | 0.186 | 0.186 | 0 | 253.7 | 256.15 | 254.53 | 0 | 0.82 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 464720 | 11 | 11015
22001103 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 12346.41 | 0 | 13599.34 | 0 | 4376.6 | 0 | 0 | 78.27 | 0.799 | 1.223 | 0.927 | 257.47 | 259.2 | 255.67 | 4.81 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.376 | 2024-11-19 18:30 | 874650 | 4 | 3871
22000907 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 9281.24 | 0 | 9300.04 | 0 | 269.16 | 0 | 0 | 44.64 | 1.251 | 1.252 | 0.063 | 258.68 | 257.15 | 255.49 | 0.03 | 4.85 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 482886 | 13 | 6613
22000917 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 25372.77 | 0 | 26764.56 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7831.61 | 1.256 | 1.497 | -0.816 | 238.31 | 230.98 | 240.43 | 1.56 | 5.65 | 0.74 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 817716 | 11 | 11479
22000266 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 1187.87 | 0 | 2662 | 0 | 2277.94 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.62 | 257.44 | 257.16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 1.992 | 2024-11-03 23:00 | 1174803 | 3 | 6445
22001088 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 3669.03 | 0 | 3771.41 | 0 | 21.66 | 0 | 0 | 483.24 | 0.074 | 0.076 | -0.021 | 254.24 | 256.5 | 254.55 | 0.03 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 464168 | 10 | 9903
22000902 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 6557.35 | 0 | 6683.56 | 0 | 133.92 | 0 | 0 | 649.94 | 0.059 | 0.068 | -0.034 | 258.89 | 258.42 | 254.93 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.51 | 2024-11-13 23:00 | 4.508 | 2024-11-13 23:00 | 490548 | 13 | 7386
22000938 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 4320.59 | 0 | 4613.9 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1519.95 | 0.927 | 0.983 | -0.329 | 254.11 | 257.73 | 261.07 | 1.49 | 1.44 | 1.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.486 | 2024-11-19 17:30 | 3.45 | 2024-11-19 17:30 | 1106890 | 8 | 3239
22001047 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 3178.8 | 0 | 3265.68 | 0 | 25.53 | 0 | 0 | 321.93 | 0.005 | 0.024 | -0.024 | 254.31 | 256.87 | 254.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 485971 | 12 | 12644
22000909 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 2603.27 | 0 | 2625.46 | 0 | 37.94 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 258.96 | 257.63 | 255.72 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 2.916 | 2024-11-12 10:00 | 489956 | 10 | 6851
22000723 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 2606.7 | 0 | 2636.65 | 0 | 52.59 | 0 | 0 | 89.18 | 0.116 | 0.116 | 0.008 | 253.92 | 256.4 | 254.24 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473124 | 11 | 9798
22001104 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 2891.98 | 0 | 3054.75 | 0 | 449.71 | 0 | 0 | 248.49 | 0.036 | 0.039 | -0.015 | 255.76 | 259.07 | 257.32 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.336 | 2024-11-17 09:30 | 1.23 | 2024-11-17 09:30 | 874658 | 3 | 3657
22000831 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 1846.67 | 0 | 1958.61 | 0 | 233.12 | 0 | 0 | 155.33 | 0.066 | 0.068 | 0.017 | 258.79 | 257.63 | 255.77 | 0.06 | 0.1 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 498765 | 12 | 14493
22000833 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 2437.17 | 0 | 2629.35 | 0 | 438.91 | 0 | 0 | 55.02 | 0.055 | 0.098 | 0.082 | 258.36 | 257.1 | 255.16 | 0.04 | 0.26 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 499748 | 11 | 12751
22001087 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 1099.08 | 0 | 1556.69 | 0 | 800.18 | 0 | 0 | 45.83 | 0.149 | 0.332 | 0.297 | 253.96 | 256.3 | 254.42 | 0 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-11-13 08:00 | 2.044 | 2024-11-13 08:00 | 464681 | 13 | 35029
22000837 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 1039.07 | 0 | 1064.13 | 0 | 115.94 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 258.65 | 257.3 | 255.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499389 | 11 | 12142
22000894 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 141.65 | 0 | 145.94 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0.56 | 0.063 | 0.063 | 0.008 | 251.7 | 252.54 | 244.11 | 0 | 0.27 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.34 | 2024-11-20 20:30 | 1.204 | 2024-11-21 12:00 | 1197328 | 3 | 787
22000932 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 4548.2 | 0 | 4704.03 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 926.86 | 0.895 | 0.907 | -0.148 | 95.2 | 158.17 | 251.43 | 0 | 0 | 3.57 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2 | 2024-11-13 12:30 | 1.992 | 2024-11-13 12:30 | 1053212 | 3 | 4106
22000354 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.04 | 239.72 | 239.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104781 | 3 | 667
22000727 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 605.95 | 0 | 687.84 | 0 | 10.24 | 0 | 0 | 233.03 | 0.028 | 0.032 | -0.016 | 253.12 | 255.83 | 253.45 | 0.24 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 478497 | 9 | 2131
22000835 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 3156.09 | 0 | 3220.93 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 292.32 | 0 | 0 | 0 | 257.26 | 256.19 | 254.09 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.244 | 2024-11-19 08:30 | 2.244 | 2024-11-19 08:30 | 500366 | 10 | 7108
22001041 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 1730.12 | 0 | 1777.76 | 0 | 38.64 | 0 | 0 | 190.73 | 0 | 0 | 0 | 252.82 | 255.4 | 253.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 464725 | 11 | 6372
22000540 | 22/11/2024 00:00:00 | 22/11/2024 00:00:00 | 15118.71 | 0 | 15340.24 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2471.79 | 1.917 | 1.945 | -0.331 | 256.47 | 257.3 | 253.2 | 0.52 | 0.02 | 7.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1262359 | 2 | 2106