## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000863 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 4701.62 | 0 | 5207.5 | 0 | 1556.13 | 0 | 0 | 213.65 | 0.086 | 0.087 | 0.014 | 236.54 | 233.08 | 233.32 | 0.48 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.698 | 2024-11-18 12:00 | 1.616 | 2024-11-15 17:30 | 979566 | 3 | 7948
22001066 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 13043.34 | 0 | 13266.07 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2310.88 | 3.771 | 3.788 | -0.362 | 205.03 | 211.57 | 207.96 | 6 | 5.94 | 6.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1061558 | 3 | 6152
22001089 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 1279.18 | 0 | 1317.16 | 0 | 33.47 | 0 | 0 | 131.2 | 0.063 | 0.065 | -0.018 | 241.41 | 242.34 | 240.05 | 0.14 | 0 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.474 | 2024-11-23 18:30 | 2.47 | 2024-11-23 18:30 | 465225 | 13 | 5393
22001041 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 1735.51 | 0 | 1783.17 | 0 | 38.67 | 0 | 0 | 190.98 | 0 | 0 | 0 | 239.93 | 241.87 | 240.11 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 465517 | 11 | 6387
22000836 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 12933.22 | 0 | 13344.46 | 0 | 1360.45 | 0 | 0 | 95 | 1.56 | 1.56 | 0 | 240.67 | 239.54 | 238.63 | 0 | 0.98 | 5.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.244 | 2024-11-20 23:30 | 4.236 | 2024-11-20 23:30 | 500208 | 9 | 31477
22001083 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 1690.64 | 0 | 1769.39 | 0 | 30.64 | 0 | 0 | 265.28 | 0.213 | 0.213 | 0.02 | 239.75 | 241.12 | 238.77 | 0 | 0 | 1.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.776 | 2024-11-24 13:00 | 2.776 | 2024-11-24 13:00 | 465520 | 10 | 7929
22001088 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 3687.47 | 0 | 3790.06 | 0 | 21.74 | 0 | 0 | 484.74 | 3.257 | 3.257 | -0.06 | 241.84 | 244.45 | 242.7 | 9.22 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 2.76 | 2024-11-08 22:30 | 464960 | 10 | 9959
22001048 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 5710.35 | 0 | 5774.02 | 0 | 83.42 | 0 | 0 | 263.07 | 2.357 | 2.357 | 0.031 | 243.29 | 245.44 | 243.15 | 0.76 | 0.09 | 8.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 2.634 | 2024-11-09 05:30 | 486426 | 10 | 8745
22000908 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 10600.06 | 0 | 10608.13 | 0 | 290.86 | 0 | 0 | 3.52 | 2.247 | 2.25 | 0.119 | 247.31 | 246.52 | 244.61 | 0.14 | 9.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 5.162 | 2024-11-24 08:30 | 5.162 | 2024-11-24 08:30 | 490371 | 10 | 8485
22001049 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 2022.53 | 0 | 2174.54 | 0 | 72.16 | 0 | 0 | 430.54 | 0.696 | 0.697 | -0.048 | 243.12 | 245.29 | 243.9 | 0.15 | 0.16 | 2.72 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.256 | 2024-11-23 18:30 | 2.252 | 2024-11-23 18:30 | 485349 | 9 | 9731
22000835 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 3193.31 | 0 | 3258.19 | 0 | 41.11 | 0 | 0 | 292.74 | 1.037 | 1.037 | 0.006 | 246.4 | 243.8 | 243.22 | 0 | 4.13 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.854 | 2024-11-24 08:30 | 3.854 | 2024-11-24 08:30 | 500402 | 10 | 7124
22000726 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 2247.98 | 0 | 2393.26 | 0 | 375.73 | 0 | 0 | 94.35 | 2.166 | 2.166 | 0.051 | 243.05 | 244.36 | 243.37 | 0 | 1.24 | 7.82 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 3.548 | 2024-11-21 22:00 | 3.548 | 2024-11-21 22:00 | 477363 | 13 | 45332
22000866 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 14915.17 | 0 | 15056.11 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1967.21 | 1.628 | 1.642 | -0.22 | 236.68 | 123.43 | 114.78 | 6.94 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1021640 | 3 | 6231
22001045 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 2009.16 | 0 | 2117.13 | 0 | 222.05 | 0 | 0 | 153.84 | 1.168 | 1.168 | -0.033 | 243.46 | 244.15 | 242.42 | 0.26 | 4.59 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.188 | 2024-11-19 17:00 | 2.188 | 2024-11-19 17:00 | 464776 | 10 | 16974
22001043 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 2800.77 | 0 | 2953.58 | 0 | 408.66 | 0 | 0 | 185.24 | 0.218 | 0.236 | -0.091 | 242.94 | 244.29 | 244.88 | 0.46 | 0 | 0.56 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.548 | 2024-11-03 19:30 | 2.468 | 2024-11-03 19:30 | 463481 | 11 | 15985
22001047 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 3194.84 | 0 | 3282.03 | 0 | 25.61 | 0 | 0 | 323.29 | 0.222 | 0.223 | -0.029 | 242.73 | 244.24 | 244.55 | 0.33 | 1.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 2.37 | 2024-11-08 19:30 | 486678 | 12 | 12694
22000723 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 2621.36 | 0 | 2651.34 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 89.31 | 1.655 | 1.655 | 0.001 | 242.66 | 244.19 | 245.3 | 5.45 | 0.09 | 1.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473832 | 11 | 9840
22001046 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 1018.14 | 0 | 1072.81 | 0 | 26.58 | 0 | 0 | 198.16 | 0 | 0 | 0 | 242.56 | 242.95 | 243.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.114 | 2024-11-22 07:30 | 1.106 | 2024-11-22 07:30 | 466350 | 11 | 6130
22001086 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 3063.32 | 0 | 3243.74 | 0 | 521.3 | 0 | 0 | 50.01 | 0.381 | 0.381 | 0 | 241.46 | 242.91 | 243.77 | 0 | 1.64 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 466214 | 10 | 15031
22001090 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 6310.78 | 0 | 6466.59 | 0 | 116.43 | 0 | 0 | 687.9 | 2.503 | 2.503 | 0 | 242.59 | 242.52 | 243.75 | 0 | 10.38 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 465428 | 11 | 11040
22001081 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 3062.24 | 0 | 3110.16 | 0 | 46.83 | 0 | 0 | 120.61 | 1.378 | 1.378 | 0.008 | 242.02 | 242.91 | 243.25 | 0.29 | 0 | 5.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.794 | 2024-11-23 13:00 | 2.794 | 2024-11-23 13:00 | 486012 | 10 | 4480
22000724 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 951.58 | 0 | 968.53 | 0 | 36.11 | 0 | 0 | 57.08 | 0 | 0 | 0 | 242.32 | 242.35 | 243.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 473364 | 15 | 3274
22000725 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 242.64 | 241.84 | 243.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.004 | 2024-11-22 17:00 | 0.004 | 2024-11-22 17:00 | 481696 | 9 | 11406
22001087 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 1102.82 | 0 | 1562.63 | 0 | 804.1 | 0 | 0 | 45.83 | 0.184 | 0.32 | 0.262 | 242.27 | 242.25 | 242.39 | 0 | 1.33 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-11-13 08:00 | 2.044 | 2024-11-13 08:00 | 465388 | 13 | 35138
22000729 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 242.28 | 241.14 | 241.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 461704 | 10 | 12742
22001050 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 1086.02 | 0 | 1097.55 | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 25.48 | 0.035 | 0.035 | 0.002 | 241.38 | 242 | 241.4 | 0.03 | 0 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 485499 | 11 | 1871
22000906 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 2455.34 | 0 | 2494.15 | 0 | 207.72 | 0 | 0 | 74.37 | 1.266 | 1.266 | 0.002 | 242.49 | 240.97 | 237.52 | 0.03 | 0.09 | 5.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.988 | 2024-11-24 11:00 | 3.988 | 2024-11-24 11:00 | 488950 | 9 | 10314
22001109 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 132264.928 | 0 | 132578.048 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 8989.97 | 16.124 | 16.152 | -0.962 | 237 | 229.77 | 231.84 | 18.23 | 30.87 | 20.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 18.872 | 2024-11-23 13:00 | 18.846 | 2024-11-23 13:00 | 1021261 | 3 | 533
22000801 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 7616.42 | 0 | 8865.55 | 0 | 1737.83 | 0 | 0 | 1265.81 | 0.476 | 0.478 | -0.052 | 203.8 | 242.21 | 251.59 | 0 | 2.69 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.276 | 2024-11-21 12:00 | 2.596 | 2024-11-21 12:00 | 812878 | 10 | 32088
22001108 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 21937.16 | 0 | 22138.54 | 0 | 435.32 | 0 | 0 | 1626.06 | 0.037 | 0.071 | 0.061 | 247.36 | 249.29 | 245.55 | 0.31 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 7.28 | 2024-11-23 19:00 | 7.272 | 2024-11-23 19:00 | 883517 | 3 | 1307
22000872 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 3855.63 | 0 | 4000.61 | 0 | 740.63 | 0 | 0 | 16.53 | 0.272 | 0.29 | 0.103 | 247.6 | 245.48 | 244.17 | 1.18 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.398 | 2024-11-09 14:00 | 2.392 | 2024-11-09 14:00 | 798451 | 5 | 11366
22000903 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 10304.67 | 0 | 10353.8 | 0 | 206.72 | 0 | 0 | 244.53 | 2.685 | 2.685 | 0.01 | 248.96 | 247.04 | 246.21 | 10.75 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.838 | 2024-11-19 12:00 | 4.838 | 2024-11-19 12:00 | 492289 | 11 | 12289
22001102 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 6421.6 | 0 | 6757.08 | 0 | 1251.9 | 0 | 0 | 18.3 | 0.951 | 1.309 | 0.9 | 251.06 | 249.38 | 247.23 | 0.02 | 0.65 | 4.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 15.02 | 2024-11-17 11:30 | 14.938 | 2024-11-17 11:30 | 884651 | 4 | 2066
22000904 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 3377.41 | 0 | 3547.57 | 0 | 356 | 0 | 0 | 161.08 | 0.013 | 0.02 | -0.016 | 258.44 | 257.4 | 254.33 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.336 | 2024-11-19 08:30 | 5.334 | 2024-11-19 08:30 | 490148 | 11 | 12764
22000834 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 2240.72 | 0 | 2327.1 | 0 | 306.49 | 0 | 0 | 42.96 | 0.034 | 0.034 | 0.001 | 257.45 | 257.15 | 255.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.706 | 2024-11-20 07:00 | 4.706 | 2024-11-20 07:00 | 498768 | 11 | 7643
22000832 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 257.78 | 257.04 | 254.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499612 | 12 | 2536
22001107 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 49980.16 | 0 | 50212.952 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 4733.87 | 3.804 | 3.841 | -0.535 | 253.45 | 256.53 | 63.69 | 10.16 | 4.99 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021231 | 3 | 1307
22001103 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 12429.36 | 0 | 13685.92 | 0 | 4390.31 | 0 | 0 | 78.75 | 0.203 | 0.203 | -0.011 | 256.83 | 258.23 | 254.43 | 1.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.376 | 2024-11-19 18:30 | 874650 | 4 | 3980
22000905 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 3719.86 | 0 | 3737.4 | 0 | 84.57 | 0 | 0 | 114.91 | 0.026 | 0.027 | 0.009 | 257.68 | 257.44 | 254.09 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.254 | 2024-11-20 10:00 | 2.254 | 2024-11-20 10:00 | 489920 | 10 | 9129
22000907 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 9338.02 | 0 | 9356.87 | 0 | 271.39 | 0 | 0 | 44.64 | 0.033 | 0.033 | 0.001 | 257.42 | 256.98 | 254.77 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 482922 | 13 | 6621
22000917 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 25466.36 | 0 | 26864.27 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7864.27 | 1.526 | 1.729 | -0.814 | 247.26 | 228.94 | 245.55 | 1.62 | 6.81 | 0.76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 817932 | 11 | 11487
22000266 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 1196.34 | 0 | 2682.47 | 0 | 2295.73 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.84 | 257.3 | 256.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 2.008 | 2024-11-22 10:30 | 1174807 | 3 | 6495
22000902 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 6607.47 | 0 | 6733.95 | 0 | 135.07 | 0 | 0 | 651.4 | 0.051 | 0.068 | -0.046 | 257.74 | 257.54 | 254.18 | 0 | 0.38 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.51 | 2024-11-13 23:00 | 4.508 | 2024-11-13 23:00 | 490584 | 13 | 7410
22000909 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 2614.61 | 0 | 2636.89 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 126.18 | 0 | 0 | 0 | 257.2 | 256.57 | 254.56 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.626 | 2024-11-23 10:00 | 3.626 | 2024-11-23 10:00 | 489992 | 10 | 6864
22001104 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 2898.39 | 0 | 3061.77 | 0 | 451.13 | 0 | 0 | 249.32 | 0.059 | 0.061 | -0.019 | 254.28 | 257.83 | 256.15 | 0.27 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.336 | 2024-11-17 09:30 | 1.23 | 2024-11-17 09:30 | 874658 | 3 | 3680
22000837 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 1039.82 | 0 | 1064.91 | 0 | 116.12 | 0 | 0 | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 257.03 | 256.44 | 254.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499425 | 11 | 12165
22000833 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 2489.77 | 0 | 2682.74 | 0 | 441.02 | 0 | 0 | 56.1 | 1.903 | 1.903 | 0.055 | 256.94 | 256.54 | 254.47 | 7.22 | 0.2 | 0.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 4.566 | 2024-11-08 10:30 | 499784 | 11 | 12861
22000932 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 4599.09 | 0 | 4755.39 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 933.64 | 0.976 | 0.987 | -0.151 | 100.33 | 153.63 | 252.29 | 0 | 0 | 3.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2 | 2024-11-13 12:30 | 1.992 | 2024-11-13 12:30 | 1053405 | 3 | 4112
22000831 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 1864.09 | 0 | 1976.2 | 0 | 233.34 | 0 | 0 | 156.56 | 0.056 | 0.057 | 0.013 | 257.01 | 256.26 | 254.21 | 0.07 | 0.1 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 498801 | 12 | 14575
22000354 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.52 | 239.16 | 239.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1105572 | 3 | 678
22000894 | 24/11/2024 00:00:00 | 24/11/2024 00:00:00 | 149.11 | 0 | 153.92 | 0 | 20.83 | 0 | 0 | 0.57 | 0.015 | 0.015 | 0.001 | 250.56 | 252.42 | 244.57 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.578 | 2024-11-23 21:00 | 1.504 | 2024-11-23 21:00 | 1197386 | 3 | 817