## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001049 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 2037.02 | 0 | 2189.12 | 0 | 72.38 | 0 | 0 | 431.41 | 0.088 | 0.099 | -0.046 | 238.46 | 242.36 | 239.19 | 0.16 | 0.35 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.256 | 2024-11-23 18:30 | 2.252 | 2024-11-23 18:30 | 485349 | 9 | 9739
22000866 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 14952.98 | 0 | 15094.25 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1972.02 | 1.482 | 1.498 | -0.224 | 238.18 | 124.1 | 115.42 | 6.32 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1021798 | 3 | 6234
22000906 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 2493.1 | 0 | 2532 | 0 | 207.83 | 0 | 0 | 76.49 | 0.1 | 0.1 | 0 | 241.5 | 240.75 | 238.08 | 0 | 0.04 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.988 | 2024-11-24 11:00 | 3.988 | 2024-11-24 11:00 | 488962 | 9 | 10321
22000726 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 2270.68 | 0 | 2415.97 | 0 | 375.96 | 0 | 0 | 94.52 | 0.062 | 0.068 | -0.029 | 237.79 | 240.42 | 240.09 | 0 | 0.23 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.548 | 2024-11-21 22:00 | 3.548 | 2024-11-21 22:00 | 477447 | 13 | 45343
22000938 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 4367.51 | 0 | 4663.62 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1536.02 | 5.328 | 5.356 | -0.556 | 244.27 | 245.4 | 245.26 | 7.35 | 7.38 | 7.41 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.486 | 2024-11-19 17:30 | 3.45 | 2024-11-19 17:30 | 1108775 | 8 | 3260
22001045 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 2015.65 | 0 | 2123.83 | 0 | 222.3 | 0 | 0 | 154.3 | 0.132 | 0.137 | -0.039 | 239.15 | 240.34 | 239.63 | 0.47 | 0.11 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.27 | 2024-11-24 16:30 | 2.27 | 2024-11-24 16:30 | 464860 | 10 | 17000
22000872 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 3861.68 | 0 | 4006.85 | 0 | 741.8 | 0 | 0 | 16.54 | 0.173 | 0.196 | 0.093 | 250.51 | 248.66 | 246.23 | 0.8 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.398 | 2024-11-09 14:00 | 2.392 | 2024-11-09 14:00 | 798472 | 5 | 11376
22001088 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 3695.87 | 0 | 3798.54 | 0 | 21.79 | 0 | 0 | 485.36 | 2.682 | 2.682 | 0 | 235.54 | 238.43 | 238.64 | 8.94 | 0 | 2.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.84 | 14400 | Connect | 2.822 | 2024-11-24 15:30 | 2.822 | 2024-11-24 15:30 | 464960 | 10 | 9968
22001109 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 132592.768 | 0 | 132906.608 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 9011.33 | 13.514 | 13.542 | -0.878 | 233.5 | 222.21 | 234.26 | 18.45 | 27.64 | 13.42 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 18.872 | 2024-11-23 13:00 | 18.846 | 2024-11-23 13:00 | 1021273 | 3 | 534
22000801 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 7626.54 | 0 | 8876.46 | 0 | 1738.83 | 0 | 0 | 1266.86 | 0.463 | 0.466 | -0.053 | 186.15 | 247.52 | 247.68 | 0 | 2.62 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.276 | 2024-11-21 12:00 | 2.596 | 2024-11-21 12:00 | 813035 | 10 | 32125
22001108 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 21951.91 | 0 | 22153.59 | 0 | 436.26 | 0 | 0 | 1627.17 | 0.145 | 0.15 | 0.04 | 243.33 | 245.57 | 241.07 | 0.95 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 7.28 | 2024-11-23 19:00 | 7.272 | 2024-11-23 19:00 | 883524 | 3 | 1309
22001043 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 2809.26 | 0 | 2962.27 | 0 | 409.61 | 0 | 0 | 185.72 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 239.97 | 242.17 | 241.66 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.676 | 2024-11-24 19:00 | 3.6 | 2024-11-24 19:00 | 463565 | 11 | 15993
22000903 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 10329.76 | 0 | 10378.93 | 0 | 207.13 | 0 | 0 | 244.76 | 1.193 | 1.193 | 0.009 | 243.61 | 243.01 | 238.51 | 4.86 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 4.838 | 2024-11-19 12:00 | 4.838 | 2024-11-19 12:00 | 492297 | 11 | 12294
22001102 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 6564.17 | 0 | 6907.63 | 0 | 1281.28 | 0 | 0 | 18.3 | 1.327 | 1.805 | 1.225 | 246.35 | 244.43 | 242.47 | 0 | 2.68 | 4.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 15.02 | 2024-11-17 11:30 | 14.938 | 2024-11-17 11:30 | 884658 | 4 | 2068
22001087 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 1103.93 | 0 | 1564.76 | 0 | 805.87 | 0 | 0 | 45.83 | 0.018 | 0.024 | 0.017 | 251.07 | 254.72 | 251.77 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-11-13 08:00 | 2.044 | 2024-11-13 08:00 | 465472 | 13 | 35173
22001081 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 3080.93 | 0 | 3128.86 | 0 | 46.95 | 0 | 0 | 120.82 | 1.248 | 1.248 | 0.007 | 251.7 | 255.13 | 252.44 | 0.25 | 0 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.794 | 2024-11-23 13:00 | 2.794 | 2024-11-23 13:00 | 486096 | 10 | 4485
22001086 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 3069.67 | 0 | 3250.22 | 0 | 521.7 | 0 | 0 | 50.01 | 0.027 | 0.051 | 0.044 | 251.39 | 254.92 | 252.54 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 466298 | 10 | 15034
22000724 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 951.58 | 0 | 968.53 | 0 | 36.11 | 0 | 0 | 57.08 | 0 | 0 | 0 | 251.87 | 255.09 | 252.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 1.33 | 2024-11-02 08:30 | 473448 | 15 | 3274
22000904 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 3415.97 | 0 | 3586.24 | 0 | 356.54 | 0 | 0 | 161.35 | 0.039 | 0.044 | -0.022 | 256.91 | 255.46 | 253.05 | 0 | 0 | 0.22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.336 | 2024-11-19 08:30 | 5.334 | 2024-11-19 08:30 | 490152 | 11 | 12769
22000729 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 251.65 | 255.19 | 252.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 461788 | 10 | 12742
22000834 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 2250.56 | 0 | 2337.06 | 0 | 306.72 | 0 | 0 | 43.24 | 0.014 | 0.014 | 0 | 257.52 | 256.39 | 254.8 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.706 | 2024-11-20 07:00 | 4.706 | 2024-11-20 07:00 | 498772 | 11 | 7660
22001050 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 1090.15 | 0 | 1101.67 | 0 | 23.52 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 252.92 | 256.47 | 253.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 485583 | 11 | 1874
22000725 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 252.85 | 256.24 | 253.74 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.004 | 2024-11-22 17:00 | 0.004 | 2024-11-22 17:00 | 481780 | 9 | 11406
22000832 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 257.54 | 256.29 | 254.78 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 499616 | 12 | 2536
22001046 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 1018.14 | 0 | 1072.81 | 0 | 26.58 | 0 | 0 | 198.16 | 0 | 0 | 0 | 252.24 | 255.41 | 253.66 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.114 | 2024-11-22 07:30 | 1.106 | 2024-11-22 07:30 | 466434 | 11 | 6130
22001107 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 50098.848 | 0 | 50332.28 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 4745.94 | 3.698 | 3.735 | -0.529 | 253.45 | 255.8 | 65.93 | 9.91 | 4.89 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021259 | 3 | 1319
22001090 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 6320.85 | 0 | 6476.67 | 0 | 116.77 | 0 | 0 | 687.97 | 0.062 | 0.063 | 0.014 | 252.06 | 255.34 | 253.15 | 0 | 0.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 465512 | 11 | 11042
22001103 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 12445.72 | 0 | 13703.86 | 0 | 4395.2 | 0 | 0 | 79.11 | 0.401 | 0.482 | 0.268 | 256.69 | 257.99 | 253.87 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.376 | 2024-11-19 18:30 | 874657 | 4 | 4036
22000905 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 3727.62 | 0 | 3745.19 | 0 | 84.78 | 0 | 0 | 115.08 | 0.026 | 0.027 | 0.009 | 257.24 | 256.85 | 253.71 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.254 | 2024-11-20 10:00 | 2.254 | 2024-11-20 10:00 | 489924 | 10 | 9161
22000907 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 9375.33 | 0 | 9394.21 | 0 | 272.83 | 0 | 0 | 44.64 | 1.658 | 1.658 | 0 | 257.04 | 255.66 | 254.2 | 0.1 | 6.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 482930 | 13 | 6646
22000917 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 25513.52 | 0 | 26915.04 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7882.56 | 1.216 | 1.576 | -1.003 | 249.45 | 230.07 | 247.36 | 2.16 | 6.88 | 2.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 817932 | 11 | 11487
22000266 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 1199.06 | 0 | 2691.53 | 0 | 2304.21 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 261.24 | 258.09 | 257.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 2.008 | 2024-11-22 10:30 | 1174807 | 3 | 6518
22000902 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 6645.86 | 0 | 6772.46 | 0 | 135.47 | 0 | 0 | 651.97 | 0.059 | 0.07 | -0.038 | 257.59 | 256.62 | 253.57 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.51 | 2024-11-13 23:00 | 4.508 | 2024-11-13 23:00 | 490588 | 13 | 7431
22001047 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 3203.85 | 0 | 3291.12 | 0 | 25.68 | 0 | 0 | 323.5 | 0.035 | 0.041 | -0.023 | 252.45 | 255.74 | 253.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.866 | 2024-11-24 19:00 | 3.866 | 2024-11-24 19:00 | 486762 | 12 | 12700
22000909 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 2618.42 | 0 | 2640.72 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 126.18 | 3.054 | 3.054 | 0 | 257.62 | 256.13 | 254.16 | 0 | 2.52 | 9.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.626 | 2024-11-23 10:00 | 3.626 | 2024-11-23 10:00 | 489996 | 10 | 6869
22000723 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 2623.92 | 0 | 2653.9 | 0 | 52.86 | 0 | 0 | 89.33 | 0.041 | 0.041 | 0.006 | 252.1 | 255.09 | 253.29 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473916 | 11 | 9848
22001104 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 2901.15 | 0 | 3064.83 | 0 | 451.74 | 0 | 0 | 249.75 | 0.04 | 0.042 | -0.015 | 254.31 | 257.78 | 255.83 | 0.27 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.336 | 2024-11-17 09:30 | 1.23 | 2024-11-17 09:30 | 874666 | 3 | 3686
22000894 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 152.74 | 0 | 157.86 | 0 | 22.16 | 0 | 0 | 0.57 | 0.023 | 0.023 | 0.002 | 251.34 | 252.61 | 244.8 | 0 | 0.16 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.578 | 2024-11-23 21:00 | 1.504 | 2024-11-23 21:00 | 1197544 | 3 | 825
22000833 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 2529.61 | 0 | 2722.8 | 0 | 442.09 | 0 | 0 | 56.82 | 1.67 | 1.671 | 0.066 | 257.55 | 256.06 | 254.12 | 6.23 | 0.41 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.916 | 2024-11-24 16:00 | 4.916 | 2024-11-24 16:00 | 499788 | 11 | 12888
22000932 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 4627.79 | 0 | 4784.33 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 937.43 | 0.971 | 0.982 | -0.151 | 211.3 | 53.99 | 252.57 | 0 | 0 | 3.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2 | 2024-11-13 12:30 | 1.992 | 2024-11-13 12:30 | 1053405 | 3 | 4112
22000831 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 1871.13 | 0 | 1983.31 | 0 | 233.46 | 0 | 0 | 156.98 | 0.107 | 0.109 | -0.021 | 257.13 | 255.52 | 253.68 | 0.11 | 0.38 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 498805 | 12 | 14612
22000837 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 1040.22 | 0 | 1065.32 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 25.79 | 0 | 0 | 0 | 257.1 | 255.52 | 253.62 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499429 | 11 | 12180
22000354 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.43 | 237.91 | 239.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1105578 | 3 | 678
22000727 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 611.46 | 0 | 693.59 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 234.19 | 0.014 | 0.021 | -0.016 | 251.7 | 254.85 | 252.93 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 479289 | 9 | 2142
22001089 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 1283.47 | 0 | 1321.45 | 0 | 33.51 | 0 | 0 | 131.39 | 0.514 | 0.514 | -0.02 | 251.41 | 254.66 | 252.82 | 0.04 | 2.02 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.474 | 2024-11-23 18:30 | 2.47 | 2024-11-23 18:30 | 465225 | 13 | 5396
22000722 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 2072.31 | 0 | 2148.82 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 313.84 | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 251.16 | 254.59 | 252.41 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.786 | 2024-11-21 10:30 | 1.782 | 2024-11-21 10:30 | 454769 | 9 | 10005
22000540 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 15274.75 | 0 | 15497.98 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2494.59 | 1.962 | 1.99 | -0.334 | 257.52 | 258.26 | 253.68 | 0.52 | 0.02 | 7.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1262464 | 2 | 2115
22000835 | 25/11/2024 00:00:00 | 25/11/2024 00:00:00 | 3199.91 | 0 | 3264.8 | 0 | 41.11 | 0 | 0 | 292.89 | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 256.86 | 255.07 | 253.31 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.854 | 2024-11-24 08:30 | 3.854 | 2024-11-24 08:30 | 500410 | 10 | 7129