## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001048 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 5759.93 | 0 | 5823.73 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 263.62 | 0.039 | 0.039 | 0.008 | 240.8 | 242.88 | 241.66 | 0 | 0.04 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.834 | 2024-11-24 17:30 | 3.832 | 2024-11-24 17:30 | 486497 | 10 | 8790
22000908 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 10699.98 | 0 | 10708.17 | 0 | 295.35 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 243.59 | 243.56 | 242.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.162 | 2024-11-24 08:30 | 5.162 | 2024-11-24 08:30 | 490432 | 10 | 8491
22001084 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 3283.6 | 0 | 3524.66 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 633.01 | 0.002 | 0.039 | -0.039 | 241.05 | 242.56 | 241.98 | 0 | 0.16 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.028 | 2024-11-27 08:30 | 3.024 | 2024-11-27 08:30 | 466580 | 10 | 25887
22001049 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 2072.21 | 0 | 2224.58 | 0 | 72.87 | 0 | 0 | 433.44 | 1.077 | 1.078 | -0.048 | 241.07 | 242.78 | 241.89 | 1.68 | 0.35 | 2.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.006 | 2024-11-26 19:00 | 3.002 | 2024-11-26 19:00 | 485420 | 9 | 9770
22000863 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 4723.43 | 0 | 5232.41 | 0 | 1565.82 | 0 | 0 | 213.78 | 0.151 | 0.159 | 0.051 | 239.85 | 237.39 | 238.26 | 0.64 | 0.06 | 0.29 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.698 | 2024-11-18 12:00 | 1.616 | 2024-11-15 17:30 | 979776 | 3 | 7994
22001066 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 13176.34 | 0 | 13401.05 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2332.74 | 1.983 | 2.018 | -0.376 | 222.43 | 225.5 | 221.65 | 3.02 | 3.12 | 2.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1062233 | 3 | 6174
22001089 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 1321.52 | 0 | 1359.7 | 0 | 34.08 | 0 | 0 | 132.67 | 0.483 | 0.483 | 0.004 | 237.99 | 240.02 | 239.85 | 1.8 | 0 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.516 | 2024-11-26 08:00 | 2.514 | 2024-11-26 08:00 | 465296 | 13 | 5433
22000862 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 7718.71 | 0 | 7825.72 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1199.31 | 0 | 0 | 0 | 220.49 | 220.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1171346 | 2 | 6692
22000726 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 2310.31 | 0 | 2455.68 | 0 | 376.28 | 0 | 0 | 95.35 | 0.111 | 0.111 | -0.01 | 239.48 | 240.89 | 240.58 | 0 | 0.52 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.548 | 2024-11-21 22:00 | 3.548 | 2024-11-21 22:00 | 477518 | 13 | 45371
22000866 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 15026.24 | 0 | 15168.27 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1981.59 | 1.629 | 1.641 | -0.199 | 227.13 | 119.25 | 110.38 | 7.26 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1022449 | 3 | 6292
22000906 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 2502.12 | 0 | 2541.05 | 0 | 208.13 | 0 | 0 | 76.86 | 0.017 | 0.018 | 0.006 | 244.11 | 243.89 | 237.83 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.988 | 2024-11-24 11:00 | 3.988 | 2024-11-24 11:00 | 489011 | 9 | 10388
22001045 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 2024.36 | 0 | 2133.14 | 0 | 222.83 | 0 | 0 | 155.5 | 0.089 | 0.112 | 0.069 | 239.15 | 241.82 | 241.1 | 0.45 | 0.04 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.27 | 2024-11-24 16:30 | 2.27 | 2024-11-24 16:30 | 464931 | 10 | 17065
22000801 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 7648.32 | 0 | 8899.25 | 0 | 1741.23 | 0 | 0 | 1269 | 0.468 | 0.471 | -0.059 | 186.87 | 244.42 | 249.16 | 0 | 2.75 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.276 | 2024-11-21 12:00 | 2.596 | 2024-11-21 12:00 | 813228 | 10 | 32275
22001109 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 133279.856 | 0 | 133595.16 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9054.91 | 14.212 | 14.239 | -0.891 | 230.44 | 216.07 | 235.19 | 19.15 | 28.47 | 15.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.65 | 14400 | Connect | 18.872 | 2024-11-23 13:00 | 18.846 | 2024-11-23 13:00 | 1021279 | 3 | 538
22001108 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 22072.61 | 0 | 22275.39 | 0 | 437.82 | 0 | 0 | 1634.51 | 0.035 | 0.067 | 0.058 | 243.57 | 245.71 | 241.82 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.81 | 14400 | Connect | 7.316 | 2024-11-26 18:30 | 7.308 | 2024-11-26 18:30 | 883524 | 3 | 1312
22000872 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 3874.61 | 0 | 4020.13 | 0 | 744.23 | 0 | 0 | 16.58 | 0.248 | 0.266 | 0.097 | 243.75 | 241.62 | 241.63 | 1.1 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.79 | 14400 | Connect | 2.398 | 2024-11-09 14:00 | 2.392 | 2024-11-09 14:00 | 798508 | 5 | 11388
22001043 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 2825.33 | 0 | 2978.81 | 0 | 411.31 | 0 | 0 | 186.7 | 0.09 | 0.1 | 0.045 | 239.82 | 241.75 | 241.77 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.83 | 14400 | Connect | 3.676 | 2024-11-24 19:00 | 3.6 | 2024-11-24 19:00 | 463636 | 11 | 16022
22000903 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 10372.96 | 0 | 10422.27 | 0 | 207.89 | 0 | 0 | 245.37 | 1.468 | 1.468 | 0.006 | 242.55 | 240.87 | 239.59 | 5.98 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.86 | 14400 | Connect | 4.838 | 2024-11-19 12:00 | 4.838 | 2024-11-19 12:00 | 492354 | 11 | 12331
22001102 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 6853.19 | 0 | 7215.01 | 0 | 1346.25 | 0 | 0 | 18.31 | 0.931 | 1.263 | 0.854 | 244.13 | 243.08 | 241.08 | 4.8 | 0.66 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 15.548 | 2024-11-25 11:30 | 15.498 | 2024-11-25 11:30 | 884658 | 4 | 2078
22001081 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 3137.98 | 0 | 3185.95 | 0 | 47.27 | 0 | 0 | 121.81 | 1.46 | 1.46 | 0.006 | 253.07 | 255.89 | 254.13 | 0.02 | 0 | 5.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 3.394 | 2024-11-25 09:30 | 3.394 | 2024-11-25 09:30 | 486167 | 10 | 4507
22001086 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 3075.91 | 0 | 3256.94 | 0 | 523.26 | 0 | 0 | 50.02 | 0.033 | 0.054 | 0.043 | 252.45 | 255.34 | 253.99 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 466369 | 10 | 15089
22000724 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 958.67 | 0 | 975.72 | 0 | 36.14 | 0 | 0 | 57.51 | 0.013 | 0.017 | -0.011 | 252.61 | 255.44 | 254.08 | 0.14 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.864 | 2024-11-26 09:00 | 1.862 | 2024-11-26 09:00 | 473519 | 15 | 3278
22000904 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 3482.65 | 0 | 3653.19 | 0 | 357.71 | 0 | 0 | 161.96 | 0.028 | 0.033 | -0.019 | 257.83 | 256.91 | 254.78 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.336 | 2024-11-19 08:30 | 5.334 | 2024-11-19 08:30 | 490209 | 11 | 12792
22000729 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 252.47 | 255.71 | 254.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 461859 | 10 | 12742
22000905 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 3742.05 | 0 | 3759.7 | 0 | 85.16 | 0 | 0 | 115.54 | 0.059 | 0.059 | 0.009 | 258.43 | 257.73 | 255.52 | 0.1 | 0.02 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.302 | 2024-11-25 09:30 | 2.302 | 2024-11-25 09:30 | 489981 | 10 | 9223
22000723 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 2636.81 | 0 | 2666.8 | 0 | 53.01 | 0 | 0 | 89.34 | 0.015 | 0.015 | 0.002 | 253.37 | 256.31 | 255.08 | 0 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473987 | 11 | 9887
22000938 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 4422.77 | 0 | 4720.87 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1550.07 | 0.871 | 0.93 | -0.327 | 246.32 | 254.6 | 260.49 | 1.64 | 1.27 | 1.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.412 | 2024-11-25 11:30 | 5.386 | 2024-11-25 11:30 | 1108929 | 8 | 3282
22001050 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 1098.07 | 0 | 1109.6 | 0 | 23.61 | 0 | 0 | 25.49 | 0.034 | 0.034 | 0.002 | 253.74 | 256.45 | 255.34 | 0 | 0 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 485654 | 11 | 1881
22000834 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 2273.37 | 0 | 2359.93 | 0 | 307.48 | 0 | 0 | 43.24 | 0.09 | 0.102 | 0.049 | 258.52 | 257.54 | 256.21 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.706 | 2024-11-20 07:00 | 4.706 | 2024-11-20 07:00 | 498829 | 11 | 7690
22000725 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.29 | 256.76 | 255.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.004 | 2024-11-22 17:00 | 0.004 | 2024-11-22 17:00 | 481851 | 9 | 11406
22000832 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 1212.57 | 0 | 1218.96 | 0 | 26.76 | 0 | 0 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 258.02 | 256.85 | 255.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.934 | 2024-11-25 21:30 | 1.934 | 2024-11-25 21:30 | 499673 | 12 | 2545
22001046 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 1022.19 | 0 | 1077.6 | 0 | 28.09 | 0 | 0 | 198.21 | 0 | 0 | 0 | 253.57 | 256.08 | 255.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.114 | 2024-11-22 07:30 | 1.106 | 2024-11-22 07:30 | 466505 | 11 | 6312
22001107 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 50330.568 | 0 | 50565.272 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 4769.87 | 3.543 | 3.581 | -0.527 | 252.12 | 257.53 | 66.17 | 9.54 | 4.66 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021265 | 3 | 1322
22001090 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 6341.89 | 0 | 6497.78 | 0 | 117.21 | 0 | 0 | 688.39 | 0.174 | 0.178 | -0.041 | 253.61 | 256.3 | 254.83 | 0 | 0.71 | 0.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 465583 | 11 | 11093
22001103 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 12523.3 | 0 | 13783.75 | 0 | 4406.11 | 0 | 0 | 79.64 | 1.651 | 1.653 | 0.082 | 257.19 | 258.34 | 255.41 | 6.47 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.376 | 2024-11-19 18:30 | 874657 | 4 | 4073
22000907 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 9419.22 | 0 | 9438.14 | 0 | 274.57 | 0 | 0 | 44.64 | 0.033 | 0.033 | 0.003 | 258.25 | 256.77 | 255.99 | 0 | 0.23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 482987 | 13 | 6652
22000917 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 25604.61 | 0 | 27014.65 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7921.32 | 1.312 | 1.563 | -0.85 | 254.08 | 235.17 | 245.68 | 1.64 | 5.72 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 817932 | 11 | 11487
22001088 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 3715.93 | 0 | 3818.77 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 486.63 | 0.052 | 0.056 | -0.023 | 252.92 | 255.36 | 254.3 | 0.03 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.822 | 2024-11-24 15:30 | 2.822 | 2024-11-24 15:30 | 465031 | 10 | 10013
22000266 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 1207.93 | 0 | 2710.5 | 0 | 2320.21 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.64 | 257.78 | 257.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 2.008 | 2024-11-22 10:30 | 1174827 | 3 | 6586
22000902 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 6803.97 | 0 | 6930.8 | 0 | 138 | 0 | 0 | 652.89 | 0.088 | 0.114 | -0.073 | 258.27 | 257.66 | 255.33 | 0.02 | 0.55 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 8.876 | 2024-11-26 08:30 | 8.874 | 2024-11-26 08:30 | 490645 | 13 | 7460
22000909 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 2638.68 | 0 | 2661.01 | 0 | 38.51 | 0 | 0 | 126.57 | 0 | 0 | 0 | 257.98 | 256.68 | 255.8 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.714 | 2024-11-25 17:30 | 3.712 | 2024-11-25 17:30 | 490053 | 10 | 6889
22001047 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 3222.02 | 0 | 3309.59 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 324.57 | 0.004 | 0.025 | -0.025 | 253.31 | 256.05 | 255.13 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.866 | 2024-11-24 19:00 | 3.866 | 2024-11-24 19:00 | 486833 | 12 | 12738
22001104 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 2908.36 | 0 | 3073.06 | 0 | 454.12 | 0 | 0 | 250.57 | 0.045 | 0.048 | -0.017 | 255.36 | 257.91 | 256.31 | 0.27 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.336 | 2024-11-17 09:30 | 1.23 | 2024-11-17 09:30 | 874666 | 3 | 3701
22000837 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 1041 | 0 | 1066.14 | 0 | 116.39 | 0 | 0 | 25.8 | 0.085 | 0.096 | 0.045 | 257.82 | 256.39 | 255.17 | 0.38 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499486 | 11 | 12204
22001087 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 1106.18 | 0 | 1568.98 | 0 | 809.32 | 0 | 0 | 45.83 | 0.147 | 0.342 | 0.309 | 253.3 | 255.69 | 254.38 | 0 | 1.34 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-11-13 08:00 | 2.044 | 2024-11-13 08:00 | 465543 | 13 | 35274
22000831 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 1885.46 | 0 | 1997.8 | 0 | 233.83 | 0 | 0 | 157.95 | 0.041 | 0.042 | 0.012 | 257.7 | 256.35 | 255.14 | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 498862 | 12 | 14717
22000932 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 4678.53 | 0 | 4835.59 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 944.62 | 0.932 | 0.943 | -0.149 | 91.15 | 162.85 | 252.22 | 0 | 0 | 3.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 2 | 2024-11-13 12:30 | 1.992 | 2024-11-13 12:30 | 1053405 | 3 | 4112
22000894 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 158.56 | 0 | 164.35 | 0 | 24.78 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 245.81 | 246.13 | 240.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 1.578 | 2024-11-23 21:00 | 1.504 | 2024-11-23 21:00 | 1197731 | 3 | 839
22000354 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.28 | 240.66 | 245.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1105599 | 3 | 692
22000833 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 2606.31 | 0 | 2800.17 | 0 | 445.23 | 0 | 0 | 57.4 | 1.316 | 1.317 | 0.072 | 257.53 | 256.06 | 254.72 | 4.73 | 0.41 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.916 | 2024-11-24 16:00 | 4.916 | 2024-11-24 16:00 | 499845 | 11 | 13004
22000727 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 616.67 | 0 | 699 | 0 | 10.27 | 0 | 0 | 235.08 | 0.016 | 0.022 | -0.016 | 252.64 | 254.62 | 252.99 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 479360 | 9 | 2151
22000901 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 8189.18 | 0 | 8249.52 | 0 | 232.9 | 0 | 0 | 133.51 | 0.224 | 0.225 | 0.025 | 256.54 | 255.73 | 254.32 | 0.04 | 0 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.928 | 2024-11-24 10:30 | 5.928 | 2024-11-24 10:30 | 491632 | 10 | 24533
22000910 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 7937.34 | 0 | 7949.6 | 0 | 149.83 | 0 | 0 | 9.83 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 257.01 | 255.42 | 254.42 | 0 | 0.16 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.956 | 2024-11-24 09:00 | 3.956 | 2024-11-24 09:00 | 481327 | 10 | 6518
22000722 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 2081.28 | 0 | 2158 | 0 | 26.79 | 0 | 0 | 315.24 | 0 | 0 | 0 | 251.94 | 254.52 | 253.06 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.786 | 2024-11-21 10:30 | 1.782 | 2024-11-21 10:30 | 454840 | 9 | 10054
22000835 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 3239.76 | 0 | 3304.67 | 0 | 41.29 | 0 | 0 | 293.24 | 0 | 0 | 0 | 256.44 | 254.22 | 253.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.854 | 2024-11-24 08:30 | 3.854 | 2024-11-24 08:30 | 500467 | 10 | 7153
22001041 | 27/11/2024 00:00:00 | 27/11/2024 00:00:00 | 1735.51 | 0 | 1783.17 | 0 | 38.67 | 0 | 0 | 190.98 | 0 | 0 | 0 | 251.51 | 254.25 | 252.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 465588 | 11 | 6387