## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000908 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 10733.87 | 0 | 10742.09 | 0 | 296.83 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 245.67 | 246.22 | 244.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.162 | 2024-11-24 08:30 | 5.162 | 2024-11-24 08:30 | 490433 | 10 | 8494
22001048 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 5774.57 | 0 | 5838.42 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 263.81 | 0.035 | 0.035 | 0.005 | 241.44 | 243.9 | 243.16 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.834 | 2024-11-24 17:30 | 3.832 | 2024-11-24 17:30 | 486497 | 10 | 8805
22001084 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 3287.08 | 0 | 3528.9 | 0 | 20.02 | 0 | 0 | 634.17 | 0.009 | 0.047 | -0.047 | 241.82 | 243.71 | 243.2 | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.028 | 2024-11-27 08:30 | 3.024 | 2024-11-27 08:30 | 466580 | 10 | 25967
22001049 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 2091.52 | 0 | 2243.99 | 0 | 73.13 | 0 | 0 | 434.68 | 2.256 | 2.26 | -0.144 | 241.27 | 243.67 | 243.21 | 8.83 | 0.43 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.07 | 14400 | Connect | 3.006 | 2024-11-26 19:00 | 3.002 | 2024-11-26 19:00 | 485420 | 9 | 9778
22000863 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 4732.5 | 0 | 5242.33 | 0 | 1568.75 | 0 | 0 | 213.9 | 0.402 | 0.529 | 0.344 | 242.57 | 238.94 | 238.77 | 0.78 | 0.06 | 1.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.698 | 2024-11-18 12:00 | 1.616 | 2024-11-15 17:30 | 979820 | 3 | 8008
22001066 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 13222.61 | 0 | 13448.16 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2341.27 | 1.992 | 2.028 | -0.385 | 225.48 | 229.37 | 224.02 | 2.89 | 3.1 | 2.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1062302 | 3 | 6180
22001089 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 1335.41 | 0 | 1373.66 | 0 | 34.32 | 0 | 0 | 133.04 | 0.421 | 0.421 | 0.001 | 242.11 | 243.93 | 243.92 | 1.66 | 0 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.516 | 2024-11-26 08:00 | 2.514 | 2024-11-26 08:00 | 465296 | 13 | 5446
22000726 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 2336.18 | 0 | 2481.57 | 0 | 376.65 | 0 | 0 | 95.69 | 0.093 | 0.093 | 0 | 239.05 | 240.59 | 239.82 | 0 | 0.43 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.548 | 2024-11-21 22:00 | 3.548 | 2024-11-21 22:00 | 477518 | 13 | 45385
22000866 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 15063.68 | 0 | 15206.05 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1986.52 | 1.494 | 1.508 | -0.21 | 232.16 | 121.66 | 112.34 | 6.54 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1022536 | 3 | 6322
22000906 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 2512.26 | 0 | 2551.22 | 0 | 208.46 | 0 | 0 | 77.09 | 0.162 | 0.162 | -0.015 | 243.46 | 243.86 | 241.37 | 0 | 0.04 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.988 | 2024-11-24 11:00 | 3.988 | 2024-11-24 11:00 | 489012 | 9 | 10413
22000862 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 7718.71 | 0 | 7825.72 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1199.31 | 0 | 0 | 0 | 220.46 | 220.17 | 219.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1172332 | 2 | 6692
22001045 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 2029.84 | 0 | 2138.89 | 0 | 223.06 | 0 | 0 | 156.09 | 0.092 | 0.097 | -0.032 | 237.15 | 240.91 | 239.9 | 0.3 | 0.12 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.27 | 2024-11-24 16:30 | 2.27 | 2024-11-24 16:30 | 464931 | 10 | 17086
22000872 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 3879.1 | 0 | 4024.82 | 0 | 745.36 | 0 | 0 | 16.61 | 0.175 | 0.194 | 0.086 | 248.47 | 245.23 | 245.06 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.19 | 14400 | Connect | 2.398 | 2024-11-09 14:00 | 2.392 | 2024-11-09 14:00 | 798512 | 5 | 11403
22001109 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 133630.552 | 0 | 133946.6 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9077.66 | 14.464 | 14.494 | -0.936 | 234.39 | 224.87 | 228.03 | 18.4 | 28.12 | 17.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 18.872 | 2024-11-23 13:00 | 18.846 | 2024-11-23 13:00 | 1021279 | 3 | 538
22000801 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 7661.25 | 0 | 8915.88 | 0 | 1747.29 | 0 | 0 | 1269.87 | 0.477 | 0.479 | -0.052 | 199.11 | 239.94 | 247.57 | 0 | 2.78 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 4.276 | 2024-11-21 12:00 | 2.596 | 2024-11-21 12:00 | 813251 | 10 | 32314
22001108 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 22132.47 | 0 | 22335.87 | 0 | 438.73 | 0 | 0 | 1637.85 | 0.035 | 0.066 | 0.057 | 243.48 | 245.56 | 242.08 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 7.34 | 2024-11-27 19:00 | 7.332 | 2024-11-27 19:00 | 883530 | 3 | 1318
22001043 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 2832.99 | 0 | 2986.71 | 0 | 412.18 | 0 | 0 | 187.12 | 0 | 0 | 0 | 241.36 | 244.45 | 243.28 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.676 | 2024-11-24 19:00 | 3.6 | 2024-11-24 19:00 | 463636 | 11 | 16040
22000903 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 10392.35 | 0 | 10441.73 | 0 | 208.23 | 0 | 0 | 245.81 | 1.14 | 1.14 | 0.008 | 244.99 | 243.6 | 240.48 | 4.6 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.838 | 2024-11-19 12:00 | 4.838 | 2024-11-19 12:00 | 492354 | 11 | 12343
22001102 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 7001.68 | 0 | 7372.08 | 0 | 1376.87 | 0 | 0 | 18.32 | 1.215 | 2.025 | 1.621 | 247.17 | 245.44 | 244.15 | 4.52 | 2.76 | 1.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 15.548 | 2024-11-25 11:30 | 15.498 | 2024-11-25 11:30 | 884664 | 4 | 2079
22001081 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 3165.07 | 0 | 3213.08 | 0 | 47.44 | 0 | 0 | 122.28 | 1.232 | 1.232 | 0.01 | 254.26 | 257.15 | 254.67 | 0.02 | 0.02 | 4.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.394 | 2024-11-25 09:30 | 3.394 | 2024-11-25 09:30 | 486167 | 10 | 4532
22001086 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 3081.44 | 0 | 3262.72 | 0 | 524.02 | 0 | 0 | 50.02 | 0.024 | 0.051 | 0.045 | 253.6 | 256.56 | 254.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 466369 | 10 | 15124
22000724 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 962.02 | 0 | 979.15 | 0 | 36.15 | 0 | 0 | 57.76 | 0.011 | 0.015 | -0.011 | 253.84 | 256.6 | 254.43 | 0.12 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.864 | 2024-11-26 09:00 | 1.862 | 2024-11-26 09:00 | 473519 | 15 | 3285
22000904 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 3517.31 | 0 | 3687.98 | 0 | 358.34 | 0 | 0 | 162.23 | 2.351 | 2.351 | 0 | 258.5 | 256.98 | 254.69 | 0 | 0 | 9.24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.336 | 2024-11-19 08:30 | 5.334 | 2024-11-19 08:30 | 490209 | 11 | 12804
22000729 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.19 | 257.11 | 255.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 461859 | 10 | 12742
22000723 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 2643.74 | 0 | 2673.73 | 0 | 53.08 | 0 | 0 | 89.36 | 0.013 | 0.013 | 0.002 | 254.32 | 256.9 | 255.15 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473987 | 11 | 9905
22001050 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 1101.28 | 0 | 1112.81 | 0 | 23.65 | 0 | 0 | 25.49 | 0 | 0 | 0 | 253.86 | 256.84 | 254.95 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 485654 | 11 | 1885
22000834 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 2287.7 | 0 | 2374.29 | 0 | 307.79 | 0 | 0 | 43.24 | 0.026 | 0.026 | 0 | 258.5 | 257.01 | 255.48 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 4.706 | 2024-11-20 07:00 | 4.706 | 2024-11-20 07:00 | 498829 | 11 | 7701
22000725 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.55 | 256.96 | 255.63 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.004 | 2024-11-22 17:00 | 0.004 | 2024-11-22 17:00 | 481851 | 9 | 11406
22000832 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 1214.19 | 0 | 1220.59 | 0 | 26.78 | 0 | 0 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 258.76 | 257.01 | 255.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.122 | 2024-11-27 18:30 | 2.122 | 2024-11-27 18:30 | 499673 | 12 | 2550
22001046 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 1025.02 | 0 | 1080.79 | 0 | 28.83 | 0 | 0 | 198.24 | 0 | 0 | 0 | 254.22 | 256.43 | 255.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.114 | 2024-11-22 07:30 | 1.106 | 2024-11-22 07:30 | 466505 | 11 | 6406
22001107 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 50444.672 | 0 | 50680 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 4781.61 | 3.832 | 3.868 | -0.53 | 253.45 | 258.2 | 67.15 | 10.29 | 4.98 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021265 | 3 | 1322
22001090 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 6357.95 | 0 | 6513.93 | 0 | 117.35 | 0 | 0 | 689.08 | 0.233 | 0.235 | 0.034 | 253.75 | 256.21 | 254.88 | 0 | 0.96 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 465583 | 11 | 11111
22001103 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 12572.12 | 0 | 13833.68 | 0 | 4412.25 | 0 | 0 | 79.8 | 0.203 | 0.203 | -0.012 | 257.31 | 257.32 | 254.83 | 1.04 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.376 | 2024-11-19 18:30 | 874663 | 4 | 4078
22000905 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 3749.17 | 0 | 3766.84 | 0 | 85.35 | 0 | 0 | 115.65 | 0.06 | 0.06 | 0.005 | 258.32 | 257.82 | 254.13 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 2.302 | 2024-11-25 09:30 | 2.302 | 2024-11-25 09:30 | 489981 | 10 | 9250
22000907 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 9436.77 | 0 | 9455.7 | 0 | 275.27 | 0 | 0 | 44.64 | 1.651 | 1.651 | 0.005 | 258.5 | 256.86 | 255.61 | 0.18 | 6.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 482987 | 13 | 6654
22000917 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 25650.67 | 0 | 27063.64 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7936.97 | 1.347 | 1.603 | -0.87 | 254.18 | 241.11 | 246.69 | 1.65 | 5.76 | 0.79 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 818073 | 11 | 11492
22001088 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 3728.76 | 0 | 3831.68 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 487.32 | 0.065 | 0.068 | -0.021 | 254.23 | 256.43 | 254.97 | 0.03 | 0 | 0.38 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.196 | 2024-11-27 07:00 | 3.196 | 2024-11-27 07:00 | 465031 | 10 | 10046
22000266 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 1213.47 | 0 | 2723.03 | 0 | 2330.87 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 262.27 | 257.99 | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 2.008 | 2024-11-22 10:30 | 1174843 | 3 | 6624
22000938 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 4442.57 | 0 | 4741.84 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1556.97 | 0.966 | 1.025 | -0.343 | 254.03 | 259.05 | 256.96 | 1.46 | 1.15 | 1.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.412 | 2024-11-25 11:30 | 5.386 | 2024-11-25 11:30 | 1108929 | 8 | 3288
22000902 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 6826.73 | 0 | 6953.86 | 0 | 138.48 | 0 | 0 | 653.89 | 0.073 | 0.099 | -0.068 | 258.04 | 257.67 | 254.1 | 0 | 0.39 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 8.876 | 2024-11-26 08:30 | 8.874 | 2024-11-26 08:30 | 490645 | 13 | 7488
22000909 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 2652.62 | 0 | 2675 | 0 | 38.73 | 0 | 0 | 126.94 | 0.036 | 0.036 | 0.003 | 257.63 | 256.95 | 255.65 | 0 | 0.28 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.714 | 2024-11-25 17:30 | 3.712 | 2024-11-25 17:30 | 490053 | 10 | 6898
22001047 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 3231.4 | 0 | 3319.13 | 0 | 25.99 | 0 | 0 | 325.16 | 0.004 | 0.024 | -0.024 | 253.99 | 256.49 | 254.62 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.866 | 2024-11-24 19:00 | 3.866 | 2024-11-24 19:00 | 486833 | 12 | 12758
22001104 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 2911.3 | 0 | 3076.3 | 0 | 454.73 | 0 | 0 | 251.02 | 0.051 | 0.054 | -0.019 | 255.35 | 257.55 | 256.04 | 0.29 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.336 | 2024-11-17 09:30 | 1.23 | 2024-11-17 09:30 | 874672 | 3 | 3710
22001087 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 1107.45 | 0 | 1571.34 | 0 | 811.24 | 0 | 0 | 45.83 | 0.018 | 0.025 | 0.018 | 254.49 | 255.7 | 254.77 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-11-13 08:00 | 2.044 | 2024-11-13 08:00 | 465543 | 13 | 35328
22000833 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 2649.07 | 0 | 2843.21 | 0 | 446.67 | 0 | 0 | 57.7 | 1.642 | 1.642 | 0.055 | 258.03 | 256.76 | 255.53 | 6.13 | 0.19 | 0.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.916 | 2024-11-24 16:00 | 4.916 | 2024-11-24 16:00 | 499845 | 11 | 13059
22000831 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 1894.27 | 0 | 2006.71 | 0 | 234.01 | 0 | 0 | 158.54 | 0.164 | 0.169 | -0.042 | 257.16 | 256.32 | 255.01 | 0.09 | 0.64 | 0.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 498862 | 12 | 14782
22000932 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 4702.81 | 0 | 4860.13 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 948.15 | 0.943 | 0.954 | -0.15 | 115.66 | 138.33 | 251.99 | 0 | 0 | 3.81 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2 | 2024-11-13 12:30 | 1.992 | 2024-11-13 12:30 | 1053405 | 3 | 4112
22000354 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.98 | 239.04 | 240.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1105635 | 3 | 696
22000894 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 161.41 | 0 | 167.47 | 0 | 25.88 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 251.32 | 253.33 | 246.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.578 | 2024-11-23 21:00 | 1.504 | 2024-11-23 21:00 | 1197777 | 3 | 855
22000837 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 1041.41 | 0 | 1066.57 | 0 | 116.48 | 0 | 0 | 25.82 | 0 | 0 | 0 | 257.88 | 256.17 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499486 | 11 | 12226
22000901 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 8219.28 | 0 | 8279.66 | 0 | 233.34 | 0 | 0 | 133.57 | 1.397 | 1.397 | 0.007 | 257.23 | 256.47 | 253.08 | 0.04 | 0 | 5.52 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.928 | 2024-11-24 10:30 | 5.928 | 2024-11-24 10:30 | 491632 | 10 | 24594
22000910 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 7946.06 | 0 | 7958.33 | 0 | 149.93 | 0 | 0 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 257.18 | 255.1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.956 | 2024-11-24 09:00 | 3.956 | 2024-11-24 09:00 | 481327 | 10 | 6543
22000727 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 617.67 | 0 | 700.12 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 235.48 | 0.022 | 0.026 | -0.015 | 253.07 | 254.43 | 253.49 | 0.19 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 479360 | 9 | 2154
22000722 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 2087.82 | 0 | 2164.62 | 0 | 26.83 | 0 | 0 | 315.87 | 0 | 0 | 0 | 252.66 | 254.75 | 253.46 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.786 | 2024-11-21 10:30 | 1.782 | 2024-11-21 10:30 | 454840 | 9 | 10073
22000835 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 3239.76 | 0 | 3304.67 | 0 | 41.29 | 0 | 0 | 293.24 | 0 | 0 | 0 | 257.02 | 254.64 | 253.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.854 | 2024-11-24 08:30 | 3.854 | 2024-11-24 08:30 | 500467 | 10 | 7153
22001041 | 28/11/2024 00:00:00 | 28/11/2024 00:00:00 | 1735.51 | 0 | 1783.17 | 0 | 38.67 | 0 | 0 | 190.98 | 0 | 0 | 0 | 252.82 | 254.19 | 253.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 465588 | 11 | 6387