## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000862 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 7720.1 | 0 | 7827.12 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 1199.45 | 1.475 | 1.497 | -0.261 | 108.87 | 130.09 | 235.21 | 0 | 0 | 6.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.484 | 2024-11-29 15:30 | 2.472 | 2024-11-29 15:30 | 1173749 | 2 | 6695
22000908 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 10767.02 | 0 | 10775.29 | 0 | 298.32 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 244.08 | 244.74 | 242.68 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.162 | 2024-11-24 08:30 | 5.162 | 2024-11-24 08:30 | 490434 | 10 | 8497
22001084 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 3291.25 | 0 | 3533.84 | 0 | 20.02 | 0 | 0 | 635.35 | 0.002 | 0.04 | -0.04 | 242.77 | 245.12 | 242.7 | 0 | 0.16 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.028 | 2024-11-27 08:30 | 3.024 | 2024-11-27 08:30 | 466580 | 10 | 26030
22001049 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 2110.07 | 0 | 2262.63 | 0 | 73.34 | 0 | 0 | 435.64 | 0.51 | 0.514 | -0.067 | 242.81 | 245.02 | 242.92 | 1.69 | 0.36 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.006 | 2024-11-26 19:00 | 3.002 | 2024-11-26 19:00 | 485420 | 9 | 9789
22001048 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 5791.98 | 0 | 5855.88 | 0 | 84.92 | 0 | 0 | 263.99 | 0.799 | 0.799 | 0.005 | 242.94 | 245.26 | 242.99 | 3.17 | 0.08 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.834 | 2024-11-24 17:30 | 3.832 | 2024-11-24 17:30 | 486497 | 10 | 8815
22000863 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 4741.88 | 0 | 5252.7 | 0 | 1572.1 | 0 | 0 | 214 | 0.916 | 1.104 | 0.617 | 244.54 | 240.16 | 238.75 | 0.51 | 2.67 | 1.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.698 | 2024-11-18 12:00 | 1.616 | 2024-11-15 17:30 | 979841 | 3 | 8019
22000866 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 15107.55 | 0 | 15250.32 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1992.37 | 1.735 | 1.748 | -0.215 | 233.28 | 121.87 | 113.32 | 7.53 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.534 | 2024-11-09 11:30 | 5.518 | 2024-11-09 11:30 | 1022583 | 3 | 6337
22001066 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 13269.5 | 0 | 13495.9 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2350.06 | 1.782 | 1.824 | -0.392 | 229.64 | 233.36 | 229.35 | 2.61 | 2.71 | 2.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.176 | 2024-11-02 16:30 | 4.13 | 2024-11-02 16:30 | 1062342 | 3 | 6184
22001041 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 1735.51 | 0 | 1783.17 | 0 | 38.67 | 0 | 0 | 190.98 | 0 | 0 | 0 | 242.94 | 245.17 | 243.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 1.9 | 2024-11-16 02:30 | 465588 | 11 | 6387
22000835 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 3239.76 | 0 | 3304.67 | 0 | 41.29 | 0 | 0 | 293.24 | 0 | 0 | 0 | 245.47 | 245.1 | 243.13 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.854 | 2024-11-24 08:30 | 3.854 | 2024-11-24 08:30 | 500469 | 10 | 7153
22000726 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 2358.58 | 0 | 2504.01 | 0 | 376.87 | 0 | 0 | 96.31 | 3.016 | 3.016 | 0 | 242.77 | 246.23 | 243.32 | 0 | 0.59 | 12.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.08 | 14400 | Connect | 3.548 | 2024-11-21 22:00 | 3.548 | 2024-11-21 22:00 | 477518 | 13 | 45391
22000905 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 3761.52 | 0 | 3779.23 | 0 | 85.68 | 0 | 0 | 115.84 | 2.186 | 2.186 | 0.005 | 242.33 | 242.49 | 238.38 | 0.15 | 0 | 9.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.582 | 2024-11-29 06:30 | 2.58 | 2024-11-29 06:30 | 489983 | 10 | 9290
22000906 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 2519.6 | 0 | 2558.59 | 0 | 208.61 | 0 | 0 | 77.44 | 0.063 | 0.063 | 0.007 | 244.45 | 243.06 | 240.01 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.988 | 2024-11-24 11:00 | 3.988 | 2024-11-24 11:00 | 489013 | 9 | 10433
22001045 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 2035.91 | 0 | 2145.26 | 0 | 223.38 | 0 | 0 | 156.94 | 0.12 | 0.138 | 0.07 | 241.54 | 244.02 | 242.46 | 0.51 | 0.07 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.27 | 2024-11-24 16:30 | 2.27 | 2024-11-24 16:30 | 464931 | 10 | 17108
22001109 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 133982.968 | 0 | 134299.792 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 9100.5 | 14.704 | 14.732 | -0.911 | 231.25 | 227.1 | 227.42 | 18.8 | 28.24 | 17.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.77 | 14400 | Connect | 18.872 | 2024-11-23 13:00 | 18.846 | 2024-11-23 13:00 | 1021279 | 3 | 538
22000801 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 7672.49 | 0 | 8929.15 | 0 | 1750.01 | 0 | 0 | 1270.87 | 0.475 | 0.478 | -0.059 | 183.79 | 233.39 | 249.29 | 0 | 2.79 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.77 | 14400 | Connect | 4.276 | 2024-11-21 12:00 | 2.596 | 2024-11-21 12:00 | 813288 | 10 | 32346
22001108 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 22193.44 | 0 | 22397.19 | 0 | 439.74 | 0 | 0 | 1641.23 | 0.187 | 0.195 | 0.056 | 243.56 | 245.05 | 241.93 | 1.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.82 | 14400 | Connect | 7.98 | 2024-11-28 19:00 | 7.974 | 2024-11-28 19:00 | 883530 | 3 | 1319
22000872 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 3883.19 | 0 | 4029.06 | 0 | 746.19 | 0 | 0 | 16.66 | 0.239 | 0.241 | 0.033 | 251.99 | 249.11 | 246.34 | 0.97 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.398 | 2024-11-09 14:00 | 2.392 | 2024-11-09 14:00 | 798582 | 5 | 11420
22001043 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 2840.27 | 0 | 2994.31 | 0 | 413.26 | 0 | 0 | 187.54 | 0 | 0 | 0 | 240.98 | 242.19 | 242.84 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.676 | 2024-11-24 19:00 | 3.6 | 2024-11-24 19:00 | 463636 | 11 | 16053
22000903 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 10414.47 | 0 | 10463.91 | 0 | 208.67 | 0 | 0 | 246.08 | 1.201 | 1.201 | 0.008 | 244 | 243.39 | 241.39 | 4.87 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.838 | 2024-11-19 12:00 | 4.838 | 2024-11-19 12:00 | 492356 | 11 | 12348
22001102 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 7143.4 | 0 | 7523.62 | 0 | 1410.91 | 0 | 0 | 18.33 | 1.694 | 2.515 | 1.859 | 246.19 | 245.84 | 243.93 | 6.53 | 2.71 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 15.548 | 2024-11-25 11:30 | 15.498 | 2024-11-25 11:30 | 884664 | 4 | 2081
22001081 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 3188.79 | 0 | 3236.84 | 0 | 47.56 | 0 | 0 | 122.67 | 1.23 | 1.23 | 0.006 | 253.58 | 256.14 | 254.56 | 0.02 | 0 | 4.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.394 | 2024-11-25 09:30 | 3.394 | 2024-11-25 09:30 | 486167 | 10 | 4551
22001086 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 3086.11 | 0 | 3267.67 | 0 | 524.92 | 0 | 0 | 50.02 | 0.072 | 0.082 | 0.04 | 252.54 | 255.62 | 254.17 | 0 | 0.44 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.656 | 2024-11-03 11:30 | 1.65 | 2024-11-03 11:30 | 466369 | 10 | 15152
22000724 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 963.57 | 0 | 980.77 | 0 | 36.18 | 0 | 0 | 57.99 | 0.066 | 0.066 | 0.005 | 252.68 | 255.93 | 254.37 | 0.28 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.864 | 2024-11-26 09:00 | 1.862 | 2024-11-26 09:00 | 473519 | 15 | 3288
22000904 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 3547.32 | 0 | 3718.15 | 0 | 358.88 | 0 | 0 | 162.52 | 0.03 | 0.036 | -0.021 | 257.52 | 256.8 | 254.59 | 0 | 0 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.336 | 2024-11-19 08:30 | 5.334 | 2024-11-19 08:30 | 490211 | 11 | 12819
22000729 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.55 | 256.84 | 255.64 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 461859 | 10 | 12742
22000723 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 2653.1 | 0 | 2683.1 | 0 | 53.17 | 0 | 0 | 89.37 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 254.13 | 257.1 | 255.75 | 0 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 2.788 | 2024-11-08 06:30 | 473987 | 11 | 9923
22001050 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 1107.64 | 0 | 1119.17 | 0 | 23.72 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 254.53 | 257.17 | 255.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.194 | 2024-11-09 21:30 | 3.192 | 2024-11-09 21:30 | 485654 | 11 | 1889
22000834 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 2302.69 | 0 | 2389.31 | 0 | 308.1 | 0 | 0 | 43.29 | 0.034 | 0.034 | 0.001 | 258.64 | 257.77 | 256.45 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.706 | 2024-11-20 07:00 | 4.706 | 2024-11-20 07:00 | 498831 | 11 | 7715
22000725 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 1375.33 | 0 | 1410.5 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.02 | 256.76 | 255.52 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.004 | 2024-11-22 17:00 | 0.004 | 2024-11-22 17:00 | 481851 | 9 | 11406
22000832 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 1215.46 | 0 | 1221.85 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 258.36 | 257.36 | 255.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.122 | 2024-11-27 18:30 | 2.122 | 2024-11-27 18:30 | 499675 | 12 | 2555
22001046 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 1027.61 | 0 | 1083.74 | 0 | 29.46 | 0 | 0 | 198.27 | 0 | 0 | 0 | 254.24 | 256.52 | 255.38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.734 | 2024-11-28 08:30 | 1.73 | 2024-11-28 08:30 | 466505 | 11 | 6498
22001107 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 50560.04 | 0 | 50796.02 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 4793.7 | 3.791 | 3.83 | -0.546 | 254.98 | 257.64 | 67.06 | 10.16 | 4.92 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 7.354 | 2024-11-08 16:30 | 7.332 | 2024-11-08 16:30 | 1021265 | 3 | 1322
22001090 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 6371.73 | 0 | 6527.76 | 0 | 117.76 | 0 | 0 | 689.17 | 0.069 | 0.073 | 0.024 | 254.03 | 256.74 | 255.13 | 0 | 0.39 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 4.85 | 2024-11-11 11:00 | 465583 | 11 | 11133
22001103 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 12622.1 | 0 | 13885.06 | 0 | 4419.54 | 0 | 0 | 80.03 | 1.548 | 1.551 | 0.104 | 257.34 | 258.16 | 255.23 | 6.07 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.5 | 2024-11-01 18:00 | 5.376 | 2024-11-19 18:30 | 874663 | 4 | 4096
22000907 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 9466.51 | 0 | 9485.47 | 0 | 276.43 | 0 | 0 | 44.64 | 2.875 | 2.875 | 0.003 | 258.22 | 256.38 | 255.58 | 0.13 | 11.19 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 3.334 | 2024-11-17 11:00 | 482989 | 13 | 6658
22000917 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 25696.93 | 0 | 27113.46 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7954.85 | 1.537 | 1.748 | -0.834 | 247.27 | 236.25 | 244.05 | 1.63 | 6.7 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.656 | 2024-11-06 20:00 | 3.574 | 2024-11-06 20:00 | 818075 | 11 | 11496
22001088 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 3740.16 | 0 | 3843.18 | 0 | 21.96 | 0 | 0 | 488.13 | 0.05 | 0.055 | -0.023 | 254.34 | 256.91 | 255.5 | 0.03 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.196 | 2024-11-27 07:00 | 3.196 | 2024-11-27 07:00 | 465031 | 10 | 10067
22000266 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 1219.58 | 0 | 2736.77 | 0 | 2342.52 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 262.49 | 259.16 | 258.39 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Connect | 5.564 | 2024-11-03 23:00 | 2.008 | 2024-11-22 10:30 | 1174850 | 3 | 6651
22000938 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 4465.49 | 0 | 4765.75 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1563.55 | 1.065 | 1.125 | -0.365 | 254.89 | 259.68 | 260 | 1.63 | 1.2 | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.09 | 14400 | Connect | 5.412 | 2024-11-25 11:30 | 5.386 | 2024-11-25 11:30 | 1109293 | 8 | 3294
22000902 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 6856.81 | 0 | 6984.15 | 0 | 139.04 | 0 | 0 | 654.64 | 0.07 | 0.099 | -0.071 | 258.44 | 257.85 | 255.51 | 0 | 0.38 | 0.18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 8.876 | 2024-11-26 08:30 | 8.874 | 2024-11-26 08:30 | 490647 | 13 | 7506
22000909 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 2661.42 | 0 | 2683.83 | 0 | 38.89 | 0 | 0 | 127.04 | 0 | 0 | 0 | 258.46 | 257.07 | 255.88 | 0 | 0.07 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.612 | 2024-11-28 17:30 | 5.612 | 2024-11-28 17:30 | 490055 | 10 | 6911
22001047 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 3239.62 | 0 | 3327.54 | 0 | 26.05 | 0 | 0 | 325.75 | 0.042 | 0.047 | -0.023 | 253.83 | 256.82 | 254.68 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.866 | 2024-11-24 19:00 | 3.866 | 2024-11-24 19:00 | 486833 | 12 | 12777
22001104 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 2915.03 | 0 | 3080.47 | 0 | 455.79 | 0 | 0 | 251.48 | 0.058 | 0.06 | -0.018 | 255.78 | 257.67 | 256.19 | 0.28 | 0.08 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.336 | 2024-11-17 09:30 | 1.23 | 2024-11-17 09:30 | 874672 | 3 | 3716
22000837 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 1041.8 | 0 | 1066.97 | 0 | 116.57 | 0 | 0 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 257.97 | 256.11 | 255.36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 0.088 | 2024-11-01 22:00 | 499488 | 11 | 12241
22000354 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.38 | 239.2 | 239.88 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1105639 | 3 | 698
22000833 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 2680.93 | 0 | 2875.37 | 0 | 448.18 | 0 | 0 | 58 | 1.66 | 1.661 | 0.077 | 258.03 | 256.41 | 255.28 | 6.23 | 0.26 | 0.27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.916 | 2024-11-24 16:00 | 4.916 | 2024-11-24 16:00 | 499847 | 11 | 13133
22000831 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 1903 | 0 | 2015.55 | 0 | 234.01 | 0 | 0 | 159.37 | 0.154 | 0.159 | -0.04 | 258.09 | 256.33 | 255.33 | 0.09 | 0.53 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 4.474 | 2024-11-10 09:30 | 498864 | 12 | 14843
22001087 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 1108.73 | 0 | 1573.73 | 0 | 813.18 | 0 | 0 | 45.83 | 0.018 | 0.025 | 0.018 | 253.34 | 256.02 | 254.58 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.046 | 2024-11-13 08:00 | 2.044 | 2024-11-13 08:00 | 465543 | 13 | 35382
22000932 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 4722.17 | 0 | 4879.73 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 951.15 | 0.565 | 0.581 | -0.139 | 258.42 | 255.91 | 258.54 | 0 | 0 | 2.28 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2 | 2024-11-13 12:30 | 1.992 | 2024-11-13 12:30 | 1053600 | 3 | 4117
22000894 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 165.39 | 0 | 172.04 | 0 | 27.97 | 0 | 0 | 0.58 | 0.017 | 0.017 | 0.004 | 250.72 | 253 | 245.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.578 | 2024-11-23 21:00 | 1.504 | 2024-11-23 21:00 | 1197810 | 3 | 866
22000727 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 618.89 | 0 | 701.44 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 235.93 | 0.027 | 0.031 | -0.017 | 252.44 | 255.55 | 253.39 | 0.23 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 2.348 | 2024-11-17 10:00 | 479360 | 9 | 2157
22000540 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 15479.58 | 0 | 15704.77 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 2522.11 | 2.137 | 2.162 | -0.332 | 256.44 | 257.98 | 252.98 | 0.52 | 0.02 | 8.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 8.614 | 2024-11-02 17:00 | 8.598 | 2024-11-02 17:00 | 1263080 | 2 | 2151
22001089 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 1348.38 | 0 | 1386.65 | 0 | 34.51 | 0 | 0 | 133.24 | 3.762 | 3.762 | 0.011 | 253.76 | 255.04 | 253.95 | 0.04 | 14.66 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 3.396 | 2024-11-28 19:30 | 3.396 | 2024-11-28 19:30 | 465296 | 13 | 5448
22000722 | 29/11/2024 00:00:00 | 29/11/2024 00:00:00 | 2093.21 | 0 | 2170.11 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 316.54 | 0 | 0 | 0 | 253.54 | 254.99 | 253.86 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.966 | 2024-11-28 08:00 | 1.962 | 2024-11-28 08:00 | 454840 | 9 | 10104