## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000831 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 1647.38 | 0 | 1755.82 | 0 | 231.03 | 0 | 0 | 132.14 | 0.087 | 0.09 | -0.025 | 244.37 | 244.12 | 242.88 | 0 | 0.43 | 0.14 | 1 | -0.963 | -0.963 | -0.966 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.864 | 2024-10-14 15:30 | 3.864 | 2024-10-14 15:30 | 498220 | 12 | 13289
22001101 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 536.28 | 0 | 538.8 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 245.5 | 241.87 | 241.69 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.444 | 0.444 | 1 | 49.94 | 14400 | Connect | 0.194 | 2024-10-02 11:00 | 0.192 | 2024-10-02 11:00 | 884062 | 3 | 472
22000722 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 1945.23 | 0 | 2018.24 | 0 | 24.94 | 0 | 0 | 293.72 | 0.027 | 0.027 | 0.003 | 246.1 | 247.87 | 245.82 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.546 | 2024-10-21 08:30 | 1.54 | 2024-10-21 08:30 | 453260 | 9 | 9336
22000721 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 1925.02 | 0 | 2060.76 | 0 | 24.37 | 0 | 0 | 474.4 | 0.034 | 0.042 | -0.025 | 246.3 | 248.03 | 246.29 | 0 | 0.16 | 0.03 | 1 | -0.899 | -0.899 | -0.809 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.846 | 2024-10-06 14:00 | 1.836 | 2024-10-06 14:00 | 472978 | 11 | 11265
22000901 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 7536.24 | 0 | 7594.65 | 0 | 216.94 | 0 | 0 | 131.69 | 0.056 | 0.056 | 0.009 | 244.45 | 244 | 242.88 | 0.33 | 0 | 0 | 0.986 | 1 | 1 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.52 | 2024-10-19 09:30 | 4.518 | 2024-10-19 09:30 | 490989 | 10 | 23237
22000894 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 113.1 | 0 | 114.6 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 244.62 | 252.62 | 217.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1196018 | 3 | 649
22000905 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 3589.19 | 0 | 3605.63 | 0 | 77.44 | 0 | 0 | 112.44 | 0.042 | 0.042 | 0.001 | 244.69 | 244.13 | 242.8 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.214 | 2024-10-20 13:00 | 2.214 | 2024-10-20 13:00 | 489339 | 10 | 8526
22000540 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 13606.57 | 0 | 13812.2 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 2255.68 | 2.767 | 2.79 | -0.359 | 249.94 | 250.22 | 246.68 | 0.51 | 0.02 | 11.28 | -0.039 | 0.135 | 0.135 | -0.991 | 50.02 | 14400 | Connect | 9.118 | 2024-10-07 09:00 | 9.092 | 2024-10-07 09:00 | 1260656 | 2 | 2013
22000730 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 2047.47 | 0 | 2139.25 | 0 | 229.67 | 0 | 0 | 91.92 | 0 | 0 | 0 | 247.01 | 248.85 | 247.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.684 | 2024-10-21 08:30 | 3.68 | 2024-10-21 08:30 | 478702 | 11 | 17864
22000727 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 573.22 | 0 | 652.36 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 246.46 | 248.1 | 247 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.181 | 0.181 | 1 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.436 | 2024-10-02 17:30 | 2.436 | 2024-10-02 17:30 | 477782 | 9 | 2073
22000863 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 4407.41 | 0 | 4884.37 | 0 | 1461.09 | 0 | 0 | 204.99 | 0.15 | 0.158 | 0.052 | 247.31 | 247.78 | 247.09 | 0.73 | 0.06 | 0.23 | 0.998 | 0.92 | 0.92 | 0.949 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.38 | 2024-10-17 21:30 | 3.378 | 2024-10-17 21:30 | 977981 | 3 | 7619
22000266 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 1103.54 | 0 | 2431.5 | 0 | 2071.63 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 260.51 | 259.75 | 258.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.908 | 2024-10-16 15:00 | 2.024 | 2024-10-11 12:00 | 1174225 | 3 | 5976
22001066 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 11678.15 | 0 | 11876.72 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 2063.09 | 2.247 | 2.284 | -0.411 | 231.05 | 233.43 | 230.11 | 3.33 | 3.46 | 3.13 | -0.984 | -0.985 | -0.985 | -0.983 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.334 | 2024-10-09 14:30 | 4.27 | 2024-10-09 14:30 | 1056820 | 3 | 5385
22000902 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 6264.18 | 0 | 6384.43 | 0 | 122.69 | 0 | 0 | 625.04 | 0.614 | 0.614 | 0 | 245.64 | 245.01 | 243.85 | 1.62 | 0.96 | 0 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.306 | 2024-10-23 07:30 | 3.306 | 2024-10-23 07:30 | 490002 | 13 | 6948
22000833 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 2122.25 | 0 | 2300 | 0 | 406.14 | 0 | 0 | 42.68 | 0.075 | 0.085 | -0.04 | 248.09 | 247.87 | 245.84 | 0.04 | 0.38 | 0.12 | 0.331 | 0.948 | 0.948 | -0.882 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.94 | 2024-10-19 09:00 | 3.94 | 2024-10-19 09:00 | 499202 | 11 | 11177
22000904 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 3001.9 | 0 | 3166.33 | 0 | 338.29 | 0 | 0 | 153.56 | 0.149 | 0.153 | -0.035 | 247.03 | 247.49 | 245.86 | 0.05 | 0 | 0.68 | 0.993 | 1 | 1 | -0.973 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.412 | 2024-10-24 11:00 | 4.41 | 2024-10-24 11:00 | 489566 | 11 | 12067
22000908 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 10135.3 | 0 | 10142.82 | 0 | 272.58 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 248.48 | 247.93 | 246.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.12 | 14400 | Connect | 4.208 | 2024-10-12 09:00 | 4.208 | 2024-10-12 09:00 | 489789 | 10 | 8332
22001084 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 3115.33 | 0 | 3347.27 | 0 | 19.56 | 0 | 0 | 604.46 | 0.053 | 0.057 | -0.023 | 247.88 | 249.16 | 248.74 | 0 | 0.27 | 0.17 | 1 | -0.927 | -0.927 | -0.929 | 50.12 | 14400 | Connect | 3.106 | 2024-10-21 08:30 | 3.104 | 2024-10-21 08:30 | 464660 | 10 | 24150
22001049 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 1860.58 | 0 | 2000.02 | 0 | 66.92 | 0 | 0 | 395.54 | 0.166 | 0.191 | 0.095 | 247.73 | 249.32 | 248.64 | 0.15 | 0.67 | 0.08 | -0.026 | 0.94 | 0.94 | 0.869 | 50.11 | 14400 | Connect | 2.008 | 2024-10-13 18:30 | 2 | 2024-10-13 18:30 | 483816 | 9 | 8867
22001083 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 1545.16 | 0 | 1623.3 | 0 | 26.07 | 0 | 0 | 264.76 | 0.153 | 0.153 | 0 | 247.73 | 249.1 | 248.62 | 0 | 0 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.1 | 14400 | Connect | 2.864 | 2024-10-20 13:00 | 2.864 | 2024-10-20 13:00 | 463984 | 10 | 7132
22001042 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 1778.91 | 0 | 1868.42 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 240.49 | 0.006 | 0.023 | -0.023 | 246.81 | 249.25 | 248.1 | 0 | 0.04 | 0.08 | 1 | 0.32 | 0.32 | -0.26 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.166 | 2024-10-23 09:30 | 1.162 | 2024-10-23 09:30 | 463712 | 11 | 10678
22000726 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 1890.52 | 0 | 2035.08 | 0 | 370.46 | 0 | 0 | 87.41 | 0 | 0 | 0 | 246.79 | 249.11 | 247.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.282 | 2024-10-06 14:00 | 2.274 | 2024-10-06 14:00 | 475914 | 13 | 44863
22000866 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 13848.24 | 0 | 13979.75 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1829.17 | 1.623 | 1.638 | -0.224 | 237.72 | 123.91 | 115.33 | 6.9 | 0 | 0 | -0.99 | 1 | 1 | -0.99 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.38 | 2024-10-03 16:30 | 5.364 | 2024-10-03 16:30 | 1017978 | 3 | 5803
22000836 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 12626.99 | 0 | 13021.18 | 0 | 1311.74 | 0 | 0 | 89.56 | 0.01 | 0.016 | -0.013 | 247.37 | 246.89 | 246.25 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | -0.569 | -0.569 | -0.625 | 50 | 14400 | Connect | 3.606 | 2024-10-24 09:00 | 3.604 | 2024-10-24 09:00 | 499496 | 9 | 30447
22000906 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 2089.78 | 0 | 2127.6 | 0 | 201.78 | 0 | 0 | 60.47 | 0.333 | 0.333 | -0.016 | 247.81 | 247.93 | 246.3 | 0 | 0.04 | 1.35 | 1 | 0.992 | 0.992 | -1 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.166 | 2024-10-15 09:00 | 2.166 | 2024-10-15 09:00 | 488357 | 9 | 9600
22000837 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 1026.16 | 0 | 1050.62 | 0 | 112.56 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 247.95 | 247.19 | 246.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.11 | 2024-10-20 19:00 | 0.11 | 2024-10-20 19:00 | 498833 | 11 | 11786
22000838 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 6348.07 | 0 | 6451.71 | 0 | 103.22 | 0 | 0 | 506.39 | 0.117 | 0.129 | -0.056 | 248.15 | 247.38 | 246.39 | 0.73 | 0 | 0 | -0.905 | 1 | 1 | -0.906 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.998 | 2024-10-08 09:30 | 5.998 | 2024-10-08 09:30 | 499933 | 13 | 6865
22001046 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 1003.89 | 0 | 1054.94 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 247.04 | 249.11 | 248.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464902 | 11 | 5335
22001107 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 46391.088 | 0 | 46603.432 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4356 | 5.118 | 5.146 | -0.541 | 238.88 | 251.09 | 62.82 | 14.56 | 6.82 | 0 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | -0.994 | 49.95 | 14400 | Connect | 8.948 | 2024-10-09 08:30 | 8.896 | 2024-10-09 08:30 | 1020886 | 3 | 1232
22001045 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 1851.13 | 0 | 1950.35 | 0 | 211.19 | 0 | 0 | 135.44 | 0.084 | 0.099 | -0.053 | 246.81 | 249.26 | 247.86 | 0.38 | 0.04 | 0 | -0.818 | 0.984 | 0.984 | -0.848 | 50 | 14400 | Connect | 2.206 | 2024-10-23 17:30 | 2.204 | 2024-10-23 17:30 | 463328 | 10 | 16197
22001090 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 6025.96 | 0 | 6179.79 | 0 | 106.46 | 0 | 0 | 680.77 | 0.102 | 0.104 | 0.024 | 246.8 | 249.19 | 247.91 | 0 | 0.48 | 0.04 | 1 | 0.969 | 0.969 | 0.98 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.372 | 2024-10-20 08:30 | 4.372 | 2024-10-20 08:30 | 463976 | 11 | 10457
22000919 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 40582.688 | 0 | 40804.66 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4133.08 | 3.027 | 3.043 | -0.315 | 235.09 | 236.96 | 231.65 | 6.28 | 0.51 | 6.58 | -0.997 | -0.524 | -0.524 | -0.994 | 50 | 14400 | Connect | 8.5 | 2024-10-02 22:30 | 8.484 | 2024-10-02 22:30 | 628442 | 9 | 3389
22000729 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 246.88 | 249.18 | 248.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460252 | 10 | 12742
22001103 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 11308.15 | 0 | 12493.6 | 0 | 4119.51 | 0 | 0 | 72.73 | 4.31 | 4.31 | 0 | 241.93 | 247.76 | 246.04 | 17.89 | 0 | 0 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 50.07 | 14400 | Connect | 5.652 | 2024-10-19 18:00 | 5.594 | 2024-10-19 18:00 | 873634 | 4 | 2037
22000725 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 247.49 | 249.91 | 248.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.07 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480244 | 9 | 11406
22001109 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 121510.88 | 0 | 121799.272 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 8271.93 | 15.218 | 15.251 | -1.016 | 238.5 | 239.73 | 246.76 | 30.02 | 27.93 | 5.92 | -0.998 | -0.997 | -0.997 | -0.997 | 50.21 | 14400 | Connect | 28.384 | 2024-10-09 08:30 | 28.318 | 2024-10-09 08:30 | 1020859 | 3 | 417
22000907 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 9028.93 | 0 | 9047.51 | 0 | 260.4 | 0 | 0 | 44.62 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 248.88 | 248.29 | 247.37 | 0.08 | 0 | 0 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 50.22 | 14400 | Connect | 5.89 | 2024-10-12 08:30 | 5.89 | 2024-10-12 08:30 | 482208 | 13 | 6481
22000840 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 10589.36 | 0 | 10662.75 | 0 | 125.42 | 0 | 0 | 573.92 | 3.084 | 3.084 | 0.004 | 255.15 | 253.99 | 237.68 | 0.05 | 0 | 12.96 | 0.815 | 1 | 1 | 1 | 50.27 | 14400 | Connect | 1.584 | 2024-10-06 10:30 | 1.582 | 2024-10-06 10:30 | 565804 | 11 | 8922
22000801 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 7135.11 | 0 | 8322.97 | 0 | 1636.46 | 0 | 0 | 1221.23 | 2.826 | 3.729 | 2.434 | 53.77 | 196.06 | 232.77 | 0 | 1.77 | 18.07 | 1 | -0.998 | -0.998 | 0.757 | 50.32 | 14400 | Connect | 4.902 | 2024-10-06 13:00 | 3.818 | 2024-10-06 16:30 | 811378 | 10 | 30316
22000917 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 24076.9 | 0 | 25385.68 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 7385.29 | 1.852 | 1.994 | -0.741 | 233.32 | 223.62 | 219.83 | 1.75 | 8.39 | 0.87 | -0.029 | -0.99 | -0.99 | -0.928 | 50.29 | 14400 | Connect | 5.62 | 2024-10-02 20:44 | 5.462 | 2024-10-02 20:44 | 812795 | 11 | 11341
22001088 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 3470.39 | 0 | 3569.71 | 0 | 20.46 | 0 | 0 | 462.38 | 2.466 | 2.466 | -0.05 | 249.13 | 251.51 | 250.8 | 9.44 | 0.08 | 0.62 | 0.999 | -0.449 | -0.449 | -1 | 50.34 | 14400 | Connect | 4.218 | 2024-10-13 16:00 | 4.214 | 2024-10-13 16:00 | 463425 | 10 | 9340
22000909 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 2440.37 | 0 | 2460.81 | 0 | 35.62 | 0 | 0 | 116.54 | 0.076 | 0.077 | -0.015 | 247.54 | 247.31 | 245.94 | 0 | 0.36 | 0.16 | 1 | -0.981 | -0.981 | -0.987 | 50.19 | 14400 | Connect | 3.338 | 2024-10-02 22:00 | 3.338 | 2024-10-02 22:00 | 489401 | 10 | 6450
22001050 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 981.94 | 0 | 993.31 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 247.77 | 249.59 | 248.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.308 | 2024-10-10 09:30 | 2.308 | 2024-10-10 09:30 | 484050 | 11 | 1684
22000834 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 2082.45 | 0 | 2167.18 | 0 | 295.99 | 0 | 0 | 42.03 | 0 | 0 | 0 | 247.35 | 246.42 | 245.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.07 | 14400 | Connect | 4.224 | 2024-10-05 11:00 | 4.224 | 2024-10-05 11:00 | 498176 | 11 | 7263
22001104 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 2814.78 | 0 | 2969.25 | 0 | 431.48 | 0 | 0 | 237.67 | 0.112 | 0.113 | -0.018 | 245.64 | 249.03 | 242.34 | 0.36 | 0.12 | 0 | -0.98 | 0.997 | 0.997 | -0.991 | 50.07 | 14400 | Connect | 0.886 | 2024-10-13 06:00 | 0.682 | 2024-10-02 22:00 | 873642 | 3 | 3505
22001048 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 5519.56 | 0 | 5581.46 | 0 | 74.99 | 0 | 0 | 256.59 | 0.077 | 0.079 | -0.02 | 247.89 | 249.69 | 248.49 | 0 | 0.1 | 0.29 | 1 | 0.98 | 0.98 | -0.974 | 50.06 | 14400 | Connect | 2.474 | 2024-10-17 06:00 | 2.472 | 2024-10-17 06:00 | 484892 | 10 | 8246
22000835 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 3005.79 | 0 | 3070.27 | 0 | 38.98 | 0 | 0 | 290.39 | 0 | 0 | 0 | 246.64 | 245.89 | 244.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.08 | 14400 | Connect | 2.804 | 2024-10-05 21:30 | 2.8 | 2024-10-05 21:30 | 499687 | 10 | 7015
22000938 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 3685.73 | 0 | 3939 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1296.77 | 2.582 | 2.635 | -0.529 | 257.51 | 257.57 | 259.85 | 3.56 | 3.46 | 4.2 | -0.978 | -0.976 | -0.976 | -0.979 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.488 | 2024-10-23 23:00 | 5.456 | 2024-10-23 23:00 | 1103343 | 8 | 2974
22000932 | 24/10/2024 00:00:00 | 24/10/2024 00:00:00 | 3853.12 | 0 | 4001.48 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 825.78 | 0.804 | 0.816 | -0.143 | 256.46 | 253.73 | 250.68 | 0 | 0 | 3.27 | 1 | 1 | 1 | -0.985 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.356 | 2024-10-11 18:30 | 4.352 | 2024-10-11 18:30 | 1052772 | 3 | 4060