## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001046 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1003.89 | 0 | 1054.94 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 246.81 | 248.68 | 247.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464928 | 11 | 5335
22000866 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 13867.74 | 0 | 13999.39 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1831.49 | 0.018 | 0.018 | 0.002 | 230.64 | 118.9 | 112.47 | 0.15 | 0 | 0 | 0.991 | 1 | 1 | 1 | 49.93 | 14400 | Connect | 5.38 | 2024-10-03 16:30 | 5.364 | 2024-10-03 16:30 | 1018372 | 3 | 5840
22001066 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 11699.86 | 0 | 11898.68 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 2066.24 | 3.293 | 3.322 | -0.442 | 229.39 | 230.24 | 227.37 | 4.66 | 5.05 | 4.86 | -0.99 | -0.992 | -0.992 | -0.991 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.334 | 2024-10-09 14:30 | 4.27 | 2024-10-09 14:30 | 1057211 | 3 | 5402
22000903 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 9809.86 | 0 | 9857.1 | 0 | 196.47 | 0 | 0 | 236.27 | 0.056 | 0.057 | 0.015 | 253.06 | 252.35 | 250.71 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0.986 | 1 | 1 | 0.982 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.184 | 2024-10-08 10:30 | 4.184 | 2024-10-08 10:30 | 491587 | 11 | 11788
22001083 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1547.6 | 0 | 1625.76 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 264.76 | 0.021 | 0.021 | 0.006 | 255.38 | 257.42 | 256.23 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.864 | 2024-10-20 13:00 | 2.864 | 2024-10-20 13:00 | 464011 | 10 | 7152
22001049 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1863.07 | 0 | 2002.67 | 0 | 67.03 | 0 | 0 | 396.16 | 0.007 | 0.014 | 0.013 | 257.4 | 259.47 | 258.74 | 0 | 0.08 | 0.02 | 1 | 0.638 | 0.638 | 0.5 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.008 | 2024-10-13 18:30 | 2 | 2024-10-13 18:30 | 483842 | 9 | 8880
22000729 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 257.45 | 259.52 | 258.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460279 | 10 | 12742
22000938 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 3723.76 | 0 | 3978.31 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1306.56 | 1.355 | 1.427 | -0.449 | 261.44 | 260.98 | 261.43 | 1.9 | 1.92 | 1.75 | -0.952 | -0.947 | -0.947 | -0.949 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.488 | 2024-10-23 23:00 | 5.456 | 2024-10-23 23:00 | 1103551 | 8 | 2974
22001084 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 3117.11 | 0 | 3349.2 | 0 | 19.58 | 0 | 0 | 604.99 | 0.008 | 0.024 | -0.023 | 257.37 | 259.32 | 258.7 | 0 | 0.06 | 0.07 | 1 | -0.086 | -0.086 | -0.333 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.106 | 2024-10-21 08:30 | 3.104 | 2024-10-21 08:30 | 464686 | 10 | 24168
22000908 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 10135.37 | 0 | 10142.9 | 0 | 272.6 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 257.17 | 257.38 | 255.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.208 | 2024-10-12 09:00 | 4.208 | 2024-10-12 09:00 | 489793 | 10 | 8332
22000725 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | 259.43 | 258.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.01 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480271 | 9 | 11406
22001045 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1853.74 | 0 | 1953.09 | 0 | 211.39 | 0 | 0 | 135.68 | 0.019 | 0.026 | -0.018 | 257.3 | 259.36 | 258.87 | 0.14 | 0.03 | 0 | -0.59 | 0.983 | 0.983 | -0.73 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.206 | 2024-10-23 17:30 | 2.204 | 2024-10-23 17:30 | 463354 | 10 | 16217
22000832 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 256.94 | 256.58 | 255.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.018 | 2024-10-04 17:00 | 0.016 | 2024-10-04 17:00 | 499034 | 12 | 2536
22001082 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 3121.04 | 0 | 3181.16 | 0 | 61.22 | 0 | 0 | 153.77 | 0.005 | 0.013 | -0.013 | 256.86 | 258.96 | 258.3 | 0.07 | 0 | 0 | -0.371 | 1 | 1 | -0.384 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.624 | 2024-10-09 21:00 | 2.62 | 2024-10-09 21:00 | 484868 | 11 | 8112
22001107 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 46459.088 | 0 | 46671.78 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4362.86 | 3.839 | 3.877 | -0.543 | 250.75 | 258.74 | 60.33 | 10.44 | 5.02 | 0 | -0.99 | -0.989 | -0.989 | -0.99 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.948 | 2024-10-09 08:30 | 8.896 | 2024-10-09 08:30 | 1020886 | 3 | 1232
22001090 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 6029.06 | 0 | 6182.91 | 0 | 106.53 | 0 | 0 | 680.94 | 0.081 | 0.081 | 0.004 | 256.97 | 259.2 | 258.51 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 0.998 | 0.998 | 1 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.372 | 2024-10-20 08:30 | 4.372 | 2024-10-20 08:30 | 464003 | 11 | 10471
22001103 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 11335.25 | 0 | 12521.77 | 0 | 4124.51 | 0 | 0 | 72.73 | 0.205 | 0.205 | -0.011 | 257.39 | 257.7 | 255.41 | 1.01 | 0 | 0 | -0.998 | 1 | 1 | -1 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.652 | 2024-10-19 18:00 | 5.594 | 2024-10-19 18:00 | 873634 | 4 | 2043
22000905 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 3590.89 | 0 | 3607.35 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 112.54 | 0.026 | 0.027 | 0.008 | 257.42 | 257.24 | 255.44 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.924 | 1 | 1 | 0.962 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.214 | 2024-10-20 13:00 | 2.214 | 2024-10-20 13:00 | 489343 | 10 | 8530
22000840 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 10590.78 | 0 | 10664.2 | 0 | 125.58 | 0 | 0 | 574 | 0.093 | 0.095 | -0.021 | 260.38 | 261.1 | 256.12 | 0.06 | 0.19 | 0.16 | 0.841 | -0.98 | -0.98 | -0.978 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.584 | 2024-10-06 10:30 | 1.582 | 2024-10-06 10:30 | 565804 | 11 | 8929
22001081 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 2679.49 | 0 | 2726.5 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 111.91 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 257.31 | 259.67 | 258.85 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.013 | 1 | 1 | 0.965 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.316 | 2024-10-19 08:00 | 3.316 | 2024-10-19 08:00 | 484590 | 10 | 4204
22000728 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 3712.98 | 0 | 3794.17 | 0 | 77.69 | 0 | 0 | 343.13 | 0.084 | 0.084 | 0.009 | 257.46 | 259.72 | 258.97 | 0 | 0.35 | 0 | 1 | 0.993 | 0.993 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 2.452 | 2024-10-11 16:30 | 2.452 | 2024-10-11 16:30 | 477866 | 11 | 10104
22000907 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 9036.08 | 0 | 9054.68 | 0 | 260.75 | 0 | 0 | 44.62 | 0.87 | 0.871 | 0.045 | 257.9 | 257.16 | 255.73 | 0.1 | 3.29 | 0 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.89 | 2024-10-12 08:30 | 5.89 | 2024-10-12 08:30 | 482222 | 13 | 6484
22000721 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1926.7 | 0 | 2062.51 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 474.79 | 0.064 | 0.071 | -0.031 | 257.66 | 260.11 | 259.02 | 0 | 0.23 | 0.25 | 1 | -0.794 | -0.794 | -0.901 | 50 | 14400 | Connect | 1.846 | 2024-10-06 14:00 | 1.836 | 2024-10-06 14:00 | 472978 | 11 | 11279
22001086 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 2987.2 | 0 | 3159.23 | 0 | 496.17 | 0 | 0 | 49.97 | 0.064 | 0.073 | 0.036 | 257.61 | 259.66 | 259 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.868 | 0.868 | 0.876 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.636 | 2024-10-14 09:30 | 1.632 | 2024-10-14 09:30 | 464617 | 10 | 14460
22000266 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1103.54 | 0 | 2431.5 | 0 | 2071.63 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 5.908 | 2024-10-16 15:00 | 2.024 | 2024-10-11 12:00 | 1174297 | 3 | 5978
22000724 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 907.8 | 0 | 924.06 | 0 | 35.56 | 0 | 0 | 53.86 | 0.011 | 0.016 | -0.012 | 257.35 | 259.51 | 258.65 | 0.12 | 0 | 0 | -0.681 | 1 | 1 | -0.687 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.698 | 2024-10-23 09:00 | 1.698 | 2024-10-23 09:00 | 471941 | 15 | 3136
22000902 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 6268.3 | 0 | 6388.61 | 0 | 122.8 | 0 | 0 | 625.47 | 0.143 | 0.166 | -0.086 | 257.42 | 257.43 | 255.12 | 0.02 | 0.6 | 0.16 | 0.16 | -0.938 | -0.938 | -0.861 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.306 | 2024-10-23 07:30 | 3.306 | 2024-10-23 07:30 | 490006 | 13 | 6953
22000904 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 3006.68 | 0 | 3171.19 | 0 | 338.46 | 0 | 0 | 153.95 | 0.122 | 0.125 | -0.03 | 257.69 | 257.51 | 255.24 | 0 | 0 | 0.59 | 1 | 1 | 1 | -0.976 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.412 | 2024-10-24 11:00 | 4.41 | 2024-10-24 11:00 | 489570 | 11 | 12076
22000917 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 24103.35 | 0 | 25413.98 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 7395.08 | 1.393 | 1.723 | -1.015 | 245.47 | 228.4 | 240.32 | 1.95 | 8.15 | 1.62 | -0.028 | -0.953 | -0.953 | -0.808 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.62 | 2024-10-02 20:44 | 5.462 | 2024-10-02 20:44 | 812795 | 11 | 11341
22001088 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 3475.75 | 0 | 3575.13 | 0 | 20.49 | 0 | 0 | 462.92 | 0.035 | 0.04 | -0.021 | 257.5 | 259.54 | 258.78 | 0.03 | 0 | 0.18 | 0.981 | 1 | 1 | -0.875 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.218 | 2024-10-13 16:00 | 4.214 | 2024-10-13 16:00 | 463452 | 10 | 9350
22001047 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 3057.2 | 0 | 3138.95 | 0 | 24.64 | 0 | 0 | 303.12 | 0.007 | 0.025 | -0.025 | 257.41 | 259.48 | 258.73 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | -0.269 | -0.269 | -0.28 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.768 | 2024-10-24 18:30 | 2.766 | 2024-10-24 18:30 | 485257 | 12 | 11967
22000726 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1890.52 | 0 | 2035.08 | 0 | 370.46 | 0 | 0 | 87.41 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | 259.37 | 258.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.282 | 2024-10-06 14:00 | 2.274 | 2024-10-06 14:00 | 475940 | 13 | 44863
22000909 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 2443.52 | 0 | 2463.99 | 0 | 35.63 | 0 | 0 | 116.84 | 0 | 0 | 0 | 257.34 | 256.98 | 255.54 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 0.888 | 0.888 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 3.338 | 2024-10-02 22:00 | 3.338 | 2024-10-02 22:00 | 489415 | 10 | 6457
22000730 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 2047.63 | 0 | 2139.44 | 0 | 229.8 | 0 | 0 | 91.92 | 0 | 0 | 0 | 257.38 | 259.54 | 258.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.684 | 2024-10-21 08:30 | 3.68 | 2024-10-21 08:30 | 478702 | 11 | 17872
22000906 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 2093.34 | 0 | 2131.17 | 0 | 201.81 | 0 | 0 | 60.74 | 0.152 | 0.152 | 0.009 | 257.04 | 256.87 | 254.79 | 0 | 0.04 | 0.78 | 1 | 0.999 | 0.999 | 1 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.166 | 2024-10-15 09:00 | 2.166 | 2024-10-15 09:00 | 488371 | 9 | 9613
22000723 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 2466.09 | 0 | 2495.07 | 0 | 50.17 | 0 | 0 | 85.86 | 0.072 | 0.093 | -0.06 | 257.25 | 259.51 | 258.49 | 0 | 0 | 0.36 | 1 | 1 | 1 | -0.774 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.6 | 2024-10-18 06:00 | 2.594 | 2024-10-10 06:30 | 472405 | 11 | 9340
22000833 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 2126.36 | 0 | 2304.38 | 0 | 406.8 | 0 | 0 | 42.79 | 0.031 | 0.083 | 0.077 | 256.95 | 256.99 | 255.11 | 0.04 | 0.26 | 0.11 | 0.31 | 0.295 | 0.295 | 0.373 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.94 | 2024-10-19 09:00 | 3.94 | 2024-10-19 09:00 | 499206 | 11 | 11196
22001104 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 2816.27 | 0 | 2970.9 | 0 | 431.85 | 0 | 0 | 237.88 | 0.047 | 0.05 | -0.018 | 255.64 | 257.53 | 256.23 | 0.19 | 0.09 | 0 | -0.845 | 0.984 | 0.984 | -0.94 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.886 | 2024-10-13 06:00 | 0.682 | 2024-10-02 22:00 | 873642 | 3 | 3506
22001087 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 985.79 | 0 | 1412.05 | 0 | 735.97 | 0 | 0 | 45.57 | 0.054 | 0.056 | 0.016 | 257.63 | 259.62 | 258.85 | 0 | 0.23 | 0 | 1 | 0.956 | 0.956 | 0.964 | 50 | 14400 | Connect | 1.322 | 2024-10-24 08:30 | 1.252 | 2024-10-24 08:30 | 463893 | 13 | 34044
22000837 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1026.46 | 0 | 1050.94 | 0 | 112.64 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 257.22 | 256.94 | 255.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.11 | 2024-10-20 19:00 | 0.11 | 2024-10-20 19:00 | 498847 | 11 | 11792
22000831 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1649.91 | 0 | 1758.42 | 0 | 231.05 | 0 | 0 | 132.58 | 0.101 | 0.105 | -0.03 | 257.22 | 256.83 | 255.54 | 0.08 | 0.37 | 0.18 | 0.968 | -0.983 | -0.983 | -0.961 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.864 | 2024-10-14 15:30 | 3.864 | 2024-10-14 15:30 | 498224 | 12 | 13304
22001048 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 5521.65 | 0 | 5583.59 | 0 | 75.1 | 0 | 0 | 256.72 | 0 | 0 | 0 | 257.33 | 259.19 | 258.56 | 0 | 0.02 | 0.06 | 1 | 0.999 | 0.999 | 1 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.474 | 2024-10-17 06:00 | 2.472 | 2024-10-17 06:00 | 484918 | 10 | 8254
22000801 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 7145.34 | 0 | 8337.95 | 0 | 1643.74 | 0 | 0 | 1221.87 | 0.84 | 0.842 | -0.064 | 240.68 | 258.14 | 261.38 | 0 | 4.44 | 0 | 1 | -0.997 | -0.997 | -0.997 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.902 | 2024-10-06 13:00 | 3.818 | 2024-10-06 16:30 | 811443 | 10 | 30354
22001109 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 121704.448 | 0 | 121993.208 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 8283.98 | 12.515 | 12.554 | -0.989 | 250.18 | 251.14 | 259.44 | 28.22 | 22.15 | 0.51 | -0.998 | -0.996 | -0.996 | -0.996 | 50 | 14400 | Connect | 28.384 | 2024-10-09 08:30 | 28.318 | 2024-10-09 08:30 | 1020859 | 3 | 417
22001050 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 982.12 | 0 | 993.5 | 0 | 21.82 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 257.24 | 259.17 | 258.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.308 | 2024-10-10 09:30 | 2.308 | 2024-10-10 09:30 | 484076 | 11 | 1684
22000932 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 3876.91 | 0 | 4025.54 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 829.36 | 0.844 | 0.856 | -0.144 | 258.82 | 256.2 | 252.49 | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 1 | -0.985 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.356 | 2024-10-11 18:30 | 4.352 | 2024-10-11 18:30 | 1052772 | 3 | 4062
22000834 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 2085.24 | 0 | 2169.99 | 0 | 296.2 | 0 | 0 | 42.03 | 0.025 | 0.025 | 0 | 256.84 | 256.25 | 254.98 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.224 | 2024-10-05 11:00 | 4.224 | 2024-10-05 11:00 | 498190 | 11 | 7278
22000894 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 113.1 | 0 | 114.6 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 252.21 | 254.87 | 242.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.94 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1196058 | 3 | 652
22001089 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1044.6 | 0 | 1079 | 0 | 29.44 | 0 | 0 | 115.45 | 0.01 | 0.024 | -0.022 | 256.95 | 258.93 | 258.12 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.105 | 1 | 1 | -0.416 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.586 | 2024-10-05 20:00 | 1.586 | 2024-10-05 20:00 | 463717 | 13 | 4615
22001043 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 2658.05 | 0 | 2799.24 | 0 | 377.71 | 0 | 0 | 170.37 | 0.11 | 0.123 | 0.056 | 256.76 | 258.67 | 258.13 | 0.46 | 0 | 0.06 | 0.887 | 1 | 1 | 0.894 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.28 | 2024-10-24 09:30 | 2.276 | 2024-10-24 09:30 | 462056 | 11 | 15302
22000835 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 3007.31 | 0 | 3071.79 | 0 | 38.99 | 0 | 0 | 290.41 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 256.62 | 256.34 | 254.93 | 0 | 0.08 | 0.05 | 1 | 0.996 | 0.996 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.804 | 2024-10-05 21:30 | 2.8 | 2024-10-05 21:30 | 499701 | 10 | 7017
22001041 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 256.78 | 258.71 | 258.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.96 | 14400 | Connect | 2 | 2024-10-20 12:30 | 2 | 2024-10-20 12:30 | 464010 | 11 | 6350
22000727 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 573.31 | 0 | 652.48 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 256.59 | 258.58 | 258.1 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.175 | 0.175 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.436 | 2024-10-02 17:30 | 2.436 | 2024-10-02 17:30 | 477782 | 9 | 2073
22001042 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1780.46 | 0 | 1870.05 | 0 | 57.45 | 0 | 0 | 240.76 | 0.035 | 0.037 | 0.012 | 256.17 | 258.25 | 257.63 | 0 | 0.27 | 0.05 | 1 | 0.983 | 0.983 | 0.945 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.166 | 2024-10-23 09:30 | 1.162 | 2024-10-23 09:30 | 463739 | 11 | 10689
22000910 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 7703.49 | 0 | 7715.29 | 0 | 146.56 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 256.13 | 255.86 | 254.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.752 | 2024-10-24 08:00 | 4.752 | 2024-10-24 08:00 | 480687 | 10 | 5873
22000901 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 7543.81 | 0 | 7602.26 | 0 | 217.25 | 0 | 0 | 131.69 | 1.489 | 1.489 | 0.005 | 256.03 | 255.96 | 253.96 | 0.49 | 0 | 5.62 | 0.996 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.52 | 2024-10-19 09:30 | 4.518 | 2024-10-19 09:30 | 490993 | 10 | 23271
22000722 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 1947.51 | 0 | 2020.58 | 0 | 24.95 | 0 | 0 | 294.14 | 0 | 0 | 0 | 256.33 | 258.25 | 257.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 1.546 | 2024-10-21 08:30 | 1.54 | 2024-10-21 08:30 | 453260 | 9 | 9347
22000838 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 6352.53 | 0 | 6456.41 | 0 | 103.29 | 0 | 0 | 507.56 | 0.147 | 0.183 | -0.11 | 255.94 | 255.68 | 254.34 | 0.91 | 0 | 0 | -0.805 | 1 | 1 | -0.803 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.998 | 2024-10-08 09:30 | 5.998 | 2024-10-08 09:30 | 499947 | 13 | 6870
22000540 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 13629.81 | 0 | 13835.65 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 2258.88 | 2.147 | 2.173 | -0.339 | 256.28 | 256.61 | 252.51 | 0.52 | 0.02 | 8.56 | -0.039 | 0.134 | 0.134 | -0.988 | 50.04 | 14400 | Connect | 9.118 | 2024-10-07 09:00 | 9.092 | 2024-10-07 09:00 | 1260664 | 2 | 2017
22000919 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 40616.568 | 0 | 40838.712 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4136.48 | 2.67 | 2.69 | -0.329 | 252.76 | 254.89 | 249.52 | 5.22 | 0.47 | 5.48 | -0.997 | -0.083 | -0.083 | -0.992 | 50.03 | 14400 | Connect | 8.5 | 2024-10-02 22:30 | 8.484 | 2024-10-02 22:30 | 628442 | 9 | 3389
22000836 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 12628.87 | 0 | 13023.29 | 0 | 1312.27 | 0 | 0 | 89.72 | 0.089 | 0.093 | -0.027 | 255.8 | 255.46 | 254.27 | 0 | 0.53 | 0 | 1 | -0.955 | -0.955 | -0.956 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.606 | 2024-10-24 09:00 | 3.604 | 2024-10-24 09:00 | 499510 | 9 | 30468
22001101 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 536.29 | 0 | 538.81 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 256.03 | 255.91 | 253.97 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.733 | 0.733 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.194 | 2024-10-02 11:00 | 0.192 | 2024-10-02 11:00 | 884062 | 3 | 473
22000353 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 4315.42 | 0 | 4611.13 | 0 | 1014.45 | 0 | 0 | 150.81 | 0.275 | 0.275 | -0.018 | 251.17 | 256.11 | 253.23 | 0.52 | 0.69 | 0.07 | -0.984 | 0.999 | 0.999 | -1 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.032 | 2024-10-23 17:00 | 3.03 | 2024-10-23 17:00 | 1107207 | 3 | 7861
22000863 | 25/10/2024 00:00:00 | 25/10/2024 00:00:00 | 4411.43 | 0 | 4888.71 | 0 | 1462.23 | 0 | 0 | 205.14 | 0.141 | 0.141 | 0.016 | 254.16 | 251.86 | 253.35 | 0.77 | 0.09 | 0 | 0.998 | 0.878 | 0.878 | 1 | 49.93 | 14400 | Connect | 3.38 | 2024-10-17 21:30 | 3.378 | 2024-10-17 21:30 | 978006 | 3 | 7624