## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000725 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 248.82 | 251.15 | 250.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480288 | 9 | 11406
22000938 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 3754.78 | 0 | 4010.91 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1316.55 | 1.111 | 1.168 | -0.362 | 251.62 | 255.8 | 255.13 | 1.64 | 1.52 | 1.55 | -0.954 | -0.946 | -0.946 | -0.951 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.488 | 2024-10-23 23:00 | 5.456 | 2024-10-23 23:00 | 1103593 | 8 | 2974
22000722 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1952.58 | 0 | 2025.81 | 0 | 24.99 | 0 | 0 | 295.11 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 255.03 | 257.03 | 256.6 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0.985 | 1 | 1 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.546 | 2024-10-21 08:30 | 1.54 | 2024-10-21 08:30 | 453277 | 9 | 9375
22000917 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 24154.39 | 0 | 25469.11 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 7415.09 | 1.691 | 1.883 | -0.829 | 244.75 | 238.68 | 241.62 | 1.57 | 7.24 | 0.74 | -0.027 | -0.986 | -0.986 | -0.898 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.62 | 2024-10-02 20:44 | 5.462 | 2024-10-02 20:44 | 812827 | 11 | 11343
22001086 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 2990.47 | 0 | 3162.77 | 0 | 497.13 | 0 | 0 | 49.97 | 0.023 | 0.051 | 0.046 | 255.32 | 257.27 | 256.81 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 0.445 | 0.445 | 0.45 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.636 | 2024-10-14 09:30 | 1.632 | 2024-10-14 09:30 | 464634 | 10 | 14478
22000919 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 40697.12 | 0 | 40919.72 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4144.99 | 2.425 | 2.445 | -0.316 | 252.76 | 254.99 | 250.03 | 4.56 | 0.46 | 5.07 | -0.997 | -0.103 | -0.103 | -0.991 | 49.97 | 14400 | Connect | 8.5 | 2024-10-02 22:30 | 8.484 | 2024-10-02 22:30 | 628474 | 9 | 3391
22001048 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 5527.2 | 0 | 5589.2 | 0 | 75.42 | 0 | 0 | 256.87 | 0 | 0 | 0 | 255.3 | 257.34 | 256.58 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.474 | 2024-10-17 06:00 | 2.472 | 2024-10-17 06:00 | 484935 | 10 | 8275
22001101 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 536.44 | 0 | 538.96 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 255.12 | 254.75 | 252.9 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.733 | 0.733 | 1 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.194 | 2024-10-02 11:00 | 0.192 | 2024-10-02 11:00 | 884062 | 3 | 474
22000721 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1930.36 | 0 | 2066.39 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 475.71 | 0.062 | 0.066 | -0.024 | 255.24 | 256.95 | 256.09 | 0 | 0.2 | 0.25 | 1 | -0.845 | -0.845 | -0.939 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.846 | 2024-10-06 14:00 | 1.836 | 2024-10-06 14:00 | 472995 | 11 | 11347
22000730 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 2047.95 | 0 | 2139.86 | 0 | 230.06 | 0 | 0 | 91.92 | 0 | 0 | 0 | 254.83 | 256.61 | 255.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.684 | 2024-10-21 08:30 | 3.68 | 2024-10-21 08:30 | 478719 | 11 | 17889
22000932 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 3904.14 | 0 | 4053.05 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 833.28 | 0.876 | 0.887 | -0.145 | 257.53 | 254.14 | 250.88 | 0 | 0 | 3.58 | 1 | 1 | 1 | -0.987 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.356 | 2024-10-11 18:30 | 4.352 | 2024-10-11 18:30 | 1052772 | 3 | 4062
22001089 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1053.46 | 0 | 1087.97 | 0 | 29.54 | 0 | 0 | 116.12 | 0.009 | 0.023 | -0.022 | 256.16 | 257.69 | 257.26 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.103 | 1 | 1 | -0.391 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.644 | 2024-10-25 09:00 | 1.642 | 2024-10-25 09:00 | 463734 | 13 | 4643
22000901 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 7573.13 | 0 | 7631.61 | 0 | 217.9 | 0 | 0 | 131.75 | 0.271 | 0.271 | 0.02 | 255.89 | 255.75 | 254.14 | 0.04 | 0 | 1.07 | 0.236 | 1 | 1 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.52 | 2024-10-19 09:30 | 4.518 | 2024-10-19 09:30 | 490993 | 10 | 23305
22001046 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1003.89 | 0 | 1054.94 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 255.88 | 257.9 | 257.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464945 | 11 | 5335
22001107 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 46578.66 | 0 | 46792.032 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4375.42 | 3.882 | 3.918 | -0.53 | 253.15 | 256.01 | 61.42 | 10.41 | 5.15 | 0 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 50.04 | 14400 | Connect | 8.948 | 2024-10-09 08:30 | 8.896 | 2024-10-09 08:30 | 1020886 | 3 | 1232
22001090 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 6037.84 | 0 | 6191.71 | 0 | 106.83 | 0 | 0 | 681.07 | 0.059 | 0.069 | 0.036 | 255.75 | 257.96 | 257.05 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.989 | 0.849 | 0.849 | 0.855 | 50 | 14400 | Connect | 4.372 | 2024-10-20 08:30 | 4.372 | 2024-10-20 08:30 | 464020 | 11 | 10502
22000905 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 3596.62 | 0 | 3613.1 | 0 | 77.68 | 0 | 0 | 112.64 | 0.022 | 0.026 | 0.014 | 255.43 | 255.33 | 253.76 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.924 | 1 | 1 | 0.846 | 50 | 14400 | Connect | 2.214 | 2024-10-20 13:00 | 2.214 | 2024-10-20 13:00 | 489343 | 10 | 8548
22001103 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 11378.7 | 0 | 12567.62 | 0 | 4134.22 | 0 | 0 | 72.84 | 0.99 | 1.5 | 1.128 | 254.94 | 256.09 | 254.1 | 5.94 | 0 | 0 | 0.659 | 1 | 1 | 0.66 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.652 | 2024-10-19 18:00 | 5.594 | 2024-10-19 18:00 | 873634 | 4 | 2070
22000834 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 2087.69 | 0 | 2172.51 | 0 | 296.54 | 0 | 0 | 42.06 | 0.024 | 0.024 | 0 | 255.59 | 255.44 | 254.28 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.224 | 2024-10-05 11:00 | 4.224 | 2024-10-05 11:00 | 498190 | 11 | 7283
22001050 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 983.53 | 0 | 994.91 | 0 | 21.85 | 0 | 0 | 25.06 | 0.037 | 0.037 | 0.002 | 255.87 | 257.86 | 257.02 | 0 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.05 | 14400 | Connect | 2.308 | 2024-10-10 09:30 | 2.308 | 2024-10-10 09:30 | 484093 | 11 | 1688
22001082 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 3125.01 | 0 | 3185.22 | 0 | 61.31 | 0 | 0 | 154.09 | 0.005 | 0.013 | -0.012 | 256.11 | 257.9 | 257.06 | 0.07 | 0 | 0 | -0.378 | 1 | 1 | -0.384 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.624 | 2024-10-09 21:00 | 2.62 | 2024-10-09 21:00 | 484885 | 11 | 8137
22000907 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 9043.56 | 0 | 9062.16 | 0 | 260.99 | 0 | 0 | 44.62 | 0.019 | 0.019 | 0.001 | 255.15 | 255.03 | 253.91 | 0.07 | 0 | 0 | 0.997 | 1 | 1 | 1 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.89 | 2024-10-12 08:30 | 5.89 | 2024-10-12 08:30 | 482222 | 13 | 6488
22000266 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1105.22 | 0 | 2436.32 | 0 | 2076.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 268.23 | 264.06 | 263.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.908 | 2024-10-16 15:00 | 2.024 | 2024-10-11 12:00 | 1174307 | 3 | 5999
22000902 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 6279.27 | 0 | 6399.83 | 0 | 123.1 | 0 | 0 | 626.78 | 0.093 | 0.099 | 0.036 | 255.6 | 255.05 | 253.69 | 0.02 | 0.44 | 0.15 | 0.037 | 0.999 | 0.999 | 0.939 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.306 | 2024-10-23 07:30 | 3.306 | 2024-10-23 07:30 | 490006 | 13 | 6972
22000728 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 3716.54 | 0 | 3797.86 | 0 | 77.74 | 0 | 0 | 343.82 | 0.024 | 0.036 | -0.027 | 255.45 | 256.97 | 256.31 | 0 | 0.19 | 0 | 1 | -0.666 | -0.666 | -0.666 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.452 | 2024-10-11 16:30 | 2.452 | 2024-10-11 16:30 | 477883 | 11 | 10117
22001047 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 3062.05 | 0 | 3143.98 | 0 | 24.69 | 0 | 0 | 303.84 | 0.007 | 0.025 | -0.025 | 255.58 | 257.11 | 256.39 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | -0.274 | -0.274 | -0.28 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.768 | 2024-10-24 18:30 | 2.766 | 2024-10-24 18:30 | 485274 | 12 | 11993
22001088 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 3487.92 | 0 | 3587.39 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 463.68 | 1.882 | 1.882 | -0.016 | 255.73 | 256.44 | 256.19 | 0.07 | 7.11 | 0.21 | 0.983 | 0.999 | 0.999 | -1 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.218 | 2024-10-13 16:00 | 4.214 | 2024-10-13 16:00 | 463469 | 10 | 9367
22001043 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 2663.63 | 0 | 2805.22 | 0 | 378.69 | 0 | 0 | 170.96 | 0.088 | 0.088 | -0.011 | 255.99 | 256.87 | 256.45 | 0.04 | 0 | 0.31 | 0.988 | 1 | 1 | -1 | 50.09 | 14400 | Connect | 2.28 | 2024-10-24 09:30 | 2.276 | 2024-10-24 09:30 | 462073 | 11 | 15323
22000723 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 2473.17 | 0 | 2502.27 | 0 | 50.27 | 0 | 0 | 86.25 | 0.076 | 0.096 | -0.059 | 255.91 | 256.98 | 256.74 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 1 | 1 | -0.791 | 50.07 | 14400 | Connect | 2.6 | 2024-10-18 06:00 | 2.594 | 2024-10-10 06:30 | 472422 | 11 | 9354
22000903 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 9825.77 | 0 | 9873.06 | 0 | 196.73 | 0 | 0 | 236.54 | 0.027 | 0.031 | 0.016 | 255.12 | 254.68 | 253.69 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.771 | 1 | 1 | 0.87 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.184 | 2024-10-08 10:30 | 4.184 | 2024-10-08 10:30 | 491587 | 11 | 11815
22000908 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 10137.8 | 0 | 10145.33 | 0 | 272.62 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 254.92 | 254.65 | 253.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.208 | 2024-10-12 09:00 | 4.208 | 2024-10-12 09:00 | 489793 | 10 | 8334
22000909 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 2450.33 | 0 | 2470.85 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 117.2 | 0.039 | 0.039 | 0.002 | 254.93 | 254.69 | 253.69 | 0 | 0.28 | 0 | 1 | 0.997 | 0.997 | 1 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.338 | 2024-10-02 22:00 | 3.338 | 2024-10-02 22:00 | 489415 | 10 | 6482
22001084 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 3124.39 | 0 | 3356.74 | 0 | 19.58 | 0 | 0 | 606.08 | 0.009 | 0.023 | -0.022 | 256.17 | 256.72 | 256.56 | 0 | 0.06 | 0.08 | 1 | -0.083 | -0.083 | -0.391 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.106 | 2024-10-21 08:30 | 3.104 | 2024-10-21 08:30 | 464703 | 10 | 24227
22001049 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1866.64 | 0 | 2006.51 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 396.86 | 0.02 | 0.022 | 0.01 | 256 | 256.8 | 256.59 | 0 | 0.09 | 0.04 | 1 | 0.933 | 0.933 | 0.909 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.008 | 2024-10-13 18:30 | 2 | 2024-10-13 18:30 | 483859 | 9 | 8906
22000833 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 2138.49 | 0 | 2317.08 | 0 | 408.32 | 0 | 0 | 43.17 | 0.032 | 0.079 | 0.073 | 254.73 | 254.64 | 253.46 | 0.05 | 0.25 | 0.1 | 0.533 | 0.302 | 0.302 | 0.405 | 50.05 | 14400 | Connect | 3.94 | 2024-10-19 09:00 | 3.94 | 2024-10-19 09:00 | 499206 | 11 | 11263
22000726 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1890.52 | 0 | 2035.08 | 0 | 370.46 | 0 | 0 | 87.41 | 0 | 0 | 0 | 255.39 | 256.63 | 256.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.282 | 2024-10-06 14:00 | 2.274 | 2024-10-06 14:00 | 475957 | 13 | 44863
22001104 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 2818.31 | 0 | 2973.09 | 0 | 432.1 | 0 | 0 | 238.28 | 0.026 | 0.029 | -0.014 | 253.56 | 255.14 | 254.33 | 0.19 | 0 | 0 | -0.856 | 1 | 1 | -0.896 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.886 | 2024-10-13 06:00 | 0.682 | 2024-10-02 22:00 | 873642 | 3 | 3507
22000866 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 13867.88 | 0 | 13999.54 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1831.49 | 0 | 0 | 0 | 240.93 | 124.8 | 116.43 | 0.05 | 0 | 0 | 0.919 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.38 | 2024-10-03 16:30 | 5.364 | 2024-10-03 16:30 | 1018412 | 3 | 5870
22000863 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 4420.58 | 0 | 4898.69 | 0 | 1464.85 | 0 | 0 | 205.36 | 0.125 | 0.126 | -0.016 | 252.98 | 251.66 | 251.23 | 0.54 | 0.16 | 0 | 0.997 | -0.957 | -0.957 | -0.992 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.38 | 2024-10-17 21:30 | 3.378 | 2024-10-17 21:30 | 978083 | 3 | 7645
22000906 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 2099.45 | 0 | 2137.29 | 0 | 201.98 | 0 | 0 | 61.01 | 0.075 | 0.075 | 0.008 | 254.35 | 254.24 | 252.7 | 0 | 0.04 | 0.3 | 1 | 0.999 | 0.999 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.166 | 2024-10-15 09:00 | 2.166 | 2024-10-15 09:00 | 488371 | 9 | 9646
22000837 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1026.89 | 0 | 1051.39 | 0 | 112.76 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 254.35 | 253.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.11 | 2024-10-20 19:00 | 0.11 | 2024-10-20 19:00 | 498847 | 11 | 11804
22001045 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1859.01 | 0 | 1958.55 | 0 | 211.8 | 0 | 0 | 136.15 | 0.022 | 0.027 | -0.017 | 255.48 | 256.85 | 256.25 | 0.15 | 0.04 | 0 | -0.624 | 0.985 | 0.985 | -0.814 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.206 | 2024-10-23 17:30 | 2.204 | 2024-10-23 17:30 | 463371 | 10 | 16242
22001066 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 11746.32 | 0 | 11945.74 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 2073.23 | 1.458 | 1.505 | -0.376 | 235.26 | 236.68 | 235.39 | 2.06 | 2.29 | 2.08 | -0.965 | -0.972 | -0.972 | -0.968 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.334 | 2024-10-09 14:30 | 4.27 | 2024-10-09 14:30 | 1057258 | 3 | 5451
22000832 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 254.13 | 253.85 | 252.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 0.018 | 2024-10-04 17:00 | 0.016 | 2024-10-04 17:00 | 499034 | 12 | 2536
22001087 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 990.71 | 0 | 1418.03 | 0 | 738.24 | 0 | 0 | 45.57 | 0.033 | 0.033 | 0.005 | 255.27 | 256.57 | 255.21 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 0.986 | 0.986 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 1.322 | 2024-10-24 08:30 | 1.252 | 2024-10-24 08:30 | 463910 | 13 | 34086
22001109 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 122060.288 | 0 | 122349.872 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 8307.74 | 13.546 | 13.584 | -1.024 | 246.86 | 248.78 | 254.88 | 27.84 | 24.23 | 2.95 | -0.998 | -0.997 | -0.997 | -0.997 | 50.01 | 14400 | Connect | 28.384 | 2024-10-09 08:30 | 28.318 | 2024-10-09 08:30 | 1020859 | 3 | 417
22000894 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 113.1 | 0 | 114.6 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 247.04 | 249.34 | 239.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1196085 | 3 | 653
22001081 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 2680.29 | 0 | 2727.33 | 0 | 44.43 | 0 | 0 | 111.91 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 255.3 | 256.88 | 255.47 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.019 | 1 | 1 | 0.965 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.316 | 2024-10-19 08:00 | 3.316 | 2024-10-19 08:00 | 484607 | 10 | 4204
22000831 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1654.3 | 0 | 1762.96 | 0 | 231.06 | 0 | 0 | 133.53 | 0.147 | 0.151 | -0.037 | 254.17 | 254.1 | 253.03 | 0.08 | 0.2 | 0.59 | 0.971 | -0.972 | -0.972 | -0.973 | 50 | 14400 | Connect | 3.864 | 2024-10-14 15:30 | 3.864 | 2024-10-14 15:30 | 498224 | 12 | 13332
22000801 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 7165.62 | 0 | 8365.84 | 0 | 1656.29 | 0 | 0 | 1223.02 | 0.638 | 0.641 | -0.062 | 237.5 | 251.29 | 252.3 | 0 | 3.45 | 0 | 1 | -0.995 | -0.995 | -0.995 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.902 | 2024-10-06 13:00 | 3.818 | 2024-10-06 16:30 | 811486 | 10 | 30440
22001083 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1555.42 | 0 | 1633.58 | 0 | 26.31 | 0 | 0 | 264.76 | 0.018 | 0.018 | 0.006 | 255.33 | 256.44 | 255.95 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.944 | 2024-10-25 08:30 | 2.944 | 2024-10-25 08:30 | 464028 | 10 | 7200
22000724 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 913.05 | 0 | 929.37 | 0 | 35.59 | 0 | 0 | 54.17 | 0.011 | 0.015 | -0.011 | 255.21 | 256.81 | 255.95 | 0.12 | 0 | 0 | -0.699 | 1 | 1 | -0.733 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.806 | 2024-10-25 10:00 | 1.806 | 2024-10-25 10:00 | 471958 | 15 | 3146
22000904 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 3012.52 | 0 | 3177.26 | 0 | 339.12 | 0 | 0 | 154.46 | 0.102 | 0.104 | -0.024 | 253.96 | 253.76 | 252.7 | 0.04 | 0 | 0.41 | 0.988 | 1 | 1 | -0.98 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.412 | 2024-10-24 11:00 | 4.41 | 2024-10-24 11:00 | 489570 | 11 | 12111
22001042 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1783.88 | 0 | 1873.63 | 0 | 57.64 | 0 | 0 | 241.27 | 0.006 | 0.016 | 0.015 | 254.8 | 256.22 | 255.5 | 0 | 0.04 | 0.05 | 1 | 0.176 | 0.176 | 0.375 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.166 | 2024-10-23 09:30 | 1.162 | 2024-10-23 09:30 | 463755 | 11 | 10717
22000836 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 12636.45 | 0 | 13031.48 | 0 | 1313.72 | 0 | 0 | 89.88 | 0.154 | 0.238 | 0.182 | 254.21 | 254.1 | 252.96 | 0 | 0.94 | 0 | 1 | 0.645 | 0.645 | 0.647 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.606 | 2024-10-24 09:00 | 3.604 | 2024-10-24 09:00 | 499510 | 9 | 30508
22000838 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 6364.97 | 0 | 6469.41 | 0 | 103.43 | 0 | 0 | 509.77 | 0.132 | 0.174 | -0.114 | 254.33 | 254.11 | 252.9 | 0.82 | 0 | 0 | -0.762 | 1 | 1 | -0.758 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.998 | 2024-10-08 09:30 | 5.998 | 2024-10-08 09:30 | 499947 | 13 | 6873
22000353 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 4325.08 | 0 | 4621.21 | 0 | 1016.04 | 0 | 0 | 150.99 | 0.302 | 0.37 | 0.215 | 250.27 | 255.78 | 247.54 | 1.21 | 0.31 | 0.09 | 0.703 | 0.995 | 0.995 | 0.816 | 50 | 14400 | Connect | 3.032 | 2024-10-23 17:00 | 3.03 | 2024-10-23 17:00 | 1107207 | 3 | 7873
22000729 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 254.73 | 256.31 | 255.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460296 | 10 | 12742
22000840 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 10593.7 | 0 | 10667.16 | 0 | 125.76 | 0 | 0 | 574.24 | 0.169 | 0.17 | -0.023 | 256.7 | 259.31 | 251.17 | 0.05 | 0.19 | 0.63 | 0.842 | 0.98 | 0.98 | -0.994 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.584 | 2024-10-06 10:30 | 1.582 | 2024-10-06 10:30 | 565804 | 11 | 8957
22000910 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 7713.98 | 0 | 7725.81 | 0 | 146.69 | 0 | 0 | 9.29 | 0.023 | 0.023 | 0.004 | 254.42 | 253.81 | 252.75 | 0.05 | 0.12 | 0 | 0.999 | 0.977 | 0.977 | 1 | 50.04 | 14400 | Connect | 4.752 | 2024-10-24 08:00 | 4.752 | 2024-10-24 08:00 | 480687 | 10 | 5905
22000540 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 13682.32 | 0 | 13888.77 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 2266.76 | 2.204 | 2.23 | -0.34 | 254.27 | 254.42 | 250.95 | 0.52 | 0.02 | 8.87 | -0.039 | 0.158 | 0.158 | -0.988 | 50.04 | 14400 | Connect | 9.118 | 2024-10-07 09:00 | 9.092 | 2024-10-07 09:00 | 1260686 | 2 | 2031
22000727 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 573.52 | 0 | 652.78 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 255.14 | 256.63 | 255.85 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.176 | 0.176 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.436 | 2024-10-02 17:30 | 2.436 | 2024-10-02 17:30 | 477799 | 9 | 2073
22001041 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 255.09 | 256.73 | 255.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 2 | 2024-10-20 12:30 | 2 | 2024-10-20 12:30 | 464027 | 11 | 6350
22000835 | 26/10/2024 00:00:00 | 26/10/2024 00:00:00 | 3015.95 | 0 | 3080.5 | 0 | 39.13 | 0 | 0 | 290.58 | 0.037 | 0.037 | 0.005 | 254.06 | 253.56 | 252.77 | 0 | 0.18 | 0.1 | 1 | 0.991 | 0.991 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 3.964 | 2024-10-25 09:30 | 3.964 | 2024-10-25 09:30 | 499701 | 10 | 7028