## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count | Column1
22000726 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1890.52 | 0 | 2035.08 | 0 | 370.46 | 0 | 0 | 87.41 | 0 | 0 | 0 | 253.43 | 255.23 | 254.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.282 | 2024-10-06 14:00 | 2.274 | 2024-10-06 14:00 | 475957 | 13 | 44863 | Present
22000831 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1660.28 | 0 | 1769.09 | 0 | 231.14 | 0 | 0 | 134.46 | 0.077 | 0.078 | 0.016 | 254.34 | 254.16 | 252.4 | 0.08 | 0.1 | 0.25 | 0.968 | 0.969 | 0.969 | 0.987 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.864 | 2024-10-14 15:30 | 3.864 | 2024-10-14 15:30 | 498252 | 12 | 13383 | Present
22000904 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 3020.6 | 0 | 3185.64 | 0 | 339.94 | 0 | 0 | 155.08 | 0.076 | 0.079 | -0.023 | 254.31 | 254.24 | 252.63 | 0.04 | 0 | 0.31 | 0.99 | 1 | 1 | -0.962 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.412 | 2024-10-24 11:00 | 4.41 | 2024-10-24 11:00 | 489598 | 11 | 12155 | Present
22000837 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1027.35 | 0 | 1051.87 | 0 | 112.89 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 254.22 | 252.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.11 | 2024-10-20 19:00 | 0.11 | 2024-10-20 19:00 | 498875 | 11 | 11819 | Present
22000730 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 2048.26 | 0 | 2140.26 | 0 | 230.31 | 0 | 0 | 91.92 | 0 | 0 | 0 | 254.84 | 256.66 | 255.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.684 | 2024-10-21 08:30 | 3.68 | 2024-10-21 08:30 | 478719 | 11 | 17905 | Present
22001081 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 2696.47 | 0 | 2743.54 | 0 | 44.59 | 0 | 0 | 112.25 | 1.512 | 1.512 | -0.019 | 254.94 | 256.98 | 255.24 | 0.07 | 0 | 5.93 | -0.016 | 1 | 1 | -1 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.316 | 2024-10-19 08:00 | 3.316 | 2024-10-19 08:00 | 484607 | 10 | 4209 | Present
22000723 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 2477.63 | 0 | 2506.87 | 0 | 50.33 | 0 | 0 | 86.69 | 0.025 | 0.025 | 0.004 | 254.65 | 256.66 | 255.42 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.6 | 2024-10-18 06:00 | 2.594 | 2024-10-10 06:30 | 472422 | 11 | 9372 | Present
22000903 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 9841.02 | 0 | 9888.38 | 0 | 197.01 | 0 | 0 | 236.93 | 0.053 | 0.054 | 0.014 | 254.55 | 254.4 | 252.69 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0.988 | 1 | 1 | 0.981 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.184 | 2024-10-08 10:30 | 4.184 | 2024-10-08 10:30 | 491615 | 11 | 11839 | Present
22000832 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 254.61 | 254.49 | 252.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.018 | 2024-10-04 17:00 | 0.016 | 2024-10-04 17:00 | 499062 | 12 | 2536 | Present
22001049 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1871.4 | 0 | 2011.51 | 0 | 67.54 | 0 | 0 | 397.74 | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 255.18 | 257.16 | 255.73 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 0.641 | 0.641 | 0.636 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.162 | 2024-10-26 11:00 | 2.158 | 2024-10-26 11:00 | 483859 | 9 | 8919 | Present
22001046 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1003.89 | 0 | 1054.94 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 254.37 | 256.3 | 255.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464945 | 11 | 5335 | Present
22001082 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 3128.78 | 0 | 3189.15 | 0 | 61.39 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 254.48 | 256.63 | 254.83 | 0.05 | 0 | 0 | 0.572 | 1 | 1 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.624 | 2024-10-09 21:00 | 2.62 | 2024-10-09 21:00 | 484885 | 11 | 8158 | Present
22001107 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 46697.42 | 0 | 46911.392 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4387.17 | 3.902 | 3.937 | -0.529 | 249.8 | 255.17 | 63.34 | 10.61 | 5.09 | 0 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.991 | 49.96 | 14400 | Connect | 8.948 | 2024-10-09 08:30 | 8.896 | 2024-10-09 08:30 | 1020968 | 3 | 1238 | Present
22001090 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 6050.06 | 0 | 6204.01 | 0 | 107.25 | 0 | 0 | 681.3 | 0.059 | 0.069 | 0.036 | 254.29 | 256.6 | 255.07 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.855 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.372 | 2024-10-20 08:30 | 4.372 | 2024-10-20 08:30 | 464020 | 11 | 10530 | Present
22001103 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 11419.59 | 0 | 12611.11 | 0 | 4144.62 | 0 | 0 | 73.06 | 0.571 | 0.653 | 0.317 | 253.98 | 254.66 | 252.46 | 2.67 | 0 | 0 | 0.874 | 1 | 1 | 0.874 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.652 | 2024-10-19 18:00 | 5.594 | 2024-10-19 18:00 | 873675 | 4 | 2097 | Present
22000905 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 3602.43 | 0 | 3618.94 | 0 | 77.89 | 0 | 0 | 112.76 | 0.026 | 0.027 | 0.008 | 254.56 | 254.4 | 252.5 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.923 | 1 | 1 | 0.962 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.214 | 2024-10-20 13:00 | 2.214 | 2024-10-20 13:00 | 489371 | 10 | 8569 | Present
22000728 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 3723.18 | 0 | 3804.61 | 0 | 77.79 | 0 | 0 | 344.48 | 0.057 | 0.064 | -0.03 | 254.43 | 256.59 | 255.16 | 0 | 0.28 | 0 | 1 | -0.884 | -0.884 | -0.89 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.452 | 2024-10-11 16:30 | 2.452 | 2024-10-11 16:30 | 477883 | 11 | 10124 | Present
22000907 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 9047.65 | 0 | 9066.26 | 0 | 261.16 | 0 | 0 | 44.62 | 0.021 | 0.021 | 0.001 | 254.52 | 254.16 | 252.16 | 0.07 | 0 | 0 | 0.996 | 1 | 1 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 5.89 | 2024-10-12 08:30 | 5.89 | 2024-10-12 08:30 | 482250 | 13 | 6491 | Present
22000721 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1933.98 | 0 | 2070.24 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 476.52 | 0.043 | 0.049 | -0.024 | 254.57 | 256.69 | 254.99 | 0 | 0.08 | 0.25 | 1 | -0.413 | -0.413 | -0.877 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.846 | 2024-10-06 14:00 | 1.836 | 2024-10-06 14:00 | 472995 | 11 | 11395 | Present
22000266 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1114.22 | 0 | 2460.8 | 0 | 2097.87 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 266.78 | 262.12 | 262.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.908 | 2024-10-16 15:00 | 2.024 | 2024-10-11 12:00 | 1174308 | 3 | 6047 | Present
22000908 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 10137.8 | 0 | 10145.33 | 0 | 272.62 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 254.34 | 254.22 | 252.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 4.208 | 2024-10-12 09:00 | 4.208 | 2024-10-12 09:00 | 489821 | 10 | 8334 | Present
22001084 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 3131.26 | 0 | 3363.92 | 0 | 19.58 | 0 | 0 | 607.22 | 0.032 | 0.061 | -0.052 | 254.04 | 256.08 | 254.44 | 0 | 0.17 | 0.23 | 1 | -0.056 | -0.056 | -0.524 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.106 | 2024-10-21 08:30 | 3.104 | 2024-10-21 08:30 | 464703 | 10 | 24261 | Present
22000902 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 6287.55 | 0 | 6408.33 | 0 | 123.46 | 0 | 0 | 627.87 | 0.128 | 0.149 | -0.078 | 254.28 | 254.06 | 252.1 | 0.11 | 0.62 | 0.16 | -0.077 | -0.985 | -0.985 | -0.859 | 50 | 14400 | Connect | 3.306 | 2024-10-23 07:30 | 3.306 | 2024-10-23 07:30 | 490034 | 13 | 6997 | Present
22000917 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 24198.54 | 0 | 25515.35 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 7428.05 | 1.288 | 1.578 | -0.912 | 244.84 | 230.19 | 240.53 | 1.74 | 7.23 | 1.19 | -0.027 | -0.963 | -0.963 | -0.816 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.62 | 2024-10-02 20:44 | 5.462 | 2024-10-02 20:44 | 813061 | 11 | 11346 | Present
22001101 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 536.44 | 0 | 538.96 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 254.43 | 253.71 | 252.05 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.599 | 0.599 | 1 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.194 | 2024-10-02 11:00 | 0.192 | 2024-10-02 11:00 | 884103 | 3 | 475 | Present
22001088 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 3493.09 | 0 | 3592.68 | 0 | 20.62 | 0 | 0 | 464.39 | 0.057 | 0.059 | -0.018 | 254.07 | 256.28 | 254.45 | 0.03 | 0 | 0.37 | 0.987 | 1 | 1 | -0.966 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.218 | 2024-10-13 16:00 | 4.214 | 2024-10-13 16:00 | 463469 | 10 | 9376 | Present
22001047 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 3066.13 | 0 | 3148.25 | 0 | 24.71 | 0 | 0 | 304.67 | 0.036 | 0.042 | -0.022 | 254.16 | 256.46 | 254.35 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | -0.873 | -0.873 | -0.857 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.768 | 2024-10-24 18:30 | 2.766 | 2024-10-24 18:30 | 485274 | 12 | 12017 | Present
22000938 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 3776.71 | 0 | 4033.97 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1323.68 | 1.051 | 1.109 | -0.357 | 254 | 257.6 | 256.74 | 1.29 | 1.49 | 1.66 | -0.943 | -0.946 | -0.946 | -0.947 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.488 | 2024-10-23 23:00 | 5.456 | 2024-10-23 23:00 | 1103599 | 8 | 2976 | Present
22000866 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 13889.14 | 0 | 14021.07 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1834.68 | 1.205 | 1.225 | -0.223 | 239.72 | 124.92 | 115.81 | 5.13 | 0 | 0 | -0.983 | 1 | 1 | -0.983 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.38 | 2024-10-03 16:30 | 5.364 | 2024-10-03 16:30 | 1018425 | 3 | 5876 | Present
22000909 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 2457.52 | 0 | 2478.12 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 117.66 | 0.087 | 0.087 | 0.011 | 254.31 | 254.38 | 252.09 | 0.2 | 0.26 | 0 | 0.985 | 0.996 | 0.996 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.338 | 2024-10-02 22:00 | 3.338 | 2024-10-02 22:00 | 489443 | 10 | 6495 | Present
22000906 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 2104.48 | 0 | 2142.34 | 0 | 202.13 | 0 | 0 | 61.2 | 0.112 | 0.112 | 0.01 | 254.15 | 253.98 | 252.19 | 0 | 0.04 | 0.52 | 1 | 0.999 | 0.999 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 2.166 | 2024-10-15 09:00 | 2.166 | 2024-10-15 09:00 | 488399 | 9 | 9679 | Present
22001086 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 2991.98 | 0 | 3164.55 | 0 | 497.92 | 0 | 0 | 49.97 | 0.031 | 0.053 | 0.044 | 254.25 | 256.15 | 254.56 | 0 | 0.23 | 0 | 1 | 0.574 | 0.574 | 0.584 | 50 | 14400 | Connect | 1.636 | 2024-10-14 09:30 | 1.632 | 2024-10-14 09:30 | 464634 | 10 | 14494 | Present
22001045 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1865.52 | 0 | 1965.29 | 0 | 212.25 | 0 | 0 | 136.75 | 0.026 | 0.031 | -0.018 | 254.3 | 256.11 | 254.44 | 0.14 | 0.04 | 0 | -0.723 | 0.982 | 0.982 | -0.838 | 50 | 14400 | Connect | 2.206 | 2024-10-23 17:30 | 2.204 | 2024-10-23 17:30 | 463371 | 10 | 16262 | Present
22000833 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 2151.68 | 0 | 2330.68 | 0 | 409.37 | 0 | 0 | 43.77 | 0.092 | 0.104 | 0.05 | 254.04 | 253.96 | 251.89 | 0.07 | 0.38 | 0.18 | 0.706 | 0.904 | 0.904 | 0.884 | 50 | 14400 | Connect | 3.94 | 2024-10-19 09:00 | 3.94 | 2024-10-19 09:00 | 499234 | 11 | 11321 | Present
22000724 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 917.23 | 0 | 933.61 | 0 | 35.62 | 0 | 0 | 54.51 | 0.011 | 0.015 | -0.011 | 254.22 | 256.08 | 254.47 | 0.12 | 0 | 0 | -0.689 | 1 | 1 | -0.733 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.806 | 2024-10-25 10:00 | 1.806 | 2024-10-25 10:00 | 471958 | 15 | 3162 | Present
22001104 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 2820.62 | 0 | 2975.71 | 0 | 432.77 | 0 | 0 | 238.64 | 0.026 | 0.029 | -0.014 | 252.44 | 254.17 | 252.64 | 0.2 | 0 | 0 | -0.861 | 1 | 1 | -0.896 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.886 | 2024-10-13 06:00 | 0.682 | 2024-10-02 22:00 | 873683 | 3 | 3510 | Present
22000725 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 254.55 | 256.27 | 254.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480288 | 9 | 11406 | Present
22001087 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 994.59 | 0 | 1422.97 | 0 | 740.5 | 0 | 0 | 45.6 | 0.157 | 0.335 | 0.296 | 254.74 | 256.24 | 254.73 | 0 | 1.31 | 0 | 1 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 50.03 | 14400 | Connect | 1.322 | 2024-10-24 08:30 | 1.252 | 2024-10-24 08:30 | 463910 | 13 | 34117 | Present
22001048 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 5533.81 | 0 | 5595.91 | 0 | 75.66 | 0 | 0 | 257.26 | 0.06 | 0.08 | -0.053 | 254.69 | 256.38 | 254.45 | 0 | 0.29 | 0.06 | 1 | -0.703 | -0.703 | -0.75 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.474 | 2024-10-17 06:00 | 2.472 | 2024-10-17 06:00 | 484935 | 10 | 8297 | Present
22000932 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 3929.13 | 0 | 4078.26 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 836.6 | 0.937 | 0.948 | -0.147 | 256.44 | 252.86 | 250.7 | 0 | 0 | 3.81 | 1 | 1 | 1 | -0.988 | 50 | 14400 | Connect | 4.356 | 2024-10-11 18:30 | 4.352 | 2024-10-11 18:30 | 1052806 | 3 | 4063 | Present
22000863 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 4432.73 | 0 | 4911.47 | 0 | 1467.34 | 0 | 0 | 205.86 | 0.426 | 0.59 | 0.409 | 252.53 | 250.86 | 249.9 | 0.46 | 0.19 | 1.98 | 0.997 | -0.958 | -0.958 | 0.722 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.38 | 2024-10-17 21:30 | 3.378 | 2024-10-17 21:30 | 978100 | 3 | 7651 | Present
22000894 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 113.1 | 0 | 114.6 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 248.57 | 239.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1196102 | 3 | 653 | Present
22001109 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 122413 | 0 | 122703.312 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 8330.1 | 14.831 | 14.868 | -1.056 | 246.22 | 247.47 | 257.19 | 31.26 | 26.55 | 2.76 | -0.998 | -0.997 | -0.997 | -0.997 | 50.02 | 14400 | Connect | 28.384 | 2024-10-09 08:30 | 28.318 | 2024-10-09 08:30 | 1020941 | 3 | 419 | Present
22001066 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 11788.03 | 0 | 11988.32 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 2081.5 | 1.503 | 1.55 | -0.379 | 235.07 | 236.84 | 235.37 | 2.15 | 2.44 | 2.05 | -0.967 | -0.974 | -0.974 | -0.969 | 50 | 14400 | Connect | 4.334 | 2024-10-09 14:30 | 4.27 | 2024-10-09 14:30 | 1057271 | 3 | 5490 | Present
22001089 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1058.44 | 0 | 1093.04 | 0 | 29.59 | 0 | 0 | 116.63 | 1.368 | 1.368 | -0.032 | 255.3 | 256.47 | 254.59 | 0.1 | 4.93 | 0.42 | -0.587 | 0.999 | 0.999 | -1 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.644 | 2024-10-25 09:00 | 1.642 | 2024-10-25 09:00 | 463734 | 13 | 4671 | Present
22000729 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.25 | 256.72 | 254.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.01 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460296 | 10 | 12742 | Present
22000835 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 3030.27 | 0 | 3094.87 | 0 | 39.25 | 0 | 0 | 291.04 | 1.07 | 1.07 | 0 | 254.07 | 253.72 | 251.57 | 0 | 0 | 4.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.964 | 2024-10-25 09:30 | 3.964 | 2024-10-25 09:30 | 499729 | 10 | 7045 | Present
22000801 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 7180.21 | 0 | 8381.23 | 0 | 1657.54 | 0 | 0 | 1224.57 | 0.638 | 0.641 | -0.064 | 236.87 | 250.04 | 252.48 | 0 | 3.52 | 0 | 1 | -0.994 | -0.994 | -0.995 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.902 | 2024-10-06 13:00 | 3.818 | 2024-10-06 16:30 | 811503 | 10 | 30499 | Present
22001041 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 254.17 | 256.06 | 254.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.96 | 14400 | Connect | 2 | 2024-10-20 12:30 | 2 | 2024-10-20 12:30 | 464027 | 11 | 6350 | Present
22001043 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 2669.68 | 0 | 2811.87 | 0 | 380.27 | 0 | 0 | 171.77 | 0.113 | 0.124 | -0.053 | 254.22 | 256.28 | 254.45 | 0.07 | 0 | 0.45 | 0.966 | 1 | 1 | -0.911 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.28 | 2024-10-24 09:30 | 2.276 | 2024-10-24 09:30 | 462073 | 11 | 15355 | Present
22000834 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 2092.81 | 0 | 2177.67 | 0 | 296.89 | 0 | 0 | 42.08 | 0.139 | 0.139 | -0.01 | 254.33 | 253.55 | 252.22 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.999 | -0.996 | -0.996 | -1 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.224 | 2024-10-05 11:00 | 4.224 | 2024-10-05 11:00 | 498218 | 11 | 7295 | Present
22001050 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 984.94 | 0 | 996.32 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 25.06 | 0.011 | 0.011 | 0 | 255.6 | 257.69 | 255.43 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.308 | 2024-10-10 09:30 | 2.308 | 2024-10-10 09:30 | 484093 | 11 | 1694 | Present
22001083 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1560.3 | 0 | 1638.47 | 0 | 26.44 | 0 | 0 | 264.77 | 0.047 | 0.047 | 0.007 | 255.08 | 256.84 | 255.17 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.944 | 2024-10-25 08:30 | 2.944 | 2024-10-25 08:30 | 464028 | 10 | 7215 | Present
22000910 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 7723.92 | 0 | 7735.76 | 0 | 146.82 | 0 | 0 | 9.33 | 0.046 | 0.046 | 0.009 | 254.57 | 253.92 | 252.65 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.999 | 0.987 | 0.987 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.752 | 2024-10-24 08:00 | 4.752 | 2024-10-24 08:00 | 480715 | 10 | 5929 | Present
22001042 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1786.86 | 0 | 1876.77 | 0 | 57.85 | 0 | 0 | 241.76 | 0.006 | 0.016 | 0.015 | 255.28 | 256.97 | 255.06 | 0 | 0.04 | 0.06 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.375 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.166 | 2024-10-23 09:30 | 1.162 | 2024-10-23 09:30 | 463755 | 11 | 10745 | Present
22000540 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 13736.07 | 0 | 13943.11 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 2274.64 | 2.455 | 2.477 | -0.332 | 253 | 255.4 | 253.09 | 9.71 | 0 | 0.46 | -0.996 | 1 | 1 | -0.991 | 49.96 | 14400 | Connect | 9.118 | 2024-10-07 09:00 | 9.092 | 2024-10-07 09:00 | 1260697 | 2 | 2032 | Present
22000836 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 12638.92 | 0 | 13034.55 | 0 | 1315.07 | 0 | 0 | 89.98 | 0.046 | 0.047 | -0.013 | 255.05 | 254.57 | 252.77 | 0 | 0.38 | 0 | 1 | -0.957 | -0.957 | -0.978 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.606 | 2024-10-24 09:00 | 3.604 | 2024-10-24 09:00 | 499538 | 9 | 30540 | Present
22000919 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 40759.04 | 0 | 40981.88 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4150.32 | 2.831 | 2.849 | -0.321 | 249.22 | 251.88 | 246.17 | 5.07 | 1.14 | 5.35 | -0.997 | -0.927 | -0.927 | -0.993 | 49.94 | 14400 | Connect | 8.5 | 2024-10-02 22:30 | 8.484 | 2024-10-02 22:30 | 628708 | 9 | 3394 | Present
22000901 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 7594.91 | 0 | 7653.44 | 0 | 218.33 | 0 | 0 | 131.8 | 1.439 | 1.439 | 0.005 | 255.35 | 254.83 | 253.03 | 0.24 | 0 | 5.58 | 0.979 | 1 | 1 | 1 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.52 | 2024-10-19 09:30 | 4.518 | 2024-10-19 09:30 | 491021 | 10 | 23324 | Present
22000353 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 4335.67 | 0 | 4632.21 | 0 | 1017.61 | 0 | 0 | 151.32 | 0.202 | 0.211 | -0.064 | 247.15 | 253.21 | 249.31 | 0.47 | 0.33 | 0.09 | -0.874 | 0.994 | 0.994 | -0.957 | 49.92 | 14400 | Connect | 3.032 | 2024-10-23 17:00 | 3.03 | 2024-10-23 17:00 | 1107613 | 3 | 7885 | Present
22000838 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 6381.66 | 0 | 6486.56 | 0 | 103.75 | 0 | 0 | 511.63 | 0.186 | 0.202 | -0.079 | 255.35 | 254.72 | 253.28 | 0.87 | 0 | 0 | -0.923 | 1 | 1 | -0.92 | 49.89 | 14400 | Connect | 5.998 | 2024-10-08 09:30 | 5.998 | 2024-10-08 09:30 | 499975 | 13 | 6878 | Present
22000727 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 573.73 | 0 | 653.09 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 254.94 | 257 | 255.35 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.168 | 0.168 | 1 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.436 | 2024-10-02 17:30 | 2.436 | 2024-10-02 17:30 | 477799 | 9 | 2073 | Present
22000840 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 10596.21 | 0 | 10669.72 | 0 | 126.03 | 0 | 0 | 574.4 | 0.098 | 0.1 | -0.023 | 256.74 | 258.05 | 252.86 | 0.05 | 0.19 | 0.18 | 0.839 | 0.981 | 0.981 | -0.98 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.584 | 2024-10-06 10:30 | 1.582 | 2024-10-06 10:30 | 565804 | 11 | 8976 | Present
22000722 | 27/10/2024 00:00:00 | 27/10/2024 00:00:00 | 1955.44 | 0 | 2028.76 | 0 | 25.03 | 0 | 0 | 295.56 | 0 | 0 | 0 | 254.57 | 256.47 | 254.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.546 | 2024-10-21 08:30 | 1.54 | 2024-10-21 08:30 | 453277 | 9 | 9389 | Present