## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22001066 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 11859.52 | 0 | 12061.26 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 2095.51 | 1.86 | 1.901 | -0.397 | 229.19 | 232.91 | 227.67 | 2.6 | 3.07 | 2.64 | -0.975 | -0.982 | -0.982 | -0.978 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.334 | 2024-10-09 14:30 | 4.27 | 2024-10-09 14:30 | 1057276 | 3 | 5557
22001104 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 2824.03 | 0 | 2979.43 | 0 | 433.34 | 0 | 0 | 239.27 | 0.091 | 0.092 | -0.015 | 242.27 | 245.73 | 241.07 | 0.28 | 0.13 | 0 | -0.975 | 0.997 | 0.997 | -0.989 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.886 | 2024-10-13 06:00 | 0.682 | 2024-10-02 22:00 | 873683 | 3 | 3514
22001043 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 2677.96 | 0 | 2820.73 | 0 | 381.81 | 0 | 0 | 172.36 | 0.213 | 0.233 | 0.095 | 245.12 | 247.37 | 245.84 | 0.52 | 0 | 0.45 | 0.919 | 1 | 1 | 0.914 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.334 | 2024-10-27 17:30 | 2.334 | 2024-10-27 17:30 | 462073 | 11 | 15401
22001045 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1873.6 | 0 | 1973.8 | 0 | 212.88 | 0 | 0 | 137.72 | 0.103 | 0.124 | 0.07 | 244.95 | 246.72 | 245.68 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0.816 | 0.968 | 0.968 | 0.83 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.206 | 2024-10-23 17:30 | 2.204 | 2024-10-23 17:30 | 463371 | 10 | 16298
22000725 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 245.25 | 246.77 | 245.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.98 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480288 | 9 | 11406
22001047 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 3073.8 | 0 | 3156.26 | 0 | 24.74 | 0 | 0 | 305.77 | 0.099 | 0.101 | -0.022 | 245.17 | 246.67 | 245.74 | 0.19 | 0.39 | 0 | 0.995 | -0.94 | -0.94 | -0.98 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.768 | 2024-10-24 18:30 | 2.766 | 2024-10-24 18:30 | 485274 | 12 | 12059
22000832 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 244.38 | 243.31 | 242.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.018 | 2024-10-04 17:00 | 0.016 | 2024-10-04 17:00 | 499062 | 12 | 2536
22000904 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 3027.42 | 0 | 3192.73 | 0 | 340.37 | 0 | 0 | 155.91 | 0.228 | 0.232 | -0.043 | 244.32 | 243.41 | 242.79 | 0.04 | 0 | 0.94 | 0.991 | 1 | 1 | -0.982 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.412 | 2024-10-24 11:00 | 4.41 | 2024-10-24 11:00 | 489598 | 11 | 12194
22000938 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 3803.55 | 0 | 4062.36 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1332.91 | 0.953 | 1.009 | -0.333 | 250.6 | 256 | 255.83 | 1.37 | 1.15 | 1.59 | -0.952 | -0.92 | -0.92 | -0.944 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.488 | 2024-10-23 23:00 | 5.456 | 2024-10-23 23:00 | 1103599 | 8 | 2991
22000724 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 920.27 | 0 | 936.72 | 0 | 35.65 | 0 | 0 | 54.83 | 0.011 | 0.015 | -0.011 | 255.47 | 257.64 | 255.9 | 0.13 | 0 | 0 | -0.712 | 1 | 1 | -0.733 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.806 | 2024-10-25 10:00 | 1.806 | 2024-10-25 10:00 | 471958 | 15 | 3177
22001041 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 255.64 | 257.84 | 256.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.96 | 14400 | Connect | 2 | 2024-10-20 12:30 | 2 | 2024-10-20 12:30 | 464027 | 11 | 6350
22001101 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 536.44 | 0 | 538.96 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 256.27 | 255.84 | 254.15 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.194 | 2024-10-02 11:00 | 0.192 | 2024-10-02 11:00 | 884103 | 3 | 475
22000721 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1937.93 | 0 | 2074.43 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 477.41 | 0.007 | 0.025 | -0.025 | 256.37 | 258.24 | 256.99 | 0 | 0.08 | 0.04 | 1 | -0.417 | -0.417 | -0.28 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.188 | 2024-10-27 10:00 | 2.184 | 2024-10-27 10:00 | 472995 | 11 | 11434
22001081 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 2712.74 | 0 | 2759.9 | 0 | 44.67 | 0 | 0 | 112.82 | 0.048 | 0.052 | -0.02 | 255.9 | 257.6 | 256.71 | 0.02 | 0 | 0.19 | 0.013 | 1 | 1 | -0.923 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.316 | 2024-10-19 08:00 | 3.316 | 2024-10-19 08:00 | 484607 | 10 | 4217
22001086 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 2995.8 | 0 | 3168.71 | 0 | 498.95 | 0 | 0 | 49.97 | 0.026 | 0.053 | 0.047 | 255.79 | 257.81 | 256.62 | 0 | 0.23 | 0 | 1 | 0.494 | 0.494 | 0.49 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.636 | 2024-10-14 09:30 | 1.632 | 2024-10-14 09:30 | 464634 | 10 | 14513
22001042 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1790.32 | 0 | 1880.44 | 0 | 58.06 | 0 | 0 | 242.24 | 0.035 | 0.037 | 0.013 | 255.64 | 257.75 | 256.68 | 0 | 0.25 | 0.05 | 1 | 0.976 | 0.976 | 0.945 | 49.99 | 14400 | Connect | 1.166 | 2024-10-23 09:30 | 1.162 | 2024-10-23 09:30 | 463755 | 11 | 10785
22000901 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 7613.28 | 0 | 7671.86 | 0 | 218.78 | 0 | 0 | 131.86 | 1.566 | 1.566 | 0.007 | 255.05 | 255.35 | 253.63 | 0.57 | 0 | 5.6 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.52 | 2024-10-19 09:30 | 4.518 | 2024-10-19 09:30 | 491021 | 10 | 23365
22001050 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 987.6 | 0 | 998.99 | 0 | 21.96 | 0 | 0 | 25.07 | 0 | 0 | 0 | 255.65 | 257.75 | 256.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.308 | 2024-10-10 09:30 | 2.308 | 2024-10-10 09:30 | 484093 | 11 | 1702
22000727 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 573.97 | 0 | 653.42 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 255.62 | 257.6 | 256.46 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.171 | 0.171 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.436 | 2024-10-02 17:30 | 2.436 | 2024-10-02 17:30 | 477799 | 9 | 2073
22000834 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 2096.24 | 0 | 2181.15 | 0 | 297.23 | 0 | 0 | 42.14 | 0.112 | 0.12 | 0.044 | 255.02 | 255.06 | 253.81 | 0.41 | 0.04 | 0.03 | 0.901 | 0.999 | 0.999 | 0.933 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.224 | 2024-10-05 11:00 | 4.224 | 2024-10-05 11:00 | 498218 | 11 | 7304
22001046 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1003.89 | 0 | 1054.94 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 255.67 | 257.57 | 256.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 464945 | 11 | 5335
22001107 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 46819.06 | 0 | 47033.68 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4399.53 | 3.889 | 3.925 | -0.531 | 252.19 | 255.57 | 64.89 | 10.45 | 5.12 | 0 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 49.99 | 14400 | Connect | 8.948 | 2024-10-09 08:30 | 8.896 | 2024-10-09 08:30 | 1020996 | 3 | 1247
22000910 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 7732.04 | 0 | 7743.9 | 0 | 146.96 | 0 | 0 | 9.36 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 254.91 | 254.8 | 253.57 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.99 | 0.999 | 0.999 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.752 | 2024-10-24 08:00 | 4.752 | 2024-10-24 08:00 | 480715 | 10 | 5957
22001090 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 6056.93 | 0 | 6210.96 | 0 | 107.76 | 0 | 0 | 681.42 | 0.076 | 0.083 | 0.035 | 255.49 | 257.46 | 256.5 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 0.906 | 0.906 | 0.915 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.372 | 2024-10-20 08:30 | 4.372 | 2024-10-20 08:30 | 464020 | 11 | 10552
22000905 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 3607.14 | 0 | 3623.68 | 0 | 78.05 | 0 | 0 | 112.87 | 0.034 | 0.034 | 0.008 | 255.21 | 255.26 | 253.18 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0.959 | 1 | 1 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 2.214 | 2024-10-20 13:00 | 2.214 | 2024-10-20 13:00 | 489371 | 10 | 8585
22001103 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 11448.18 | 0 | 12644.66 | 0 | 4159.97 | 0 | 0 | 73.17 | 0.167 | 0.167 | 0.009 | 255.06 | 255.77 | 253.15 | 0.89 | 0 | 0 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 5.652 | 2024-10-19 18:00 | 5.594 | 2024-10-19 18:00 | 873675 | 4 | 2111
22000266 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1117.52 | 0 | 2468.23 | 0 | 2104.23 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 267.56 | 262.69 | 262.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.908 | 2024-10-16 15:00 | 2.024 | 2024-10-11 12:00 | 1174313 | 3 | 6083
22000728 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 3726.37 | 0 | 3807.91 | 0 | 77.83 | 0 | 0 | 345.06 | 0.052 | 0.084 | -0.067 | 254.88 | 257.08 | 256.12 | 0 | 0.35 | 0 | 1 | -0.609 | -0.609 | -0.619 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.452 | 2024-10-11 16:30 | 2.452 | 2024-10-11 16:30 | 477883 | 11 | 10133
22000907 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 9054.37 | 0 | 9072.98 | 0 | 261.44 | 0 | 0 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 254.66 | 254.7 | 253.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 5.89 | 2024-10-12 08:30 | 5.89 | 2024-10-12 08:30 | 482250 | 13 | 6495
22000902 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 6296.11 | 0 | 6417.29 | 0 | 123.46 | 0 | 0 | 629.79 | 0.097 | 0.117 | -0.067 | 254.71 | 254.79 | 252.96 | 0 | 0.42 | 0.16 | 1 | -0.914 | -0.914 | -0.829 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.306 | 2024-10-23 07:30 | 3.306 | 2024-10-23 07:30 | 490034 | 13 | 7021
22000917 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 24245.48 | 0 | 25566.05 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 7446.67 | 1.219 | 1.541 | -0.943 | 238.38 | 227.21 | 237.58 | 2.35 | 7.13 | 1.72 | -0.025 | -0.955 | -0.955 | -0.791 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.62 | 2024-10-02 20:44 | 5.462 | 2024-10-02 20:44 | 813061 | 11 | 11346
22000908 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 10137.97 | 0 | 10145.5 | 0 | 272.62 | 0 | 0 | 3.39 | 0.015 | 0.015 | 0 | 254.18 | 254.63 | 252.95 | 0.06 | 0 | 0 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.208 | 2024-10-12 09:00 | 4.208 | 2024-10-12 09:00 | 489821 | 10 | 8335
22001088 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 3501.62 | 0 | 3601.33 | 0 | 20.72 | 0 | 0 | 465.19 | 0.033 | 0.04 | -0.023 | 254.94 | 257 | 256.2 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0.987 | 1 | 1 | -0.825 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.218 | 2024-10-13 16:00 | 4.214 | 2024-10-13 16:00 | 463469 | 10 | 9394
22001049 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1873.8 | 0 | 2014.4 | 0 | 67.69 | 0 | 0 | 398.72 | 0.007 | 0.06 | -0.06 | 254.97 | 256.78 | 255.92 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | -0.026 | 0.849 | 0.849 | -0.116 | 49.94 | 14400 | Connect | 2.162 | 2024-10-26 11:00 | 2.158 | 2024-10-26 11:00 | 483859 | 9 | 8943
22001084 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 3136.2 | 0 | 3369.21 | 0 | 19.61 | 0 | 0 | 608.34 | 0.013 | 0.029 | -0.026 | 255.04 | 256.82 | 255.88 | 0 | 0.06 | 0.12 | 1 | -0.077 | -0.077 | -0.448 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.106 | 2024-10-21 08:30 | 3.104 | 2024-10-21 08:30 | 464703 | 10 | 24302
22000723 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 2482.36 | 0 | 2511.64 | 0 | 50.39 | 0 | 0 | 86.83 | 0.071 | 0.092 | -0.059 | 255.14 | 257.11 | 256.44 | 0 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | -0.771 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.6 | 2024-10-18 06:00 | 2.594 | 2024-10-10 06:30 | 472422 | 11 | 9386
22000903 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 9853.46 | 0 | 9900.87 | 0 | 197.27 | 0 | 0 | 237.19 | 0.053 | 0.054 | 0.014 | 254.85 | 254.92 | 253.16 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0.988 | 1 | 1 | 0.981 | 50.06 | 14400 | Connect | 4.184 | 2024-10-08 10:30 | 4.184 | 2024-10-08 10:30 | 491615 | 11 | 11851
22000909 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 2464.72 | 0 | 2485.37 | 0 | 35.96 | 0 | 0 | 117.85 | 0.092 | 0.092 | 0.003 | 254.62 | 254.65 | 253.22 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0.999 | 0.994 | 0.994 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.338 | 2024-10-02 22:00 | 3.338 | 2024-10-02 22:00 | 489443 | 10 | 6523
22000726 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1890.52 | 0 | 2035.08 | 0 | 370.46 | 0 | 0 | 87.41 | 0 | 0 | 0 | 255.19 | 257.22 | 256.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 2.282 | 2024-10-06 14:00 | 2.274 | 2024-10-06 14:00 | 475957 | 13 | 44863
22001048 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 5539.11 | 0 | 5601.36 | 0 | 75.87 | 0 | 0 | 257.8 | 0 | 0 | 0 | 255.18 | 257.2 | 256.24 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.474 | 2024-10-17 06:00 | 2.472 | 2024-10-17 06:00 | 484935 | 10 | 8325
22000833 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 2166.03 | 0 | 2345.35 | 0 | 410.16 | 0 | 0 | 44.43 | 0.042 | 0.068 | 0.054 | 254.64 | 254.81 | 253.47 | 0.05 | 0.19 | 0.12 | 0.595 | 0.497 | 0.497 | 0.617 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.94 | 2024-10-19 09:00 | 3.94 | 2024-10-19 09:00 | 499234 | 11 | 11355
22000866 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 13926.89 | 0 | 14059.17 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1839.8 | 1.221 | 1.241 | -0.227 | 241.66 | 125.58 | 116.97 | 5.16 | 0 | 0 | -0.983 | 1 | 1 | -0.983 | 50.02 | 14400 | Connect | 5.38 | 2024-10-03 16:30 | 5.364 | 2024-10-03 16:30 | 1018429 | 3 | 5882
22000863 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 4438.57 | 0 | 4918.6 | 0 | 1471.08 | 0 | 0 | 205.86 | 0.207 | 0.208 | 0.022 | 253.68 | 251.78 | 252.58 | 0.66 | 0.04 | 0.33 | 0.997 | 0.694 | 0.694 | 0.995 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.38 | 2024-10-17 21:30 | 3.378 | 2024-10-17 21:30 | 978100 | 3 | 7657
22000906 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 2110.48 | 0 | 2148.35 | 0 | 202.32 | 0 | 0 | 61.34 | 0.151 | 0.151 | 0.011 | 254.71 | 254.66 | 252.98 | 0 | 0.03 | 0.76 | 1 | 0.996 | 0.996 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.166 | 2024-10-15 09:00 | 2.166 | 2024-10-15 09:00 | 488399 | 9 | 9707
22001089 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1064.99 | 0 | 1099.76 | 0 | 29.67 | 0 | 0 | 117.37 | 0.104 | 0.107 | -0.029 | 255.23 | 257.38 | 256.26 | 0.04 | 0 | 0.44 | 0.104 | 1 | 1 | -0.971 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.644 | 2024-10-25 09:00 | 1.642 | 2024-10-25 09:00 | 463734 | 13 | 4701
22000837 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1027.71 | 0 | 1052.25 | 0 | 112.99 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 254.77 | 255.08 | 253.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.11 | 2024-10-20 19:00 | 0.11 | 2024-10-20 19:00 | 498875 | 11 | 11830
22001087 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 999.47 | 0 | 1428.97 | 0 | 742.87 | 0 | 0 | 45.6 | 0.026 | 0.029 | 0.014 | 255.36 | 257.39 | 256.39 | 0.05 | 0.11 | 0 | 0.999 | 0.8 | 0.8 | 0.896 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.828 | 2024-10-27 15:30 | 1.794 | 2024-10-27 15:30 | 463910 | 13 | 34149
22000835 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 3044.77 | 0 | 3109.44 | 0 | 39.48 | 0 | 0 | 291.41 | 1.073 | 1.073 | 0.003 | 254.44 | 254.89 | 253.44 | 0 | 0.02 | 4.24 | 1 | 0.355 | 0.355 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 3.964 | 2024-10-25 09:30 | 3.964 | 2024-10-25 09:30 | 499729 | 10 | 7057
22001109 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 122775.792 | 0 | 123066.888 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 8353.92 | 13.419 | 13.458 | -1.026 | 247.83 | 247.77 | 256.51 | 29.73 | 24.29 | 0.84 | -0.998 | -0.997 | -0.997 | -0.997 | 50 | 14400 | Connect | 28.384 | 2024-10-09 08:30 | 28.318 | 2024-10-09 08:30 | 1020976 | 3 | 422
22000932 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 3955.57 | 0 | 4104.96 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 840.28 | 0.809 | 0.821 | -0.142 | 257.77 | 254.41 | 251.12 | 0 | 0 | 3.3 | 1 | 1 | 1 | -0.985 | 50.03 | 14400 | Connect | 4.356 | 2024-10-11 18:30 | 4.352 | 2024-10-11 18:30 | 1052806 | 3 | 4063
22000831 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1666.13 | 0 | 1775.05 | 0 | 231.29 | 0 | 0 | 135.11 | 0.127 | 0.132 | -0.038 | 254.36 | 254.13 | 253.13 | 0.08 | 0.1 | 0.5 | 0.963 | 0.968 | 0.968 | -0.962 | 49.98 | 14400 | Connect | 3.864 | 2024-10-14 15:30 | 3.864 | 2024-10-14 15:30 | 498252 | 12 | 13412
22001083 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1560.92 | 0 | 1639.11 | 0 | 26.58 | 0 | 0 | 264.77 | 0.021 | 0.021 | 0.006 | 255.06 | 256.96 | 256.34 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.944 | 2024-10-25 08:30 | 2.944 | 2024-10-25 08:30 | 464028 | 10 | 7215
22000801 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 7196.05 | 0 | 8397.77 | 0 | 1658.58 | 0 | 0 | 1226.2 | 0.645 | 0.648 | -0.066 | 240.28 | 251.99 | 252.68 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | -0.994 | -0.994 | -0.995 | 49.98 | 14400 | Connect | 4.902 | 2024-10-06 13:00 | 3.818 | 2024-10-06 16:30 | 811503 | 10 | 30554
22000894 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 113.1 | 0 | 114.6 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 248.43 | 249.23 | 242.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.96 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1196106 | 3 | 653
22000836 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 12649.8 | 0 | 13046 | 0 | 1316.74 | 0 | 0 | 90.1 | 2.37 | 2.37 | -0.015 | 254.44 | 254.75 | 252.51 | 0 | 0.24 | 9.24 | 1 | -0.932 | -0.932 | -1 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.606 | 2024-10-24 09:00 | 3.604 | 2024-10-24 09:00 | 499538 | 9 | 30572
22000838 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 6395.35 | 0 | 6500.68 | 0 | 103.92 | 0 | 0 | 513.7 | 0.096 | 0.151 | -0.117 | 253.94 | 254.24 | 252.67 | 0.64 | 0 | 0 | -0.64 | 1 | 1 | -0.635 | 50.01 | 14400 | Connect | 5.998 | 2024-10-08 09:30 | 5.998 | 2024-10-08 09:30 | 499975 | 13 | 6889
22000919 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 40833.872 | 0 | 41057.12 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4158.21 | 2.578 | 2.596 | -0.311 | 251.13 | 253.44 | 247.87 | 4.96 | 0.51 | 5.22 | -0.997 | -0.528 | -0.528 | -0.993 | 50.03 | 14400 | Connect | 8.5 | 2024-10-02 22:30 | 8.484 | 2024-10-02 22:30 | 628708 | 9 | 3394
22000353 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 4345.6 | 0 | 4642.78 | 0 | 1019.5 | 0 | 0 | 151.95 | 0.246 | 0.259 | -0.083 | 246.9 | 254.77 | 246.8 | 0.44 | 0.29 | 0.42 | -0.974 | 0.992 | 0.992 | -0.949 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.032 | 2024-10-23 17:00 | 3.03 | 2024-10-23 17:00 | 1107616 | 3 | 7902
22000840 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 10599.55 | 0 | 10673.12 | 0 | 126.25 | 0 | 0 | 574.65 | 0.025 | 0.03 | -0.017 | 256.8 | 257.8 | 253.38 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.866 | 1 | 1 | -0.833 | 50 | 14400 | Connect | 1.584 | 2024-10-06 10:30 | 1.582 | 2024-10-06 10:30 | 565804 | 11 | 8992
22000729 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.86 | 255.72 | 254.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.95 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460296 | 10 | 12742
22000722 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 1961.1 | 0 | 2034.56 | 0 | 25.13 | 0 | 0 | 296.24 | 0 | 0 | 0 | 253.76 | 255.61 | 254.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.546 | 2024-10-21 08:30 | 1.54 | 2024-10-21 08:30 | 453277 | 9 | 9416
22001082 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 3135.12 | 0 | 3195.64 | 0 | 61.47 | 0 | 0 | 155.52 | 0.014 | 0.019 | -0.014 | 253.96 | 255.62 | 254.62 | 0.09 | 0 | 0 | -0.706 | 1 | 1 | -0.736 | 49.93 | 14400 | Connect | 2.624 | 2024-10-09 21:00 | 2.62 | 2024-10-09 21:00 | 484885 | 11 | 8180
22000730 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 2048.53 | 0 | 2140.61 | 0 | 230.52 | 0 | 0 | 91.92 | 0 | 0 | 0 | 253.85 | 255.81 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.684 | 2024-10-21 08:30 | 3.68 | 2024-10-21 08:30 | 478719 | 11 | 17919
22000540 | 28/10/2024 00:00:00 | 28/10/2024 00:00:00 | 13789.41 | 0 | 13996.99 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 2282.26 | 1.911 | 1.937 | -0.318 | 253.49 | 254.62 | 252.33 | 7.53 | 0.02 | 0.46 | -0.994 | 0.159 | 0.159 | -0.986 | 49.95 | 14400 | Connect | 9.118 | 2024-10-07 09:00 | 9.092 | 2024-10-07 09:00 | 1260697 | 2 | 2032