## sheet1 -1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count | Column1
22000938 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 3852.52 | 0 | 4113.77 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1348.36 | 1.247 | 1.308 | -0.396 | 245.05 | 247.43 | 248.94 | 1.83 | 1.86 | 1.71 | -0.956 | -0.951 | -0.951 | -0.953 | 49.97 | 14400 | Connect | 5.488 | 2024-10-23 23:00 | 5.456 | 2024-10-23 23:00 | 1104269 | 8 | 3010 | Present
22000906 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 2120.89 | 0 | 2158.79 | 0 | 202.76 | 0 | 0 | 61.47 | 0.108 | 0.108 | 0.007 | 244.74 | 244.69 | 243.25 | 0 | 0.04 | 0.54 | 1 | 0.992 | 0.992 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 2.166 | 2024-10-15 09:00 | 2.166 | 2024-10-15 09:00 | 488399 | 9 | 9774 | Present
22001050 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 989.96 | 0 | 1001.35 | 0 | 22.02 | 0 | 0 | 25.07 | 0 | 0 | 0 | 256.63 | 258.97 | 257.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 2.308 | 2024-10-10 09:30 | 2.308 | 2024-10-10 09:30 | 484430 | 11 | 1708 | Present
22000480 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 33448.25 | 0 | 34016.048 | 0 | 1001.14 | 1984.24 | 0 | 27.44 | 0.213 | 0.391 | 0.328 | 275.76 | 273.8 | 272.29 | 0.27 | 1.39 | 0 | 0.999 | 0.503 | 0.503 | 0.544 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.252 | 2024-10-20 09:30 | 1.198 | 2024-10-20 09:30 | 934884 | 9 | 13674 | Present
22001042 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1794.51 | 0 | 1884.98 | 0 | 58.41 | 0 | 0 | 243.09 | 0.007 | 0.016 | 0.015 | 258.29 | 260.62 | 258.78 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1 | 0.316 | 0.316 | 0.437 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.166 | 2024-10-23 09:30 | 1.162 | 2024-10-23 09:30 | 464092 | 11 | 10850 | Present
22000835 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 3091.42 | 0 | 3156.13 | 0 | 39.85 | 0 | 0 | 291.57 | 1.096 | 1.096 | 0 | 256.95 | 256.44 | 254.89 | 0 | 0 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 3.986 | 2024-10-28 07:30 | 3.986 | 2024-10-28 07:30 | 499729 | 10 | 7068 | Present
22001087 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1006.14 | 0 | 1438.2 | 0 | 747.84 | 0 | 0 | 45.6 | 0.038 | 0.039 | 0.01 | 256.82 | 259.06 | 257.38 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 0.967 | 0.967 | 0.974 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.828 | 2024-10-27 15:30 | 1.794 | 2024-10-27 15:30 | 464247 | 13 | 34224 | Present
22000266 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1118.81 | 0 | 2472.17 | 0 | 2107.84 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 274.47 | 270.32 | 270.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.94 | 14400 | Connect | 5.908 | 2024-10-16 15:00 | 2.024 | 2024-10-11 12:00 | 1174377 | 3 | 6089 | Present
22001081 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 2737.23 | 0 | 2784.48 | 0 | 44.84 | 0 | 0 | 113.69 | 1.263 | 1.263 | 0.006 | 256.75 | 258.98 | 257.15 | 0.02 | 0 | 4.91 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.316 | 2024-10-19 08:00 | 3.316 | 2024-10-19 08:00 | 484944 | 10 | 4233 | Present
22000722 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1968.42 | 0 | 2042.12 | 0 | 25.23 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 256.74 | 258.8 | 257.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 1.546 | 2024-10-21 08:30 | 1.54 | 2024-10-21 08:30 | 453614 | 9 | 9452 | Present
22000727 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 574.38 | 0 | 653.98 | 0 | 9.38 | 0 | 0 | 225 | 0.027 | 0.027 | 0.006 | 256.53 | 258.66 | 257.07 | 0 | 0.03 | 0.18 | 1 | 0.159 | 0.159 | 1 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.436 | 2024-10-02 17:30 | 2.436 | 2024-10-02 17:30 | 478136 | 9 | 2073 | Present
22001086 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 2999.87 | 0 | 3173.3 | 0 | 500.58 | 0 | 0 | 49.97 | 0.037 | 0.059 | 0.047 | 256.49 | 258.71 | 257.06 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0.625 | 0.625 | 0.627 | 50.01 | 14400 | Connect | 1.636 | 2024-10-14 09:30 | 1.632 | 2024-10-14 09:30 | 464971 | 10 | 14537 | Present
22001046 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1003.89 | 0 | 1054.94 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 256.45 | 258.49 | 257.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465282 | 11 | 5335 | Present
22000540 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 13899.85 | 0 | 14108.47 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 2296.81 | 1.825 | 1.852 | -0.316 | 255.34 | 256.79 | 254.55 | 7.22 | 0.02 | 0.46 | -0.994 | 0.154 | 0.154 | -0.985 | 50 | 14400 | Connect | 9.118 | 2024-10-07 09:00 | 9.092 | 2024-10-07 09:00 | 1261123 | 2 | 2035 | Present
22001107 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 47053.152 | 0 | 47269.128 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4424.48 | 3.962 | 3.998 | -0.54 | 252.63 | 256.09 | 64.28 | 10.7 | 5.2 | 0 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 49.96 | 14400 | Connect | 8.948 | 2024-10-09 08:30 | 8.896 | 2024-10-09 08:30 | 1021003 | 3 | 1250 | Present
22000724 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 926.03 | 0 | 942.57 | 0 | 35.72 | 0 | 0 | 55.32 | 0.01 | 0.014 | -0.011 | 256.28 | 258.5 | 256.78 | 0.12 | 0 | 0 | -0.68 | 1 | 1 | -0.714 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.806 | 2024-10-25 10:00 | 1.806 | 2024-10-25 10:00 | 472295 | 15 | 3198 | Present
22001090 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 6072.25 | 0 | 6226.42 | 0 | 108.29 | 0 | 0 | 682.25 | 0.143 | 0.144 | -0.019 | 256.01 | 258.25 | 256.57 | 0.05 | 0.62 | 0 | -0.093 | 0.998 | 0.998 | -0.993 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.372 | 2024-10-20 08:30 | 4.372 | 2024-10-20 08:30 | 464357 | 11 | 10577 | Present
22000901 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 7624.6 | 0 | 7683.35 | 0 | 219.28 | 0 | 0 | 131.99 | 0.045 | 0.047 | -0.016 | 255.6 | 255.32 | 254.24 | 0.28 | 0 | 0 | -0.94 | 1 | 1 | -0.957 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.52 | 2024-10-19 09:30 | 4.518 | 2024-10-19 09:30 | 491021 | 10 | 23399 | Present
22000910 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 7747.09 | 0 | 7758.98 | 0 | 147.17 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 255.81 | 255.33 | 254.19 | 0 | 0.02 | 0.03 | 1 | 0.999 | 0.999 | 1 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.752 | 2024-10-24 08:00 | 4.752 | 2024-10-24 08:00 | 480715 | 10 | 5989 | Present
22000904 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 3029.07 | 0 | 3194.69 | 0 | 341.17 | 0 | 0 | 156 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 255.59 | 255.24 | 254.09 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.412 | 2024-10-24 11:00 | 4.41 | 2024-10-24 11:00 | 489598 | 11 | 12235 | Present
22001103 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 11531.53 | 0 | 12733.6 | 0 | 4182.15 | 0 | 0 | 73.62 | 0.806 | 1.194 | 0.882 | 255.15 | 256.19 | 253.67 | 4.74 | 0 | 0 | 0.674 | 1 | 1 | 0.675 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.652 | 2024-10-19 18:00 | 5.594 | 2024-10-19 18:00 | 873675 | 4 | 2222 | Present
22000905 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 3616.47 | 0 | 3633.07 | 0 | 78.47 | 0 | 0 | 113.07 | 0.026 | 0.027 | 0.008 | 255.8 | 255.31 | 254.15 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.92 | 1 | 1 | 0.962 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.214 | 2024-10-20 13:00 | 2.214 | 2024-10-20 13:00 | 489371 | 10 | 8616 | Present
22000721 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1942.54 | 0 | 2079.44 | 0 | 24.42 | 0 | 0 | 478.84 | 0.043 | 0.049 | -0.025 | 256.85 | 258.13 | 257.01 | 0 | 0.08 | 0.25 | 1 | -0.407 | -0.407 | -0.877 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.188 | 2024-10-27 10:00 | 2.184 | 2024-10-27 10:00 | 473332 | 11 | 11493 | Present
22000907 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 9076.19 | 0 | 9094.82 | 0 | 262.08 | 0 | 0 | 44.62 | 0.034 | 0.035 | 0.01 | 255.15 | 254.62 | 253.75 | 0.14 | 0.05 | 0 | 0.985 | 0.851 | 0.851 | 0.971 | 49.95 | 14400 | Connect | 5.89 | 2024-10-12 08:30 | 5.89 | 2024-10-12 08:30 | 482250 | 13 | 6504 | Present
22000729 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 255.86 | 257.91 | 256.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.99 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460633 | 10 | 12742 | Present
22000902 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 6304.71 | 0 | 6426.52 | 0 | 124.01 | 0 | 0 | 632.06 | 0.096 | 0.114 | 0.062 | 255.2 | 254.58 | 253.45 | 0.03 | 0.38 | 0.16 | 0.702 | -0.947 | -0.947 | 0.842 | 49.97 | 14400 | Connect | 3.306 | 2024-10-23 07:30 | 3.306 | 2024-10-23 07:30 | 490034 | 13 | 7041 | Present
22000726 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1893.15 | 0 | 2037.73 | 0 | 370.71 | 0 | 0 | 87.42 | 0.028 | 0.03 | 0.011 | 255.88 | 257.67 | 256.42 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0.922 | 0.922 | 0.933 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.282 | 2024-10-06 14:00 | 2.274 | 2024-10-06 14:00 | 476294 | 13 | 44864 | Present
22000917 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 24339.15 | 0 | 25666.59 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 7481.49 | 1.344 | 1.555 | -0.783 | 233.63 | 234.91 | 232.24 | 1.81 | 5.87 | 0.94 | -0.03 | -0.98 | -0.98 | -0.864 | 49.99 | 14400 | Connect | 5.62 | 2024-10-02 20:44 | 5.462 | 2024-10-02 20:44 | 813183 | 11 | 11350 | Present
22001047 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 3078.54 | 0 | 3161.3 | 0 | 24.84 | 0 | 0 | 306.68 | 0.002 | 0.022 | -0.022 | 256.2 | 258.12 | 256.39 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | -0.121 | -0.121 | -0.09 | 49.97 | 14400 | Connect | 2.768 | 2024-10-24 18:30 | 2.766 | 2024-10-24 18:30 | 485611 | 12 | 12095 | Present
22000866 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 14003.18 | 0 | 14136.17 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1850.02 | 1.221 | 1.241 | -0.224 | 240.78 | 125.34 | 116.35 | 5.18 | 0 | 0 | -0.983 | 1 | 1 | -0.983 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.38 | 2024-10-03 16:30 | 5.364 | 2024-10-03 16:30 | 1018449 | 3 | 5906 | Present
22001088 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 3513.27 | 0 | 3613.15 | 0 | 20.81 | 0 | 0 | 466.4 | 0.058 | 0.063 | -0.025 | 256.01 | 257.89 | 256.42 | 0.03 | 0 | 0.35 | 0.985 | 1 | 1 | -0.92 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.218 | 2024-10-13 16:00 | 4.214 | 2024-10-13 16:00 | 463806 | 10 | 9426 | Present
22001045 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1883.95 | 0 | 1984.53 | 0 | 213.47 | 0 | 0 | 138.44 | 0.024 | 0.037 | -0.029 | 255.88 | 257.73 | 256.3 | 0.16 | 0.03 | 0 | -0.523 | 0.978 | 0.978 | -0.648 | 50 | 14400 | Connect | 2.782 | 2024-10-28 18:00 | 2.78 | 2024-10-28 18:00 | 463708 | 10 | 16348 | Present
22000909 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 2476.64 | 0 | 2497.48 | 0 | 36.08 | 0 | 0 | 119.12 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 255.1 | 254.67 | 253.8 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0.995 | 0.995 | 1 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.338 | 2024-10-02 22:00 | 3.338 | 2024-10-02 22:00 | 489443 | 10 | 6563 | Present
22000723 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 2492.51 | 0 | 2522.08 | 0 | 50.48 | 0 | 0 | 87.77 | 0.07 | 0.09 | -0.058 | 255.67 | 257.62 | 256.39 | 0 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | -0.777 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.6 | 2024-10-18 06:00 | 2.594 | 2024-10-10 06:30 | 472759 | 11 | 9416 | Present
22000833 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 2189.53 | 0 | 2369.85 | 0 | 412.82 | 0 | 0 | 45.12 | 0.073 | 0.099 | 0.068 | 255.22 | 255.06 | 253.7 | 0.05 | 0.4 | 0.1 | 0.543 | 0.76 | 0.76 | 0.737 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.94 | 2024-10-19 09:00 | 3.94 | 2024-10-19 09:00 | 499234 | 11 | 11456 | Present
22000834 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 2103.67 | 0 | 2188.66 | 0 | 297.88 | 0 | 0 | 42.2 | 0.125 | 0.132 | 0.044 | 255.04 | 254.87 | 253.6 | 0.41 | 0.1 | 0.03 | 0.905 | 0.999 | 0.999 | 0.946 | 49.97 | 14400 | Connect | 4.224 | 2024-10-05 11:00 | 4.224 | 2024-10-05 11:00 | 498218 | 11 | 7330 | Present
22001048 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 5548.98 | 0 | 5611.32 | 0 | 76.38 | 0 | 0 | 258.06 | 0.014 | 0.014 | 0 | 255.77 | 257.72 | 256.17 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.474 | 2024-10-17 06:00 | 2.472 | 2024-10-17 06:00 | 485272 | 10 | 8356 | Present
22001104 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 2827.87 | 0 | 2983.6 | 0 | 434.06 | 0 | 0 | 239.88 | 0.032 | 0.035 | -0.016 | 253.85 | 255.99 | 253.89 | 0.19 | 0 | 0 | -0.88 | 1 | 1 | -0.914 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.886 | 2024-10-13 06:00 | 0.682 | 2024-10-02 22:00 | 873683 | 3 | 3517 | Present
22000863 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 4462.41 | 0 | 4944.25 | 0 | 1477.43 | 0 | 0 | 207.05 | 0.218 | 0.218 | 0.017 | 254.38 | 252.19 | 252.9 | 0.85 | 0.07 | 0.27 | 0.997 | 0.726 | 0.726 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.38 | 2024-10-17 21:30 | 3.378 | 2024-10-17 21:30 | 978108 | 3 | 7672 | Present
22001066 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 11926.74 | 0 | 12129.66 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 2107.64 | 1.418 | 1.464 | -0.367 | 235.47 | 238.02 | 234.44 | 1.97 | 2.38 | 1.91 | -0.964 | -0.973 | -0.973 | -0.968 | 50.01 | 14400 | Connect | 4.334 | 2024-10-09 14:30 | 4.27 | 2024-10-09 14:30 | 1057295 | 3 | 5618 | Present
22000932 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 4003.54 | 0 | 4153.43 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 847.25 | 0.926 | 0.937 | -0.148 | 257.4 | 254.88 | 252.28 | 0 | 0 | 3.75 | 1 | 1 | 1 | -0.988 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.356 | 2024-10-11 18:30 | 4.352 | 2024-10-11 18:30 | 1052811 | 3 | 4064 | Present
22001109 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 123481.368 | 0 | 123774.12 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 8401.61 | 12.636 | 12.676 | -1.011 | 246.91 | 249.47 | 257.54 | 28.23 | 22 | 1.29 | -0.997 | -0.996 | -0.996 | -0.996 | 50.02 | 14400 | Connect | 28.384 | 2024-10-09 08:30 | 28.318 | 2024-10-09 08:30 | 1020983 | 3 | 423 | Present
22001089 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1078.62 | 0 | 1113.54 | 0 | 30.11 | 0 | 0 | 118.16 | 0.198 | 0.199 | -0.02 | 255.35 | 257.41 | 255.7 | 0.68 | 0 | 0.11 | 0.998 | 1 | 1 | -0.994 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.644 | 2024-10-25 09:00 | 1.642 | 2024-10-25 09:00 | 464071 | 13 | 4747 | Present
22000801 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 7229.88 | 0 | 8437.13 | 0 | 1667.52 | 0 | 0 | 1229.52 | 0.675 | 0.678 | -0.071 | 237.05 | 254.21 | 251.63 | 0 | 3.57 | 0.03 | 1 | -0.994 | -0.994 | -0.995 | 50 | 14400 | Connect | 4.902 | 2024-10-06 13:00 | 3.818 | 2024-10-06 16:30 | 811511 | 10 | 30678 | Present
22000831 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1681.48 | 0 | 1790.6 | 0 | 231.33 | 0 | 0 | 136.73 | 0.299 | 0.305 | -0.062 | 254.86 | 254.45 | 253.35 | 0.21 | 0.54 | 1.19 | 0.967 | -0.986 | -0.986 | -0.98 | 50.01 | 14400 | Connect | 3.864 | 2024-10-14 15:30 | 3.864 | 2024-10-14 15:30 | 498252 | 12 | 13485 | Present
22001041 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 255.87 | 257.9 | 256.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.06 | 14400 | Connect | 2 | 2024-10-20 12:30 | 2 | 2024-10-20 12:30 | 464364 | 11 | 6350 | Present
22000354 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.14 | 247.29 | 251.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.06 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104098 | 3 | 639 | Present
22001101 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 537.24 | 0 | 539.78 | 0 | 19.42 | 0 | 0 | 19.73 | 0 | 0 | 0 | 255.72 | 255.79 | 253.48 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.555 | 0.555 | 1 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.194 | 2024-10-02 11:00 | 0.192 | 2024-10-02 11:00 | 884103 | 3 | 478 | Present
22000837 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1028.65 | 0 | 1053.24 | 0 | 113.27 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 255.28 | 255.07 | 253.78 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.497 | 0.497 | 1 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.11 | 2024-10-20 19:00 | 0.11 | 2024-10-20 19:00 | 498875 | 11 | 11854 | Present
22000725 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 256.1 | 257.95 | 256.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480625 | 9 | 11406 | Present
22000832 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 255.03 | 254.73 | 253.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.018 | 2024-10-04 17:00 | 0.016 | 2024-10-04 17:00 | 499062 | 12 | 2536 | Present
22000894 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 113.1 | 0 | 114.6 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 249.42 | 248.84 | 241.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.02 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1196132 | 3 | 660 | Present
22001043 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 2684.21 | 0 | 2827.69 | 0 | 383.16 | 0 | 0 | 173.48 | 0.034 | 0.035 | 0.009 | 255.58 | 257.55 | 256.12 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0.966 | 1 | 1 | 0.971 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.334 | 2024-10-27 17:30 | 2.334 | 2024-10-27 17:30 | 462410 | 11 | 15438 | Present
22000903 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 9880.86 | 0 | 9928.4 | 0 | 197.83 | 0 | 0 | 237.81 | 0.026 | 0.031 | 0.017 | 254.94 | 254.67 | 253.57 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.75 | 1 | 1 | 0.838 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.184 | 2024-10-08 10:30 | 4.184 | 2024-10-08 10:30 | 491615 | 11 | 11907 | Present
22000730 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 2051.69 | 0 | 2144.09 | 0 | 231.47 | 0 | 0 | 91.93 | 0.091 | 0.137 | 0.103 | 255.67 | 257.24 | 255.86 | 0.06 | 0 | 0.51 | 0.648 | 1 | 1 | 0.664 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.684 | 2024-10-21 08:30 | 3.68 | 2024-10-21 08:30 | 479056 | 11 | 17953 | Present
22001083 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1562.27 | 0 | 1640.49 | 0 | 26.87 | 0 | 0 | 264.77 | 0.021 | 0.021 | 0.006 | 255.6 | 257.35 | 255.84 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.944 | 2024-10-25 08:30 | 2.944 | 2024-10-25 08:30 | 464365 | 10 | 7217 | Present
22001082 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 3141.94 | 0 | 3202.78 | 0 | 61.52 | 0 | 0 | 156.97 | 0.115 | 0.127 | -0.054 | 255.46 | 257.26 | 255.35 | 0.58 | 0 | 0 | -0.904 | 1 | 1 | -0.905 | 50.04 | 14400 | Connect | 3.066 | 2024-10-29 17:30 | 3.066 | 2024-10-29 17:30 | 485222 | 11 | 8218 | Present
22000836 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 12663.6 | 0 | 13061 | 0 | 1319.7 | 0 | 0 | 90.58 | 0.093 | 0.098 | -0.032 | 254.57 | 253.91 | 252.8 | 0 | 0.55 | 0.06 | 1 | -0.957 | -0.957 | -0.948 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.606 | 2024-10-24 09:00 | 3.604 | 2024-10-24 09:00 | 499538 | 9 | 30625 | Present
22000728 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 3731.21 | 0 | 3813.03 | 0 | 77.87 | 0 | 0 | 346.27 | 0.089 | 0.089 | -0.013 | 254.68 | 256.59 | 255.12 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | -0.988 | -0.988 | -1 | 50 | 14400 | Connect | 2.452 | 2024-10-11 16:30 | 2.452 | 2024-10-11 16:30 | 478220 | 11 | 10151 | Present
22000908 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 10157.25 | 0 | 10164.8 | 0 | 273.38 | 0 | 0 | 3.39 | 0.825 | 0.826 | 0.044 | 254.55 | 253.84 | 252.69 | 0.06 | 3.2 | 0 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 50.05 | 14400 | Connect | 4.208 | 2024-10-12 09:00 | 4.208 | 2024-10-12 09:00 | 489821 | 10 | 8342 | Present
22001084 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 3150.86 | 0 | 3384.3 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 610.09 | 0.013 | 0.025 | -0.022 | 254.45 | 256.52 | 254.92 | 0 | 0.06 | 0.11 | 1 | -0.082 | -0.082 | -0.52 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.106 | 2024-10-21 08:30 | 3.104 | 2024-10-21 08:30 | 465040 | 10 | 24391 | Present
22001049 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 1882.04 | 0 | 2023.41 | 0 | 68.13 | 0 | 0 | 400.52 | 0.035 | 0.037 | -0.012 | 254.4 | 256.59 | 254.9 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | -0.941 | -0.941 | -0.945 | 49.98 | 14400 | Connect | 2.162 | 2024-10-26 11:00 | 2.158 | 2024-10-26 11:00 | 484196 | 9 | 8990 | Present
22000838 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 6419.09 | 0 | 6525.42 | 0 | 104.26 | 0 | 0 | 517.34 | 0.154 | 0.17 | -0.073 | 254.12 | 253.69 | 252.27 | 0.81 | 0 | 0 | -0.908 | 1 | 1 | -0.905 | 50.03 | 14400 | Connect | 5.998 | 2024-10-08 09:30 | 5.998 | 2024-10-08 09:30 | 499975 | 13 | 6899 | Present
22000840 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 10609.09 | 0 | 10682.94 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | 576.01 | 0.027 | 0.04 | -0.03 | 257.49 | 259.59 | 250.09 | 0.07 | 0.04 | 0.1 | 0.727 | -0.026 | -0.026 | -0.675 | 50 | 14400 | Connect | 1.584 | 2024-10-06 10:30 | 1.582 | 2024-10-06 10:30 | 565804 | 11 | 9022 | Present
22000353 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 4365.7 | 0 | 4663.93 | 0 | 1022.82 | 0 | 0 | 152.67 | 0.453 | 0.501 | 0.215 | 245.96 | 251.39 | 247.12 | 1.14 | 0.8 | 0.31 | 0.685 | 0.999 | 0.999 | 0.904 | 50.06 | 14400 | Connect | 3.69 | 2024-10-28 19:00 | 3.682 | 2024-10-28 19:00 | 1107655 | 3 | 7940 | Present
22000919 | 30/10/2024 00:00:00 | 30/10/2024 00:00:00 | 40972.8 | 0 | 41196.78 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4172.21 | 2.946 | 2.965 | -0.341 | 249.49 | 251.55 | 246.17 | 5.92 | 0.45 | 6.1 | -0.997 | -0.087 | -0.087 | -0.993 | 50.06 | 14400 | Connect | 8.5 | 2024-10-02 22:30 | 8.484 | 2024-10-02 22:30 | 628830 | 9 | 3398 | Present