## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
22000938 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 3871.86 | 0 | 4134.26 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1355.07 | 0.791 | 0.845 | -0.3 | 247.01 | 249.45 | 249.79 | 1.07 | 1.06 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 5.488 | 2024-10-23 23:00 | 5.456 | 2024-10-23 23:00 | 1104269 | 8 | 3012
22000728 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 3737.79 | 0 | 3819.76 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 347.16 | 0.081 | 0.089 | -0.038 | 246.34 | 247.51 | 246.72 | 0 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.452 | 2024-10-11 16:30 | 2.452 | 2024-10-11 16:30 | 478220 | 11 | 10173
22000919 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 41053.66 | 0 | 41278.04 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4180.24 | 8.385 | 8.389 | -0.285 | 220.21 | 224.12 | 217.84 | 17.46 | 3.1 | 17.73 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 8.5 | 2024-10-02 22:30 | 8.484 | 2024-10-02 22:30 | 629155 | 9 | 3402
22000917 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 24386.72 | 0 | 25716.7 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 7496.02 | 3.048 | 3.118 | -0.657 | 218.79 | 208.01 | 217.96 | 7.24 | 7.31 | 0.66 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 5.62 | 2024-10-02 20:44 | 5.462 | 2024-10-02 20:44 | 813760 | 11 | 11363
22000908 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 10171.53 | 0 | 10179.1 | 0 | 274.05 | 0 | 0 | 3.39 | 0.815 | 0.816 | 0.043 | 252.99 | 252.27 | 250.66 | 0.06 | 3.18 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 4.208 | 2024-10-12 09:00 | 4.208 | 2024-10-12 09:00 | 489974 | 10 | 8345
22001084 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 3158.05 | 0 | 3391.78 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 611.09 | 0.008 | 0.023 | -0.022 | 252.43 | 255.21 | 253.79 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.02 | 14400 | Connect | 3.106 | 2024-10-21 08:30 | 3.104 | 2024-10-21 08:30 | 465040 | 10 | 24479
22001049 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1885.33 | 0 | 2027.26 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 402.11 | 0.05 | 0.082 | -0.065 | 252.57 | 255.66 | 254.29 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.04 | 14400 | Connect | 2.162 | 2024-10-26 11:00 | 2.158 | 2024-10-26 11:00 | 484196 | 9 | 9020
22000729 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 396.76 | 0 | 452.1 | 0 | 104.39 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 253.85 | 255.7 | 254.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.05 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 460633 | 10 | 12742
22001042 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1796.66 | 0 | 1887.32 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 243.58 | 0.034 | 0.036 | 0.014 | 254.16 | 255.94 | 254.34 | 0 | 0.26 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 1.166 | 2024-10-23 09:30 | 1.162 | 2024-10-23 09:30 | 464092 | 11 | 10887
22000727 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 574.63 | 0 | 654.33 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 225 | 0.025 | 0.025 | 0.006 | 256.05 | 258.64 | 256.69 | 0 | 0.03 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.436 | 2024-10-02 17:30 | 2.436 | 2024-10-02 17:30 | 478136 | 9 | 2073
22000726 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1900.36 | 0 | 2044.99 | 0 | 370.91 | 0 | 0 | 87.68 | 0.023 | 0.025 | 0.011 | 256.01 | 258.12 | 256.91 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.282 | 2024-10-06 14:00 | 2.274 | 2024-10-06 14:00 | 476294 | 13 | 44880
22000866 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 14044.34 | 0 | 14177.74 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1855.66 | 1.225 | 1.245 | -0.223 | 240.35 | 124.13 | 117.04 | 5.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 5.38 | 2024-10-03 16:30 | 5.364 | 2024-10-03 16:30 | 1018481 | 3 | 5921
22000480 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 33451.22 | 0 | 34021.072 | 0 | 1004.92 | 1984.24 | 0 | 27.44 | 0.011 | 0.018 | 0.015 | 274.76 | 273.86 | 271.81 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.97 | 14400 | Connect | 1.252 | 2024-10-20 09:30 | 1.198 | 2024-10-20 09:30 | 934887 | 9 | 13701
22001101 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 537.35 | 0 | 539.88 | 0 | 19.42 | 0 | 0 | 19.74 | 0 | 0 | 0 | 256.98 | 256.42 | 254.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.194 | 2024-10-02 11:00 | 0.192 | 2024-10-02 11:00 | 884103 | 3 | 480
22000834 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 2105.68 | 0 | 2190.74 | 0 | 298.3 | 0 | 0 | 42.21 | 0.027 | 0.027 | 0 | 256.63 | 256.29 | 254.6 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.224 | 2024-10-05 11:00 | 4.224 | 2024-10-05 11:00 | 498371 | 11 | 7336
22000901 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 7625.44 | 0 | 7684.3 | 0 | 219.32 | 0 | 0 | 132.31 | 0.019 | 0.026 | -0.018 | 256.52 | 256.38 | 254.84 | 0.11 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.52 | 2024-10-19 09:30 | 4.518 | 2024-10-19 09:30 | 491174 | 10 | 23406
22000910 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 7753.54 | 0 | 7765.47 | 0 | 147.35 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 256.66 | 256.34 | 254.7 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 4.752 | 2024-10-24 08:00 | 4.752 | 2024-10-24 08:00 | 480868 | 10 | 6006
22000354 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 4.76 | 0 | 5.17 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.31 | 251.79 | 253.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1104103 | 3 | 639
22001050 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 991.23 | 0 | 1002.62 | 0 | 22.05 | 0 | 0 | 25.07 | 0 | 0 | 0 | 255.65 | 258.43 | 256.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2.308 | 2024-10-10 09:30 | 2.308 | 2024-10-10 09:30 | 484430 | 11 | 1711
22000906 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 2126.48 | 0 | 2164.4 | 0 | 202.91 | 0 | 0 | 61.65 | 0.077 | 0.077 | 0.009 | 256.47 | 256.3 | 254.75 | 0 | 0.04 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.482 | 2024-10-30 11:00 | 2.482 | 2024-10-30 11:00 | 488552 | 9 | 9791
22001045 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1889.92 | 0 | 1990.86 | 0 | 213.9 | 0 | 0 | 139.17 | 0.017 | 0.033 | -0.029 | 255.55 | 257.49 | 256.44 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50 | 14400 | Connect | 2.782 | 2024-10-28 18:00 | 2.78 | 2024-10-28 18:00 | 463708 | 10 | 16374
22001109 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 123848.768 | 0 | 124142.408 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 8426.93 | 11.292 | 11.335 | -0.992 | 252.49 | 251.28 | 255.61 | 17.34 | 20.22 | 7.63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 28.384 | 2024-10-09 08:30 | 28.318 | 2024-10-09 08:30 | 1020983 | 3 | 423
22000725 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1375.32 | 0 | 1410.49 | 0 | 136.18 | 0 | 0 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 255.01 | 257.42 | 256.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 480625 | 9 | 11406
22000835 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 3112.67 | 0 | 3177.4 | 0 | 40.07 | 0 | 0 | 291.62 | 1.096 | 1.096 | 0.003 | 256 | 255.84 | 254.16 | 0 | 0 | 4.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 3.986 | 2024-10-28 07:30 | 3.986 | 2024-10-28 07:30 | 499882 | 10 | 7071
22000832 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1209.92 | 0 | 1216.3 | 0 | 26.71 | 0 | 0 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 256.02 | 255.76 | 254.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.018 | 2024-10-04 17:00 | 0.016 | 2024-10-04 17:00 | 499215 | 12 | 2536
22001041 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1716.49 | 0 | 1764.12 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | 254.86 | 257.23 | 256.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 2 | 2024-10-20 12:30 | 2 | 2024-10-20 12:30 | 464364 | 11 | 6350
22000724 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 929.72 | 0 | 946.31 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 55.59 | 0 | 0 | 0 | 254.88 | 257.25 | 256.21 | 0.09 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 1.806 | 2024-10-25 10:00 | 1.806 | 2024-10-25 10:00 | 472295 | 15 | 3215
22001046 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1003.89 | 0 | 1054.94 | 0 | 19.78 | 0 | 0 | 198.14 | 0 | 0 | 0 | 254.81 | 256.86 | 256.04 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 465282 | 11 | 5335
22001107 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 47169.34 | 0 | 47386 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4436.97 | 3.637 | 3.673 | -0.517 | 253.58 | 255.85 | 65.27 | 9.72 | 4.74 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 8.948 | 2024-10-09 08:30 | 8.896 | 2024-10-09 08:30 | 1021003 | 3 | 1250
22001090 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 6082.81 | 0 | 6237.07 | 0 | 108.46 | 0 | 0 | 682.88 | 0.127 | 0.127 | 0 | 254.53 | 256.76 | 255.76 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 4.372 | 2024-10-20 08:30 | 4.372 | 2024-10-20 08:30 | 464357 | 11 | 10588
22001083 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1562.94 | 0 | 1641.18 | 0 | 27.02 | 0 | 0 | 264.77 | 0.018 | 0.018 | 0.006 | 255.25 | 257.12 | 256.11 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 2.944 | 2024-10-25 08:30 | 2.944 | 2024-10-25 08:30 | 464365 | 10 | 7217
22001103 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 11568.84 | 0 | 12773.92 | 0 | 4193.6 | 0 | 0 | 73.78 | 0.186 | 0.186 | -0.01 | 255.65 | 256.37 | 253.56 | 0.97 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.88 | 14400 | Connect | 5.652 | 2024-10-19 18:00 | 5.594 | 2024-10-19 18:00 | 873675 | 4 | 2323
22000801 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 7245.06 | 0 | 8452.41 | 0 | 1667.52 | 0 | 0 | 1231.21 | 0.656 | 0.66 | -0.079 | 239.4 | 252.38 | 253.04 | 0 | 3.64 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.87 | 14400 | Connect | 4.902 | 2024-10-06 13:00 | 3.818 | 2024-10-06 16:30 | 811533 | 10 | 30738
22000905 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 3621.28 | 0 | 3637.9 | 0 | 78.59 | 0 | 0 | 113.22 | 0.064 | 0.064 | 0.01 | 255.69 | 255.32 | 253.97 | 0.1 | 0 | 0.37 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.214 | 2024-10-20 13:00 | 2.214 | 2024-10-20 13:00 | 489524 | 10 | 8627
22000836 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 12669.5 | 0 | 13067.57 | 0 | 1321.23 | 0 | 0 | 90.85 | 0 | 0 | 0 | 255.66 | 255.53 | 253.79 | 0 | 0.05 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 3.606 | 2024-10-24 09:00 | 3.604 | 2024-10-24 09:00 | 499691 | 9 | 30665
22000907 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 9079.46 | 0 | 9098.1 | 0 | 262.14 | 0 | 0 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 255.84 | 255.61 | 254.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 5.89 | 2024-10-12 08:30 | 5.89 | 2024-10-12 08:30 | 482403 | 13 | 6512
22000838 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 6428.97 | 0 | 6535.85 | 0 | 104.46 | 0 | 0 | 519.35 | 0.164 | 0.2 | -0.115 | 255.56 | 255.39 | 253.68 | 1.03 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 5.998 | 2024-10-08 09:30 | 5.998 | 2024-10-08 09:30 | 500127 | 13 | 6903
22001043 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 2687.52 | 0 | 2831.34 | 0 | 384.21 | 0 | 0 | 173.73 | 0.112 | 0.123 | 0.053 | 254.61 | 257.15 | 255.99 | 0.47 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Connect | 2.334 | 2024-10-27 17:30 | 2.334 | 2024-10-27 17:30 | 462410 | 11 | 15463
22000353 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 4373.95 | 0 | 4672.75 | 0 | 1024.68 | 0 | 0 | 153.06 | 0.421 | 0.452 | 0.165 | 247.48 | 252.46 | 249.41 | 1.22 | 0.64 | 0.08 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.89 | 14400 | Connect | 3.69 | 2024-10-28 19:00 | 3.682 | 2024-10-28 19:00 | 1107660 | 3 | 7960
22000903 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 9892.3 | 0 | 9939.9 | 0 | 198.17 | 0 | 0 | 238.04 | 0.027 | 0.031 | 0.017 | 255.64 | 255.44 | 254.02 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 4.184 | 2024-10-08 10:30 | 4.184 | 2024-10-08 10:30 | 491768 | 11 | 11923
22000266 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1125.82 | 0 | 2490.95 | 0 | 2124.56 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 273.43 | 269.71 | 268.96 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 5.908 | 2024-10-16 15:00 | 2.024 | 2024-10-11 12:00 | 1174381 | 3 | 6138
22000840 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 10614.89 | 0 | 10688.95 | 0 | 126.34 | 0 | 0 | 576.79 | 0.027 | 0.041 | -0.031 | 257.92 | 259.66 | 251.31 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.604 | 2024-10-30 20:30 | 1.604 | 2024-10-30 20:30 | 565804 | 11 | 9038
22001088 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 3520.46 | 0 | 3620.47 | 0 | 20.86 | 0 | 0 | 467.24 | 0.031 | 0.034 | -0.014 | 254.73 | 257.07 | 255.66 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.218 | 2024-10-13 16:00 | 4.214 | 2024-10-13 16:00 | 463806 | 10 | 9437
22000902 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 6307.53 | 0 | 6429.67 | 0 | 124.47 | 0 | 0 | 632.92 | 0.095 | 0.113 | 0.062 | 255.36 | 255.37 | 254.01 | 0.03 | 0.4 | 0.16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.306 | 2024-10-23 07:30 | 3.306 | 2024-10-23 07:30 | 490187 | 13 | 7046
22001047 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 3084.07 | 0 | 3167 | 0 | 24.88 | 0 | 0 | 307.41 | 0.007 | 0.026 | -0.026 | 254.8 | 256.67 | 255.82 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 2.768 | 2024-10-24 18:30 | 2.766 | 2024-10-24 18:30 | 485611 | 12 | 12123
22000909 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 2481.09 | 0 | 2501.98 | 0 | 36.13 | 0 | 0 | 119.4 | 0.049 | 0.051 | -0.015 | 255.62 | 255.46 | 254.05 | 0 | 0.36 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 3.338 | 2024-10-02 22:00 | 3.338 | 2024-10-02 22:00 | 489596 | 10 | 6571
22000723 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 2497.53 | 0 | 2527.21 | 0 | 50.56 | 0 | 0 | 88.14 | 0.116 | 0.116 | 0.009 | 254.17 | 256.44 | 255.59 | 0 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 2.6 | 2024-10-18 06:00 | 2.594 | 2024-10-10 06:30 | 472759 | 11 | 9433
22001104 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 2829.84 | 0 | 2985.72 | 0 | 434.33 | 0 | 0 | 240.26 | 0.024 | 0.027 | -0.014 | 253.61 | 255.67 | 254.29 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 0.886 | 2024-10-13 06:00 | 0.682 | 2024-10-02 22:00 | 873683 | 3 | 3518
22000833 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 2195.59 | 0 | 2376.41 | 0 | 413.92 | 0 | 0 | 45.5 | 0.039 | 0.083 | 0.074 | 254.83 | 255 | 253.31 | 0.05 | 0.25 | 0.14 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 3.94 | 2024-10-19 09:00 | 3.94 | 2024-10-19 09:00 | 499387 | 11 | 11474
22000722 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1971.81 | 0 | 2045.65 | 0 | 25.33 | 0 | 0 | 298.22 | 0 | 0 | 0 | 253.85 | 256.48 | 255.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 1.546 | 2024-10-21 08:30 | 1.54 | 2024-10-21 08:30 | 453614 | 9 | 9491
22000932 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 4027.5 | 0 | 4177.65 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 850.76 | 0.833 | 0.845 | -0.142 | 256.57 | 253.83 | 249.72 | 0 | 0 | 3.43 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.96 | 14400 | Connect | 4.356 | 2024-10-11 18:30 | 4.352 | 2024-10-11 18:30 | 1052811 | 3 | 4064
22001081 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 2753.64 | 0 | 2800.96 | 0 | 44.95 | 0 | 0 | 114.13 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 253.94 | 256.5 | 255.38 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 3.316 | 2024-10-19 08:00 | 3.316 | 2024-10-19 08:00 | 484944 | 10 | 4252
22000540 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 13951.95 | 0 | 14161.1 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 2304.19 | 1.802 | 1.831 | -0.325 | 255.25 | 255.2 | 251.84 | 0.52 | 0.02 | 7.25 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.99 | 14400 | Connect | 9.118 | 2024-10-07 09:00 | 9.092 | 2024-10-07 09:00 | 1261142 | 2 | 2038
22000831 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1689.75 | 0 | 1798.95 | 0 | 231.41 | 0 | 0 | 137.39 | 0.128 | 0.131 | -0.028 | 254.6 | 254.47 | 252.8 | 0.08 | 0.42 | 0.32 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.04 | 2024-10-30 20:00 | 4.038 | 2024-10-30 20:00 | 498405 | 12 | 13521
22001086 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 3001.7 | 0 | 3175.5 | 0 | 501.66 | 0 | 0 | 49.97 | 0.035 | 0.057 | 0.045 | 253.67 | 256.35 | 254.91 | 0 | 0.24 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.93 | 14400 | Connect | 1.636 | 2024-10-14 09:30 | 1.632 | 2024-10-14 09:30 | 464971 | 10 | 14548
22000894 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 113.1 | 0 | 114.6 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 246.35 | 250.15 | 238.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.9 | 14400 | Disconnect | 0 | 2000-01-01 | 0 | 2000-01-01 | 1196150 | 3 | 667
22000837 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1029.14 | 0 | 1053.77 | 0 | 113.45 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 254.75 | 254.29 | 252.53 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 0.11 | 2024-10-20 19:00 | 0.11 | 2024-10-20 19:00 | 499028 | 11 | 11867
22001087 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1010.82 | 0 | 1444.04 | 0 | 750.25 | 0 | 0 | 45.6 | 0.047 | 0.047 | 0.004 | 253.58 | 256.48 | 254.77 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.92 | 14400 | Connect | 1.828 | 2024-10-27 15:30 | 1.794 | 2024-10-27 15:30 | 464247 | 13 | 34259
22000904 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 3030.05 | 0 | 3195.84 | 0 | 341.55 | 0 | 0 | 156.09 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 254.79 | 254.37 | 252.69 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.94 | 14400 | Connect | 4.412 | 2024-10-24 11:00 | 4.41 | 2024-10-24 11:00 | 489751 | 11 | 12258
22001048 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 5554.18 | 0 | 5616.6 | 0 | 76.65 | 0 | 0 | 258.3 | 0.108 | 0.132 | -0.077 | 253.3 | 255.89 | 254.39 | 0.33 | 0.19 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.01 | 14400 | Connect | 2.474 | 2024-10-17 06:00 | 2.472 | 2024-10-17 06:00 | 485272 | 10 | 8375
22000863 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 4474.29 | 0 | 4956.75 | 0 | 1479.89 | 0 | 0 | 207.63 | 0.166 | 0.175 | -0.058 | 253.1 | 250.8 | 251.64 | 0.79 | 0.07 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 50.03 | 14400 | Connect | 3.38 | 2024-10-17 21:30 | 3.378 | 2024-10-17 21:30 | 978130 | 3 | 7678
22001066 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 11971.02 | 0 | 12174.75 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 2115.74 | 1.718 | 1.763 | -0.396 | 234.35 | 237.04 | 233.78 | 2.49 | 2.7 | 2.36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.95 | 14400 | Connect | 4.334 | 2024-10-09 14:30 | 4.27 | 2024-10-09 14:30 | 1057326 | 3 | 5661
22001089 | 31/10/2024 00:00:00 | 31/10/2024 00:00:00 | 1087.11 | 0 | 1122.12 | 0 | 30.19 | 0 | 0 | 118.68 | 0.044 | 0.05 | -0.025 | 253.06 | 255.45 | 254.06 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 49.91 | 14400 | Connect | 1.68 | 2024-10-30 20:30 | 1.678 | 2024-10-30 20:30 | 464071 | 13 | 4773