## Sheet1
CONSUMER_ID | KWH | MAX_DEMAND_KW | KVAH | PF | MAX_DEMAND_KVA | READING_DATE(DD-MON-YYYY) | METER_STATUS | DUE_DATE(DD-MON-YYYY)
1000816624 | 2224955 |  | 2301356 |  | 70.5 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816483 | 3002 |  | 3058 |  | 0.037 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816547 | 12102 |  | 12934 |  | 0.19 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816546 | 2051 |  | 2168 |  | 0.04 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1211000135 | 817 |  | 818 |  | 0.342 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816488 | 3507 |  | 3570 |  | 0.031 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816473 | 9783 |  | 10366 |  | 0.518 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816474 | 23740 |  | 26629 |  | 0.45 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816498 | 1520668 |  | 1574404 |  | 33.4 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816724 | 8629 |  | 8777 |  | 0.314 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816480 | 43252 |  | 43480 |  | 0.31 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816633 | 2566 |  | 2866 |  | 0.234 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000858749 | 107.99 |  | 108.94 |  | 0.036 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816660 | 10592 |  | 10692 |  | 0.34 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816627 | [5 empty] | 2025-07-31 | IDF(meter not working) | 2025-08-25
1000816531 | 1470 |  | 1516 |  | 0.094 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816529 | 1738159 |  | 1748097 |  | 30.5 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816530 | 25933 |  | 26770 |  | 0.8 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816578 | 15228 |  | 16061 |  | 0.67 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816533 | 2579263 |  | 2640609 |  | 42.4 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000861761 | 4344 |  | 4417 |  | 1.154 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816534 | 2366412 |  | 2499115 |  | 26.4 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816580 | 21976 |  | 22090 |  | 0.84 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816569 | 25569 |  | 26696 |  | 0.56 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816568 | 2974035 |  | 3068033 |  | 50.4 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816594 | 4530 |  | 4727 |  | 1.132 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816540 | 9066 |  | 9278 |  | 1.074 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000809406 | 20763 |  | 21163 |  | 0.0924 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816728 | 30879 |  | 33739 |  | 0.63 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816572 | 1718 |  | 1908 |  | 0.095 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816538 | 3282 |  | 3388 |  | 0.776 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816723 | 6944 |  | 7477 |  | 0.318 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1211000027 | 8427 |  | 8653 |  | 10.8 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000817433 | 4759 |  | 4957 |  | 0.403 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816654 | 27840 |  | 28109 |  | 0.688 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816543 | 1010062 |  | 1022522 |  | 18.6 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816542 | 240 |  | 248 |  | 0.772 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1213000252 | 1165 |  | 1244 |  | 0.472 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816571 | 55317 |  | 55741 |  | 1.3 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816535 | 13850 |  | 14834 |  | 0.108 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816536 | 237405 |  | 267143 |  | 1.5 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816653 | 9460 |  | 9590 |  | 0.74 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816666 | 7254 |  | 7340 |  | 0.096 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816647 | 3524 |  | 3572 |  | 0.049 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816646 | 2316 |  | 2396 |  | 0.028 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816605 | 2181944 |  | 2671796 |  | 35.3 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816478 | 148763 |  | 168662 |  | 3.7 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816513 | 249555 |  | 260982 |  | 8.7 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816504 | 10381 |  | 10540 |  | 0.394 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816625 | 21466 |  | 22249 |  | 0.63 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816681 | 8690 |  | 10103 |  | 0.24 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816645 | 4922 |  | 5411 |  | 0.32 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816644 | 9381 |  | 9543 |  | 0.13 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816509 | 12948 |  | 14293 |  | 0.1 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000817434 | 1227304 |  | 1272016 |  | 29 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816683 | 6956 |  | 6993 |  | 0.274 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816609 | 51399 |  | 52817 |  | 0.34 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000811485 | 136704 |  | 146386 |  | 9.6 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816735 | 2154 |  | 2168 |  | 0.258 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000345579 | 1830 |  | 1831 |  | 0.006 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816648 | 2046 |  | 2090 |  | 0.038 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816736 | 2843 |  | 2948 |  | 0.242 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816610 | 12260 |  | 17284 |  | 3.2 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816508 | 3129 |  | 3140 |  | 0.648 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816524 | [5 empty] | 2025-07-31 | IDF(meter not working) | 2025-08-25
1000816618 | 2709 |  | 2945 |  | 0.035 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816606 | 6299 |  | 7135 |  | 0.391 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816623 | 515825 |  | 550036 |  | 8.4 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816662 | 2650 |  | 2868 |  | 0.016 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816690 | 411160 |  | 418557 |  | 8.2 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816607 | 799 |  | 840 |  | 5.56 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816734 | 262939 |  | 263997 |  | 15.5 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816640 | 1251144 |  | 1329736 |  | 22.1 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000345580 | 94.64 |  | 90.82 |  | 0.552 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816608 | 5949 |  | 6987 |  | 0.06 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816507 | 7422 |  | 7558 |  | 0.17 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816659 | 18 |  | 18 |  | 0.282 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816700 | 28507 |  | 28842 |  | 0.854 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816686 | 1138573 |  | 1187525 |  | 36.2 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816555 | 2331804 |  | 2566807 |  | 27.8 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816676 | [5 empty] | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1211000012 | 530 |  | 967 |  | 0.68 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816687 | 20708 |  | 21532 |  | 4 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816510 | 3554684 |  | 4065094 |  | 36.5 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816511 | 172 |  | 173 |  | 0.546 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000819349 | 824 |  | 825 |  | 0.183 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000853121 | 2680 |  | 2798 |  | 0.96 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816225 | 14738 |  | 19024 |  | 0.86 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816285 | 4848 |  |  |  |  | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816222 | 85498 |  |  |  |  | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816176 | 116813 |  |  |  |  | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816236 | 104866 |  |  |  |  | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816177 | 73454 |  | 80648 |  | 1.12 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816179 | 9882 |  | 10264 |  | 4.14 | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25
1000816180 | 29967 |  | 35348 |  |  | 2025-07-31 | OK (Normal) | 2025-08-25