## Sheet1
CONSUMER_ID | KWH | MAX_DEMAND_KW | KVAH | PF | MAX_DEMAND_KVA | READING_DATE(DD-MON-YYYY) | METER_STATUS | DUE_DATE(DD-MON-YYYY)
1000655412 | 142720.4 |  | 145272.6 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000624195 | 71559.5 |  | 71596.5 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000266088 | 116314.1 |  | 116357.1 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000694063 | 4928.76 |  | 4960.76 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000694064 | [5 empty] | 2025-07-03 | IDF (Meter Not Working) | 2025-07-18
1000627950 | 46942.8 |  | 46979.8 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000634443 | 43218.4 |  | 43250.4 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000634444 | [5 empty] | 2025-07-03 | IDF (Meter Not Working) | 2025-07-18
1000631107 | 46609.2 |  | 46641.2 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000271453 | 33587.3 |  | 33649.3 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000271452 | [5 empty] | 2025-07-03 | IDF (Meter Not Working) | 2025-07-18
1000271454 | [5 empty] | 2025-07-03 | IDF (Meter Not Working) | 2025-07-18
1000271455 | 49066.5 |  | 49125.8 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000270534 | 66159 |  | 66211 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000270535 | 54493.2 |  | 54550.2 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000270536 | [5 empty] | 2025-07-03 | IDF (Meter Not Working) | 2025-07-18
1000847947 | 15500.2 |  | 15549.2 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000618210 | 27215.5 |  | 27338.5 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000618208 | 62743.7 |  | 62869.7 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000624767 | 47910.5 |  | 47934.5 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000620571 | 62861.4 |  | 62898.4 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000618213 | 82501.2 |  | 82543.2 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000618205 | 74408 |  | 74534 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000620569 | 42746.5 |  | 42798.5 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000843439 | [5 empty] | 2025-07-03 | IDF (Meter Not Working) | 2025-07-18
1000839261 | 37987.4 |  | 38024.4 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000835258 | 37583 |  | 37625 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000839260 | 29342.8 |  | 29384.8 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000835254 | 30253.8 |  | 30289.8 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000833510 | 114407.1 |  | 114439.1 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000694047 | [5 empty] | 2025-07-03 | IDF (Meter Not Working) | 2025-07-18
1000637939 | 35826.2 |  | 35858.2 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000636077 | [5 empty] | 2025-07-03 | PROV (No Power) | 2025-07-18
1000266079 | 72058.3 |  | 72396 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000266087 | 20912 |  | 21117 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000266078 | 86945.7 |  | 86979.7 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000266086 | 59064.992 |  | 59331.232 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000829736 | 38729.2 |  | 38771.2 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
3113000067 | 4117 |  | 4144 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000655509 | 57894.832 |  | 58133.472 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000694058 | 248456.3 |  | 251430.3 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000655510 | 78681.792 |  | 78885.088 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000655411 | 126486.16 |  | 126716.72 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000631105 | 53678.7 |  | 53734.7 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000816738 | 18618.9 |  | 18652.9 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000624881 | [5 empty] | 2025-07-03 | IDF (Meter Not Working) | 2025-07-18
1000267070 | 46971.42 |  | 47160.28 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000618207 | 85006.8 |  | 85132.8 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000267068 | 75841.7 |  | 75873.7 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000695353 | 48103.93 |  | 48230.6 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000696281 | 175410.7 |  | 175442.7 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000266089 | 167551.9 |  | 167494.7 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000830610 | [5 empty] | 2025-07-03 | PROV (No Power) | 2025-07-18
1000831088 | 37931.7 |  | 38129.7 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000267055 | [5 empty] | 2025-07-03 | IDF (Meter Not Working) | 2025-07-18
1000631106 | 44367.68 |  | 44612.32 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000266080 | 109432.88 |  | 109778.12 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000816737 | 40204.248 |  | 40550.568 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18
1000266082 | 16590.7 |  | 16627.4 |  |  | 2025-07-03 | OK (Normal) | 2025-07-18