## Sheet1
CONSUMER_ID | KWH | MAX_DEMAND_KW | KVAH | PF | MAX_DEMAND_KVA | READING_DATE(DD-MON-YYYY) | METER_STATUS | DUE_DATE(DD-MON-YYYY)
1000600389 | 205.25 |  | 247.86 |  | 0.68 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000620501 | 1240.02 |  | 1518.33 |  | 0.35 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000638574 | 410.56 |  | 432.96 |  | 0.57 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000638590 | 26.09 |  | 29.56 |  | 0.01 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000062574 | [5 empty] | 31-MAY-2025 | IDF (Meter Not Working) | 27-JUN-2025
1000062517 | 1574.8 |  | 1587.8 |  | 17.8 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000842559 | 521.63 |  | 523.48 |  | 0.81 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000852755 | 133195.8 |  | 140502.6 |  | 92.5 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000857965 | 8844.4 |  | 9166.6 |  | 16.3 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000858560 | 291.78 |  | 307.75 |  | 0.71 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000866004 | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.01 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000861247 | 2431.02 |  | 2476.37 |  | 0.506 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000858569 | 7.6 |  | 12.69 |  |  | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000853587 | 443.9 |  | 510.51 |  | 0.275 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
2131000152 | 46707.6 |  | 4937.4 |  | 16.1 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000345434 | 9400.52 |  | 9497.23 |  | 0.424 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000345498 | [5 empty] | 31-MAY-2025 | IDF (Meter Not Working) | 27-JUN-2025
1000345435 | [5 empty] | 31-MAY-2025 | IDF (Meter Not Working) | 27-JUN-2025
1000345438 | 21432.5 |  | 23509.5 |  | 1.47 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000345499 | 26073.65 |  | 26294.45 |  | 1.824 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000345448 | 15794.5 |  | 20251.5 |  | 0 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000345447 | [5 empty] | 31-MAY-2025 | IDF (Meter Not Working) | 27-JUN-2025
1000345497 | 239268.8 |  | 241171.8 |  | 17.7 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000345496 | 8476.2 |  | 9520.9 |  | 0 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
1000345495 | 5608.1 |  | 5654.1 |  | 0.58 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025
2131000182 | 22.59 |  | 46.25 |  | 0.06 | 31-MAY-2025 | OK (Normal) | 27-JUN-2025