## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
MS5001355 | 01-12-2025 16:37:00 | 01-12-2025 16:37:00 | 2440.31 | 0.12 | 2443.83 | 0.12 | 669 | 0 | 0 | 197.63 | 0.239 | 0.241 | -0.035 | 0 | 227.2 | 223.61 | 0.537 | 0.545 | 0.531 | 0 | -0.9907 | -0.9907 | -0.9891 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.24 | 01-12-2025 16:37:00 | 0.24 | 01-12-2025 16:37:00 | 1160126 | 0 | 119
MS5001090 | 01-12-2025 16:37:00 | 01-12-2025 16:37:00 | 2498.88 | 0.51 | 2499.47 | 0.51 | 58 | 0 | 0 | 350.83 | 0.317 | 0.319 | -0.034 | 239.01 | 56.18 | 191.29 | 1.341 | 0 | 0 | -0.994 | 1 | 1 | -0.9941 | 50.12 | 14400 | Connect | 0.316 | 01-12-2025 16:37:00 | 0.316 | 01-12-2025 16:37:00 | 821425 | 0 | 149
MS5000999 | 01-12-2025 16:37:00 | 01-12-2025 16:37:00 | 9423.07 | 0 | 9425.74 | 0 | 14612 | 0 | 0 | 867.39 | 0.831 | 0.837 | -0.101 | 237.33 | 239.68 | 242.09 | 1.439 | 1.381 | 0.689 | -0.9954 | -0.991 | -0.991 | -0.9926 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.776 | 01-12-2025 16:37:00 | 0.776 | 01-12-2025 16:37:00 | 703993 | 0 | 64
MS5001353 | 01-12-2025 16:37:00 | 01-12-2025 16:37:00 | 1602.64 | 0 | 1603.26 | 0 | 93 | 0 | 0 | 138.75 | 0.224 | 0.225 | -0.018 | 222.86 | 223.42 | 222.3 | 0.503 | 0.511 | 0 | -0.9981 | -0.9947 | -0.9947 | -0.9966 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.242 | 01-12-2025 16:37:00 | 0.242 | 01-12-2025 16:37:00 | 645842 | 0 | 44
MS5001500 | 01-12-2025 16:37:00 | 01-12-2025 16:37:00 | 4607.42 | 0 | 4608.6 | 0 | 106 | 0 | 0 | 610.28 | 0.471 | 0.475 | -0.055 | 125.83 | 160.85 | 235.21 | 0 | 0 | 2.033 | 1 | 1 | 1 | -0.9932 | 49.98 | 14400 | Connect | 0.804 | 01-12-2025 16:37:00 | 0.804 | 01-12-2025 16:37:00 | 875699 | 0 | 1397
MS5001499 | 01-12-2025 16:37:00 | 01-12-2025 16:37:00 | 4434.96 | 0 | 4435.99 | 0 | 129 | 0 | 0 | 489.52 | 0.448 | 0.449 | -0.026 | 235.43 | 236.07 | 237.23 | 0 | 1.931 | 0 | 1 | -0.9982 | -0.9982 | -0.9982 | 49.99 | 14400 | Connect | 0.57 | 01-12-2025 16:37:00 | 0.57 | 01-12-2025 16:37:00 | 587294 | 0 | 615
MS5002628 | 01-12-2025 16:37:00 | 01-12-2025 16:37:00 | 10734.95 | 0 | 10736.48 | 0 | 42 | 0 | 0 | 799.26 | 0.89 | 0.893 | -0.072 | 246.03 | 247.53 | 247.08 | 0.913 | 0.894 | 1.827 | -0.9978 | -0.9961 | -0.9961 | -0.9966 | 50 | 14400 | Connect | 1.274 | 01-12-2025 16:37:00 | 1.274 | 01-12-2025 16:37:00 | 353103 | 0 | 3331
MS5001356 | 01-12-2025 16:37:00 | 01-12-2025 16:37:00 | 1052.56 | 0 | 1069.54 | 0 | 8086 | 0 | 0 | 119.48 | 0.41 | 0.414 | -0.06 | 235.21 | 235.25 | 231.48 | 0.607 | 0 | 1.182 | -0.9911 | 1 | 1 | -0.9893 | 50.02 | 14400 | Connect | 0.422 | 01-12-2025 16:37:00 | 0.422 | 01-12-2025 16:37:00 | 1148749 | 0 | 135