## sheet1
Meter_SNo | Meter_Date_Time | HES_Date_Time | Energy_Import_Kwh | Energy_Export_Kwh | Energy_Import_Kvah | Energy_Export_Kvah | Q1_Kvarh | Q2_Kvarh | Q3_Kvarh | Q4_Kvarh | Active_Power_Kw | Apparent_Power_Kva | Reactive_Power_Kvar | R_Ph_Voltage | Y_Ph_Voltage | B_Ph_Voltage | R_Ph_Current | Y_Ph_Current | B_Ph_Current | R_Ph_PF | Y_Ph_PF | B_Ph_PF | Total_PF | Frequency | Load_Limit | Load_Status | Md_Kva | Md_Kva_Date_Time | Md_Kw | Md_Kw_Date_Time | Power_Off_Duration | Program_Count | Tamper_Count
MS5001739 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 2765.97 | 1226.25 | 2769.45 | 1227.9 | 3571 | 0 | 0 | 211.5 | 0.044 | 0.045 | -0.006 | 188.25 | 216.95 | 217.92 | 0.041 | 0.185 | 0 | 0.9094 | -0.9666 | -0.9666 | -0.9887 | 50.01 | 14400 | Connect | 0.164 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.164 | 01-12-2025 04:50:00 | 645955 | 0 | 2789
MS5002137 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 6769.95 | 0.42 | 6967.9 | 0.42 | 145201 | 0 | 0 | 2.73 | 0.766 | 0.79 | 0.189 | 198.23 | 233.13 | 231.24 | 1.642 | 1.107 | 0.947 | 0.9923 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9707 | 50.02 | 14400 | Connect | 1.1 | 01-12-2025 04:50:00 | 1.032 | 01-12-2025 04:50:00 | 663038 | 0 | 3663
MS5001357 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 172.26 | 89.17 | 230.16 | 146.45 | 11181 | 0 | 0 | 127.04 | 0 | 0 | 0 | 238.62 | 240.87 | 240.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.03 | 14400 | Connect | 0.502 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.424 | 01-12-2025 04:50:00 | 602741 | 0 | 43
MS5001092 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 4788.47 | 0 | 4935.32 | 0 | 93570 | 0 | 0 | 7.78 | 0.423 | 0.432 | 0.09 | 216.55 | 217.78 | 141.98 | 0.732 | 1.084 | 0.383 | 0.9336 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9781 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.53 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.508 | 01-12-2025 04:50:00 | 606148 | 0 | 2123
MS5004486 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 173.29 | 0.81 | 233.09 | 1.06 | 11733 | 0 | 0 | 4.53 | 0.084 | 0.085 | -0.007 | 233.8 | 233.93 | 232.34 | 0.352 | 0 | 0.015 | -0.9966 | 1 | 1 | -0.9959 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.098 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.098 | 01-12-2025 04:50:00 | 926132 | 0 | 38
MS5002034 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 998.67 | 0.57 | 1122.82 | 0.57 | 31491 | 0 | 0 | 32.15 | 0.02 | 0.02 | -0.001 | 226.87 | 229.31 | 227.46 | 0 | 0 | 0.092 | 1 | 1 | 1 | -0.9987 | 49.95 | 14400 | Connect | 0.016 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.016 | 01-12-2025 04:50:00 | 776942 | 0 | 252
MS5001098 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 286.14 | 0.37 | 300.99 | 0.37 | 3467 | 0 | 0 | 34.28 | 0.035 | 0.036 | -0.006 | 243.43 | 244.23 | 243.08 | 0.151 | 0 | 0 | -0.9819 | 1 | 1 | -0.9827 | 49.96 | 14400 | Connect | 0.076 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.076 | 01-12-2025 04:50:00 | 604890 | 0 | 138
MS5004485 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 601.25 | 0.95 | 637.05 | 1.3 | 12336 | 0 | 0 | 54.7 | 0.438 | 0.448 | 0.094 | 243.02 | 242.52 | 242.97 | 0.407 | 0.654 | 0.792 | 0.945 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9777 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.548 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.526 | 01-12-2025 04:50:00 | 926319 | 0 | 398
MS5004648 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 408.13 | 0 | 446.97 | 0 | 16703 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 242.58 | 243.36 | 244.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.05 | 14400 | Connect | 0 | 01-12-2025 04:50:00 | 0 | 01-12-2025 04:50:00 | 867374 | 0 | 14
MS5002032 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 4797.5 | 3504.93 | 4892.11 | 3598.64 | 42379 | 0 | 0 | 276.84 | 0.467 | 0.467 | -0.027 | 215.67 | 215.9 | 214.24 | 0.611 | 1.238 | 0.357 | -0.9833 | 0.9999 | 0.9999 | -0.9982 | 50.17 | 14400 | Connect | 0.89 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.89 | 01-12-2025 04:50:00 | 576641 | 0 | 1693
MS5001091 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 1782.38 | 0.37 | 1893.36 | 0.37 | 55750 | 0 | 0 | 2.32 | 0.233 | 0.264 | 0.123 | 231.02 | 231.88 | 231.8 | 0.209 | 0.671 | 0.285 | 0.9816 | 0.8445 | 0.8445 | 0.885 | 50.13 | 14400 | Connect | 0.408 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.388 | 01-12-2025 04:50:00 | 577414 | 0 | 522
IN4000444 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 4161.89 | 0 | 5902.809 | 0 | 3085.401 | 0 | 0 | 159.154 | 0.009 | 0.009 | 0 | 228.446 | 229.811 | 230.132 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | -0.982 | -0.982 | -0.982 | 50.106 | 14400 | Connect | 0.991 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.96 | 01-12-2025 04:50:00 | 592228 | 8 | 497
IN4000412 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 26748.048 | 0 | 29819 | 0 | 8627.617 | 0 | 0 | 860.243 | 0 | 0 | 0 | 227.329 | 228.8 | 229.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.131 | 14400 | Connect | 1.54 | 01-12-2025 04:50:00 | 1.383 | 01-12-2025 04:50:00 | 606670 | 8 | 6616
MS5000863 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 2755.41 | 0 | 2764.37 | 0 | 9713 | 0 | 0 | 56.75 | 0.285 | 0.288 | -0.041 | 182.4 | 221.21 | 261.03 | 0.992 | 0.41 | 0.102 | -0.9937 | -0.9682 | -0.9682 | -0.9898 | 50.04 | 14400 | Connect | 0.424 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.404 | 01-12-2025 04:50:00 | 1054252 | 0 | 2386
MS5001095 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 1272.12 | 0.51 | 1348.37 | 0.51 | 31138 | 0 | 0 | 22.8 | 0.005 | 0.005 | 0 | 238.68 | 238.13 | 236.25 | 0.023 | 0 | 0 | 0.9901 | 1 | 1 | 0.9859 | 50.08 | 14400 | Connect | 0.126 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.126 | 01-12-2025 04:50:00 | 571323 | 0 | 535
MS5000598 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 6409.85 | 6073.84 | 6634.38 | 6288.81 | 181924 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 183.35 | 189.09 | 176.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.08 | 14400 | Connect | 0.366 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.344 | 01-12-2025 04:50:00 | 694081 | 0 | 3232
MS5002030 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 2016.36 | 0.43 | 2022.94 | 0.43 | 5598 | 0 | 0 | 180.2 | 0.702 | 0.702 | 0.023 | 213.07 | 219.98 | 217.59 | 1.301 | 0.715 | 1.411 | 0.9504 | -0.9249 | -0.9249 | 0.9994 | 50.09 | 14400 | Connect | 0.674 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.674 | 01-12-2025 04:50:00 | 1125567 | 0 | 589
MS5000634 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 5718.31 | 0 | 5916.85 | 0 | 105879 | 0 | 0 | 372.78 | 0.369 | 0.375 | -0.065 | 232.32 | 218.17 | 196.06 | 0.103 | 0.865 | 0.865 | -0.9892 | -0.9686 | -0.9686 | -0.9848 | 50.08 | 14400 | Connect | 0.466 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.456 | 01-12-2025 04:50:00 | 807660 | 0 | 2750
4019017 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 37945.8 | 0 | 65740.9 | 0 | 5110472 | 0 | 0 | 1.97 | 1.1 | 3.4 | 3.2 | 63.02 | 62.62 | 62.65 | 0.249 | 0.167 | 0.164 | 0.3335 | 0.0124 | 0.0124 | 0.3409 | 50.12 | 14400 | Connect | 0.552 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.328 | 01-12-2025 04:50:00 | 533588 | 5 | 985
MS5004483 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 133.35 | 0.81 | 218.76 | 1.06 | 15350 | 0 | 0 | 2.92 | 0.026 | 0.026 | -0.003 | 0 | 236.36 | 246.53 | 0.11 | 0 | 0.092 | 0 | 1 | 1 | -0.9929 | 50.1 | 14400 | Connect | 0.124 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.124 | 01-12-2025 04:50:00 | 928807 | 0 | 322
MS5002035 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 8208.55 | 0.57 | 8690.76 | 0.57 | 204241 | 0 | 0 | 368.54 | 0.53 | 0.537 | 0.084 | 235.47 | 234.3 | 235.91 | 1.774 | 0 | 0.541 | 0.9967 | 1 | 1 | 0.9876 | 50.05 | 14400 | Connect | 0.534 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.528 | 01-12-2025 04:50:00 | 633135 | 0 | 3694
MS5001002 | 01-12-2025 20:09:00 | 01-12-2025 20:09:00 | 844.42 | 0 | 957.41 | 0 | 43864 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0.001 | 0.001 | 242.44 | 0 | 246.2 | 0 | 0.006 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 0.5003 | 49.98 | 14400 | Connect | 1.062 | 01-12-2025 04:50:00 | 0.908 | 01-12-2025 04:50:00 | 687572 | 0 | 134